## PPTO ACCESO PRINCIPAL
UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA
CONSTRUCCIÓN CONTROL Y ACCESO PEATONAL SOBRE LA CARRERA 11 - SEDE BOGOTA CALLE 100
ANEXO 7 PROPUESTA ECONÓMICA
322 | ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UN | CANTIDAD TOTAL | CANT TOTAL | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | VALOR TOTAL
| 1 | ACTIVIDADES PRELIMINARES | [6 empty] | #DIV/0!
| 1.1 | PRELIMINARES | [6 empty] | #DIV/0!
1 | 1.1.1 | Campamento (dos contenedores durante el tiempo de ejecución de la obra) y mínimo dos baños portátiles | GBL | 50 | 1 |  |  |  | #DIV/0! | 0
2 | 1.1.2 | Cerramiento en lámina de superboard (UNA CARA), incluye estructura de soporte, impresión de renders informativos en su cara externa, en un 20% de la superficie, h = 2.20 m | ML | 136 | 143 |  |  |  | #DIV/0! | 0
3 | 1.1.3 | Localización y replanteo | M2 | 355 | 360 |  |  |  | #DIV/0! | 0
| 1.2 | INSTALACIÓN SERVICIOS PROVISIONALES | [6 empty] | #DIV/0! | 0
5 | 1.2.1 | Red agua provisional | ML | 33 | 35 |  |  |  | #DIV/0! | 0
6 | 1.2.2 | Red sanitaria provisional | ML | 33 | 35 |  |  |  | #DIV/0! | 0
7 | 1.2.3 | Red eléctrica provisional | ML | 33 | 35 |  |  |  | #DIV/0! | 0
| 1.3 | DEMOLICIONES | [6 empty] | #DIV/0! | 0
8 | 1.3.1 | Desmonte equipos (incluye cargue y retiro a sitios autorizados) | GBL | 1 | 1 |  |  |  | #DIV/0! | 0
9 | 1.3.2 | Desmonte puertas y ventanas (incluye cargue y retiro a sitios autorizados) | GBL | 1 | 1 |  |  |  | #DIV/0! | 0
10 | 1.3.3 | Demolición construcción existente (incluye cargue y retiro de materiales a botaderos autorizados) | GBL | 1 | 1 |  |  |  | #DIV/0! | 0
11 | 1.3.4 | Demolición cimentación enterrada (incluye cargue y retiro a sitios autorizados) | GBL | 1 | 1 |  |  |  | #DIV/0! | 0
13 | 1.3.5 | Desmonte de Acabado de Piso en Adoquín (incluye cargue y retiro a sitios autorizados). | M2 | 296.08 | 311 |  |  |  | #DIV/0! | 0
| 1.4 | OBRAS VARIAS | [6 empty] | #DIV/0! | 0
268 | 1.4.2 | Reparación calzada vehicular incluye estructura de soporte | m2 |  | 480 |  |  |  |  | 0
| 2 | CIMENTACIÓN | [6 empty] | #DIV/0! | 0
| 2.1 | EXCAVACIONES Y RELLENOS | [6 empty] | #DIV/0! | 0
14 | 2.1.1 | Excavación mecánica, e=(0 a 2 m) incluye cargue y retiro de materiales a botaderos autorizados | M3 | 509.6 | 532 |  |  |  | #DIV/0! | 0
16 | 2.1.2 | Relleno estructural conformado mecánicamente con material seleccionado tipo Subbase granular invias, extendido y compactado al 95% del proctor modificado. | M3 | 364 | 370 |  |  |  | #DIV/0! | 0
| 2.2 | CONCRETOS DE CIMIENTOS | [6 empty] | #DIV/0! | 0
20 | 2.2.1 | Placa de cimentación aligerada en concreto de 21 Mpa (premezclado no incluye refuerzo), e= 0,50 m, incluye casetón de guadua, vigas y viguetas de acuerdo a lo indicado en planos estructurales. | M2 | 326 | 342 |  |  |  | #DIV/0! | 0
21 | 2.2.2 | Concreto de limpieza (e=0.05m) f´c=10 MPa | M2 | 330 | 334 |  |  |  | #DIV/0! | 0
| 3 | ESTRUCTURA EN CONCRETO | [6 empty] | #DIV/0! | 0
| 3.1 | ELEMENTOS VERTICALES | [6 empty] | #DIV/0! | 0
22 | 3.1.1 | Columnas f´c=21 Mpa (premezclado no incluye refuerzo), sección 0,30 m x 0,30 m | M3 | 9.936 | 10 |  |  |  | #DIV/0! | 0
23 | 3.1.2 | Muros en concreto a la vista f´c=21 Mpa (no incluye refuerzo), e= 0,20 m. | M3 | 31.97 | 34 |  |  |  | #DIV/0! | 0
245 | 3.1.3 | Obelisco en concreto a la vista f´c=21 Mpa, de acuerdo a lo indicado en planos estructurales (no incluye refuerzo), sección 0,80 x 0,80 m y H= 15,00 m | M3 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0! | 0
309 | 3.1.4 | Suministro e instalación en obelisco de escudo institucional UMNG, fabricado en lámina galvanizada cal 16, anticorrosivo y esmalte (para intemperie) DIMENSIONES 60X60 CMS | UND | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
310 | 3.1.5 | Suministro e instalación en obelisco de letras UMNG institucionales, fabricado en lámina galvanizada cal 16, anticorrosivo y esmalte (para intemperie) DIMENSIONES 60X60 CMS | UND |  | 0 |  |  |  |  | 0
| 3.2 | ELEMENTOS HORIZONTALES | [6 empty] | #DIV/0! | 0
24 | 3.2.1 | Vigas Aéreas en Concreto a la vista 21 Mpa (no incluye refuerzos, libre por todos los lados), sección 0,30 m x 0,40 m. | M3 | 0.54 | 1 |  |  |  | #DIV/0! | 0
25 | 3.2.2 | Alfajía ventanería 0.20 * 0.10 | ML | 10.7 | 11 |  |  |  | #DIV/0! | 0
| 3.3 | LOSA EN CONCRETO | [6 empty] | #DIV/0! | 0
26 | 3.3.1 | Placa de entrepiso aligerada en concreto 21 Mpa (premezclado sin refuerzo ), e= 0,40 m, incluye Tortas, vigas, viguetas, riostras, etc., y casetón de guadua, según planos estructurales | M2 | 150 | 158 |  |  |  | #DIV/0! | 0
27 | 3.3.2 | Placa de cubierta aligerada en concreto impermeabilizado 21 Mpa (premezclado sin refuerzo) e= 0,40 m, incluye Tortas, vigas, viguetas, riostras, etc., y casetón recuperable, según planos estructurales | M2 | 355 | 373 |  |  |  | #DIV/0! | 0
| 3.4 | OTROS ELEMENTOS EN CONCRETO | [6 empty] | #DIV/0! | 0
28 | 3.4.1 | Foso ascensor concreto de 21 Mpa, (no incluye refuerzo) | M3 | 4.184 | 5 |  |  |  | #DIV/0! | 0
29 | 3.4.2 | Columnetas en concreto de 21 Mpa, 0.15 * 0.15 m (Sin Refuerzo) | ML | 85.25 | 90 |  |  |  | #DIV/0! | 0
31 | 3.4.3 | Dintel en Concreto f´c=21 MPa (no incluye refuerzo) Según diseño. A=0.12 ml, h=0.15 m | ML | 78.25 | 82 |  |  |  | #DIV/0! | 0
32 | 3.4.4 | Bordillo en concreto fundido en obra de 21 Mpa de 0,20 x 0,35 (incluye acero de refuerzo) | ML | 10 | 11 |  |  |  | #DIV/0! | 0
33 | 3.4.5 | Concreto de 21 Mpa para Soporte de Divisiones de Baños en Cantiléver (L=1,5 ml / unidad) | UN | 6 | 6 |  |  |  | #DIV/0! | 0
34 | 3.4.6 | Cárcamo en Concreto 21 Mpa, 0.60*0.30 Tapa alfajor, incluye marco y contramarco en ángulo de 2" * 2" | ML | 2 | 2 |  |  |  | #DIV/0! | 0
248 | 3.4.7 | Muro cortafuego en Concreto 21 Mpa | M2 | 2 | 108.5 |  |  |  | #DIV/0! | 0
266 | 3.4.8 | Tanque red contra incendio en concreto en concreto impermeabilizado de 21 Mpa (premezclado), no incluye acero de refuerzo, incluye cinta Sika PVC | M3 |  | 22 |  |  |  |  | 0
| 3.5 | ACERO DE REFUERZO | [6 empty] | #DIV/0! | 0
35 | 3.5.1 | Acero de refuerzo Fy=60000 psi (incluye alambre negro, figuración y transportes internos) | KG | 17447.22 | 24098 |  |  |  | #DIV/0! | 0
36 | 3.5.2 | Acero de refuerzo Fy=37000 psi (incluye alambre negro, figuración y transportes internos) | KG | 432 | 454.3644 |  |  |  | #DIV/0! | 0
37 | 3.5.3 | Malla electrosoldada Fy= 5000 Kg/cm2 (Incluye alambre negro, figuración y transportes internos) | KG | 6852.9553 | 7196 |  |  |  | #DIV/0! | 0
| 3.6 | ESTRUCTURA METÁLICA | [6 empty] | #DIV/0! | 0
38 | 3.6.1 | Suministro e instalación de Escalera en Estructura Metálica sin Contrahuella (incluye Huella en chapa antideslizante, anticorrosivo, esmalte semimate). Según detalle arquitectónico. | UN | 1 | 1 |  |  |  | #DIV/0! | 0
39 | 3.6.2 | Ganchos para apoyo de andamios colgantes de limpieza en acero fy=60000psi (Incluye suministro, instalación, pintura anticorrosiva y pintura de esmalte). | UN | 10 | 11 |  |  |  | #DIV/0! | 0
| 4 | MUROS Y DIVISIONES | [6 empty] | #DIV/0! | 0
| 4.1 | MAMPOSTERÍA EN ARCILLA | [6 empty] | #DIV/0! | 0
40 | 4.1.1 | Muros en ladrillo tolete prensado de arcilla a la vista (1 cara) Santa fé. Ancho > 0.60 m, color y textura similar al existente | M2 | 408.2 | 429 |  |  |  | #DIV/0! | 0
41 | 4.1.2 | Muros en ladrillo tolete prensado de arcilla a la vista (1 cara) Santa fé. Ancho < 0.60 m, color y textura similar al existente | ML | 135.7 | 142 |  |  |  | #DIV/0! | 0
42 | 4.1.3 | Mampostería de bloque en arcilla No 5 (33*23*11.5), e=0.12 m, ancho > 0.60 m | M2 | 127.9 | 134 |  |  |  | #DIV/0! | 0
43 | 4.1.4 | Mampostería de bloque en arcilla No 5 (33*23*11.5), e=0.12 m, ancho < 0,60 m | ML | 42.6 | 45 |  |  |  | #DIV/0! | 0
44 | 4.1.5 | Hilada de Remate en Ladrillo tolete prensado en arcilla en Cubiertas | ML | 76.5 | 80 |  |  |  | #DIV/0! | 0
46 | 4.1.6 | Enchape para vigas, placas y columnas en fachaleta de arcilla tipo Santafé o similar, ancho < 0,60 m | ML | 76.5 | 160 |  |  |  | #DIV/0! | 0
47 | 4.1.7 | Dilatación con icopor + sikaflex (según detalle elementos no estructurales) | ML | 142.88 | 150 |  |  |  | #DIV/0! | 0
| 4.2 | DOVELAS | [6 empty] | #DIV/0! | 0
48 | 4.2.1 | Dovelas para Elementos no Estructurales en Muros de ladrillo o bloque (incluye grout) | ML | 285.76 | 300 |  |  |  | #DIV/0! | 0
| 4.3 | REFUERZO PARA ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES | [6 empty] | #DIV/0! | 0
49 | 4.3.1 | Anclajes Epóxicos entre 1/4" a 1/2" con longitudes entre 20 y 50 cm para Elementos no estructurales | UN | 572 | 601 |  |  |  | #DIV/0! | 0
50 | 4.3.2 | Anclaje Epóxico 5/8" con longitudes entre 20 y 50 cm para Elementos no estructurales | UN | 143 | 150 |  |  |  | #DIV/0! | 0
51 | 4.3.3 | Acero de refuerzo Fy=60000 psi (incluye alambre negro, figuración y transportes internos) | KG | 476.2667 | 500 |  |  |  | #DIV/0! | 0
| 5 | PAÑETES | [6 empty] | #DIV/0! | 0
| 5.1 | PAÑETES LISOS | [6 empty] | #DIV/0! | 0
52 | 5.1.1 | Pañetes lisos sobre muros 1:4, terminado con llana de icopor (incluye filos y dilataciones), Ancho > 0.60 m | M2 | 368.54 | 387 |  |  |  | #DIV/0! | 0
53 | 5.1.2 | Pañetes lisos sobre muros 1:4, terminado con llana de icopor (incluye filos y dilataciones), ancho < 0.60 m | ML | 281.1 | 295 |  |  |  | #DIV/0! | 0
54 | 5.1.3 | Pañete liso bajo placa, mortero 1:4, ancho >0.60 m, incluye filos y dilataciones | M2 | 4.5 | 5 |  |  |  | #DIV/0! | 0
| 5.2 | PAÑETES IMPERMEABILIZADOS | [6 empty] | #DIV/0! | 0
55 | 5.2.1 | Pañete liso impermeabilizado en muros 1:3 (incluye filos y dilataciones), Ancho > 0.60 m | M2 | 140.32 | 147 |  |  |  | #DIV/0! | 0
56 | 5.2.2 | Pañetes liso impermeabilizado sobre muros 1:3 (incluye filos y dilataciones), ancho <0.60 m | ML | 88.6 | 93 |  |  |  | #DIV/0! | 0
| 6 | PISOS Y GUARDAESCOBAS | [6 empty] | #DIV/0! | 0
| 6.1 | BASES PARA PISOS | [6 empty] | #DIV/0! | 0
57 | 6.1.1 | Afinado de pisos en mortero 1:4, espesor prom= 0,04 m | M2 | 62 | 349 |  |  |  | #DIV/0! | 0
58 | 6.1.2 | Afinado de pisos con mortero impermeabilizado 1:3, pendiente hacia sifones, Eprom.=0.04 m | M2 | 18.8 | 20 |  |  |  | #DIV/0! | 0
| 6.2 | ACABADOS PARA PISOS | [6 empty] | #DIV/0! | 0
60 | 6.2.1 | Piso porcelanato Ardesia L. Black 30 * 60 rústico, atmósferas, todo masa | M2 | 332 | 349 |  |  |  | #DIV/0! | 0
61 | 6.2.2 | Piso en baldosa BH1 30 x 30 Cod:135000146 Tipo Alfa (incluye destronque, pulida al plomo, cristalización y brillado). | M2 | 66 | 69 |  |  |  | #DIV/0! | 0
311 | 6.2.3 | PORCELANATO MOUNTAIN FUJI 30 x 60cm, tipo alfa tipo alfa o equivalente (Incluye enchape, boquilla epóxica color, alistado impermeabilizado de nivelación). Según diseño. | M2 | 67 | 18 |  |  |  |  | 0
62 | 6.2.4 | Adoquín español terracota - arena moore(20 x 6 x 10) | M2 | 60 | 63 |  |  |  | #DIV/0! | 0
63 | 6.2.5 | Guardaescoba piso porcelanato Ardesia L. Black rústico, atmósferas, todo masa, e=0.10 | ML | 113.4 | 119 |  |  |  | #DIV/0! | 0
64 | 6.2.6 | Guardaescoba baldosa de granito BH1 | ML | 73.8 | 77 |  |  |  | #DIV/0! | 0
66 | 6.2.7 | Cenefa en gravilla mona | ML | 46 | 48 |  |  |  | #DIV/0! | 0
67 | 6.2.8 | Cinta antideslizante para paso tesa negra 25mm | ML | 23.4 | 25 |  |  |  | #DIV/0! | 0
| 7 | ACABADO MUROS | [6 empty] | #DIV/0! | 0
68 | 7.1 | Enchape para baño en antártica blanco 30 x 60 rectificado, Ancho > 0.60 m, incluye win metálico | M2 | 71.08 | 75 |  |  |  | #DIV/0! | 0
69 | 7.2 | Enchape para baño en antártica blanco 30 x 60 rectificado, ancho < 0.60 m, incluye win metálico | ML | 73 | 77 |  |  |  | #DIV/0! | 0
70 | 7.3 | Poceta de aseo de 0,60 m x 0,60 m, en bloque n° 5, pañetado con mortero impermeabilizado 1:3, y enchape con cerámica línea ártica color blanco, piso en granito pulido y mediacañas en todos sus bordes en granito pulido, esquineras en los enchapes con win de aluminio crudo | UN | 1 | 1 |  |  |  | #DIV/0! | 0
71 | 7.4 | Enchape muro en 3form Wovin wall, color white gloss | M2 | 13.92 | 15 |  |  |  | #DIV/0! | 0
| 8 | CIELORASOS | [6 empty] | #DIV/0! | 0
72 | 8.1 | Cieloraso en Bandeja de Aluminio Microperforada de 0.605 x 0605, Color Blanco, acústico (incluye estructura en perfil autoensamblado a la vista y viledon 0.5 mm espesor), de Gyplac, Domino o similar. | M2 | 396.3 | 127 |  |  |  | #DIV/0! | 0
73 | 8.2 | Cieloraso en drywall plano, ancho < 0.60 m, incluye una mano de pintura. | ML | 322.8 | 339 |  |  |  | #DIV/0! | 0
74 | 8.3 | CIELO RASO FIBROCEMENTO 6 mm. SUPERBOARD SUSPENDIDO JUNTA PERDIDA (Perfileria Cal. 24) Incluye tres (3) manos de pintura | M2 | 8 | 270 |  |  |  | #DIV/0! | 0
75 | 8.4 | Tapas de inspección en dry wall con marco y contramarco | UN | 16 | 17 |  |  |  | #DIV/0! | 0
| 9 | IMPERMEABILIZACIONES | [6 empty] | #DIV/0! | 0
312 | 9.1 | Suministro e instalación geotextil tejido T2400 | M2 |  | 420 |  |  |  |  | 0
77 | 9.2 | IMPERMEABILIZACIÓN CON MANTO METAL ASFALTICO BICAPA B2+PIETRA 140. e= 6,0 mm. INCLUYE LAS RUANAS DE TODOS LOS SOSCOS. | M2 | 362.25 | 380 |  |  |  | #DIV/0! | 0
| 10 | CUBIERTA | [6 empty] | #DIV/0! | 0
78 | 10.1 | Claraboyas en policarbonato color gris humo (s/detalles plano) | M2 | 26 | 34.56 |  |  |  | #DIV/0! | 0
79 | 10.2 | Afinado de pisos en mortero Impermeabilizado 1:3, espesor prom=0.05 m, incluye malla gallinero | M2 | 345 | 362 |  |  |  | #DIV/0! | 0
81 | 10.3 | Bordillo en concreto fundido en obra ,20 x ,10 (incluye acero de refuerzo), soporte tapa acceso cubierta | ML | 3.2 | 4 |  |  |  | #DIV/0! | 0
82 | 10.4 | Tapa acceso cubierta en lámina alfajor aluminio 0,70 * 0,70 m, espesor 3 mm y ángulo de 1-1/2", incluye marco y contramarco, incluye todos los accesorios para su correcto funcionamiento | UN | 1 | 1 |  |  |  | #DIV/0! | 0
247 | 10.5 | Puntos de anclaje certificados | UN |  | 20 |  |  |  |  | 0
313 | 10.6 | Albardilla prefabricada en concreto | ML |  | 76 |  |  |  |  | 0
| 11 | CARPINTERÍA METÁLICA Y DE ALUMINO | [6 empty] | #DIV/0! | 0
| 11.1 | Suministro e instalación de MARCOS PUERTAS en lámina cold rolled cal. 18, acabado en pintura electrostática a color ref.: P37525 gris claro TX7, según detalle | [6 empty] | #DIV/0! | 0
88 | 11.1.1 | Suministro e instalación marco de puerta PV-01, medidas (0.90 + variable * 2.40) | UN | 2 | 2 |  |  |  | #DIV/0! | 0
| 11.2 | Puerta cortafuego, incluye cerradura antipánico, incluye marco en lámina | [6 empty] | #DIV/0! | 0
249 | 11.2.1 | Puerta cortafuego, incluye cerradura antipánico, incluye marco en lámina | UN |  | 4 |  |  |  |  | 0
| 11.3 | Suministro e instalación VENTANA proyectante con marco en perfilería de aluminio color natural y vidrio fijo laminado de 3 + 3 mm, marco de ventana en perfilerìa de aluminio color natural, según planos | [6 empty] | #DIV/0! | 0
92 | 11.3.1 | VENTANA CON APERTURA TIPO BASCULANTE EN VIDRIO LAMINADO 4+4mm TRASLUCIDO , MARCOS CON PERFILERIA MODULAR TIPO ALUMINA SERIE 3890 O EQUIVALENTE, EN ALUMINIO ANONIZADO COLOR NATURAL | M2 | 67.31 | 6 |  |  |  | #DIV/0! | 0
314 | 11.3.2 | VENTANA TIPO ALMUNASORIO 3890 O EQUIVALENTE EN ALUMINIO ANONIZADO COLOR NATURAL, VENTANA FIJA EN VIDRIO LAMINADO DE 4+4 INCOLORA SERIGRAFIA+SANDBLASATED | M2 |  | 65 |  |  |  |  | 0
315 | 11.3.3 | TRATAMIENTO DE VIDRIO TIPO SANDBLASTING. (Incluye el suministro e instalación de todos los insumos requeridos para garantizar una perfecta instalación. SEGUN DISEÑO ARQUITECTÓNICO) | M2 |  | 17 |  |  |  |  | 0
316 | 11.3.4 | VENTANA CON APERTURA TIPO BASCULANTE Y PANELES FIJOS EN VIDRIO LAMINADO 4+4mm TRASLUCIDO , MARCOS CON PERFILERIA MODULAR TIPO ALUMINA SERIE 3890 O EQUIVALENTE, EN ALUMINIO ANONIZADO COLOR NATURAL. | M2 |  | 20 |  |  |  |  | 0
317 | 11.3.5 | VENTANA DE ATENCION AL PUBLICO, COMPUESTA POR DOS VIDRIOS LAMINADOS 4+4 y Superficie en tablex enchapada en formica y canto color según diseño Incluye Herraje en acero inoxidable para soprte de vidrio, anclajes e instalacion. | M2 |  | 6 |  |  |  |  | 0
| 11.4 | OTROS CARPINTERÍA METÁLICA Y DE ALUMINO | [6 empty] | #DIV/0! | 0
108 | 11.4.1 | Suministro e instalación Cortasol Panel 84R, en aluzinc 0.4 MM, acabado liso, pintura poliéster horneable, referencia SL4, uso exterior, | M2 | 84.28 | 88 |  |  |  | #DIV/0! | 0
243 | 11.4.2 | Suministro e instalación Baranda en acero inoxidable escalera, según detalle, incluye vidrio templado laminado 4+4 | ML | 8.4 | 9 |  |  |  | #DIV/0! | 0
246 | 11.4.3 | Suministro e instalación de división fabricada en lámina de acero inoxidable 304, calibre 20. Accesorios inoxidables, bisagras con apertura mayor de 100º. Socoda ó similar. Fabricada en lámina de acero inoxidable 304, calibre 20. Accesorios inoxidables, bisagras con apertura mayor de 100º. Socoda ó similar. | M2 | 6.29 | 7 |  |  |  | #DIV/0! | 0
318 | 11.4.4 | Revestimiento obelisco con TRESPA METEON de Hunter Douglas, suministro e instalación de acuerdo a hoja técnica del proveedor, color metállics a escoger | M2 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| 12 | CARPINTERÍA EN VIDRIO TEMPLADO | [6 empty] | #DIV/0! | 0
109 | 12.1 | Suministro e instalación Puerta corredera telescópica en vidrio templado de 10 mm, PS-01, medidas 3.58 * 2.40, según detalle, automática, corredera modelo 125 telescópico con apertura lateral de 4 hojas móviles, Manusa o similar, incluye todos los accesorios para un correcto funcionamiento | UN | 1 | 1 |  |  |  | #DIV/0! | 0
110 | 12.2 | Suministro e instalación Puerta corredera telescópica en vidrio templado de 10 mm, PS-02, medidas 4.05 * 2.40, según detalle, automática, corredera modelo 125 telescópico con apertura lateral de 4 hojas móviles, Manusa o similar, incluye todos los accesorios para un correcto funcionamiento | UN | 2 | 2 |  |  |  | #DIV/0! | 0
111 | 12.3 | Suministro e instalación Puerta corredera telescópica en vidrio templado de 10 mm, PS-03, medidas 5.00 * 2.40, según detalle, automática, corredera modelo 125 telescópico con apertura lateral de 4 hojas móviles, Manusa o similar, incluye todos los accesorios para un correcto funcionamiento | UN | 2 | 2 |  |  |  | #DIV/0! | 0
319 | 12.4 | Tratamiento de vidrio tipo Sand blasting, según diseño (aplicación todo costo) | M2 | 2 | 11 |  |  |  | #DIV/0! | 0
| 13 | CARPINTERÍA EN MADERA | [6 empty] | #DIV/0! | 0
| 13.1 | PUERTAS EN MADERA | [6 empty] | #DIV/0! | 0
112 | 13.1.1 | PUERTA ENTAMBORADA EN LAMINA TRIPLEX OKUME - Tipo Pizano Okumé o equivalente. Ancho: 0,76 a 1,10 m. Alto: 2,10 a 2,40 m. Hoja Lisa con Marquete capacanto okumé. Acabado: tintilla, sellador (mínimo 6 manos) y laca según diseño (ver PM-02. (Incluye suministro, instalación y bisagras). | UN | 1 | 23 |  |  |  | #DIV/0! | 0
116 | 13.1.2 | Suministro e instalación Puerta en madera PV-01, medidas (0.90+variable) * 2.40, incluye mirilla en vidrio natural incoloro de 6 mm, cuerpo fijo de ancho variable en perfilería de aluminio color natural, vidrio fijo templado de 6 mm incoloro con película tipo frosted, según detalle, incluye cerradura de manija cromada mate de línea júpiter de Schlage o similar y tope puerta. | UN | 1 | 1 |  |  |  | #DIV/0! | 0
320 | 13.1.3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA CORREDIZA ENTAMBORADA EN LAMINA TRIPLEX OKUME - Tipo Pizano Okumé o equivalente. Hoja lisa con 2 ranuras horizontales y con marquete chapacanto okumé. Acabado: tintilla, sellador (mínimo 6 manos) y laca según diseño (ver PM-01). (Incluye riel superior e inferior, rodachinas en acero, tapete de caucho, manija en acero inoxidable para puerta corrediza y cerradura tipo pico de loro embebida en la pared). | M2 | 3 | 5 |  |  |  |  | 0
321 | 13.1.4 | CERRADURA CILINDRICA DE MANIJA TIPO JUPITER O SIMILAR, ACABADO CROMADO MATE. Incluye suministro e instalacion. | UN | 3 | 23 |  |  |  |  | 0
| 14 | APARATOS | [6 empty] | #DIV/0! | 0
| 14.1 | Suministro e instalación APARATOS Y ELEMENTOS SANITARIOS, incluye montaje completo de los mismos con sus respectivas válvulas | [6 empty] | #DIV/0! | 0
119 | 14.1.1 | Suministro e instalación TAZA SANITARIA ADRIÁTICO ALONGADO, ENTRADA POSTERIOR, color blanco, antibacterial, Incluye Válvula Anti vandálica Tipo Push UA (GF) de bajo consumo, Asiento Abierto y demás accesorios necesarios para su correcta instalación y funcionamiento | UN | 4 | 4 |  |  |  | #DIV/0! | 0
120 | 14.1.2 | Suministro e instalación ORINAL GOTTA ENTRADA POSTERIOR, antibacterial. Incluye Válvula Anti vandálica Tipo Push de empotrar, UA EP (GF), y demás accesorios necesarios para su correcta instalación y funcionamiento | UN | 1 | 1 |  |  |  | #DIV/0! | 0
121 | 14.1.3 | Suministro e instalación Lavamanos de pedestal Torino, color blanco, antibacterial, Incluye Grifería Tipo Push (GF) de bajo consumo, acople antiinundación mas metalflex 1/2" y demás accesorios necesarios para su correcta instalación y funcionamiento | UN | 2 | 2 |  |  |  | #DIV/0! | 0
122 | 14.1.4 | Suministro e instalación Lavamanos de colgar accesible aquajet color blanco, antibacterial, Incluye Grifería Tipo Push (GF) de bajo consumo, acople antiinundación mas metalflex 1/2" y demás accesorios necesarios para su correcta instalación y funcionamiento | UN | 2 | 3 |  |  |  | #DIV/0! | 0
124 | 14.1.5 | Suministro de Llave tipo jardín pesada 97720 cromo | UN | 3 | 1 |  |  |  | #DIV/0! | 0
125 | 14.1.6 | Suministro e instalación de Barra de seguridad para discapacitados de Accesorios y Acabados (AyA) Ref.8-AA-508, en acero inoxidable satinado, con tornillos escondidos. | JUEGO | 2 | 2 |  |  |  | #DIV/0! | 0
126 | 14.1.7 | Suministro e instalación de Papelera en acero inoxidable Marca SOCODA o Similar. | UN | 4 | 4 |  |  |  | #DIV/0! | 0
127 | 14.1.8 | Suministro e instalación de Dispensador de jabón líquido para instalar en pared, en acero inoxidable satinado, de AyA Ref:3-AA-2112, o Similar. | UN | 4 | 4 |  |  |  | #DIV/0! | 0
128 | 14.1.9 | Suministro e instalación de Dispensador de papel higiénico de sobreponer en la pared, en acero inoxidable, marca AyA REF:3-AA-2890, o Similar. | UN | 4 | 4 |  |  |  | #DIV/0! | 0
129 | 14.1.10 | Suministro e instalación de Secador de manos, tipo manos libres, carcaza metálica cromada, de AyA Ref.: 1-AA-1800 HOC, o Similar. | UN | 4 | 4 |  |  |  | #DIV/0! | 0
130 | 14.1.11 | Suministro e instalación tapa registro 20x20 cm en acero inoxidable | UN | 4 | 4 |  |  |  | #DIV/0! | 0
132 | 14.1.12 | Suministro e instalación rejilla de aluminio 3"x2" con sosco para baños | UN | 6 | 6 |  |  |  | #DIV/0! | 0
322 | 14.1.13 | Suministro e instalación mesa cambio pañales bebé color gris, long: 0,91 m, ancho: 0,53 m | UN |  | 1 |  |  |  |  | 0
| 15 | PINTURA | [6 empty] | #DIV/0! | 0
| 15.1 | SOBRE MURO | [6 empty] | #DIV/0! | 0
136 | 15.1.1 | Vinilo para interiores sobre estuco, 3 manos, ancho > 0.60 m, incluye estuco | M2 | 523.695 | 550 |  |  |  |  | 0
137 | 15.1.2 | Vinilo para interiores sobre estuco, 3 manos, ancho <0.60 m, incluye estuco | ML | 387.3 | 407 |  |  |  | #DIV/0! | 0
269 | 15.1.3 | PINTURA Tipo KORAZA o equivalente 3 MANOS Fachadas (Incluye 1 mano en pintura tipo 2 y dos manos en pintura koraza Tipo Pintuco o equivalente, filos y dilataciones). | M2 | 30.35 | 32 |  |  |  |  | 0
| 15.2 | OTROS PINTURA | [6 empty] | #DIV/0! | 0
138 | 15.2.1 | Limpieza e hidrófugo para ladrillo y bloque a la vista | M2 | 420.7375 | 442 |  |  |  | #DIV/0! | 0
| 16 | VIDRIOS | [6 empty] | #DIV/0! | 0
139 | 16.1 | Suministro e instalación espejo cristal biselado empotrado 6mm | M2 | 6 | 6 |  |  |  | #DIV/0! | 0
| 17 | OBRAS EXTERIORES | [6 empty] | #DIV/0! | 0
| 17.1 | OBRAS EXTERIORES | [6 empty] | #DIV/0! | 0
142 | 17.1.1 | Loseta prefabricada 40 x40 color TERRACOTA Y ARENA MOORE cuadriculada, base de 4 cm de arena y sello en arena (sobre cr 11) | M2 | 207.47 | 242 |  |  |  | #DIV/0! | 0
244 | 17.1.2 | Muro de Cerramiento de acuerdo a diseño adjunto, incluye excavación, cimentación, machones, reja y todos las actividades necesarias para que el muro quede totalmente terminado | ML | 17 | 18 |  |  |  | #DIV/0! | 0
| 18 | ASEO Y VARIOS | [6 empty] | #DIV/0! | 0
149 | 18.1 | Aseo general | M2 | 831 | 873 |  |  |  | #DIV/0! | 0
| 19 | INSTALACIONES HIDRÁULICAS (incluyen suministro e instalación) | [6 empty] | #DIV/0! | 0
| 19.1 | DISTRIBUCIÓN INTERIOR DE AGUA FRÍA | [6 empty] | #DIV/0! | 0
|  | ACOMETIDA | [6 empty] | #DIV/0! | 0
150 | 19.1.1 | Tubería PVC P 2" - RDE 21 (incluye soportes y 3 accesorios) | ML | 28.22 | 6 |  |  |  | #DIV/0! | 0
151 | 19.1.2 | Tubería PVC P 1"- RDE 21 (incluye soportes y 5 accesorios) | ML | 9.44 | 37 |  |  |  | #DIV/0! | 0
152 | 19.1.3 | Tubería acero galvanizado 1" cal. 40 ASTM A53 (incluye soportes y 2 accesorios) | ML | 2 | 6 |  |  |  | #DIV/0! | 0
280 | 19.1.4 | Válvula de compuerta bronce 1" | UN |  | 3 |  |  |  |  | 0
281 | 19.1.5 | Válvula de flotador mecánico bronce (completa) 1" | UN |  | 1 |  |  |  |  | 0
|  | INSTALACIÓN EQUIPOS BOMBEO SUMINISTRO A. FRÍA | [6 empty] | #DIV/0! | 0
154 | 19.1.6 | Tubería acero galvanizado 2" cal. 40 ASTM A53 (incluye accesorios) | ML | 10 | 5 |  |  |  | #DIV/0! | 0
155 | 19.1.7 | Unión universal acero galvanizado 2" | UN | 5 | 5 |  |  |  | #DIV/0! | 0
282 | 19.1.8 | Válvula de compuerta bronce 2" | UN |  | 4 |  |  |  |  | 0
156 | 19.1.9 | Cheque globo 2" | UN | 2 | 2 |  |  |  | #DIV/0! | 0
283 | 19.1.10 | Válvula de pie bronce 2" | UN |  | 2 |  |  |  |  | 0
284 | 19.1.11 | Unión flexible antivibratoria 2" | UN |  | 2 |  |  |  |  | 0
285 | 19.1.12 | Tubería acero galvanizado 1" cal. 40 ASTM A53 (incluye accesorios) | ML |  | 3 |  |  |  |  | 0
286 | 19.1.13 | Válvula de bola 1" | UN |  | 2 |  |  |  |  | 0
287 | 19.1.14 | Manómetro 0-300 psi dial 3" | UN |  | 2 |  |  |  |  | 0
288 | 19.1.15 | Abrazaderas metálicas tipo U 2" | UN |  | 5 |  |  |  |  | 0
289 | 19.1.16 | Abrazaderas metálicas tipo U 1" | UN |  | 3 |  |  |  |  | 0
157 | 19.1.17 | Niple HG pasa muro según detalle 6" | UN | 8 | 1 |  |  |  | #DIV/0! | 0
290 | 19.1.18 | Niple HG pasa muro según detalle 5" | UN |  | 3 |  |  |  |  | 0
291 | 19.1.19 | Niple HG pasa muro según detalle 3" | UN |  | 2 |  |  |  |  | 0
292 | 19.1.20 | Niple HG pasa muro según detalle 2" | UN |  | 1 |  |  |  |  | 0
293 | 19.1.21 | Medidor de agua 3/4" velocidad clase C (puesto en funcionamiento todo costo) | UN |  | 1 |  |  |  |  | 0
|  | RED GRAL. SUMINISTRO AGUA FRÍA PRESIÓN | [6 empty] | #DIV/0! | 0
158 | 19.1.22 | Tubería PVC P 2" - RDE 21 (incluye accesorios) | ML | 4 | 30 |  |  |  | #DIV/0! | 0
294 | 19.1.23 | Tubería PVC P 1 1/2" - RDE 21 (incluye accesorios) | ML |  | 15 |  |  |  |  | 0
295 | 19.1.24 | Tubería PVC P 3/4" - RDE 21 (incluye accesorios) | ML |  | 5 |  |  |  |  | 0
296 | 19.1.25 | Tubería PVC P 1/2" - RDE 21 (incluye accesorios) | ML |  | 15 |  |  |  |  | 0
297 | 19.1.26 | Válvula de compuerta bronce 2" | UN |  | 1 |  |  |  |  | 0
159 | 19.1.27 | Válvula de compuerta bronce 1 1/2" | UN | 1 | 1 |  |  |  | #DIV/0! | 0
160 | 19.1.28 | Válvula de compuerta bronce 1/2" | UN | 1 | 1 |  |  |  | #DIV/0! | 0
|  | SOPORTES (Para el caso de la red sanitaria se trata de soporte trapecio graduable, para el caso de la red de suministro soporte fijo. Incluye herraje, tornillería, chazo expansivo y/o de impacto, etc.) | [6 empty] | #DIV/0! | 0
161 | 19.1.29 | Soportes diámetros 4" s/detalle plano | UN | 10 | 52 |  |  |  | #DIV/0! | 0
162 | 19.1.30 | Soportes diámetros 2" s/detalle plano | UN | 20 | 8 |  |  |  | #DIV/0! | 0
| 19.2 | PUNTOS HIDRÁULICOS DE AGUA FRÍA (Conexión de agua fría a los aparatos en tubería PVC presión desde las válvulas de conexión en cada baño, hasta empate a griferías. Incluye tuberías, accesorios y tapón de pruebas) | [6 empty] | #DIV/0! | 0
166 | 19.2.1 | Punto AF lavamanos 1/2" | UN | 4 | 5 |  |  |  | #DIV/0! | 0
167 | 19.2.2 | Punto AF sanitario 1-1/2" | UN | 4 | 4 |  |  |  | #DIV/0! | 0
168 | 19.2.3 | Punto AF orinal 3/4" | UN | 2 | 1 |  |  |  | #DIV/0! | 0
169 | 19.2.4 | Punto AF llave manguera 1/2" | UN | 1 | 1 |  |  |  | #DIV/0! | 0
171 | 19.2.6 | Punto AF poceta de aseo 1/2" | UN | 1 | 0 |  |  |  | #DIV/0! | 0
| 19.3 | EQUIPOS | [6 empty] | #DIV/0! | 0
175 | 19.3.1 | SUMINISTRO Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMA HIDRAULICO DE PRESION PREENSAMBLADO. Incluye 2 bombas de 2 HP caudal de 45 gpm c/u, rango de presión de 20 - 40 psi, tanque de 200 lts., tablero de control y accesorios conexión a sistema hidráulico y eléctrico (+ suministro e instalación y puesta en funcionamiento). | UN | 5 | 1 |  |  |  | #DIV/0! | 0
298 | 19.3.2 | Suministro y puesta en marcha de equipo eyector compuesto por dos motobombas sumergibles para aguas negras, construidas en hierro, eje en acero, sello mecánico en caras duras, rotor tipo semiabierto, diseñada para aguas negras, drenaje y desagües, accionada directamente por motores eléctricos de 1.5HP 3500RPM, 220 voltios, tres fases 60Hz, altura dinámica total 11m.c.a, anillo para izaje, adicionalmente el sistema está compuesto por un tablero de control, un sistema de alarma sonora para dar aviso en caso de nivel de reboce, 3 flotadores para las dos bombas y para la alarma. | UN | 5 | 1 |  |  |  |  | 0
| 20 | INSTALACIONES SANITARIAS Y AGUAS LLUVIAS (incluyen suministro e instalación) | [6 empty] | #DIV/0! | 0
| 20.1 | REDES DE AGUAS LLUVIAS, NEGRAS Y REVENTILACIONES. | [6 empty] | #DIV/0! | 0
|  | COLECTORES Y BAJANTES DE AGUAS NEGRAS (incluye la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para la instalación de los tramos verticales y desvíos por placa de las bajantes de aguas negras en PVC sanitaria, incluidos los accesorios y soportes necesarios) | [6 empty] | #DIV/0! | 0
178 | 20.1.1 | Tubería PVC S 4", incluye accesorios | ML | 15 | 260 |  |  |  | #DIV/0! | 0
179 | 20.1.2 | Tubería PVC S 2", incluye accesorios | ML | 13 | 17 |  |  |  | #DIV/0! | 0
299 | 20.1.3 | Sifón de piso sanitario 2" | UN |  | 6 |  |  |  |  | 0
300 | 20.1.4 | Pases 4" PVC S en placa cimentación | UN |  | 190 |  |  |  |  | 0
301 | 20.1.5 | Tubería PVC S 6", incluye accesorios | ML |  | 38 |  |  |  |  | 0
302 | 20.1.6 | Tragante de cubierta tipo cúpula concéntrica 6" * 4" (incluye rejilla en bronce, sosco en bronce anillo presamanto en hierro) s/detalle plano | UN |  | 20 |  |  |  |  | 0
303 | 20.1.7 | Sifón de piso con sosco 8"¨6" en bronce para salida de cuneta 6" | UN |  | 2 |  |  |  |  | 0
304 | 20.1.8 | FILTRO DRENAJE (0.50 x 0.50 m) Tubo Drenaje Corrugado de 4" con filtro. Incluye relleno en gravilla, Geotextil NT 2000 y excavación manual. | ML |  | 87 |  |  |  |  | 0
|  | COLECTORES Y BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS (incluye la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para la instalación de los tramos verticales y desvíos por placa de las bajantes de aguas lluvias en PVC liviana y accesorios en pvc sanitaria, incluidos los accesorios y soportes necesarios) | [6 empty] | #DIV/0! | 0
180 | 20.1.9 | Junta expansión PVC sanitario 4" | UN | 18 | 16 |  |  |  | #DIV/0! | 0
181 | 20.1.10 | Abrazadera metálica de ducto 4" | UN | 12 | 36 |  |  |  | #DIV/0! | 0
|  | VENTILACIONES Y REVENTILACIONES (incluye la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para la instalación de los tramos verticales y desvíos por placa de las bajantes de aguas lluvias en PVC liviana y accesorios en pvc sanitaria, incluidos los accesorios y soportes necesarios) | [6 empty] | #DIV/0! | 0
182 | 20.1.11 | Tubería PVC L 2", incluye accesorios | ML | 10 | 16 |  |  |  | #DIV/0! | 0
|  | SALIDAS SANITARIAS (Incluye la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para instalación de los desagües desde la boca del aparato hasta la conexión a la bajante o al colector más cercano, siempre y cuando esta distancia no sea mayor a 3.00 metros. La longitud excedente se contabilizará como tubería) | [6 empty] | #DIV/0! | 0
186 | 20.1.12 | Salida Sanitario 4" | UN | 4 | 4 |  |  |  | #DIV/0! | 0
187 | 20.1.13 | Salida Orinal 2" | UN | 2 | 1 |  |  |  | #DIV/0! | 0
188 | 20.1.14 | Salida Lavamanos 2" | UN | 4 | 5 |  |  |  | #DIV/0! | 0
189 | 20.1.15 | Salida pocetas 2" | UN | 1 | 1 |  |  |  | #DIV/0! | 0
190 | 20.1.22 | Salida Sifón 4" | UN | 5 | 0 |  |  |  | #DIV/0! | 0
191 | 20.1.23 | Salida Sifón 2" | UN | 6 | 0 |  |  |  | #DIV/0! | 0
|  | EXCAVACIONES Y RELLENOS | [6 empty] | #DIV/0! | 0
192 | 20.1.16 | Excavación en material común, incluye retiro de sobrantes | M3 | 15.21 | 28 |  |  |  | #DIV/0! | 0
193 | 20.1.17 | Relleno material seleccionado de la excavación | M3 | 2.22 | 25 |  |  |  | #DIV/0! | 0
194 | 20.1.18 | Suministro y conformación con material seleccionado | M3 | 2.22 | 3 |  |  |  | #DIV/0! | 0
195 | 20.1.19 | Cajas de inspección 0.60*0.60 m | UN | 6 | 7 |  |  |  | #DIV/0! | 0
305 | 20.1.20 | Cajas de inspección 0,80*0,8 m | UN | 6 | 4 |  |  |  |  | 0
196 | 20.1.21 | Relleno en arena, e= 10 cm | M3 | 2.17 | 3 |  |  |  | #DIV/0! | 0
|  | VARIOS INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | [6 empty] | #DIV/0! | 0
199 | 20.1.22 | DESINFECCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | UN | 1 | 1 |  |  |  | #DIV/0! | 0
306 | 20.1.23 | Sistema ventilación tanque agua potable en HG 3", incluye niple y accesorios HG 3" y platina pasatubo | UN |  | 2 |  |  |  |  | 0
307 | 20.1.24 | Tapas tanque agua potable en alfajor aluminio 3 mm (incluye marco contramarco en ángulo 2" *1/8" y gancho en acero) | M2 |  | 6 |  |  |  |  | 0
308 | 20.1.25 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESCALERA DE GATO EN ACERO GALVANIZADO EN TUBERÍA DE 2 ½” Y DE 1”. INCLUYE SUMINISTRO DE TODOS LOS ELEMENTOS Y/O ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN SEGÚN DISEÑO. | ML |  | 9 |  |  |  |  | 0
200 | 20.1.26 | PRUEBA DE REDES | UN | 1 | 1 |  |  |  | #DIV/0! | 0
| 21 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS (incluye suministro e instalación) |  | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | 0
| 21.1 | CANALIZACIONES | [6 empty] | #DIV/0! | 0
201 | 21.1.1 | En 2 ductos PVC de 1 1/2" | ML |  | 120 |  |  |  | #DIV/0! | 0
| 21.1.2 | En 1 ductos PVC de 1 " OBELISCO | ML |  | 0 |  |  |  | #DIV/0! | 0
| 21.1.2 | Camara de inspeccion CS 275 | UN |  | 1 |  |  |  | #DIV/0! | 0
| 21.1.3 | Camara de inspeccion CS 274 | UN |  | 6 |  |  |  | #DIV/0! | 0
| 21.1.4 | Bandeja tipo cablofil de 30x8 cm para instalaciones electricas 1 y 2 piso | ML |  | 51 |  |  |  | #DIV/0! | 0
| 21.1.5 | Canalización en 2 ductos PVC de 3" para Voz y datos | ML |  | 60 |  |  |  |  | 0
| 21.1.6 | Canalización en 2 ductos PVC de 4" Para redes eléctricas | ML |  | 70 |  |  |  |  | 0
| 21.2 | ACOMETIDAS - CABLES DE BAJA TENSION | [6 empty] | #DIV/0! | 0
| 21.2.1 | En 4x1/0+2T THHN para tablero TGD | ML |  | 105 |  |  |  | #DIV/0! | 0
| 21.2.2 | En 4x8+10T THHN para tablero Normal TN | ML |  | 37 |  |  |  | #DIV/0! | 0
| 21.2.3 | En 3x8+4+10T THHN para tablero Regulado TR | ML |  | 12 |  |  |  | #DIV/0! | 0
| 21.2.4 | En 3x8+4+10T tipo Vehiculo para UPS | ML |  | 10 |  |  |  | #DIV/0! | 0
| 21.2.5 | En 3x6+8+8T THHN para Ascensor | ML |  | 15 |  |  |  | #DIV/0! | 0
| 21,2,6 | En 3x6+8+8T THHN para bomba sistema contra incendio | ML |  | 75 |  |  |  | #DIV/0! | 0
| 21,2,7 | En 3x8+10+10T para tablero equipo presion constante | ML |  | 35 |  |  |  | #DIV/0! | 0
| 21.3 | REDES INTERIORES SALIDAS | [6 empty] | #DIV/0! | 0
|  | Incluye tuberia, alambre No 12 | [7 empty] | 0
| 21.3.1 | Salida luminaria | UN |  | 111 |  |  |  | #DIV/0! | 0
| 21.3.2 | Salida sensor | UN |  | 50 |  |  |  | #DIV/0! | 0
| 21.3.3 | salida de interruptor sencillo. Incluye aparato | UN |  | 7 |  |  |  | #DIV/0! | 0
| 21.3.4 | salida para puertas | UN |  | 10 |  |  |  | #DIV/0! | 0
| 21.3.5 | Salida para toma monofasica GFCI. Incluye aparato | UN |  | 5 |  |  |  | #DIV/0! | 0
| 21.3.6 | Salida para toma monofasica. Incluye aparato | UN |  | 20 |  |  |  | #DIV/0! | 0
| 21.3.7 | Salida para Toma monofasica H : 1,10 Secamanos Incluye tuberia y alambre No 10 | UN |  | 4 |  |  |  | #DIV/0! | 0
| 21.3.8 | Salida paraToma bifasica. Incluye aparato | UN |  | 3 |  |  |  | #DIV/0! | 0
| 21.3.9 | salida paraToma trifasica. Incluye aparato | UN |  | 3 |  |  |  | #DIV/0! | 0
| 21.3.10 | Toma color blanco para instalacion en puestos de trabajo Red Normal. Incluye troquel | UN |  | 40 |  |  |  | #DIV/0! | 0
| 21.3.11 | Tomas monofásicas polo a tierrra aislado color naranja tipo leviton o similar para tomas reguladas en puestos de trabajo. Incluye troquel | UN |  | 45 |  |  |  | #DIV/0! | 0
| 21.3.12 | Cable entorchado 3x12 AWG Fase color azul para tomas sistema normal en puestos de trabajo | ML |  | 300 |  |  |  | #DIV/0! | 0
| 21.3.13 | Cable entorchado 3x12 AWG Fase color rojo para tomas sistema regulado en puestos de trabajo y tomas para seguridad | ML |  | 300 |  |  |  | #DIV/0! | 0
| 21.3.14 | Conectores para derivacion, autodesforrables tipo 3M | UN |  | 255 |  |  |  | #DIV/0! | 0
| 21.3.15 | Tuberia de 1"EMT para pases entre bandeja, muros y divisiones para instalaciones electricas | ML |  | 100 |  |  |  | #DIV/0! | 0
| 21.3.16 | Salida para reflectores iluminación OBELISCO en tubería PVC 3/4" y 3#12 AWG | UN |  | 0 |  |  |  | #DIV/0! | 0
| 21.3.16 | Salidas PARA ALUMBRADO EXTERIOR en lámparas LED en plazoleta | UN |  | 6 |  |  |  |  | 0
| 21.3.17 | Suministro e instalación de poste con luminarias tipo TECEO 55 W de Shreder y poste de 4,5mts | UN |  | 6 |  |  |  |  | 0
| 21.4 | TABLEROS E INTERRUPTORES AUTOMATICOS Y CAJAS | [6 empty] | #DIV/0! | 0
| 21.4.1 | Tablero trifasico de 18 circuitos con espacio para totalizador TWC Luminex para tablero regulado TR-TN | UN |  | 2 |  |  |  | #DIV/0! | 0
| 21.4.2 | Tablero trifasico de 42 circuitos con espacio para totalizador TWC Luminex TGD | UN |  | 1 |  |  |  | #DIV/0! | 0
| 21.4.3 | Caja interruptor industrial CT-125 Luminex para fuerza Ascensor | UN |  | 1 |  |  |  | #DIV/0! | 0
| 21.4.4 | Tablero monofásico 4 ctos para Ascensor | UN |  | 1 |  |  |  | #DIV/0! | 0
| 21.4.5 | Interruptor automatico industrial 3x50A | UN |  | 3 |  |  |  | #DIV/0! | 0
| 21.4.6 | Interruptor automatico industrial 3x125 A. | UN |  | 1 |  |  |  | #DIV/0! | 0
| 21.4.7 | Interruptor automatico industrial 3x150 A. | UN |  | 1 |  |  |  | #DIV/0! | 0
| 21.4.8 | Interruptor automatico enchufable 3x30-20 A. SAFIC DSE Luminex o similar en tableros parciales. | UN |  | 3 |  |  |  | #DIV/0! | 0
| 21.4.9 | Interruptor automatico enchufable 2x30-20 A. SAFIC DSE Luminex o similara en tableros parciales. | UN |  | 3 |  |  |  | #DIV/0! | 0
| 21.4.10 | Interruptor automatico enchufable 1x40-30-20 A. SAFIC DSE Luminex o similar en tableros parciales. | UN |  | 35 |  |  |  | #DIV/0! | 0
| 21.4.11 | Suministro e instalación de tablero de alumbrado exterior en remplazo del tablero existente en portería | UN |  | 1 |  |  |  | #DIV/0! | 0
| 21,4,12 | Suministro e instalación de interruptor de transferencia para bomba de sistema contra incendio incluye control para encendido de planta de emergencia | UN |  | 1 |  |  |  | #DIV/0! | 0
| 21,4,12 | Suministro e instalación de panel con 1 toma trifasica 30 A y 2 monofásicas de 20 A para eventos en plaza Cervantes, para intemperie, incluye circuito desde tablero general | UN |  | 1 |  |  |  | #DIV/0! | 0
| 21.5 | LUMINARIAS | [6 empty] | #DIV/0! | 0
| 21.5.1 | Bala tipo LED de 40.5 W-120V de incrustar. | UN |  | 18 |  |  |  | #DIV/0! | 0
| 21.5.2 | Bala tipo LED de 20 W-120V de incrustar. | UN |  | 25 |  |  |  | #DIV/0! | 0
| 21.5.3 | Bala tipo LED de 10 W-120V de incrustar. | UN |  | 12 |  |  |  | #DIV/0! | 0
| 21.5.4 | Luminaria tipo LED 60x60 cm, 48 W-120V, de incrustar. | UN |  | 30 |  |  |  | #DIV/0! | 0
| 21.5.5 | Luminaria tipo LED 120x,30 cm, 45 W-120V, de incrustar. | UN |  | 4 |  |  |  | #DIV/0! | 0
| 21.5.6 | Lampara de emergencia | UN |  | 22 |  |  |  | #DIV/0! | 0
| 21.5.7 | Sensores tipo dual (infrarojo y ultrasonico) | UN |  | 50 |  |  |  | #DIV/0! | 0
| 21.5.8 | Reflector intemperie tipo jaguar con bombilla PAR 38 70 W OPCION BOMBILLA DE SODIO 220 V REFLECTOR JAGUAR PAR 38 220 V NG CON BOMBILLA | UND | 10.6 | 4 |  |  |  |  | 0
| 21.6 | SISTEMA DE PUESTA A TIERRA | [6 empty] | #DIV/0! | 0
| 21.6.1 | Malla de puesta a tierra con 3 varillas de cobre de 5/8"x2,44 metros interconectadas con cable de cobre desnudo No. 2/0 (L aprox 30 m), incluye soldaduras exotermicas, conexion a barraje, tratamiento en caso de no cumplir con la medida de Resistencia a Tierra | GBL |  | 1 |  |  |  | #DIV/0! | 0
| 21.6.2 | Barraje en cobre para puesta a tierra 20x3 mm L=40cm. Incluye soporteria y marquillado | UN |  | 2 |  |  |  | #DIV/0! | 0
| 21.6.3 | Cable No 2 desnudo de cobre para aterrizar bandeja (cablofil). Incluye soporteria | ML |  | 102 |  |  |  | #DIV/0! | 0
| 21.6.4 | Medida de sistema de Puesta a Tierra | UN |  | 1 |  |  |  | #DIV/0! | 0
| 21.6.5 | Cable No 1/0 desnudo de cobre para conectar sistema de barrajes de puesta a tierra | ML |  | 10 |  |  |  | #DIV/0! | 0
| 21.6.6 | caja de inspección de tierra 30x30 x30 cm o radio 30 cm | UN |  | 1 |  |  |  | #DIV/0! | 0
| 21.7 | SISTEMA DE APANTALLAMIENTO - PROTECCIÓN CONTRA RAYOS | [6 empty] | #DIV/0! | 0
| 21.7.1 | Interceptores o terminales captores de rayos de 60 cm; en varilla de ALUMINIO solido de 5/8" terminada en punta redonda, incluyendo elementos de soporte, anclaje y conector al alambron de cobre, incluye soporte de 1 m para soporte en cubierta | UN |  | 14 |  |  |  | #DIV/0! | 0
| 21.7.2 | Alambron de Aluminio o acero inoxidable instalado en perimetral de la cubierta a la vista , incluye terminales y elementos de fijacion. | ML |  | 80 |  |  |  | #DIV/0! | 0
| 21.7.3 | Bajantes desde cubierta para conexión entre perimetral de cubierta hasta caja de inspección 8x10 cm.en Alambron 8mm . Incluye soporteria y marquilla de inspección | ML |  | 22 |  |  |  | #DIV/0! | 0
| 21.7.4 | Bajantes desde caja de inspección 8x10 cm.cable No 1/0 Cu hasta sistema de malla apantallamiento perimetral Incluye soporteria, Tuberia Metalica 3/4" ,soldadura exotermica y marquilla | ML |  | 12 |  |  |  | #DIV/0! | 0
| 21.7.5 | Caja de inspeccion 8x10 cm de sobreponer con conector bimetálico | UN |  | 3 |  |  |  | #DIV/0! | 0
| 21.7.6 | caja de inspección de tierra 30x30 x30 cm o radio 30 cm | UN |  | 2 |  |  |  | #DIV/0! | 0
| 21.7.7 | Malla de puesta a tierra para sistema de protección contra rayos con 9 varillas de cobre de 5/8"x2,44 metros interconectadas con cable de cobre desnudo No. 1/0 (95 m), incluye soldaduras exotermicas y conexión a barraje | GBL |  | 1 |  |  |  | #DIV/0! | 0
| 21.7.8 | Interconexión entre la malla a tierra existente y la nueva malla a tierra para equipotenciar sisstemas de puesta a tiierra. Incluye barrajes y cable desnudo cobre 2/0 AWG | GLB |  | 1 |  |  |  | #DIV/0! | 0
| 21.8 | CERTIFICACIONES INSTALACIONES ELÉCTRICAS | [6 empty] | #DIV/0! | 0
| 21.8.1 | Certificación RETIE de acuerdo a normatividad vigente con ente certificador autorizado | GBL |  | 1 |  |  |  | #DIV/0! | 0
| 21.8.2 | Certificación RETILAP de acuerdo a normatividad vigente con ente certificador autorizado | GBL |  | 1 |  |  |  | #DIV/0! | 0
|  | COMUNICACIONES (El Sistema de conectividad debe ser monomarca) | [6 empty] | #DIV/0! | 0
| 21.9 | CANALIZACIONES - CAJAS DE PASO | [6 empty] | #DIV/0! | 0
| 21.9.1 | En 2 ductos PVC de 3" . | ML |  | 150 |  |  |  | #DIV/0! | 0
| 21.9.2 | Caja de mamposteria 60 x 50 Cmts | UN |  | 9 |  |  |  | #DIV/0! | 0
| 21.9.3 | Caja metalica de 0,20 x 0,2 x 0,20 para TV | UN |  | 1 |  |  |  | #DIV/0! | 0
| 21.9.4 | Tuberia de 1" para pases entre bandeja, muros y divisiones de comunicaciones | ML |  | 100 |  |  |  | #DIV/0! | 0
| 21.9.5 | Tuberia de 1" en PVC para TV antena y cable | ML |  | 30 |  |  |  | #DIV/0! | 0
| 21.9.6 | Bandeja tipo cablofil de 40x8 cm para instalaciones comunicaciones 1 y 2 piso | ML |  | 51 |  |  |  | #DIV/0! | 0
| 21.10 | REDES INTERIORES | [6 empty] | #DIV/0! | 0
| 21.10.1 | Tomas de voz y datos incluye face place y jack RJ 45 CAT 6A | UN |  | 40 |  |  |  | #DIV/0! | 0
| 21.10.2 | Tomas de datos sencilla incluye face place y jack RJ 45 CAT 6A | UN |  | 30 |  |  |  | #DIV/0! | 0
| 21.10.3 | Salida para televisión (solo tuberia) | UN |  | 3 |  |  |  | #DIV/0! | 0
| 21.11 | EQUIPOS-VARIOS | [6 empty] | #DIV/0! | 0
| 21.11.1 | Rack 19"x 2,1m, incluye multitoma. | UN |  | 1 |  |  |  | #DIV/0! | 0
| 21.11.2 | Organizadores horizontales de 2UR | UN |  | 4 |  |  |  | #DIV/0! | 0
| 21.11.3 | patch panel de 48 puertos Cat. 6A | UN |  | 2 |  |  |  | #DIV/0! | 0
| 21.11.4 | Patch cord CAT 6A 1m | UN |  | 100 |  |  |  | #DIV/0! | 0
| 21.11.5 | Patch cord CAT 6A 1,5m | UN |  | 50 |  |  |  | #DIV/0! | 0
| 21.11.6 | Bandeja metálica deslizable en riel color negro para fibra optica para tres slot con un modulo metálico, de conexión de 12 hilos con sus seis acoples duplex en LC y dos tapas ciegas | UN |  | 1 |  |  |  | #DIV/0! | 0
| 21.11.7 | Cable UTP Cat 6A , 1000 MHz, | ML |  | 4400 |  |  |  | #DIV/0! | 0
| 21.11.8 | Fibra optica multimodo de 12 hilos OM4(10 Gb) interconexion entre centros de cableado y el swicht core en sotano | ML |  | 152 |  |  |  | #DIV/0! | 0
| 21.11.9 | Fibra optica multimodo de 6 hilos OM4(10 Gb) interconexion entre centros de cableado y el swicht core en sotano | ML |  | 95 |  |  |  | #DIV/0! | 0
| 21.11.10 | PATCH CORD DE FIBRA OPTICA DUPLEX MULTIMODO 50/125 µm DE 10 Pies, CERTIFICADOS PARA SOPORTAR VELOCIDADES DE TRANSMISIÓN HASTA DE 10 Gbps. CONECTOR LC-LC. | UN |  | 36 |  |  |  | #DIV/0! | 0
| 21.11.11 | Conector LC-LC para fibra 10Gb | UN |  | 36 |  |  |  | #DIV/0! | 0
| 21.11.12 | Swich 48 ptos 740W puertos POE+ | UN |  | 2 |  |  |  | #DIV/0! | 0
| 21.11.13 | UPS 10 kVA trifasica | UN |  | 1 |  |  |  | #DIV/0! | 0
| 21.11.14 | Marquillas comunicaciones y electrico | GBL |  | 1 |  |  |  | #DIV/0! | 0
| 21.12 | CERTIFICACIONES COMUNICACIONES | [6 empty] | #DIV/0! | 0
| 21.12.1 | CERTIFICACIÓN PUNTOS DE RED (Voz y Datos) MEDIANTE EQUIPO QUE PERMITA LA VERIFICACIÓN DE LAS CARÁCTERISTICAS DE ENLACE Cat. 6A (Se debe entregar certificación de calibración del equipo con fecha no mayor a un año) | UN |  | 110 |  |  |  | #DIV/0! | 0
| 21.12.2 | CERTIFICACIÓN DE LA FIBRA ÓPTICA MEDIANTE EQUIPO QUE PERMITA LA VERIFICACIÓN DE LAS CARÁCTERISTICAS DE ENLACE Cat. 6A POR PUNTAS DE SEIS HILOS (Se debe entregar certificación de calibración del equipo no mayor a un año) | UN |  | 36 |  |  |  | #DIV/0! | 0
| 22 | SISTEMA CONTRA INCENDIO | [7 empty] | 0
| 22.1 | INSTALACIÓN RED CONTRA INCENDIO | [7 empty] | 0
250 | 22.1.1 | Tubería PVC AWWA C900 Para enterrar 4" | ML |  | 21 |  |  |  | #DIV/0! | 0
251 | 22.1.2 | Accesorio AWWA C900 Hierro fundido 4" | UN |  | 5 |  |  |  | #DIV/0! | 0
252 | 22.1.3 | Restrictores para tuberia enterrada 4" | UN |  | 5 |  |  |  | #DIV/0! | 0
253 | 22.1.4 | Tubería Acero Carbon SCH 10 4" | ML |  | 27 |  |  |  | #DIV/0! | 0
254 | 22.1.5 | Accesorio Acero Carbon SCH 10 4" | UN |  | 4 |  |  |  | #DIV/0! | 0
255 | 22.1.6 | Tuberia Acero Carbon SCH 10 - 2.1/2" | ML |  | 24 |  |  |  | #DIV/0! | 0
256 | 22.1.7 | Accesorio Acero Carbon SCH 10 - 2.1/2" | UN |  | 8 |  |  |  | #DIV/0! | 0
257 | 22.1.8 | Soporte metalico tipo U o Trapecio | UN |  | 20 |  |  |  | #DIV/0! | 0
258 | 22.1.9 | Gabinete contra incendio doble salida clase III, 2 1/2" y 1 1/2" | UN |  | 3 |  |  |  | #DIV/0! | 0
259 | 22.1.10 | Extintor multiproposito 10 lbs | UN |  | 3 |  |  |  | #DIV/0! | 0
260 | 22.1.11 | Siamesa Inyección a columna según detalle | UN |  | 1 |  |  |  | #DIV/0! | 0
261 | 22.1.12 | Valvula controladora sensorizada 4" | UN |  | 3 |  |  |  | #DIV/0! | 0
262 | 22.1.13 | Valvula de Cheque 4" | UN |  | 2 |  |  |  | #DIV/0! | 0
263 | 22.1.14 | Ventosa 2 1/2" | UN |  | 1 |  |  |  | #DIV/0! | 0
264 | 22.1.15 | Manometro | UN |  | 1 |  |  |  | #DIV/0! | 0
270 | 22.1.16 | Extintor solkaflam 4 kg | UN |  | 2 |  |  |  |  | 0
| 22.2 | PRUEBAS DE HERMETICIDAD | [7 empty] | 0
265 | 22.2.1 | Pruebas hermeticidad hidraulicas | GBL |  | 1 |  |  |  | #DIV/0! | 0
| 22.3 | CUARTO DE BOMBAS EQUIPOS Y ACCESORIOS | [7 empty] | 0
271 | 22.3.1 | Tuberia Acero Carbon SCH 10 4" | ML |  | 5 |  |  |  | #DIV/0! | 0
272 | 22.3.2 | Tuberia Acero Carbon SCH 10 21/2" | ML |  | 5 |  |  |  | #DIV/0! | 0
273 | 22.3.3 | Valvula Corte 4" | UN |  | 3 |  |  |  | #DIV/0! | 0
274 | 22.3.4 | Valvula Corte 2" | UN |  | 2 |  |  |  | #DIV/0! | 0
275 | 22.3.5 | Valvula de alivio 2" | UN |  | 1 |  |  |  | #DIV/0! | 0
276 | 22.3.6 | Valvula Cheque 4" | UN |  | 1 |  |  |  | #DIV/0! | 0
277 | 22.3.7 | Valvula Cheque 2" | UN |  | 1 |  |  |  | #DIV/0! | 0
278 | 22.3.8 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPO DE BOMBEO CONTRA INCENDIO ELECTRICO EN LINEA 100 GPM @ 120 PSI listado. Incluye bomba líder contra incendio Q=100 gpm cuando opera a 120 psi, vertical en línea diámetro de succión de 2'' y diámetro de descarga de 2'', con conexiones bridadas 125#. ; debe cumplir con todos los requerimientos de la National Fire Protection Association Pamphelt No. 20 (NFPA-20). Motor eléctrico vertical 20 HP 230 voltios , Tablero de control y mando tipo arranque Estrella Triángulo para 20 HP, 3 fases, 60 Hz., 230 voltios según requerimientos NFPA-20. Accesorios estándar (manómetros de succión y descarga, válvula de alivio en la carcasa, válvula automática desaireadora, pruebas certificadas hidráulicas y de rendimiento) Cabezal de pruebas de 2.5'' Válvula de 2 ½” con tapa y cadena. | UN |  | 1 |  |  |  | #DIV/0! | 0
279 | 22.3.9 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE BOMBA JOCKEY. Un (1) sistema de bombeo auxiliar con capacidad de entregar 2.5 GPM a una presión de 130 PSIG, compuesto por: Una (1) bomba vertical en Línea de once (11) etapas, diámetros de succión y de descarga de 1 ¼ ”, conexiones bridadas. La bomba estará acoplada mediante sistema monoblock a un motor eléctrico de inducción de disposición vertical de 1.5 HP, 3500 RPM, 3 fases, 230 voltios, 60 Hz, encerramiento TEFC. Tablero eléctrico de control y mando para Bomba Jockey marca EATON o similar cableado y probado en fábrica, provisto de un switch de presión tipo diafragma con manómetro integrado y calibrado para que opere la bomba Jockey primero y supla la red 18-04-2016 COT-IND-50000221-EMR- DBK; debe disponer de arrancador directo con contactor magnético y relé térmico, interruptor de desconexión tripolar, botón selector Manual-OFF-Automático. | UN |  | 1 |  |  |  | #DIV/0! | 0
0
|  | COSTO DIRECTO OBRA |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
EQUIPO CONTROL Y ACCESO PEATONAL SOBRE LA CARRERA 11 - SEDE CALLE 100
| 1 | EQUIPOS (incluye suministro, instalación y puesta en marcha)
135 | 1.1.1 | ASCENSOR PARA 8 PASAJEROS, 750 KG, APERTURA BILATERAL, 2 PARADAS, SIN CUARTO DE MAQUINAS, ACABADOS EN ACERO INOXIDABLE, TIPO PANORÁMICO CON PISO VINILO SEGÚN ESPECIFICACIONES ADICIONALES, MARCA MITSUBISHI o SIMILAR. | UN | 1 | 1
|  | COSTO EQUIPO |  |  |  |  | 0
|  | IVA EQUIPO |  | 0 |  |  | 0
|  | COSTO TOTAL EQUIPO |  | 0 |  |  | 0
MOBILIARIO CONTROL Y ACCESO PEATONAL SOBRE LA CARRERA 11 - SEDE CALLE 100
| 1 | MOBILIARIO PISO 1 (incluye suministro e instalación)
| 1.1 | DIVISIONES DE OFICINA
| 1.1.1 | DIVISION DE OFICINA TIPO PANEL BLOCK H= 2.50 PRIMER PISO (perfilería en cold rolled pintada en electrostática, paneles en formica pos formados, vidrio de 4 mm de espesor y película opalizada de 1 x 1 cm.) | M2 | 69 | 69
| 1.1.2 | COUNTER TIPO RECEPCION PARTE EXTERNA DE LA FACHADA. H=2.50 (entamborado a 5 cm de espesor enchapado en formica, con superficie de atención al público con vidrio templado de 10mm con herrajes en acero inoxidable, y panel superior de vidrio también templado de 10mm hasta 2,50 mts de alto. | GL | 1 | 1
| 1.2 | PUESTOS DE TRABAJO
| 1.2.1 | OFICINA DE 1.50 X 1.50 EN L (s1 superficie de 1.50 x 0.60 y 1 retorno de 0.90 x 0.60, cajonera metálica, costados metálicos, delantal metálico y herrajes de soporte.) | UN | 1 | 1
| 1.2.2 | PUESTOS OFICINA DE ( 2 superficies de trabajo de 1.20 x 0.50, 1 superficie de 10.85 x 0.50 con diagonal en formica , cajoneras metálicas, costados metálicos, herrajes de ajuste.) | UN | 1 | 1
| 1.2.3 | PUESTOS CONTROL DE ACCESO DE VISITANTES (3 superficie de 0.88 X 0.50,1 superficie de 1.20 x0.50 con diagonal en formica , sin cajonera, con costados metálicos y herrajes de ajuste.) | UN | 1 | 1
| 1.2.4 | PUESTO DE COORDINADOR (1 superficie de 1.50 X 0.50 cajonera metálica y costado metálico.) | UN | 1 | 1
| 1.2.5 | PUESTO DE (2 superficies de1.20 x 0.50, 2 superficies de 1.50 x 0.50, 2 cajoneras metálicas, 2 costados metálicos, herrajes de ajuste.) | UN | 1 | 1
| 1.2.6 | PUESTOS OFICINA (1 Superficie de 1.00 X0.60, con 2 costados metálicos y delantal metálico , | UN | 1 | 1
| 1.2.7 | PUESTOS DE (2 superficie de 0.98 x 0.50, con costados metálicos y herrajes de ajustes.) | UN | 1 | 1
| 1.3 | MUEBLES
| 1.3.1 | MUEBLE (1.20 X0.40 X 2.20) sin puerta capacidad de 28 aprox. Cada espacio de 30 x 30 cm aprox. fabricado en lamina cold rolled calibre 22 terminado en pintura de aplicación electrostática. | UN | 1 | 1
| 1.3.2 | MUEBLE CASILLERO DE ARMAS (0.90 X 0.40 X 2.20H) fabricado en lamina cold rolled calibre 22 con puertas de abra con cerradura yale de guantera, espacios aprox de 28 x 28 cm, terminado en pintura de aplicación electrostática.) | UN | 1 | 1
| 1.3.3 | MUEBLE DE 1.40 X 0.40 X 1.10 DE ALTURA (elaborado en lamina cold rolled calibre 22 con divisor en la mitad, entrepaños en el mismo material graduables en altura,2 puertas de abra con marcos metálicos y vidrio central de 4 mm de espesor y cerradura. | UN | 1 | 1
| 1.3.4 | FICHEROS fabricados en lamina cold rolled 22 para almacenamiento de 100 - 120 carnets aprox. con terminados en pintura de aplicación electrostática. | UN | 1 | 1
| 2 | MOBILIARIO PISO 2 (incluye suministro e instalación)
| 2.1 | DIVISIONES DE OFICINA
| 2.1.1 | DIVISION DE OFICINA H= 2.50 SEGUNDO PISO CON PANELES INSONORIZADOS (aísla un poco más el ruido pero nunca se garantiza un 100%, ni muy alta).fabricado con perfilería en cold rolled pintada en electrostática, paneles en formica pos formados, doble vidrio de 4 mm de espesor y película opalizada de 1 x 1 cm, relleno interno tipo sándwich membrana acústica doble cara de los paneles, y rescaza intermedia.) | M2 | 57.8 | 57.8
| 2.1.2 | DIVISION DE OFICINA TIPO PANEL BLOCK H= 2.50 SEGUNDO PISO (perfilería en cold rolled pintada en electrostática, paneles en formica pos formados, vidrio de 4 mm de espesor y película opalizada de 1 x 1 cm.) sin insonorizar. | M2 | 14.02 | 14.02
| 2.1.3 | PUERTA DOBLE entrada al área de consejería estudiantil con atención a público fraccionada en dos. Parte superior marco y vidrio con película de 1x1, superficie de atención en formica con filos rematados en canto rígido, con ventanillas corredizas. | UN | 1 | 1
| 2.2 | Mobiliario
| 2.2.1 | PUESTO DE (Superficie de 1.00 X0.60, costados metálicos y delantal metálico) | UN | 3 | 3
| 2.2.2 | MESA PARA 6 PERSONAS (superficie de 1.00 de diámetro en formica con filos rematados en canto rígido, base metálica de 3 aspas y niveladores, con terminados en pintura electrostática.) | UN | 3 | 3
| 2.3 | Mobiliario
| 2.3.1 | PUESTO DE TRABAJO (Superficie de 1.10 X0.60, costados metálicos y delantal metálico y cajonera metálica) | UN | 5 | 5
| 2.3.2 | PUESTO DE TRABAJO ( Superficie de 1.40 X1.50 X 0.72 de altura , costados metálicos y delantal metálico y cajoneras metálicas) | UN | 3 | 3
| 2.3.3 | 1.50 X 1.50 EN L (s1 superficie de 1.50 x 0.60 y 1 retorno de 0.90 x 0.60, cajonera metálica, costados metálicos, delantal metálico y herrajes de soporte.) | UN | 3 | 3
| 2.4 | Mobiliario
| 2.4.1 | PUESTO DE (Superficie de 1.10 X0.60, costados metálicos y delantal metálico y cajonera metálica) | UN | 3 | 3
| 2.4.2 | MESA PARA 5 PERSONAS (superficie de 1.00 de diámetro en formica con filos rematados en canto rígido, base metálica de 3 aspas y niveladores, con terminados en pintura electrostática.) | UN | 1 | 1
| 2.4.3 | PUESTO OFICINA ((Superficie de 1.20 X0.60, costados metálicos y delantal metálico y cajonera metálica) | UN | 1 | 1
| 2.4.4 | PUESTOS AREA DE TRABAJO ( 3 superficie de trabajo de 0. 89 x0.50 en formica canto rígido , costados metálicos ) | UN | 1 | 1
| 3 | SILLAS PISO 1 Y 2
| 3.1 | SILLA OPERATIVA TIPO SECRETARIAL (asiento y espaldar tapizado en paño, con contacto permanente por palanca y brazos graduables espaldar medio, sistema de elevación neumática, rodachinas.) | UN | 31 | 31
| 3.2 | SILLA INTERLOCUTORA espaldar en carcaza plástica, asiento abullonado en caucho espuma tapizada en paño color institucional. | UN | 22 | 22
| 3.3 | SILLA SALA DE JUNTAS Y SALAS DE CONCILIACION espaldar en malla negro , asiento abullonado en caucho espuma tapizada en paño, estructura metálica. | UN | 23 | 23
| 3.4 | SILLA TANDEM X 3 SALA DE ESPERA espaldar en carcaza plástica asiento tapizado en caucho espuma, tapizada en paño o tela vinílica. | UN | 4 | 4
| 4 | LOCKERS Y MUEBLES PARA IMPRESORA
| 4.1 | LOCKER (1 cuerpo por 3 unidades) fabricadas en lamina cold rolled calibre 22 estructura y puertas reforzadas, puertas de abra con cerradura. Terminado en pintura electrostática. | UN | 6 | 6
| 4.2 | MUEBLES PARA IMPRESORA: fabricados en lamina cold rolled calibre 22 con puerta de abra y cerradura y un entrepaño graduable en altura, niveladores y terminado en pintura electrostática. | UN | 3 | 3
|  | COSTO MOBILIARIO |  |  |  |  | 0
|  | IVA MOBILIARIO |  | 0 |  |  | 0
|  | COSTO TOTAL MOBILIARIO |  | 0 |  |  | 0
ADECUACIÓN PLAZOLETA CERVANTES Y OBRAS ESPACIO PÚBLICO
| 1 | PRELIMINARES
323 | 1.1 | LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE OBRAS EXTERIORES | M2 |  | 1377
324 | 1.2 | EXCAVACION MECANICA E= 0-2 m incluye cargue y retiro de materiales a botaderos autorizados | M3 |  | 722.925
| 2 | DEMOLICIONES
325 | 2.1 | DESMONTE DE ACABADO DE PISO EN ADOQUIN ( incluye cargue y retiro de materiales a botaderos autorizados) | M2 |  | 1377
326 | 2.2 | DESMONTE Y TRASLADO DE CARPA y MONUMENTO CERVANTES | GBL |  | 1
| 3 | PISOS-BASES-RELLENOS
327 | 3.1 | Relleno Estructural conformado mecánicamente con material seleccionado tipo Subbase granular invias, extendido y compactado al 95% del proctor modificado. | M3 | 364 | 382
328 | 3.2 | GEOTEXTIL NO TEJIDO 1600 | M2 |  | 2000
| 4 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS
329 | 4.1 | DESMONTE POSTES DE ILUMINACION ALUMBRADO EXISTENTE | UN |  | 4
330 | 4.2 | SALIDA ALUMBRADO EXTERIOR LAMPARA LED | UN |  | 6
331 | 4.3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE CON LUMINARIA TIPO TECEO-1 5117 24LED 55W.700mA. 6.800 Lm. Blanco Neutro. POSTE REF. DRACO Brazo Sencillo 4.5 Mt de altura Galvanizado. Base y pernos de fijación del poste | UN |  | 6
| 5 | OBRAS EXTERIORES
332 | 5.1 | CAMA EN ARENA DE PEÑA Nivelación h=4cm (Extendida, humedecida y compactada) | M2 |  | 1377
333 | 5.2 | PISO EN ADOQUIN DE ARCILLA TIPO Santafé o equivalente h=6 cm, b=10 cm y L=20 cm, incluye sello de arena. | M2 |  | 650
334 | 5.3 | PISO EN ADOQUIN DE CONCRETO PREFABRICADO LISO CONCRETO COLORES CLAROS (Amarillo, beige, salmón claro) h=6cm, b=10 cm y L=20 cm, incluye sello de arena. | M2 |  | 1100
335 | 5.4 | Andén en LOSETA TIPO TACTIL GUIA. Color Gris. 40x40x6cm. Tipo KREATO o equivalente. Incluye sello de arena. | M2 |  | 60
336 | 5.5 | CANECA EN ACERO INOXIDABLE BARCELONA TIPO IDU (Suministro e instalación) | UN |  | 5
337 | 5.6 | BANCA EN CONCRETO SIN ESPALDAR TIPO IDU M-31 (Suministro e instalación) | UN |  | 10
338 | 5.7 | CUNETA PERIMETRAL CONCRETO 3.000 PSI ALTURA VARIABLE ENTRE 0.10 Y 0.25 m Y ANCHO ENTRE 0.20 Y 0.40 m (Incluye excavación, base granular B-200, formaleta y refuerzo.) | ML |  | 196
339 | 5.8 | BORDILLO EN CONCRETO PREFABRICADO A-80 EN CONCRETO TIPO IDU h=35 cm, b=20 cm y L=80 cm. | ML |  | 558
340 | 5.9 | SARDINEL EN CONCRETO PREFABRICADO TIPO IDU A-10 h=50cm, b=20 cm y L=80 cm, | ML |  | 40
341 | 5.10 | Cajas de inspección 0.60*0.60 m | UN |  | 2
342 | 5.11 | PEDESTAL Y REINSTALACIÓN MONUMENTO CERVANTES (s/diseño) | GLB |  | 1
| 6 | PAISAJISMO
343 | 6.1 | CONTENEDOR DE RAICES TIPO B(B20) 1,20x2,00m. (incluye suministro, construcción y filtro en gravilla) | UN |  | 5
344 | 6.2 | PROTECTOR DE ARBOL TIPO IDU M-91. Dos tubos.(Suministro e instalación) Incluye dados en concreto. | UN |  | 5
345 | 6.3 | ARBOL LIQUIDAMBAR H=1.50m. Suministro y siembra. | UN |  | 5
| 7 | ASEO GENERAL
346 | 7.1 | ASEO GENERAL | M2 |  | 1377
COSTOS DIRECTOS PLAZOLETA CERVANTES
COSTOS DIRECTOS EDIFICIO CAP
TOTAL COSTOS DIRECTOS
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD
I.V.A.
COSTO TOTAL DE OBRAS (Costos directos + indirectos)
COSTO EQUIPOS (IVA INCLUIDO)
COSTO MOBILIARIO (IVA INCLUIDO)
VALOR TOTAL PROYECTO (CONTROL Y ACCESO PEATONAL + PLAZOLETA CERVANTES)
NOTA: En caso de presentarse diferencias entre la información publicada en éste formato Excel y en el Pliego de Condiciones de la Invitación Pública N° 10 de 2017, prevalecerá la información contenida en este último.

## ANALISIS AIU (hidden)
CONTRATO No.
CONSULTOR
INTERVENTOR
ANALISIS A.I.U
COSTO DIRECTO OBRA |  | 0
| Descripción | Unidad | Cantidad | Vr. Unitario | Vr. Parcial
ANALISIS PERSONAL | Personal minimo requerido + prestaciones | Gl | 1 | 80602500
| Cuadrilla de Administración y Personal de Vigilancia (Incluye prestaciones sociales y Seguridad Industrial) | Gl | 1 | 16929000
| Personal Adicional | Gl | 1 | 19305000
ANALISIS OFICINA | Dotación Campamento | Gl | 1 | 2025000
| Oficina (Incluye Software/Hardware para Obra, Sistema de Aseguramiento de Calidad, Papelería, Copias, Registros Fotográficos, Videos, Informes, Planos, Manuales de Operación y Mantenimiento, Arrendamiento, Servicios Públicos, Administración) | Gl | 1 | 2925000
| Ensayos de Control de Calidad de Materiales | Gl | 1 | 2250000
ANALISIS IMPUESTOS | ICA | Gl | 1 | #REF!
| Renta/Utilidad | Gl | 1 | 0
| Publicacion | Gl | 1 | 0
| Impuesto de Guerra | Gl | 1 | #REF!
| Impuesto Universidades | Gl | 1 | #REF!
ANALISIS POLIZAS | Polizas | Gl | 1 | 14273553.77
| ADMINISTRACION | % | #REF! |  | #REF!
| IMPREVISTOS | % | 3% |  | 0
| UTILIDAD | % | 5% |  | 0
| TOTAL A.I.U | % | #REF! |  | #REF!
| IVA S/U | % | 19% |  | 0
| TOTAL |  |  |  | #REF!
ANALISIS PERSONAL
No | DESCRIPCION | Cant | VALOR BASE | F.P. | COSTO MES | Dedic. | VALOR MES | DURACION | Valor Total
|  |  | mes | % |  | % |  | meses
PERSONAL PROFESIONAL MININO REQUERIDO
1 | Director de Obra Cat 3 | 1 | 5000000 | 1.65 | 8250000 | 1 | 8250000 | 4.5 | 37125000
2 | Residente de Obra Cat 6 | 1 | 3500000 | 1.65 | 5775000 | 1 | 5775000 | 4.5 | 25987500
3 | Especialista en Geotecnia Cat 2 | 1 | 5000000 | 1.65 | 8250000 | 0.1 | 825000 | 1 | 825000
4 | Especialista en estructuras Cat 2 | 1 | 5000000 | 1.65 | 8250000 | 0.1 | 825000 | 1 | 825000
5 | Especialista Hidrosanitario Cat 2 | 1 | 5000000 | 1.65 | 8250000 | 0.1 | 825000 | 1 | 825000
6 | Especialista en Redes Electricas, Voz, Datos, Cableado Estructurado y CCTV Cat 2 | 1 | 5000000 | 1.65 | 8250000 | 0.2 | 1650000 | 1 | 1650000
7 | Profesional en sisoma Cat 7 | 1 | 1800000 | 1.65 | 2970000 | 1 | 2970000 | 4.5 | 13365000
A | SUBTOTAL VALOR PERSONAL MINIMO REQUERIDO | [6 empty] | 4.5 | 80602500
PERSONAL ADMINISTRATIVO
1 | Secretaria | 1 | 800000 | 1.65 | 1320000 | 0.5 | 660000 | 4.5 | 2970000
2 | Mensajero | 1 | 800000 | 1.65 | 1320000 | 1 | 1320000 | 4.5 | 5940000
3 | Vigilancia (Outsourcing) | 1 | 800000 | 1.65 | 1320000 | 1 | 1320000 | 4.5 | 5940000
4 | Contador | 1 | 2800000 | 1.65 | 4620000 | 0.1 | 462000 | 4.5 | 2079000
5 | Asesor Jurídico | 1 | 4000000 | 1.65 | 6600000 | 0.2 | 1320000 | 0 | 0
6
A | SUBTOTAL VALOR PERSONAL ADMINISTRATIVO | [7 empty] | 16929000
PERSONAL TECNICO MINIMO REQUERIDO
1 | almacenista | 1 | 1000000 | 1.65 | 1650000 | 1 | 1650000 | 4.5 | 7425000
2 | Maestro general | 1 | 1600000 | 1.65 | 2640000 | 1 | 2640000 | 4.5 | 11880000
A | SUBTOTAL VALOR PERSONAL ADCIONAL AL MINIMO REQUERIDO | [7 empty] | 19305000
Nota: Precios Resolucion 747 del 9 de marzo de 1998 - Ministerio de Transporte - Tarifas actualizadas y vigentes para el año 2014
ANALISIS OFICINA
No | DESCRIPCION | Cant | VALOR BASE | F.P. | COSTO MES | Dedic. | VALOR MES | DURACION | Valor Total
|  |  | mes | % |  | % |  | meses
COSTOS INDIRECTOS
1 | Papeleria y suministros | 1 | 100000 | 1 | 100000 | 1 | 100000 | 4.5 | 450000
2 | Impresos, planos, fotocopias y publicaciones | 1 | 100000 | 1 | 100000 | 1 | 100000 | 4.5 | 450000
3 | Impresión en Plotter | 1 | 50000 | 1 | 50000 | 1 | 50000 | 4.5 | 225000
4 | Servicios públicos (Estos recursos corresponden a los servicios de agua y energia que deben reintegrarse a la UMNG) | 1 | 400000 | 1 | 400000 | 1 | 400000 | 4.5 | 1800000
[7 empty] | TOTAL |  | 2925000
5 | Ensayos de laboratorio | 1 | 500000 | 1 | 500000 | 1 | 500000 | 4.5 | 2250000
DOTACION CAMPAMENTO
1 | Computadores | 2 | 100000 | 1 | 200000 | 1 | 200000 | 4.5 | 900000
2 | Impresoras | 1 | 100000 | 1 | 100000 | 1 | 100000 | 4.5 | 450000
3 | Telefonos celulares | 2 | 50000 | 1 | 100000 | 1 | 100000 | 4.5 | 450000
4 | fax | 1 | 50000 | 1 | 50000 | 1 | 50000 | 4.5 | 225000
[7 empty] | TOTAL |  | 2025000
ANALISIS POLIZAS
VALOR TOTAL APROXIMADO |  |  | #REF!
GARANTIAS | VIGENCIA | % | VALOR ASEGURADO | PRIMA (%) | PRIMA Vr | OBSERVACION
Cumplimiento | Termino de ejecucion del Contrato y 4 meses mas | 20% | #REF! | 0.3117% | 623333 | Esta cobertura también debe incluir el cumplimiento del pago, por el asegurador, de la cláusula penal pecuniaria (10% del Valor del Contrato) y multas (0.01 % valor total del contrato).
Anticipado | Termino de ejecucion del Contrato | 30% | #REF! | 0.165% | 495000
Pago Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones laborales´. | Termino de ejecucion del Contrato y 3 Años mas | 30% | #REF! | 1.114% | 3341250
Estabilidad Obra, Calidad de la Obra y Correcto Funcionamiento. | Termino 5 Años a partir de recibo final a Satisfaccion | 30% | #REF! | 2.2% | 6600000
TOTAL GARANTIA |  |  | #REF! | TOTAL PRIMA | 11059583
GARANTIAS | VIGENCIA | % | VALOR ASEGURADO | PRIMA (%) | PRIMA Vr | OBSERVACION
Responsabilidad Civil Extracontractual y Daños a terceros. | Termino de ejecucion del Contrato y 4 meses mas | 30% | #REF! | 0.3117% | 935000
TOTAL SEGUROS |  |  | #REF! | TOTAL PRIMA SEGUROS | 935000
TOTAL PRIMAS |  |  |  | 11994583
IVA (16%) |  |  |  | 2278970.77
TOTAL GARANTIAS Y SEGUROS |  |  |  | 14273553.77
ANALISIS IMPUESTOS
VALOR TOTAL OBRA aprox |  |  | #REF!
UTILIDAD |  |  | 0
VALOR OBRA SIN UTILIDAD |  |  | #REF!
DESCRIPCION |  | A | B | A*B
ICA |  | 0.97% | #REF! | #REF!
Renta/Utilidad |  | 34% | 0 | 0
Publicacion |  |  |  | 0
Impuesto de Guerra |  | 5% | #REF! | #REF!
Impuesto Universidades |  | 2% | #REF! | #REF!
ANALISIS IMPREVISTOS
Medida de Riesgo
DESCRIPCION |  | alta | mediana | baja | %
Mayor permanencia y Complejidad en la construccion por funcionamiento del uso hospitalario (nivel 4) en funcionamiento y ubicación dentro de la edificacion |  | x |  |  | 2%
Condiciones climaticas |  | x |  |  | 0.3%
Modalidad de contratacion |  | x |  |  | 0.2%
Fecha iniciacion obra |  |  |  |  | 0.1%
Estabilidad financiera del total de los costos directos |  | x |  |  | 0.4%
TOTAL |  |  |  |  | 3%