## Hoja1
ANEXO 7 PROPUESTA ECONÓMICA
1. REPARACIONES LOCATIVAS CUARTO PISO
Ítem | Descripción | Und | Valor Unitario | Cantidad | Valor Total | Total Capitulos
1. PRELIMINARES
1.1 | Localización trazado y replanteo | m2 |  | 555.51
1.2 | Protección zonas comunes con plástico y cartón dos cambios | m2 |  | 54.41
1.3 | Cerramiento provisionales en Dry Wall a una cara piso techo | m2 |  | 118.44
1.4 | Protección puertas y ventanas (Carton corrugado y cinta de enmascarar) | m2 |  | 162.9
1.5 | Señalizacion y demarcación preventiva | Gl |  | 1
2. DESMONTES, DESINSTALACIONES Y DEMOLICIONES
2.1 | Demolición losetas y mortero de alistado en granito incluye trasiego | m2 |  | 111.11
2.2 | Desinstalación guardaescobas en vinilo | ml |  | 182.07
2.3 | Demolicion guardaescobas en cerámica | ml |  | 20.98
2.4 | Desinstalación puerta con marco en aluminio y hoja aluminio y vidrio. T2 | Un |  | 2
2.5 | Desinstalación puerta con marco metálico y hoja en madera. T1 | Un |  | 10
2.6 | Desinstalación puerta con marco metálico y hoja en madera. T-4 | Un |  | 1
2.7 | Desinstalación puerta ventana con marco metálico Cold Rolled y hoja metálica Cold Rolled y vidrio. T3 | Un |  | 1
2.8 | Desinstalación ventana interior aluminio y vidrio | Un |  | 1
2.9 | Desinstalación puerta con marco metálico Cold Rolled y hoja metálica Cold Rolled. T1 | Un |  | 1
2.1 | Desmonte división oficina | m2 |  | 9
2.11 | Desinstalación , traslado y movimiento de puestos de trabajo. | Un |  | 44
2.12 | Desmonte cieloraso existente | m2 |  | 416.2
2.13 | Demolición de piso en granito pulido | m2 |  | 1.67
2.14 | Demolición piso en vinilo | m2 |  | 187.14
2.15 | Demolición muros en ladrillo e = 0,15 m | m2 |  | 29.54
2.16 | Demolición enchape ceramico de pared | m2 |  | 17.16
2.17 | Demolición piso en ceramica | m2 |  | 17.56
2.18 | Desinstalacion de piso de caucho zona de gimnasio | m2 |  | 129.78
2.19 | Desinstalación e instalación cortinas en Black Out | Un |  | 16
2.2 | Desinstalación cortinas | Un |  | 1
2.21 | Desinstalación e Instalación de sonido (Parlantes) | Un |  | 2
2.22 | Desmonte de meson en marmol | Un |  | 1
2.23 | Desinstalación e Instalación tablero acrilico | Un |  | 1
3. ALISTADO DE PISOS
3.1 | Suministro e Instalación placa superboard® de 14mm apoyada sobre perfiles galvanizados C120 x 60 de 3,0mm ó C220 x 80 x 1,2mm separados cada 307mm. | m2 |  | 348.48
3.2 | Alistado de piso en mortero impermeabilizado 1:3 e=0,05 m | m2 |  | 377.93
3.3 | Rampa de acceso en concreto de 21 Mpa, acero de retracción, afinado con endurecedor de pisos Sikafloor-3 QuartzTop, acabado con pintura epoxica y bandas antideslizantes mineralizadas autoadhesivas de 48 mm con guia fotoluminiscente 3M | m2 |  | 9
3.4 | Construcción Poyo en concreto 1:2:3 elaborado en obra, altura 0,17 m, para capilla | m2 |  | 8.03
3.5 | Resanes de piso en granito y/o cambio de piezas | m2 |  | 34.89
3.6 | Suministro e instalación de granito pulido en gualdera, caracteristicas similares al existente (incluye demolición) | Un |  | 3
4. PAÑETES
4.1 | Pañete liso muros con mortero 1:4 e= 1,00 cm, incluye estuco y pintura | m2 |  | 32.74
4.2 | Resane en vano de puerta con mortero 1:4 e=0.01 m incluye filos, dilataciones, estuco y pintura | ml |  | 65
5. MAMPOSTERIA
5.1 | Mamposteria en Bloque # 4 | m2 |  | 7.79
6. CIELO RASO Y MUROS EN DRYWALL
6.1 | Suministro e instalación de cielo raso en Dry Wall acabado dos manos pintura color blanco blanco tipo 1 | m2 |  | 431.73
6.2 | Suministro e instalación dintel vano de puerta en Dry Wall acabado dos manos pintura color blanco blanco tipo 1 | ml |  | 14.79
6.3 | Escotillas en cielo raso de Dry Wall para inspección de 0.60 x 0.60 m con marco en aluminio | un |  | 32
6.4 | Suministro e instalación de muro en Dry Wall doble cara acabado dos manos pintura color blanco blanco tipo 1, | m2 |  | 18.97
6.5 | Suministro e Instalación de muro en Superboard con nichos para viacrucis según diseño, espesor de lamina 8 mm a una cara, según diseño incluye sellado y acabado dos manos pintura color blanco blanco tipo 1. | m2 |  | 10.25
6.6 | Suministro e instalación de muro en Dry Wall doble cara acabado dos manos pintura color blanco blanco tipo 1, incluye figura de la cruz según diseño | m2 |  | 6.6
6.7 | Suministro e Instalación de muro en superboard espesor de lamina 8 mm, Insonorización con frescasa e= 3" 1/2" doble cara acabado dos manos pintura color blanco blanco tipo 1 | m2 |  | 9.9
7. MANTENIMIENTO LOSETAS EN GRANITO PULIDO
7.1 | Mantenimiento y limpieza del granito a de desengrasante, sellante y brillada (Maquina). | m2 |  | 40.5
8. ENCHAPES EN PORCENALATO Y CERAMICA
8.1 | Suministro e instalación de porcelanato 60x60 color beige o similar al existente | m2 |  | 348.48
8.2 | Suministro e Instalación de guardaescobas en porcelanato h=0.10 m | ml |  | 236.26
9. PISO DE CAUCHO
9.1 | Suministro e instalaciòn pïso Antideslizante tipo rompecabezas en caucho tipo industrial y/o institucional en colores azul, verde, rojo, y amarillo (0,50 m * 0,50 m) (Caelca S.A.S) Area de gimnasio | m2 |  | 129.78
10. PINTURA INTERIOR
10.1 | Resane y pintura en muros vinilo tipo 1 color blanco blanco dos manos | m2 |  | 776.85
10.2 | Suministro y apliacciòn de pintura en cielo raso Dry Wall vinilo tipo 1 color blanco blanco dos manos | m2 |  | 561.51
11. PUERTAS CARPINTERIA METÁLICA Y DIVISIONES EN VIDRIO
11.1 | Suministro e instalación de puerta con marcos en aluminio anodizado color natural, vidrio 5 mm, montante y fijo con vidrio de 5 mm. P-1 | m2 |  | 19.5
11.2 | Suministro e instalación de puerta ventana con marcos en aluminio anodizado color natural, vidrio 5 mm, montante y fijo con vidrio de 5 mm. PV-1 | m2 |  | 7.1
11.3 | Suministro e instalación de puerta con marcos en aluminio anodizado color natural, vidrio 5 mm, montante y fijo con vidrio de 5 mm. P-2 | m2 |  | 4.2
11.4 | Suministro e Instalacion de pelicula tipo Sandblasting para puerta o ventana. | m2 |  | 31.37
11.5 | Suministro e instalación de división en vidrio templado y puerta en vidrio templado de oficina puesto de trabajo jefe, h= 2,60 m con bordes pulidos y brillados, incoloro de 8 mm, anclajes tipo botella en acero inoxidable acabado laminado decorativo segun diseño dado por la entidad "UMNG". | m2 |  | 60.96
11.6 | Suministro e instalación de puerta con marcos en aluminio anodizado color natural, vidrio 5 mm, montante y fijo con vidrio de 5 mm. Modelo P-5 | m2 |  | 4.5
11.7 | Suministro e instalación puerta en vidrio templado bordes pulidos y brillados, incoloro de 8 mm, anclajes tipo botella en acero inoxidable acabado en pelicula No Frost segun diseño dado por la entidad "UMNG". P-6 | m2 |  | 7.15
11.8 | Suministro e instalación puerta en vidrio templado bordes pulidos y brillados, incoloro de 8 mm, anclajes tipo botella en acero inoxidable acabado en pelicula No Frost segun diseño dado por la entidad "UMNG". P-7 | m2 |  | 7.15
11.9 | Instalar Tope de puerta de piso en acero | un |  | 16
11.1 | Mantenimiento de ventaneria en aluminio (Ajustes, Silicona y limpieza) | m2 |  | 91.86
11.11 | Suministro e instalación de ventana rejilla en aluminio anodizado color natural 0,50 m x 0,70 m VR-1 | Un |  | 6
12. CARPINTERIA EN MADERA
12.1 | Suministro e instalación de puerta con marco en madera y hoja en madera tipo entamborada, color por definir, Tipo P-3 | m2 |  | 5.59
12.2 | Suministro e instalación de puerta con marco en madera y hoja en madera tipo entamborada con montante, color por definir, P-4 | m2 |  | 2.2
12.3 | Suministro e instalación de cenefa en madecor e= 10 mm altura de 15 cm enchapada en formica y canto rigido color similar al existente. | ml |  | 81.61
13. ESTRUCTURA METALICA Y CONCRETO PARA ENTREPISO
13.1 | Diseño y construcción de placa entrepiso Steel Deck 2" cal 22 Ref 4mm c/15 e=10 - 12 cm, incluye malla electrosoldada MQ-5 como acero de retracción, Electrodo de soldadura E7018 concreto de 21 MPa, | m2 |  | 5.45
13.2 | Diseño y construcción de Viga Area Perimetral HEA 190 patin de 200, e=alma 6,5 , e=patin 10 ASTM A572 Grado 50 , Fy= 3500 Kg/cm², (42,3 Kg/ml) Electrodo de soldadura E7018 | ml |  | 5.06
13.3 | Diseño y construcción de Viga Contrapiso Perimetral IPE 200 patin de 100, e=alma 5,60, e=patin 8,5 ASTM A572 Grado 50 , Fy= 3500 Kg/cm², (22,4 Kg/ml) Electrodo de soldadura E7018 | ml |  | 5.06
13.4 | Diseño y construcción de Columna IPE 200 patin de 100, e=alma 5,60, e=patin 8,5 ASTM A572 Grado 50 , Fy= 3500 Kg/cm², (22,4 Kg/ml) Electrodo de soldadura E7018 | ml |  | 2.86
14. ADECUACIÓN ESCALERA METALICA
14.1 | Pasamanos en acero inoxidable altura 0,90 anclado a muro con chazos expansivos y tornillos de acero | ml |  | 6.99
14.2 | Revestimiento huellas y contrahuellas en laminado, nariz en perfil de aluminio anodizado com muescas antideslizantes | ml |  | 42.24
14.3 | Bandas antideslizantes mineralizadas autoadhesivas de 48 mm con guia fotoluminiscente 3M (Huellas Escaleras) | ml |  | 18.7
14.4 | Suministro e instalación de baranda en acero inoxidable y vidrio templado con bordes pulidos y brillados de 10 mm con 1,10 m de altura incluye anclajes, errajes y tuberia en acero inoxidable | ml |  | 5.06
14. INSTALACIONES ELECTRICAS
14.1 DESMONTES
14.1.1 | Luminarias fluorescentes 4x17W .Incluye 3mt tuberia pvc de 3/4 y 4 mt en 3 lineas Nº12(alambre). | un |  | 4
14.1.2 | Luminarias fluorescente 2X32W tubo fluorscente T8.Incluye 3mt tuberia pvc de 3/4" y 4 mt de circuito ( 3 lines Nº12 THW). | un |  | 62
14.1.3 | Luminaria tipo bala halogena. Incluye 3mt tuberia pvc de 3/4 y 4mt de circuito (3 lineas Nº12 THW) | un |  | 14
14.1.4 | Toma monofasica normal.Incluye tuberia pvc de 3/4" y 4mt de circuito (3lineas Nº12 THW) | un |  | 41
14.1.5 | Interruptores.Incluye 3mt de tuberia pvc de 3/4" y 4mt de circuito (3 lineas Nº12 THW) | un |  | 11
14.1.6 | Tableros trifasicos de 18 circuitos, pasillo, baño hombres, aula de conferencias. | un |  | 3
14.1.7 | Acometidas trifasicas en 3Nº8+1Nº8, pasillo, baño hombres, aula de conferencia con una distacia de 50 mt. | un |  | 150
14.1.8 | Rack de sistemas ubicado en la sala de profesores incluye: 3 patch panel, 3 swichtes, 1 multi toma, descableado. | un |  | 1
14.1.9 | Puntos de datos.Incluye:2mt canaleta, 20 mt cable utp,accesorios. | un |  | 41
14.2 CANALIZACIONES - ACOMETIDAS - TABLERO
14.2.1 | Suministro e instalacion bandeja cablo fil de 30 cm con division.incluye soporte peldaño,varilla roscada de 3/8", tuercas, arandela, ancla RL de 3/8". Para su correcta instalacion. | ml |  | 30
14.2.2 | Suministro e instalacion canaleta metalica de 12x5cm, con division,calibre 18, pintura electrostatica, tapa tornillo | ml |  | 100
14.2.3 | Equipotencializacion bandeja cablo fil de 30 cm en cable desnudo Nº4.Incluye soporte | ml |  | 40
14.2.4 | Sumistro e instalacion troquel potencia para canaleta 12x5 cm | ml |  | 82
14.2.5 | Suministro e instalacion troquel datos para canaleta 12x5 cm | ml |  | 52
14.2.6 | Suministro e instalacion tubo conduit EMT de 1" marca colmena. Incluye soporteria | ml |  | 40
14.2.7 | Suministro e instalacion breaker enchufable 3x30 amp | un |  | 1
14.2.8 | Suministro e instalacion breaker enchufable 1x20 amp,marca luminex. | un |  | 36
14.2.9 | Suministro en instalacion caja de paso de 60x60x20. Incluye anclas RL 38, tuercas, arandelas, varilla roscada de 3/8" para su correcta instalacion. | un |  | 2
14.2.10 | Suministro e instalacion caja de paso de 30x30x15 cm. Incluye anclas RL38, tuercas, arandelas, varilla roscada 3/8" para su correcta instalacion. | un |  | 1
14.3 ILUMINACION
14.3.1 | Salida iluminacion incluye 3mt tuberia conduit EMT 3/4" (abrazadera-union-terminal-ancla nylon de 1/4") para su correcta instalacion, 4 mt circuito monofasico en cable Nº12 ( 7 hilos THHN-CT marca centelsa), caja 12x12 cm color naranja marca proelectricos incluye: tapa troquel potencia, toma monofasica con polo a tierra 15 amp marca leviton. | un |  | 86
14.3.2 | Salida iluminacion de emergencia incluye 5mt tuberia conduit EMT de 3/4 (abrazadera-union-terminal-ancla nylon de 1/4 para su correcta instalacion), 6mt circuito monofasico en cable Nº12 (7hilos THHN-CT marca centelsa), caja 12x12 cm color naranja marca proelectricos incluye:tapa troquel potencia, toma monofasica con polo a tierra 15 amp marca leviton. | un |  | 12
14.3.3 | Salida interruptor sencillo. Incluye 3mt tuberia conduit EMT de 3/4" (abrazadera-union-terminal-ancla nylon de 1/4") para su correcta instalacion, 4 mt circuito monofasico en cable Nº12 ( 7 hilos THHN-CT marca centelsa), caja galnanizada 5800, conectores de resorte, cinta 33 3m, interruptor. | un |  | 5
14.3.4 | Salida interruptor doble. Incluye 3mt tuberia conduit EMT de 3/4" (abrazadera-union-terminal-ancla nylon de 1/4") para su correcta instalacion, 4 mt circuito monofasico en cable Nº12 ( 7 hilos THHN-CT marca centelsa), caja galnanizada 5800, conectores de resorte, cinta 33 3m, interruptor. | un |  | 4
14.3.5 | Salida interruptor triple. Incluye 3mt tuberia conduit EMT de 3/4" (abrazadera-union-terminal-ancla nylon de 1/4") para su correcta instalacion, 4 mt circuito monofasico en cable Nº12 ( 7 hilos THHN-CT marca centelsa), caja galnanizada 5800, conectores de resorte,cinta 33 3m, interruptor. | un |  | 2
14.3.6 | Perforacion en drywall de 120x30 cm para instalacion luminaria led | un |  | 21
14.3.7 | Suministro e instalacion marco de 120x30cm para luminaria led | un |  | 21
14.3.8 | Suministro e instalacion luminaria panel led de 120x30cm de 47W, marca sylvania ref panelled 1200 WW 0047564 (gimnasio). | un |  | 21
14.3.9 | Perforacion en drywall de 60x60cm para instalacion luminaria led | un |  | 50
14.3.10 | Suministro e instalacion marco de 60x60cm para luminaria led de 60x60cm | un |  | 50
14.3.11 | Suministro e instalacion luminaria panel led de 60x60 cm de 44W referencia star panelled G2 600 NW4500K(0047420) marca sylvania. | un |  | 40
14.3.12 | Suministro e instalacion luminaria panel led de 60x60 cm de 34W referencia 2 600 NW 34W (OO47460)panel ledmarca sylvania (nota esta luminaria va hacer instalada en el aula 201) |  |  | 10
14.3.13 | Suministro e instalcion luminaria de emergencia led R1 de 2x1.16W con suplencia de 90 minutos marca sylvania.Incluye:ancla nylon tipo puntilla de 1/4", conectores de resorte, cinta 33 3M, 1 mt de cable encauchetado, clavija aerea con polo a tierra de 15 amp marca codelca. | un |  | 12
14.3.14 | Suministro e instalacion luminaria led lumiance ref signo 205 NWBL 3040027, marca syivania(asumida) | un |  | 3
14.3.15 | Suministro e instalacion luminaria led ref insaver HE topper led 8W marca sylvania. Incluye: conectores de resorte, cinta 33 3M, 1 mt de cable encauchetado, clavija aerea con polo a tierra de 15 amp marca codelca. | un |  | 8
14.3.16 | Suministro e instalcion luminaria led de piso 5w diametro 4 pulgadas marca sylvania (capilla) | un |  | 4
14.3.17 | Suministro e instalacion luminaria led ref FH-IL-HBL 100W/11360 LM TCC 5700K 120º marca philips. | un |  | 8
14.4 TOMAS
14.4.1 | Suministro e instalacion circuito trifasico en 3Nº10(F)+1Nº10(N)+1Nº12(T) | ml |  | 50
14.4.2 | Salida toma trifasica 30 amp.Incluye: 3 mt de tuberia conduit PVC de 3/4", 1.5 mt de tuberia conduit EMT de 3//4 (abrazadera, union, terminal, ancla nylon de 1/4". Para su correcta instalacion), caja 5800,toma y clavija de seguridad 4 polos 30 amp. | un |  | 1
14.4.3 | Salida toma monofasica con polo a tierra 15 amp.Incluye: 3 mt de tuberia conduit PVC de 3/4", 1.5 mt de tuberia conduit EMT de 3//4 (abrazadera, union, terminal, ancla nylon de 1/4".Para su correcta instalacion), caja 5800, toma monofasica con polo a tierra 15 amp. 4 mt cto monofasico en cable Nº12 (7 hilos THHN-TC), marca centelsa. | un |  | 48
14.5 RED DE COMUNICACIONES
14.5.1 | Suministro e instalacion cable UTP CATEGORIA 6A MARCA SYSTIMAX | ml |  | 2495
14.5.2 | Suministro e instalacion patch panel de 24 puertos marca SYSTIMAX | un |  | 3
14.5.3 | Suministro e instalacion organizador vertical | un |  | 3
14.5.4 | Suministro e instalacion patch cor de 1.5 mt marca SYSTIMAX | un |  | 62
14.5.5 | Suministro e instalacion patch cor de 0.9 mt marca SYSTIMAX. | un |  | 62
14.5.6 | Salida datos incluye: face plate dos salidas-jack-tapa espacio marca SYSTIMAX y ponchado | un |  | 62
14.5.7 | Certificacion punto de datos sencilla cable UTP cat 6A marca systimax. | un |  | 62
14.5.8 | Organizar y peinar cable UTP | un |  | 1
14.5.9 | Marquillas | gl |  | 1
14.5.10 | Suministro e instalacion tuberia conduit EMT de 1" (abrazadera-union-terminal-ancla de 1/4" para su correcta instalacion). | ml |  | 50
14.5.11 | Suministro e instalacion tuberia conduit EMT de 3/4" (abrazadera-union-terminal-ancla de 1/4" para su correcta instalacion). | ml |  | 110
14.5.12 | Suministro e instalacion circuito monofasico red normal en 1Nº12(F)+1Nº12(N)+1Nº12(T) cable 7 hilos THHN-CT marca centelsa | ml |  | 350
14.5.13 | Suministro e instalacion circuito monofasico red regulada en 1Nº12(F)+1Nº12(N)+1Nº12(T) TRENZADO cable 7 hilos THHN-CT marca centelsa | ml |  | 350
14.5.14 | Suministro e instalacion toma naranja con polo a tierra en canaleta. Incluye conector de resorte,cinta 3M, toma naranja con polo a tierra 15 amp marca leviton. | un |  | 43
14.5.15 | Suministro e instalacion toma nomal con polo a tierra en canaleta. Incluye conector de resorte,cinta 3M, toma con polo a tierra 15 amp, marca leviton. | un |  | 50
14.5.16 | Salida video bin incluye: 4mt tuberia conduit EMT 1.1/2", 4mt tuberia conduit de 1.1/2", 1 curva conduit de 1.1/2", 3 cajas de paso dexson de 15x15x15, 2 cables HDMI longitud 15 mt (marca Kramer), 1 Cable VGA longitud 15 mt (marca Kramer). | un |  | 1
14.5.17 | Salida television incluye: 5mt tuberia conduit de 1.1/2", 1 curva conduit de 1.1/2", 2 cajas de paso dexson de 15x15x15, 2 cables HDMI longitud 7.5 mt (marca Kramer), 1 Cable VGA longitud 7.5 mt (marca Kramer). | un |  | 1
14.5.18 | Instalacion video beam | un |  | 1
14.5.19 | Salida sonido.Incluye tuberia conduit PVC de 3/4", caja de 5800, cable duplex Nº14 | un |  | 23
14.5.20 | Salida telon. Incluye tuberia conduit PVC de 3/4", caja desxon pvc 15x15x15 cm. | un |  | 1
14.6 VENTILACION AIRE
14.6.1 | Suministro e instalacion tablero control ventilacion de 40x40x15 cm.Incluye: 1 breaker multi-9 de 1x20amp,6breaker multi-9 de 1x10amp, 6 contactores corriente 15 amp, 6 guardamotor hasta 2 amp, 6 selector de muletilla de 3 posiciones, 6 pilotos led,cableado y conexion. Marca sneider | un |  | 1
14.6.2 | Suministro e instalacion tuberia conduit EMT de 3/4" (abrazadera-union-terminal-ancla de 1/4" para su correcta instalacion). | ml |  | 70
14.6.3 | Suministro e instalacion acometida monofasica de tablero normal pasillo a tablero control en 1Nº12(F)+1Nº12(N)+1Nº12(T) cable 7 hilos THHN-CT marca centelsa. | ml |  | 115
14.6.4 | Suministro e instalacion circuito MONOFASICA de tablero control a ventilador 1Nº12(F)+1Nº12(N)+1Nº12(T) cable 7 hilos THHN-CT marca centelsa. | ml |  | 49
14.6.5 | Salida sensor temperatura incluye: Sensor, tuberia 3mt conduit EMT de 3/4" (abrazadera, union, terminal, ancla nylon, caja de paso 2400, para su correcta intalacion), 4 mt cable tipo vehiculo 2 Nº18. | un |  | 6
14.6.6 | Suministro e instalacion ventilador monofasico de 120V - 30W, 3 ASPAS marca orion. | un |  | 6
14.6.7 | Perforacion en drywell de 40x40cm para instalacion rejilla. | un |  | 12
14.6.8 | Suministro e instalacion rejilla de 40x40 cm. | un |  | 12
14.7 ADECUACIONES
14.7.1 | Adecuacion de circuitos existentes que estan en dos tablero pasillo, trasladarlos al tablero nuevo cuarto tecnico. Incluye desmonte y conexión, suministro e instalacion circuito monofasico en Nº12 (longitud 70 mt), 1 caja de paso de 20x20cm, tubo conduit EMT 1.1/2"(longitud 9 mt) | gl |  | 1
15. ASEO Y LIMPIEZA DURANTE LA OBRA Y ENTREGA
15.1 | Aseo general de obra | m2 |  | 555.51
15.2 | Aseo final de obra | m2 |  | 555.51
15.3 | Trasiego Cargue y Retiro de Material Sobrante - Disposición Certificada | Vj |  | 8
TOTAL COSTO DIRECTO OBRA CIVIL 1
2. REPARACIONES LOCATIVAS CAFETERIA, ZONA DE JUEGOS Y MEZANINE
Ítem | Descripción | Un | Valor Unitario | Cantidad | Valor Total | Total Capítulos
1. PRELIMINARES
1.1 | Localización trazado y replanteo | m2 |  | 196.196
1.2 | Cerramiento tela polipropileno verde h= 2.40 m | ml |  | 112.152
1.3 | Cerramiento provisionales en Dry Wall a una cara piso techo | m2 |  | 52.63
1.4 | Protección ventaneria (Cartón corrugado y cinta de enmascarar) | m2 |  | 7.26
1.5 | Señalización y demarcación preventiva | gl |  | 1
2. DESMONTES, DESINSTALACIONES Y DEMOLICIONES
2.1 | Desinstalación puerta en aluminio y vidrio | Un |  | 1
2.2 | Desinstalación puerta vidrio templado | Un |  | 1
2.3 | Desinstalación ventana interior aluminio y vidrio | Un |  | 2
2.4 | Desinstalación ventana en lamina Cold Rolled, reja en varilla cuadrada y vidrio | Un |  | 2
2.5 | Desinstalación baranda metálica | ml |  | 46.2
2.6 | Desinstalación escalera metálica acceso a mezanine y acceso cafeteria, incluye retiro y disposición de escombros. | gl |  | 1
2.7 | Desinstalación otros muebles. | Gl |  | 1
2.8 | Desmonte caseta venta de alimentos, incluye retiro y disposición de escombros. | Gl |  | 1
2.9 | Deshabilitar puntos y red suministro de agua | Un |  | 5
2.1 | Deshabilitar puntos y red sanitaria | Un |  | 5
2.11 | Demolición enchape de piso y paredes, incluye retiro y disposición de escombros. | m2 |  | 196.735
2.12 | Demolición alistado mortero piso, incluye retiro y disposición de escombros. | m2 |  | 196.735
2.13 | Demolición muros en ladrillo e = 0,15 m, incluye retiro y disposición de escombros. | m2 |  | 10.872
2.14 | Demolición guarda escobas tipo media caña en granito lavado, incluye retiro y disposición de escombros. | ml |  | 38.5
2.15 | Desinstalación de teja translucida existente, incluye retiro y disposición de escombros. | m2 |  | 210.9107
2.16 | Desmonte estructura metálica de cubierta existente, incluye retiro y disposición de escombros. | m2 |  | 196.196
3. RED HIDRAULICA
3.1 | Puntos de agua potable, incluye tres metros de tuberia, regatas de ser necesario y todos los accesorios para su correcto funcionamiento | un |  | 5
4. RED SANITARIA
4.1 | Puntos de sanitarios en 4" incluye tres metros de tuberia, regatas de ser necesario y todos los accesorios para su correcto funcionamiento. | un |  | 1
5. ALISTADO DE PISOS
5.1 | Arreglo y resane de losas de entrepiso | Gl |  | 1
5.2 | Alistado de piso en mortero impermeabilizado 1:3 e=0,05 m | m2 |  | 196.735
5.3 | Construcción Poyo en concreto 1:2:3 elaborado en obra | m2 |  | 4.2
6. PAÑETES
6.1 | Pañete sobre muros con mortero 1:4 (Medianeros y Exteriores) | m2 |  | 21.744
6.2 | Filos y Dilataciones | ml |  | 25
7. ESTUCO Y PINTURA
7.1 | Estuco y pintura vinilo tipo 1 para interiores acabado a 3 manos. | m2 |  | 10.872
7.2 | Pintura en fachadas interiores acabado a 3 manos | m2 |  | 30
7.3 | Pintura para exteriores a 3 manos (Medianeros y Exteriores) | m2 |  | 50
8. LAVADO DESMANCHADO Y SELLO DE PIEDRA MUÑECA EN FACHADA
8.1 | Lavado desmanchado y sello de piedra muñeca | m2 |  | 49.3
9. ESTRUCTURA DE CUBIERTA Y CUBIERTA
9.1 | Incluye Diseño estructural. Suministro e instalación estructura de cubierta metálica según plano arquitectonico. (Incluye anticorrosivo y acabados en pintura de aceite). Incluye anclajes epoxicos necesarios con la estructura actual. | Kg |  | 2280.98
9.2 | Suministro e instalación cubierta termo acústica tipo sándwich de aluzinc calibre 26, perfiles metálicos prepintados y lámina intermedia de material aislante térmico acústico ya sea en poliuretano, poli estireno, o fibra de vidrio. Se incluye Cubierta traslucida del mismo perfil de la lamina en aluzinc como se indica en los planos. | m2 |  | 247.6
9.3 | Suministro e instalación de flanches metálicos calibre 24 | ml |  | 24.365
9.4 | Suministro e instalación canal de lámina galvanizada calibre 22 incluye bajantes de aguas lluvias | ml |  | 49.5
10. ENCHAPES EN PORCENALATO Y CERAMICA
10.1 | Suministro e instalación de porcelanato 60x60 color beige o similar | m2 |  | 196.2
10.2 | Suministro e instalación enchape en Pared Egeo Blanco de 0,205 x 0,205 m de Corona (Cocineta) | m2 |  | 8
10.3 | Suministro e instalación enchape piso Pared Cayey 0 ,205 x 0,205 m Nova | m2 |  | 9
10.4 | Suministro e instalación Porcelanato Tapiz Marrón 33x67 | m2 |  | 12
11. CARPINTERIA METÁLICA ESCALERA
11.1 | Suministro e instalación de escalera metálica con perfiles en lámina delgada G-50 Incluye anticorrosivo, acabados en pintura de aceite, huellas en vidrio laminado y bandas antideslizantes mineralizadas autoadhesivas de 48 mm con guía foto luminiscente 3M - 6,00 m (L) x 2,50 m (h) | Un |  | 1
11.2 | Suministro e instalación de escalera metálica con perfiles en lámina delgada G-50 Incluye anticorrosivo, acabados en pintura de aceite, huellas en vidrio laminado y bandas antideslizantes mineralizadas autoadhesivas de 48 mm con guía foto luminiscente 3M - 2,00 m (L) x 1,10 m (h) | Un |  | 1
12. CARPINTERIA METÁLICA BARANDA EN ACERO INOXIDABLE Y VIDRIO
12.1 | Suministro e instalación de baranda en acero inoxidable y vidrio templado con bordes pulidos y brillados de 10 mm con 1,10 m de altura incluye anclajes, errajes y tubería en acero inoxidable, incluye pelicula tipo sand blasting con logo de la Universidad. | ml |  | 38.87
12.2 | Suministro e instalación de baranda en acero inoxidable y vidrio templado con bordes pulidos y brillados de 10 mm con 1,70 m de altura incluye anclajes, errajes y tubería en acero inoxidable incluye pelicula tipo sand blasting con logo de la Universidad. | ml |  | 16.13
13. CARPINTERIA METÁLICA PUERTAS Y DIVISIONES EN VIDRIO
13.1 | Suministro e instalación de puerta corredera automática en vidrio templado, h= 2,20 a 2.50 m en dos hojas correderas sin marco ancho de hoja entre 0.80 y 1.20 m con bordes pulidos y brillados, en vidrio templado incoloro de 10 mm con anclajes tipo botella su respectiva chapa, manijas y carro en acero inoxidable. | Un |  | 1
14. CARPINTERIA EN MADERA Y GRANITO
14.1 | Suministro e instalación de mueble inferior en forma de U y que servirá de atención al publico en cocineta con h= 1,10 m en madecor de 15 mm enchapado en formica color blanco, gabinetes color caramelo, mesón en mármol negro supremo, manijas en acero inoxidable tubular, bisagras de resorte de 175 gr y botones hongo cromados. | Un |  | 1
14.2 | Suministro e instalación de cocina integral (Mueble alto y Mueble bajo) de acuerdo a los electrodomésticos especificados y a la distribución del plano Arquitectónico. | Un |  | 1
14.3 | Suministro e instalación de cielo raso para cocineta con 3 módulos en madecor RH forrados en formica color caramelo y tipo entamborado según diseño suministrado. | Un |  | 3
14.4 | Suministro e instalación de lámpara Cilindro 102-200 de colgar led fluorescente T4: 11W - Línea complementaria interior (Iluminaciones Técnicas) | Un |  | 3
14.5 | Suministro e instalación de mesón en madecor de 15 mm enchapado con formica color blanco, puertas en color caramelo, mesón en mármol negro supremo, manijas en acero inoxidable tubular, bisagras de resorte de 175 gr, botones hongo cromados y entrepaño corrido. | Un |  | 1
14.6 | Suministro e instalación mesón en mármol negro soportado sobre estructura metálica con madecor lateral forrado con formica color blanco incluye (Angulo Metálico de 2" x 3/8" ) | Un |  | 1
15. INSTALACIONES ELECTRICAS
15.1 DESMONTES
15.1.1 | Luminarias fluorescente 2X32W tubo fluorscente T8. Incluye 3mt tuberia pvc de 3/4" y 4 mt de circuito ( 3 lines Nº12 THW). Incluye el trasiego hasta el sitio donde lo indique la Universidad. | un |  | 10
15.1.2 | Toma monofasica normal. Incluye tuberia pvc de 3/4" y 4mt de circuito (3lineas Nº12 THW) Incluye el trasiego hasta el sitio donde lo indique la Universidad. | un |  | 12
15.1.3 | Interruptores. Incluye 3mt de tuberia pvc de 3/4" y 4mt de circuito (3 lineas Nº12 THW) Incluye el trasiego hasta el sitio donde lo indique la Universidad. | un |  | 2
15.1.4 | Tablero trifasico de 18 circuitos. Incluye el trasiego hasta el sitio donde lo indique la Universidad. | un |  | 1
15.1.5 | Acometida 90 mt en 3Nº8(F)+1Nº8(N).Con una distancia de 70mt. Incluye el trasiego hasta el sitio donde lo indique la Universidad. | ml |  | 70
15.1.6 | Punto datos camara. Incluye 6mt tuberia, 50mt de cable utp. Incluye el trasiego hasta el sitio donde lo indique la Universidad. | un |  | 2
15.2 CANALIZACIONES - ACOMETIDAS - TABLERO
15.2.1 | Suministro e instalacion tuberia conduit EMT de 2" marca colmena. Incluye caja de paso de 20x20 cm, abrazadera, union, terminal, cuva, anclas RL 38 para su correcta instalacion. | ml |  | 18
15.2.2 | Suministro e instalacion acometida trifasica viene de tablero principal edificio nuevo en 3Nº2(F)+1Nº2(N)+1Nº6(T) en cable THHN/THWN marca centelsa. | ml |  | 22
15.2.3 | Suministro e instalacion caja de paso de 30x30x15 cm. Incluye anclas RL38, tuercas, arandelas, varilla roscada 3/8" para su correcta instalacion. | un |  | 3
15.2.4 | Suministro e instalacion tablero trifasico 5 hilos de 36 circuitos con espacio para totalizador.Incluye 1 breaker industrial 3x100 amp regulable marca legran ferencia 25054,1 breaker enchufable 3x30amp, 2 breaker enchufable 2x20 amp, 18 breaker enchufable 1x20 amp marca legrand. | un |  | 1
15.2.5 | Suministro e instalacion breaker industrial 3x100 amp regulable marca legrand referencia 25054 en tablrero principal edificio nuevo. Incluye barraje y conexión | un |  | 1
15.3 ILUMINACION
15.3.1 | Salida iluminacion incluye 3mt tuberia conduit EMT 3/4" (abrazadera-union-terminal-ancla nylon de 1/4") para su correcta instalacion, 4 mt circuito monofasico en cable Nº12 ( 7 hilos THHN-CT marca centelsa), caja 12x12 cm color naranja marca proelectricos incluye: tapa troquel potencia, toma monofasica con polo a tierra 15 amp marca leviton. | un |  | 26
15.3.2 | Salida iluminacion de emergencia incluye 8mt tuberia conduit EMT de 3/4 (abrazadera-union-terminal-ancla nylon de 1/4 para su correcta instalacion), 9mt circuito monofasico en cable Nº12 (7hilos THHN-CT marca centelsa), caja 12x12 cm color naranja marca proelectricos incluye: tapa troquel potencia, toma monofasica con polo a tierra 15 amp marca leviton. | un |  | 4
15.3.3 | Salida interruptor conmutable doble. Incluye 3mt tuberia conduit EMT de 3/4"(abrazadera-union-terminal-ancla nylon de 1/4") para su correcta instalacion, 4 mt circuito monofasico en cable Nº12( 7 hilos THHN-CT marca centelsa), caja galnanizada 5800, conectores de resorte,cinta 33 3m, interruptor. | un |  | 2
15.3.4 | Salida interruptor doble. Incluye 3mt tuberia conduit EMT de 3/4" (abrazadera-union-terminal-ancla nylon de 1/4") para su correcta instalacion, 4 mt circuito monofasico en cable Nº12 ( 7 hilos THHN-CT marca centelsa), caja galnanizada 5800,conectores de resorte, cinta 33 3m, interruptor. | un |  | 1
15.3.5 | Salida interruptor triple.Incluye 3mt tuberia conduit EMT de 3/4" (abrazadera-union-terminal-ancla nylon de 1/4") para su correcta instalacion, 4 mt circuito monofasico en cable Nº12 ( 7 hilos THHN-CT marca centelsa), caja galnanizada 5800,conectores de resorte,cinta 33 3m, interruptor. | un |  | 1
15.3.6 | Suministro e instalacion luminaria panel led de 120x30cm de 47W, marca sylvania. | un |  | 14
15.3.7 | Suministro e instalacion luminaria led referencia LN4 34L 35K 10V marca CREE.Incluye guaya de 1.5 mm,perros para guaya de 1/8",ancla nylon de tipo puntilla de 1/4", conectores de resorte, cinta 33 3M, 1 mt de cable encauchetado,clavija aerea con polo a tierra de 15 amp marca codelca. | un |  | 12
15.3.8 | Suministro e instalcion luminaria de emergencia led R1 de 2x1.16W con suplencia de 90 minutos marca sylvania.Incluye:ancla nylon tipo puntilla de 1/4", conectores de resorte, cinta 33 3M, 1 mt de cable encauchetado, clavija aerea con polo a tierra de 15 amp marca codelca. | un |  | 4
15.3.9 | Suministro e instalacion luminaria led ref FH-IL-HBL 100W/11360 LM TCC 5700K 120º marca philips. | un |  | 7
15.4 TOMAS
15.4.1 | Salida toma monofasica con polo a tierra 15 amp. Incluye: tuberia conduit EMT de 3//4 (abrazadera, union, terminal, ancla nylon de 1/4", caja 5800, para su correcta instalacion) cable Nº12 marca centelsa, toma monofasica con polo a tierra. | un |  | 26
15.4.2 | Salida toma monofasica con polo a tierra tipo GFCI 20 amp. Incluye: tuberia conduit EMT de 3/4" (abrazadera, union, terminal, ancla nylon de 1/4", caja 5800, para su correcta instalacion), cable Nº12 marca centelsa, toma y clavija de seguridad de 4 polos marca legrand. | un |  | 4
15.4.3 | Salida toma bifasica 20 amp.Incluye: tuberia conduit EMT de 3/4" (abrazadera,union,terminal,ancla nylon de 1/4",caja 5800,para su correcta instalacion), cable Nº12 marca centelsa, toma y clavija de seguridad de 4 polos marca legrand. | un |  | 2
15.4.4 | Salida toma trifasica 30 amp.Incluye tuberia conduit EMT de 1" (abrazadera,union,terminal,ancla nylon de 1/4",caja 5800, para su correcta instalacion), cable Nº10 (7 hilos THHN marca centelsa, toma y clavija de 4 polos 30 ampc marca legrand. | un |  | 2
15.4.5 | Suministro e instalacion tuberia conduit EMT de 1" marca colmena. Incluye:abrazadera-union-terminal-ancla de 1/4" para su correcta instalación. | ml |  | 65
15.4.6 | Suministro e instalacion tuberia conduit EMT de 3/4" marca colmena. Incluye:abrazadera-union-terminal-ancla de 1/4" para su correcta instalación. | ml |  | 65
15.4.7 | Suministro e instalacion circuito monofasico red normal en 1Nº12(F)+1Nº12(N)+1Nº12(T) cable 7 hilos THHN/THWN-CT marca centelsa | ml |  | 120
15.5 RED DE COMUNICACIONES
15.5.1 | Suministro e instalacion tuberia conduit EMT de 1" marca colmena (abrazadera-union-terminal-ancla de 1/4" para su correcta instalacion). | ml |  | 50
15.5.2 | Suministro e instalacion cable UTP CATEGORIA 6A MARCA SYSTIMAX | ml |  | 180
15.5.3 | Salida datos incluye: caja 5800 - face plate dos salidas-jack-tapa espacio marca SYSTIMAX y ponchado | un |  | 2
15.5.4 | Suministro e instalacion patch cor de 1.5 mt marca SYSTIMAX | un |  | 2
15.5.5 | Suministro e instalacion patch cor de 0.9 mt marca SYSTIMAX. | un |  | 2
15.5.6 | Certificacion punto de datos sencilla cable UTP cat 6A marca systimax. | un |  | 2
16. ASEO Y LIMPIEZA DURANTE LA OBRA Y ENTREGA
16.1 | Aseo por actividades exclusivas de la obra civil | m2 |  | 250
16.2 | Retiro de escombros | Vj |  | 8
TOTAL COSTO DIRECTO OBRA CIVIL 2
TOTAL COSTO DIRECTO OBRA CIVIL 1
TOTAL COSTO DIRECTO OBRA CIVIL 2
TOTAL COSTO DIRECTO OBRA CIVIL 1 + 2
A
I
U
IVA/U
TOTAL OBRA CIVIL 1 + 2
1. MOBILIARIO REPARACIONES LOCATIVAS CUARTO PISO
16. MOBILIARIO
16.1 | Puesto de trabajo en "L" de 1.50 X 1.50m, Archivador metálico tipo 2x1, (2) Costados o apoyos metálicos y demás herrajería de anclaje. FORMICA F8, bordes en canto plano. Estructura en lamina cold rolled calibre 20 y 22 terminadas en pintura epóxica, incluye canaleta. | Un |  | 16
16.2 | Puesto de trabajo tipo lineal de 1.40m x 60cm, Archivador metálico tipo 2x1, Costados o apoyos metálicos y demás herrajería de anclaje. FORMICA F8, bordes en canto plano. Estructura en lamina cold rolled calibre 20 y 22 terminadas en pintura epóxica, incluye canaleta y divisiones en vidrio laminado 3+3 color hielo que permite la individualización de cada usuario. | Un |  | 28
16.3 | Silla penta alta ergonomica | Un |  | 40
16.4 | Silla interlocutora | Un |  | 8
16.5 | Archivador vertical 1.20 m de frente x 0.40 m de fondo x 1.60 m de alto de 4 gavetas, en madecor de 18 mm con correderas de extension y cerradura | Un |  | 4
16.6 | Archivador vertical y mesa para impresoras 0,90 m de frente x 0.40 m de fondo x 1.10 m de alto de 3 gavetas, en madecor de 18 mm con correderas de extension y cerradura | Un |  | 3
16.7 | Archivador vertical 0,60 m de frente x 0.40 m de fondo x 1.60 m de alto de 4 gavetas, en madecor de 18 mm con correderas de extension y cerradura | Un |  | 1
16.8 | Archivador Rodante de 3 Modulos 2,70 m de frente x 1,10 m de fondo x 2,00 m de alto, incluye montaje | Un |  | 1
16.9 | Bancas en madera acolchadas para feligreses - Ver planos | Un |  | 8
16.1 | Mesa de juntas estructura metálica en lamina C.R Calibre 16 y tubo, bases cold rolled, superficie compuestas por madecor de 30 mm, enchapada en la cara superior por un laminado plástico de alta presión de 0.8 mm de espesor, la cara inferior está terminada en laminado plástico de alta presión tipo backer, canto rigido y 3 cajas de grumer (color por definir). | Un |  | 1
16.11 | Sofá esquinero bika siena zircón color Ónix Ref.: SKU: 251208 6 puestos Ancho Sofá con brazo 135 cm - sofá sin brazo: 203 cm - puff 51 cm | Un |  | 1
SUB-TOTAL COSTO DIRECTO MOBILIARIO
IVA 19%
COSTO TOTAL MOBILIARIO 1
2. MOBILIARIO REPARACIONES LOCATIVAS CAFETERIA, ZONA DE JUEGOS Y MEZANINE
17. MOBILIARIO
17.1 | Suministro e instalación Lavaplatos doble Socoda de empotrar, incluye grifería lavaplatos mono control | Un |  | 1
17.2 | Suministro e instalación Extractor Challenger tipo península de 76 cm diagonal | Un |  | 1
17.3 | Suministro e instalación Estufa Challenger de 5 quemadores | Un |  | 1
17.4 | Mesa Auxiliar Cube, Tugo | Un |  | 2
17.5 | Juego de mesa praga grupo roka, mesa de 70*70 cm tapa enchapada en formica y silla tipo deko sin brazos. | Un |  | 10
SUB-TOTAL COSTO DIRECTO MOBILIARIO
IVA 19%
COSTO TOTAL MOBILIARIO 2
TOTAL MOBILIARIO 1
TOTAL MOBILIARIO 2
TOTAL FINAL MOBILIARIO 1 + 2
VALOR TOTAL PRESUPUESTO DE OBRA Y MOBILIARIO
NOTA: En caso de presentarse diferencias entre la información publicada en éste formato Excel y en el Pliego de Condiciones de la Invitación Pública N° 11 de 2017, prevalecerá la información contenida en este último.