## FORMATO DE COTIZACION
| LOGO EMPRESA |  |  |  | NIT
OBJETO:REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LAS FACHADAS DE LOS EDIFICIOS DEL CAMPUS NUEVA GRANADA POR PRECIOS UNITARIOS SIN FORMULA DE REAJUSTE, DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.
| No. Item | DESCRIPCIÓN ESPECIFICA DEL BIEN O SERVICIO | AIU ? Si - No | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | TOTAL
| 1 | OBRAS MANTENIMIENTO
1 | 1.1 | Retiro del Laminas Superboard en Fachadas por abombamientos y/o mal estado, reparación correccióon y preparación superficies, instalación nuevas laminas | SI | M2 | 368.6 | 0 | 0
2 | 1.2 | Reposición de Boquilla LATEX y resanes impermeabilizados 1:3 para fachadas, incluye lineales y retiro de pañetes en mal estado, fachadas terminadas en pañetes pintados | SI | M2 | 2764.3742 | 0 | 0
5 | 1.3 | Reposicion de VIDRIO incoloro laminado 3+3, incluye filtro UV 98% color gris, pisavidrios, soportes y todo lo necesario para su correcta intalacion, incluye retiro del existente | SI | M2 | 51.65 | 0 | 0
6 | 1.4 | Recuperaciond e juntas de silicon para ventanas y/o fachadas acristaladas, incluye retiro de elementos en mal estado | SI | ML | 138.16 | 0 | 0
7 | 1.5 | Reposicion de Cortagotero en aluminio diseño de acuerdo a necesidad | SI | ML | 317.5 | 0 | 0
8 | 1.6 | Impermeabilización de la totalidad de los paños en ladrillo de las fachadas , aplicando dos manos de Sika tramsparente 10 años o equivalente según recomendaciones ficha tecnica.(Incluye Mano de Obra especializada y equipos certificados en altura ) | SI | M2 | 14105.42 | 0 | 0
9 | 1.7 | Reposición de cielorraso interior en drywall incluye pieza en drywall, macilla de resane, cinta maya y pintura vinilo tipo 1 dos manos | SI | M2 | 55.54 | 0 | 0
10 | 1.8 | Retiro, raspado de pintura en mal estado | SI | M2 | 3699.3033 | 0 | 0
12 | 1.9 | Sellamiento de fisuras pisos de mortero existentes - sikaflex 401 pavement o equivalente. | SI | ML | 180.65 | 0 | 0
13 | 1.1 | Suministro e instalacion de polietileno calibre 3/4 para protección de ventaneria | SI | M2 | 2973.68 | 0 | 0
14 | 1.11 | Sellamiento juntas de dilatación de contraccióon de pisos con sikaflex 401 pavement + sikarod o equivalentes. | SI | ML | 233.94 | 0 | 0
15 | 1.12 | Retiro de elementos deteriorados que no hacen parte integral de la fachada | SI | UND | 2 | 0 | 0
16 | 1.13 | Lavado, Desmanchado y Reparación de fachadas en ladrillo Tolete y/o split , aplicando Rinse SIKA LIMPIADOR o equivalente utilizando equipo de hidrolavadora a presion , Mano de Obra con personal profesionoal certificado en trabajos en alturas . | SI | M2 | 16177.9 | 0 | 0
17 | 1.14 | Lavado, Desmanchado y Limpieza de fachadas acristaladas, incluye sellamiento e impermeabilizaicion de juntas donde se requiera , Mano de Obra con personal profesional experimentado en trabajos de alturas, incluye Lavado y limpieza de perfiles de aluminio en fachadas acristaladas. . | SI | M2 | 7434.84 | 0 | 0
18 | 1.15 | Lavado y desmanchado de pisos y/o paredes en enchapes, concreto, piedra o similar, machones y de ventaneria , incluye proteccción de ventaneria en aluminio. | SI | M2 | 5233.39 | 0 | 0
19 | 1.16 | Mantenimiento, limpieza, lavado, desmanchado y/o reposición e instalación de fachada sistema tipo persiana DVLUX, AEROLUX o equivalente | SI | M2 | 2549.68 | 0 | 0
20 | 1.17 | Desmonte y reposición de parasoles verticales fijos tipo AEROBRISE color a seleccionar por la entidad, incluye retiro de elemento existente, incluye todo lo requerido para la correcta ejecucion y puesta en funcionamiento. | SI | ML | 365.5 | 0 | 0
21 | 1.18 | Mantenimiento de baranda metalica, incluye retiro de pintura en mal estado, retiro de oxido, imprimante anticorrosivo y pintura esmalte, incluye intervencion de pedestales y cambio de tornilleria donde se requiera | SI | ML | 308.28 | 0 | 0
22 | 1.19 | Mantenimiento o reposicion de juntas de pega de mamposteria de arcilla de color de acuerdo a juntas existentes. | SI | ML | 814.682 | 0 | 0
23 | 1.2 | Mantenimiento y limpieza de manijas y/o cerraduras en acero inoxidable en puertas de fachadas | SI | UND | 106 | 0 | 0
24 | 1.21 | Mantenimiento de estructura metalica, incluye soldadura donde se requiera, reposicion de elementos metalicosy aplicacion de esmalte, incluye retiro de pintura en mal estado e imprimacion con anticorrosivo, ancho 0,50 | SI | ML | 520.52 | 0 | 0
25 | 1.22 | Reposición de pelicula para vidrios tipo sand blasting resistente a rayos UV, incluye retiro de la pelicual existente | SI | M2 | 170.96 | 0 | 0
26 | 1.23 | Aplicación componente fungicida para fachadas | SI | M2 | 7234.7433 | 0 | 0
27 | 1.24 | Mantenimiento y reposición e instalación de vinilo TIPO 1 de alta resistencia y proteccion para fachadas sobre pañete o sobre estuco 2 manos EXTERIORES 5 AÑOS, incluye lineales, color a seleccionar por la UMNG. | SI | M2 | 12166.01 | 0 | 0
29 | 1.25 | Reposición de sistema FLATSKY areas 100% PRVF FLATSKY 60, termo estable clase 11 SPFP lusclear/1UV opal snow. Incluye todos los accesorio spara su correcta intalacion y funcionamiento. | SI | M2 | 1235.58 | 0 | 0
30 | 1.26 | Mantenimiento de acabado de poyo de ventana y/o fachada acristalada, incluye retiro de pntura limpieza, resanes y toda la pintura nueva, intervencion interior y exterior | SI | M2 | 322.76 | 0 | 0
31 | 1.27 | Mantenimiento de fachada flotante incluye lavado, desmanchado y pintura donde se requiera | SI | M2 | 1064.76 | 0 | 0
32 | 1.28 | Mantenimiento de puerta metalica completa o persiana y marco, incluye eliminacion de pintura en mal estado y pintura nueva tipo esmalte o similar, lubricacion de bisagras y chapas y todo lo demas para su correcto funcionamiento | SI | M2 | 717.64 | 0 | 0
33 | 1.29 | Mantenimiento de elementos escalera tipo gato para circulacion vertical, incluye soldadura donde se requiera, remplazo de bisagras, reposicion de elementos metalicos e instalación de esmalte sobre lámina metálica, incluye retiro de pintura en mal estado e imprimacion con anticorrosivo | SI | ML | 474.02 | 1000 | 474020
35 | 1.3 | Mantenimiento enchape tipo FORGE ROJO 48X48 o equivalente igual a instalada en porticos de acceso edificios, incluye juntas y boquilla latex para intemperies y remplazo de piezas donde se requiera. | SI | M2 | 2386.45 | 0 | 0
36 | 1.31 | Limpieza y pulido de Valvula siamesa o similar | SI | UND | 21 | 0 | 0
37 | 1.32 | Mantenimiento y reposición de puerta en madera, incluye retiro de elementos deteriorados y remplazo de estos por piezas de la misma especie, inmunizados y sellados, incluye esmalte para maderas con protección UV, resanes y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | SI | M2 | 179.47 | 0 | 0
38 | 1.33 | Aseo general permanente en las obras de mantenimiento | SI | M2 | 4545.61 | 0 | 0
| Notas o aclaraciones |  |  |  | Valor directo (sin impuestos) |  | 474020
[5 empty] | ADMINISTRACION | 0% | 0
[5 empty] | IMPREVISTOS | 0% | 0
[5 empty] | UTILIDAD | 0% | 0
[5 empty] | IVA SOBRE UTILIDAD | 19% | 0
[5 empty] | TOTAL CON IMPUESTOS |  | 474020
PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo de ejecución del presente proyecto es de cuatro (4) meses, a partir del acta de inicio, previa aprobación de la interventoría y supervisión, expedición y aprobación de pólizas y expedición del registro presupuestal,
LUGAR DE EJECUCIÓN: Las actividades que se adelanten en cumplimiento del contrato u orden se desarrollarán en las instalaciones de la Universidad Militar Nueva Granada - Campus Nueva Granada, Km 2 vía Cajicá - Zipaquirá.
FORMA DE PAGO: El valor del presente contrato se pagará así: Pagos parciales según cortes parciales de obra hasta el 90% del valor contratado a los 30 días calendario de radicada la factura y sus soportes en la División Financiera y 10% contra liquidación del contrato. Nota: Los cortes de obra y sus cantidades serán sobre la obra ejecutada medida, rectificada certificada por la interventoría del contrato
VALIDEZ DE LA OFERTA: 60 dias
| Nombre de quien elabora: |  | Firma de quien elabora: