## ANEXO PRESUPUESTAL
ANEXO PRESUPUESTAL DIVISIÓN LOGÍSTICA
REALIZAR LAS ADECUACIÓN, Y MEJORAS NECESARIAS PARA LA MODERNIZACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LOS ESPACIOS FÍSICOS DE LA BIBLIOTECA, INCLUYENDO OBRAS CIVILES, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPOS TECNOLÓGICOS, GARANTIZANDO CONDICIONES DE ACCESIBILIDAD E INCLUSIÓN, EN LA SEDE BOGOTÁ - CALLE 100, UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA.
ITEM | DESCRIPCIÓN ESPECIFICA DEL BIEN O SERVICIO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
1 | ACTIVIDADES PRELIMINARES
1.1 | PRELIMINARES
1.1.1 | Replanteo | m² | 542.181
1.2 | DESMONTES
1.2.1 | Desmonte Puerta Vidrio Batiente incluye carge y retiro del material | un | 6
1.2.2 | Desmonte Ventanas en Vidrio con marcos en aluminio incluye carge y retiro del material | m² | 2.7808
1.2.3 | Desmonte DE PANELARIA | m² | 128.0055
1.2.4 | Desmonte ILUMINACIÓN PANEL 60*60 CM EN PLACA . Incluye anulación de Puntos incluye carge y retiro del material | Und | 35
1.2.5 | Desmonte Aparatos Iluminación lineal hermetica. Incluye anulación de Puntos incluye carge y retiro del material | ml | 62.56
1.3 | DEMOLICIONES
1.3.1 | Demolición Muro Mamposteria incluye carge y retiro del material | m² | 1.218
1.3.2 | Demolición Antepecho Mamposteria incluye carge y retiro del material | m² | 1.0586
1.3.3 | Desmonte de fachada demoliicon de antepecho en mamposteria y ventana de fachada. | m² | 1.74
1.3.4 | Demolición Escalera en Existente incluye carge y retiro del material | m² | 4.89
1.3.5 | Demolición Placa en Concreto Existente incluye carge y retiro del material | m² | 2.31
1.3.6 | Regatas y tapada para Adecuaciones en Muros y Pisos incluye carge y retiro del material | ml | 162
1.3.7 | Perforación con Sacanucleos 4" incluye carge y retiro del material | un | 8
2 | MAMPOSTERÍA, PAÑETES Y REVOQUES
2.1 | MORTEROS Y CONCRETOS
2.1.1 | Placa en concreto para fijacion de ascensor placa de contra piso en concreto 3500 psi, incluye compactacion y mejoramiento del suelo, capa impermeabilizante y solado, asi como malla electrosoldada de 6 mm ya acabado pulido | m² | 2.31
2.2 | MORTEROS Y CONCRETOS
2.2.1 | Mástico para Placa de 3mm a maximo 8 mm | m² | 542.181
3 | CONSTRUCCIÓN MURO Y CIELO RASO EN SECO
3.1 | MUROS EN DRYWALL Y SUPERBOARD
3.1.1 | Muro en Dry-Wall 2 caras compuesto por sistema ligero con laminas yeso carton de 1/2" y perfil de lamina galvanizada cal 24 base 9 con una mano de pintura vinilo tipo 2 | m² | 9.0468
3.1.2 | Muro en Dry-Wall 1 cara - Reengrueses compuesta por sistema ligero con laminas yeso carton de 1/2" y perfil de lamina galvanizada cal 24 base 9 con una mano de pintura vinilo tipo 2 | m² | 39.9928
3.1.3 | Muro en Dry-Wall 2 caras + Frescasa compuesta por sistema ligero con yeso carton y aislamiento acustico de frescasa y perfil lamina galvanizada cal 24 base 9 con una mano de pintura vinilo tipo 2 | m² | 114.9313
3.1.4 | Muro en Mixto Dry-Wall 1 cara + Superboard 1 cara compuesto por sistema ligero con una lamina de yeso carton de 1/2 " y una lamina de yeso de superboard de 1/2", y perfil de lamina galvanizada cal 22 base 9 con una mano de pintura tipo 2 | m² | 10.6628
3.1.5 | Refuerzo en Tabla Burra de 20cm | ml | 44.4465
3.1.6 | REFUERZO METALICO EN PERFIL TUBULAR CON ABRAZADERAS PARA FIJACION A ESTRUCTURA EXISTENTE incluye accesorios para su intalación y funcionmiento. | ml | 22.5
3.2 | CIELO RASO EN DRY-WALL, SUPERBOARD Y OTROS
3.2.1 | Cielo Raso en Dry-Wall continuo descolgado de panel yeso de 12 mm con perfileria en cal 26 y una mano de pintura tipo 2 | m² | 20.11
3.2.2 | Cielo Raso en Dry-Wall + Frescasa 3 1/2" continuo descolgado de panel yeso de 12 mm y una lamina de frescasa con perfileria en cal 26 y una mano de pintura tipo 2 | m² | 19.04
3.2.3 | Muro Dintel en Dry-Wall, 3 caras compuesta sistema ligero con laminas de yeso carton de 1/2" y perfil de lamina galanizada cal 24 base 9 y refuerzo de madera, con una mano de pintura vinilo tipo 2 | m² | 45.9774
3.2.4 | DINTEL EN DRYWALL MAS FRESCASA A PLACA compuesta sistema ligero con lamina de yeso carton de 1/2" y lamina de frescasa y perfil de lamina galanizada cal 24 base 9 y refuerzo de madera, con una mano de pintura vinilo tipo 2 | ml | 2.27
3.2.5 | CORTINERO EN DRYWALL + FRESCASA H: 2.40m compuesta sistema ligero con lamina de yeso carton de 1/2" y lamina de frescasa y perfil de lamina galanizada cal 24 base 9 y refuerzo de madera, con una mano de pintura vinilo tipo 2 | ml | 2.3
3.2.6 | Refuerzo en Madera Repisa 8x4 incluye accesorios para su intalación y funcionmiento. | ml | 2.27
3.2.7 | estructura adicional para cielo raso (Perfileria metálica, Cal .24-26, estructura cada 40 cm.) | m2 | 20.11
4 | PISOS Y RECUBRIMIENTOS
4.1 | GUARDAESCOBAS
4.1.1 | Guardaescoba en Melamina de 10cm | ml | 245.234
4.1.2 | ALFOMBRA MODULAR FORMATO 0.50x0.50cm | m2 | 392.181
4.1.3 | PISO VINILICO
4.1.4 | PISO VINILICO 3mm APARIENCIA MADERA | m² | 150
5 | CARPINTERÍA METÁLICA Y DIVISIONES DE VIDRIO
5.1 | DIVISIÓN DE VIDRIO
5.1.1 | Suministro e Instalación de División Fija tipo pestaña descentrada en cristal securit 10mm templado incoloro, bordes pulidos y brillados a la vista, vidrios glass to glass, enmarcado con perfileria de aluminio, Ref:ALN-416 y ALN-177, incluye empaques de neopreno y demas accesorios para su correcta instalación y funcionamiento. | m² | 92.44
5.2 | PUERTAS DE VIDRIO
5.2.1 | Suministro e Instalación de puerta batiente sencilla de aluminio tipo pestaña descentrada enmarcada en perfileria de aluminio, incluye marco en tubular de 2x1, ALN-839, incluye Hoja en ALN-1102, ALN-177, Incluye bisagras omega, empaques de neopreno, tope de piso, cerradura H&M; Cristal templado 10mm Incoloro, incluye accesorios para su correcta instalación y funcionamiento. | un | 8
5.2.2 | Suministro e Instalación de puerta batiente doble enmarcada en perfileria de aluminio, tipo pestaña descentrada incluye marco en tubular de 2x1, ALN-839, incluye Hoja en ALN-1102, ALN-177, Incluye bisagras omega, empaques de neopreno, tope de piso, incluye fayebas de semifijo, perfil cubrejuntas, cerradura yale 170-1/4; Cristal templado 10mm Incoloro. Incluye manija tipo roma 60-40, incluye accesorios para su correcta instalación y funcionamiento. | un | 2
5.3 | PUERTA METÁLICA
5.3.1 | PUERTA BATIENTE METÁLICA, INCLUYE BRAZO HIDRÁULICO, MANIJA ANTIPÁTICO Y REJILLA DE VENTILACIÓN EN LA PARTE INFERIOR. H:2.20m ANCHO: 1.00 m, incluye accesorios para su correcta instalación y funcionamiento. | un | 1
5.4 | ESCALERA METALICA
5.4.1 | Suministro e Instalación de Escalera metálica compuesta por gualderas en tubular rectangular de 250 x 100 4mm, huellas en lámina HR alfajor de 3/16", platinas de anclaje superior e inferior, incluye pasamanos en tubo redondo de 1,9 calibre 18, barandilla en tubo redondo de 1/2 calibre 18, postes en tubo rectangular de 25x50 calibre 18, acabado en base de anticorrosivo y esmalte de alta duración a la corrosión, incluye accesorios para su correcta instalación y funcionamiento. | und | 1
5.5 | Adecuaciones para ascensor
5.5.1 | Desmonte de Sección de Fachada en perfileria de aluminio y cristal, tener en cuenta que de revisarse en sitio y requerir desmontar algo adicional para acondicionar estara sujeto hasta verificación en sitio, por lo cual podria aumentar esta cantidad, incluye carge y retiro de material | m2 | 5.2
5.5.2 | Suministro e Instalación de división fija piso a techo para laterales contra salida de ascensor compuesta por perfileria de aluminio ALN-1101, ALN-414, Incluye empaques de neopreno, sellado perimetral en silicona; Cristal templado 10mm Incoloro, incluye accesorios para su correcta instalación y funcionamiento. | m2 | 2
5.5.3 | Suministro e Instalación de marquesina compuesta por tubular de aluminio de 3" x 1 1/2", incluye perfil ALN-416, ALN-292, ALN-177, Empaques de neopreno, sellado perimetral con silicona, Incluye flanche de remate entre estructura y domo; Cristal laminado crudo 4+4 Incoloro, incluye accesorios para su correcta instalación y funcionamiento. | und | 1
5.5.4 | Suministro e Instalación de Escalera metálica compuesta por gualderas en tubular rectangular de 250 x 100 4mm, huellas en lámina HR alfajor de 3/16", platinas de anclaje superior e inferior, incluye pasamanos en tubo redondo de 1,9 calibre 18, barandilla en tubo redondo de 1/2 calibre 18, postes en tubo rectangular de 25x50 calibre 18, acabado en base de anticorrosivo y esmalte de alta duración a la corrosión, incluye accesorios para su correcta instalación y funcionamiento. | und | 1
6 | CARPINTERÍA EN MADERA
6.1 | PUERTAS
6.1.1 | PUERTA BATIENTE EN MADERA, MARCOS LATERALES Y SUPERIOR EN MADERA ACABADO FORMICA INCLUYE MANIJA Y BRAZO HIDRÁULICO. H:2.20m ANCHO: 0.90 m, incluye accesorios para su correcta instalación y funcionamiento. | un | 1
7 | PINTURA
7.1 | ESTUCO MUROS Y CIELO RASO
7.1.1 | Estuco + Pintura: 3 manos de Pintura en Muros Mamposteria incluye estuco, 1 mano de pintura tipo 2 y dos manos en pintura tipo 1, incluye filos y dilataciones | m² | 66.7444
7.2 | PINTURA MUROS EN DRY-WALL Y SUPERBOARD
7.2.1 | Pintura Muros: 2 Manos de Pintura Vinilo 2 acabado viniltex tipo 1 | m² | 350
7.2.2 | Pintura Muros: 2 Manos de Pintura Vinilo ml acabado viniltex tipo 1 | ml | 75
7.3 | PINTURA CIELO RASOS EN DRYWALL
7.3.1 | Pintura Cielo Raso: 2 Manos de Pintura Vinilo acabado viniltex tipo 1 | m² | 43.065
7.3.2 | Pintura Cielo Raso: 2 Manos de Pintura Vinilo ml acabado viniltex tipo 1 | ml | 151.6422
7.4 | PINTURA PLACA A LA VISTA
7.4.1 | Pintura placa a la vista: 2 Manos de Pintura Vinilo acabado en viniltex tipo 1 | m² | 41.706
7.5 | PINTURA ESPECIAL
7.5.1 | Pintura en Muro en Acento Color incluye 3 manos, filos y dilataciones | m² | 123.8471
8. | ACABADOS ESPECIALES
8.1 | IMAGEN MUROS Y VIDRIOS
8.1.1 | Pelicula Frost sobre Divisiones y Puertas en Vidrio | m² | 61.2612
8.2 | ÁREA VERDE
8.2.1 | MATERAS EN CONCRETO DIÁMETRO 60CM + VEGETACIÓN PARA EXTERIOR | un | 40
8.3 | SEÑALÉTICA
8.3.1 | LOGO RETROILUMINACO CON CANTONERA 5CM DIMENSIONES ALTO 1.00 M X ANCHO 1.00 M | un | 1
9 | SERVICIOS GENERALES
9.1 | SERVICIOS GENERALES
9.1.1 | Aseo Final de Obra | m² | 542.181
10 | OBRA ELÉCTRICA
10.1 | PROTECCIONES
10.1.1 | S.E.I Totalizador EasyPactEZC100N - 3x 80A | un | 1
10.1.2 | S.E.I Totalizador EASYPACT EZC100N 3x60A,; 25KA. | un | 1
10.2 | ACOMETIDAS ELECTRICAS
10.2.1 | S.E.I Acometida electrica en cable SINTOX (3N°2+1N°2+1N°6T) AWG HF, LS, FR. Incluye todos los accesorios para su correcta instalación y puesta en funcionamiento | ml | 85
10.2.2 | S.E.I Acometida electrica en cable SINTOX (2N°6+1N°6+1N°10T) AWG HF, LS, FR. Incluye todos los accesorios para su correcta instalación y puesta en funcionamiento | ml | 70
10.2.3 | S.E.I Acometida electrica en cable SINTOX (2N°8+1N°8+1N°10T) AWG HF, LS, FR. Incluye todos los accesorios para su correcta instalación y puesta en funcionamiento | ml | 10
10.2.4 | S.E.I Terminal tipo ojo de ponchar para cable N°2. Incluye termoencogible ref. Panduit o 3M. | un | 8
10.2.5 | S.E.I Terminal tipo ojo de ponchar para cable N°6. Incluye termoencogible ref. Panduit o 3M. | un | 2
10.2.6 | S.E.I Terminal tipo ojo de ponchar para cable N°8. Incluye termoencogible ref. Panduit o 3M. | un | 22
10.2.7 | S.E.I Terminal tipo ojo de ponchar para cable N°10. Incluye termoencogible ref. Panduit o 3M. | un | 3
10.3 | ACOMETIDAS INTERNAS
10.3.1 | S.E.I de cable trenzado 3x12 SINTOX HF, LS, FR. Incluye todos los accesorios para su correcta instalación y puesta en funcionamiento | ml | 800
10.3.2 | S.E.I de cable trenzado 3x10 SINTOX HF-LS-FR. Incluye todos los accesorios para su correcta instalación y puesta en funcionamiento | ml | 30
10.4 | TUBERÍA Y DUCTOS
10.4.1 | S.E.I de ducto galvanizado en caliente para intemperie con una división, ducto de dimensión 20x8cm, con tapa a presion o tornillo, resistencia al fuego E90 (1000°C durante 90 minutos) según norma DIN 4102-12. Incluye varilla roscada 3/8" de 1m, soporte horizontal, curvas, tees, soportes, anclajes y demas elementos y accesorios necesarios para su correcta instalacion y funcionamiento. | ml | 8
10.4.2 | S.E.I de Bandeja portacables fondo solido metalica de 10x8cm, con tapa a presion o tornillo, resistencia al fuego E90 (1000°C durante 90 minutos) según norma DIN 4102-12. Incluye varilla roscada 3/8" de 1m, soporte horizontal, curvas, tees, soportes, anclajes y demas elementos y accesorios necesarios para su correcta instalacion y funcionamiento. | ml | 12
10.4.3 | S.E.I de Bandeja enmallada de 10x5.4cm, incluye anclajes, varillas roscadas 3/8" de 1m, perfil, accesorios y todos los demas elementos necesarios para su correcta instalacion y funcionamiento. Para sistemas de Potencia - Normal, regulada y telecomunicaciones. | ml | 12
10.4.4 | S.E.I de Bandeja enmallada de 20x5.4cm, incluye anclajes, varillas roscadas 3/8" de 1m, perfil, accesorios, y todos los demas elementos necesarios para su correcta instalacion y funcionamiento. Para sistemas de Potencia - Normal, regulada y telecomunicaciones. | ml | 32
10.4.5 | S.E.I. de division para bandeja enmallada. Incluye union para separador y demas accesorios y elementos necesarios para su correcta instalacion y funcionamiento. | ml | 64
10.4.6 | S.E.I Cable Nº 8 AWG-Cu desnudo. Este cable ira a lo largo de la canaleta portacables en toda su trayectoria. Incluye conector a tierra. | ml | 64
10.4.7 | S.E.I de Tuberia conduit galvanizada EMT 1 1/2", incluye accesorios, fijaciones y demas elementos para su correcta instalacion y funcionamiento. | ml | 70
10.4.8 | S.E.I de Tuberia conduit galvanizada EMT 1", incluye accesorios, fijaciones y demas elementos para su correcta instalacion y funcionamiento. | ml | 94
10.4.9 | S.E.I de Tuberia conduit galvanizada EMT 3/4", incluye accesorios, fijaciones y demas elementos para su correcta instalacion y funcionamiento. | ml | 528
NOTA: S.E.I de Tubería conduit galvanizada IMC, incluye accesorios, fijacines y demás elementos para su correcta instalación y funcionamiento.
10.4.10 | S.E.I. de Tuberia conduit galvanizada IMC 1 1/2", incluye accesorios, fijaciones y demas elementos para su correcta instalacion y funcionamiento. | ml | 9
10.4.11 | S.E.I. Tuberia conduit galvanizada IMC 1", incluye accesorios, fijaciones y demas elementos para su correcta instalacion y funcionamiento. | ml | 44
NOTA: S.E.I de Tubería conduit coraza americana flexible chaqueta, con baja emisión de humo oscuro (SL), que no propague la llama (FR), autoextinguible y protección contra rayos ultravioleta (SR). Incluye fijaciones y demás elementos para su correcta instalación y funcionamiento.
10.4.12 | S.E.I de Tuberia conduit coraza americana flexible chaqueta PVC 3/4", con baja emisión de humo oscuro, que no propague la llama, autoextinguible y protección contra rayos ultravioleta. Incluye accesorios, fijaciones y demas elementos para su correcta instalacion. | ml | 3
10.4.13 | S.E.I de conector curvo 3/4", para coraza americana, y demas elementos para su correcta instalacion y funcionamiento. | un | 1
10.4.14 | S.E.I conector recto de 3/4", para coraza americana, y demas elementos para su correcta instalacion y funcionamiento. | un | 1
10.5 | CAJAS DE PASO
10.5.1 | S.E.I Caja de Paso de 12 x 12 x 5 cm, y demas elementos para su correcta instalacion y funcionamiento. | un | 30
10.5.2 | S.E.I Caja de Paso de 15 x 15 x 10 cm, y demas elementos para su correcta instalacion y funcionamiento. | un | 4
10.5.3 | S.E.I Caja de Paso de 20 x 20 x 15 cm, y demas elementos para su correcta instalacion y funcionamiento. | un | 4
10.5.4 | S.E.I Caja de Paso de 30 x 30 x 15 cm, y demas elementos para su correcta instalacion y funcionamiento. | un | 4
10.5.5 | S.E.I de caja de Paso tipo termoplástica IP65 de 20 x 18 x 10 cm. Incluye accesorios y demás elementos para su correcta instalación y funcionamiento. | un | 2
10.5.6 | S.E.I Caja de Paso tipo intemperie termoplastica IP65 de 30 x 30 x 15 cm y 30 x 30 x 20 cm. Incluye accesorios y demás elementos para su correcta instalación y funcionamiento. | un | 2
10.6 | TOMAS
NOTA: La salida incluye en 5,0m de desarrollo, instalado en muros de mamposteria, drywall o canceleria o a la vista
10.6.1 | S.E.I Salida para tomacorriente de piso color dorado con polo a tierra no aislado 15 A, 120 V, . incluye tuberia PVC 3/4", cables SINTOX 3 Nº12 AWG HF, LS, FR, TC, cajas de paso o conexion, aparato certificado y en general todos los accesorios para su correcta instalacion y funcionamiento. NOTA: el cable debe estar rotulado para instalarse en canaletas o bandejas portacables. | un | 21
10.6.2 | S.E.I Salida para tomacorriente con polo a tierra no aislado 15 A, 120 V, color blanco. Incluye tuberia EMT 3/4", cables SINTOX 3 Nº12 AWG HF, LS, FR, TC, cajas de paso o conexion, aparato certificado y en general todos los accesorios para su correcta instalacion y funcionamiento. NOTA: el cable debe estar rotulado para instalarse en canaletas o bandejas portacables. | un | 48
10.6.3 | S.E.I Salida para tomacorriente con polo a tierra aislado 15 A, 120 V, color naranja. Incluye tuberia PVC 3/4", cables SINTOX 3 Nº12 AWG HF, LS, FR, TC, troquel, aparato certificado y en general todos los accesorios para su correcta instalacion y funcionamiento. NOTA: el cable debe estar rotulado para instalarse en canaletas o bandejas portacables. | un | 13
10.6.4 | S.E.I Salida para tomacorriente con polo a tierra no aislado 15 A, 120 V, color blanco. Incluye, cables SINTOX 3 Nº12 AWG HF, LS, FR, TC, cajas de paso o conexion, aparato certificado y en general todos los accesorios para su correcta instalacion y funcionamiento. NOTA: el cable debe estar rotulado para instalarse en canaletas o bandejas portacables. | un | 79
10.6.5 | S.E.I Salida para tomacorriente con polo a tierra aislado 15 A, 120 V, color naranja. Incluye cables SINTOX 3 Nº12 AWG HF, LS, FR, TC, troquel, aparato certificado y en general todos los accesorios para su correcta instalacion y funcionamiento. NOTA: el cable debe estar rotulado para instalarse en canaletas o bandejas portacables. | un | 39
10.7 | ILUMINACIÓN
NOTA: La salida incluye en 5,0m de desarrollo, instalado en muros de mamposteria, drywall o canceleria o a la vista
10.7.1 | S.E.I Salida para interruptor Sencillo (suiche sencillo para control de iluminacion). Incluye tuberia EMT 3/4", cable SINTOX N°12 AWG HF, LS, FR, caja, aparato y accesorios. De acuerdo con lo indicado en el plano de Iluminacion y demas accesorios para su instalación y funcionamiento. | un | 4
10.7.2 | S.E.I Salida para interruptor doble (suiche doble para control de iluminación). Incluye tubería EMT 3/4", cable SINTOX N°12 HF, LS, FR, caja, aparato y accesorios. De acuerdo con lo indicado en el plano de Iluminación, y demas accesorios para su instalación y funcionamiento. | un | 6
10.7.3 | S.E.I Acometida Suiche Virtual Sencillo en cable SINTOX 2 N°12 HF, LS, FR, + 1 N°14 control (FR). Incluye suiche virtual sencillo, desde tablero de control alumbrado hasta suiche, de acuerdo con lo indicado en el plano de iluminacion, y demas accesorios para su instalación y funcionamiento. | ml | 25
10.7.4 | S.E.I Acometida Suiche Virtual Doble en cable SINTOX 2N°12 HF, LS, FR, + 2 N°14 control (FR). Incluye suiche virtual doble desde tablero de control alumbrado hasta suiche, de acuerdo con lo indicado en el plano de iluminacion, y demas accesorios para su instalación y funcionamiento. | ml | 25
10.7.5 | S.E.I Salida para lámpara. Incluye tubería EMT 3/4", Cable SINTOX N°12 AWG HF, LS, FR, caja 4x4, aparato y accesorios de acuerdo con lo indicado en el plano, y demas accesorios para su instalación y funcionamiento. | un | 148
10.7.6 | Montaje de lamparas. Incluye prensa estopa, guaya, cable encauchetado ST-C 3x14 SINTOX, y demas accesorios para su instalación y funcionamiento. | un | 148
10.7.7 | Control suiche virtual incluye de acuerdo a diagrama unifilar Suministro e instalación de caja metálica 30x30. bornera de fases,neutro y tierra para los ctos de iluminación 3 contactores AC1 de 3 polos riel omega canaleta ranurado, Incluye accesorios para su instalación y funcionamiento. | un | 1
10.7.8 | Control suiche virtual zona ludoteca incluye de acuerdo a diagrama unifilar Suministro e instalación de caja metálica 20x20. bornera de fases,neutro y tierra para los ctos de iluminación 1 contactores AC1 de 3 polos riel omega canaleta ranurado, Incluye demas accesorios para su instalación y funcionamiento. | un | 1
11 | ILUMINACIÓN
11.1 | Suministro de iluminación
Zona Derecha
11.1.1 | Suministro de luminaria LED MINICONTINUUM 40W NW 1.2M Marca:SYLVANIA o similiar Flujo=3344 lm 39 W, incluye accesorios para su instalación y funcionamiento. | un | 16
11.1.2 | Suministro de luminaria P29565 - LED PANEL RC 40W NW UNV BL Marca:SYLVANIA o similiar Flujo=3600 lm 39.6 W, incluye accesorios para su instalación y funcionamiento. | un | 1
11.1.3 | Suministro de luminaria STOR 80 DECO SU RE 1500 NW MFL OP/BK+ACC. BELL STORMBELL 80 Ø227x95 Marca:LAMP o similiar Flujo=1394 lm 14.5 W, incluye accesorios para su instalación y funcionamiento. | un | 5
11.1.4 | Suministro de luminaria P24630-LED PANEL RD 24W NW Marca:SYLVANIA o similiar Flujo=1682 lm 24.2 W, incluye accesorios para su instalación y funcionamiento. | un | 12
11.1.5 | Suministro de luminaria KOMBIC 100 SF 1500 IP43 9NW OP WH/BK. Marca:LAMP o similiar Flujo=1330 lm 13.7 W, incluye accesorios para su instalación y funcionamiento. | un | 19
11.1.6 | Suministro de luminaria P25608-LED HERMETICA 36W NW UNV Marca:SYLVANIAo similiar Flujo=4498 lm 35.9 W, incluye accesorios para su instalación y funcionamiento. | un | 2
Zona izquierda
11.1.7 | Suministro de luminaria LED MNCONTINUUM 35-85W NW SP29 Marca:SYLVANIA o similiar Flujo=7500 lm 74.8 W, incluye accesorios para su instalación y funcionamiento. | un | 14
11.1.8 | Suministro de luminaria P29565 - LED PANEL RC 40W NW UNV BL Marca:SYLVANIA o similiar Flujo=3600 lm 39.6 W, incluye accesorios para su instalación y funcionamiento. | un | 2
11.1.9 | Suministro de luminaria P24630-LED PANEL RD 24W NW Marca:SYLVANIA o similiar Flujo=1682 lm 24.2 W, incluye accesorios para su instalación y funcionamiento. | un | 12
11.1.10 | Suministro de luminaria LED MINICONTINUUM 40W NW 1.2M Marca:SYLVANIA o similiar Flujo=3344 lm 39 W, incluye accesorios para su instalación y funcionamiento. | un | 2
11.1.11 | Suministro de luminaria P23602-LED DECO PISO 9W WW MV Marca:SYLVANIA o similiar Flujo=952 lm 10.1 W, incluye accesorios para su instalación y funcionamiento. | un | 16
11.1.12 | Suministro de luminaria KOMBIC 100 SF 1500 IP43 9NW OP WH/BK. Marca:LAMP o similiar Flujo=1330 lm 13.7 W, incluye accesorios para su instalación y funcionamiento. | un | 1
Ludoteca
11.1.13 | Suministro de luminaria KOMBIC 100 SF 1500 IP43 9NW OP WH/BK. Marca:LAMP o similiar Flujo=1330 lm 13.7 W, incluye accesorios para su instalación y funcionamiento. | un | 18
11.1.14 | Suministro de luminaria LED MINICONTINUUM 40W NW 1.2M Marca:SYLVANIA o similiar Flujo=3344 lm 39 W, incluye accesorios para su instalación y funcionamiento. | un | 13
11.1.15 | Suministro de luminaria P25608-LED HERMETICA 36W NW UNV Marca:SYLVANIA o similiar Flujo=4498 lm 35.9 W, incluye accesorios para su instalación y funcionamiento. | un | 1
Iluminación de emergencia
11.1.16 | Suministro e iluminación de emergencia marca sylvania o similar R3 P28760, incluye accesorios para su instalación y funcionamiento. | un | 14
11.2 | Cableado estructurado, CCTV, Equipos Activos y fibra optica
11.2.1 | S.E.I Rack abierto en aluminio de 2.1 m Panduit o equivalente. Incluye tres bandejas portaequipos y una bandeja portateclado, acrílicos de marcación, incluye accesorios para su instalación y funcionamiento - PARTNER AUTORIZADO DE COMMSCOPE. | un | 1
11.2.2 | S.E.I Rack cerrado con llave abatible de 14 unidades de rack Panduit o equivalente. Incluye bandejas portaequipos, acrílicos de marcación, incluye accesorios para su instalación y funcionamiento. - - PARTNER AUTORIZADO DE COMMSCOPE. | un | 1
11.2.3 | S.E.I de PDU de 6 tomas a 110 V para instalación horizontal en Rack, incluye accesorios para su instalación y funcionamiento. - - PARTNER AUTORIZADO DE COMMSCOPE. | un | 2
11.2.4 | Ssuministro e instalación de cable F/UTP REF 1859218-1 ¦ CS44Z1 BLK C6A 4/23 F/UTP RL 305M O SIMILAR EN MARCA SYSTIMAX, incluye accesorios para su instalación y funcionamiento. - - PARTNER AUTORIZADO DE COMMSCOPE. | ml | 2640
11.2.5 | S.E.I Tomas sencillos RJ45 categorIa 6A Blindado expuesto, marca SYSTIMAX o equivalente, Incluye faceplate doble + tapa ciega y caja metalica 12x12 con troquel para datos. incluye accesorios para su instalación y funcionamiento. - - PARTNER AUTORIZADO DE COMMSCOPE. | un | 66
11.2.6 | S.E.I Organizador de cables horizontal delantero -trasero de 2U, Ref.WMP1E de Panduit o equivalente, incluye accesorios para su instalación y funcionamiento. - - PARTNER AUTORIZADO DE COMMSCOPE. | un | 1
11.2.7 | S.E.I Organizador de cables vertical delantero - trasero de 45U, Ref.WMPV45E de Panduit o equivalente. Doble de 2,10m, incluye accesorios para su instalación y funcionamiento. - - PARTNER AUTORIZADO DE COMMSCOPE. | un | 2
11.2.8 | Pacth Panel angulado de 24 puertos blindado marca systimax, incluye accesorios para su instalación y funcionamiento. - PARTNER AUTORIZADO DE COMMSCOPE. | un | 2
11.2.9 | Pacth Panel recto de 24 puertos blindado marca systimax, incluye accesorios para su instalación y funcionamiento. - PARTNER AUTORIZADO DE COMMSCOPE. | un | 1
11.2.10 | S.E.I Patch cord blindado de 1.5 m, color azul, gris, rojo para voz y/o datos, categoria 6A blindado, Incluye protector, hechos en fabrica (marca Systimax, con capucha), incluye accesorios para su instalación y funcionamiento. - PARTNER AUTORIZADO DE COMMSCOPE. | un | 66
11.2.11 | S.E.I Patch cord blindado de 2 m, color azul, gris, rojo para voz y/o datos, categoria 6A blindado, Incluye protector, hechos en fabrica (marca Systimax, con capucha), incluye accesorios para su instalación y funcionamiento. - PARTNER AUTORIZADO DE COMMSCOPE. | un | 66
11.2.12 | Certificación de puntos sencillos para cantidades igual o mayores (≥) a las 20 unidades. | un | 66
11.2.13 | S.E.I de barrras de tierra para racks. 600V Cu 20cm, para aterrizaje de equipos activos en rack. Incluye aisladores. - PARTNER AUTORIZADO DE COMMSCOPE. | un | 2
11.3 | EQUIPOS ACTIVOS AP YSUICHES
11.3.1 | suministro e instalación Acces Point ref Aruba AP-515 (RW) Unified, incluye accesorios para su instalación y funcionamiento. - PARTNER AUTORIZADO DE COMMSCOPE. | un | 7
11.3.2 | suministro Switch ARUBA JL686B 1930 48G 4SFP+ Instant On POE 370W, Rendimiento acústico mejorado, incluye accesorios para su instalación y funcionamiento. - PARTNER AUTORIZADO DE COMMSCOPE. | un | 1
11.3.3 | Switch HPE Networking Instant On JL684A 1930 de 24 puertos PoE y 4 puertos SFP+ 370W, incluye accesorios para su instalación y funcionamiento. - PARTNER AUTORIZADO DE COMMSCOPE. | un | 1
11.3.4 | suministro e instalación de tranciever conexión LC para suiche aruba para conexión de fibra, incluye accesorios para su instalación y funcionamiento.- PARTNER AUTORIZADO DE COMMSCOPE. | un | 4
11.4 | FIBRA OPTICA
NOTA: Fibra óptica commscope SYSTIMAX multimodo interior/exterior 12 hilos OM5. Todos los accesorios deben ser monomarca y compatible con la especificación
11.4.1 | FIBRA OPTICA MULTIMODO OM5 DE 12 HILOS PARA INTERIOR/EXTERIOR TIGHT-B 70 GRADOS LIBRE DE HALOGENOS – AMP-COMMSCOPE 760243069, incluye accesorios para su instalación y funcionamiento. - PARTNER AUTORIZADO DE COMMSCOPE. | ml | 115
11.4.2 | bandeja de fibra de 1 unidad, incluye accesorios para su instalación y funcionamiento. - PARTNER AUTORIZADO DE COMMSCOPE. | UN | 3
11.4.3 | bandeja fusión o porta empalme, incluye accesorios para su instalación y funcionamiento. - PARTNER AUTORIZADO DE COMMSCOPE. | UN | 3
11.4.4 | Adaptador de Fibra Suministro e instalación 6 SALIDAS Dobles LC-LC, incluye accesorios para su instalación y funcionamiento. - PARTNER AUTORIZADO DE COMMSCOPE. | un | 4
11.4.5 | Pigtail de Fibra LC-LC, incluye accesorios para su instalación y funcionamiento. - PARTNER AUTORIZADO DE COMMSCOPE. | un | 24
11.4.6 | Patch cord de Fibra LC-LC 2 metros, incluye accesorios para su instalación y funcionamiento - PARTNER AUTORIZADO DE COMMSCOPE. | un | 3
11.4.7 | Conectorización de Fibra óptica Conectorización de Fibra óptica por fusión,incluye accesorios para su instalación y funcionamiento. - PARTNER AUTORIZADO DE COMMSCOPE. | un | 48
11.4.8 | Certificación de fibra por hilos | un | 24
11.5 | Equipos de CCTV
11.5.1 | NVR 8 Megapixel (4K) / 16 canales IP / 16 Puertos PoE+ / 2 Bahías de Disco Duro / HDMI en 4K / Switch PoE 100 mts, incluye Instalación configuración y puesta en funcionamiento del sistema. | un | 1
11.5.2 | NVR 8 Megapixel (4K) / 8 canales IP / 8 Puertos PoE+ / 2 Bahías de Disco Duro / HDMI en 4K / Switch PoE 100 mts, incluye Instalación configuración y puesta en funcionamiento del sistema | un | 1
11.5.3 | Disco duro WD de 4TB / 5400RPM / 3 AÑOS DE GARANTÍA /Optimizado para Videovigilancia, incluye Instalación configuración y puesta en funcionamiento del sistema. | un | 2
11.5.4 | Cámara Tipo Domo IP 4 Megapixel PoE, incluye Instalación configuración y puesta en funcionamiento del sistema | un | 10
11.6 | UPS
11.6.1 | S.E.I Cable encauchetado 4 x 10 FR, TFN, TC (libre de halógenos). Marca Centelsa, Procables o similar. Incluye accesorios para su instalación y funcionamiento. | ml | 6
11.6.2 | S.E.I Cable encauchetado 4 x 8 FR, TFN, TC (libre de halógenos). Marca Centelsa, Procables o similar. Incluye accesorios para su instalación y funcionamiento. | ml | 6
11.6.3 | S.E.I de Llave selectora de 32A. Incluye caja termoplastica IP65, accesorios, fijaciones y demas elementos para su correcta instalacion. | un | 1
11.6.4 | S.E.I de Llave selectora de 40A. Incluye caja termoplastica IP65, accesorios, fijaciones y demas elementos para su correcta instalacion. | un | 1
11.6.5 | S.E.I Juego de toma de seguridad 3P+T4 x 32A, incluye clavija o macho y toma de seguridad, para entrada y salida de UPS, Incluye accesorios para su instalación y funcionamiento. | un | 2
11.6.6 | S.E.I Juego de toma de seguridad 3P+T4 x 40A, incluye clavija o macho y toma de seguridad, para entrada y salida de UPS, Incluye accesorios para su instalación y funcionamiento. | un | 2
11.6.7 | Suministro e instalación de UPS marca APC de 6 kVA Bifásica 208/120 Vac, Incluye accesorios para su instalación y funcionamiento. | un | 1
11.6.8 | Suministro e instalación de UPS marca APC de 3 kVA Bifásica 208/120 Vac, Incluye accesorios para su instalación y funcionamiento. | un | 1
11.7 | MARCACIÓN
11.7.1 | S.E.I de marcacion general. | glb | 1
11.8 | TABLEROS ELÉCTRICOS
11.8.1 | S.E.I Tablero monofasico con puerta de 6 circuitos. Incluye accesorios para su instalación y funcionamiento. | un | 1
11.8.2 | S.E.I Tablero bifasico con puerta de 12 circuitos. Incluye accesorios para su instalación y funcionamiento. | un | 1
11.8.3 | S.E.I Tablero bifasico con puerta de 18 circuitos. Incluye accesorios para su instalación y funcionamiento. | un | 1
11.8.4 | S.E.I. de tablero trifasico con puerta, con espacio para totalizador de 42 circuitos. Incluye accesorios para su instalación y funcionamiento. | un | 1
11.8.5 | S.E.I. Breaker monopolar enchufable 1x30A. Incluye accesorios para su instalación y funcionamiento. | un | 55
11.8.6 | S.E.I Breaker bipolar enchufable 2x40A. Incluye accesorios para su instalación y funcionamiento. | un | 4
11.9 | SISTEMA DE PUESTA A TIERRA Y PROTECCIÓN
11.9.1 | S.E.I Cable AWG No. 6 para interconexión entre rack y barras colectoras es aislado libre de halogenos con sus respectivos terminales de ojo, entre malla de tierra y tablero colector de tierras en el cuarto técnico. Incluye accesorios para su instalación y funcionamiento. | ml | 80
11.9.2 | S.E.I Cable AWG No. 10 tipo vehiculo para para aterrizar equipos de rack es aislado libre de halogenos con sus respectivos terminales de ojo, Incluye accesorios para su instalación y funcionamiento. | ml | 10
11.9.3 | S.E.I de barra colectora de tierra sin caja, marca Panduit (Ref. GB2B0304TPI-1). Incluye accesorios para su instalación y funcionamiento. | un | 1
12 | SISTEMA DETECCIÓN DE INCENDIOS
12.1 | EQUIPO DE CAMPO
12.1.1 | Panel de alarma Honeywell 50-PT FACP direccionable inteligente sin tarjeta CCP; Fuente de alimentación universal 120 o 240 VAC, 50/60 Hz; 2 salidas de Notificación NAC, Incluye accesorios para su instalación y funcionamiento. | un | 1
12.1.2 | Anunciador remoto - teclado, Incluye accesorios para su instalación y funcionamiento. | un | 1
12.1.3 | Modulo de monitoreo, Incluye accesorios para su instalación y funcionamiento. | un | 2
12.1.4 | Beam detector, Incluye accesorios para su instalación y funcionamiento. | un | 1
12.1.5 | Batería 12 V - 7Ah, Incluye accesorios para su instalación y funcionamiento. | un | 2
12.1.6 | Detector de humo fotoeléctrico direccionable. Color blanco, Incluye accesorios para su instalación y funcionamiento. | un | 21
12.1.7 | Base para Detectores de humo, Incluye accesorios para su instalación y funcionamiento. | un | 21
12.1.8 | Estación manual de alarma, identificable, doble acción, Incluye accesorios para su instalación y funcionamiento. | un | 6
12.1.9 | Stopper con alarma para protección de estación manual, Incluye accesorios para su instalación y funcionamiento. | un | 6
12.1.10 | Sirena-Estrobo para instalación en muro, Rojo, Lente Transparente, Incluye accesorios para su instalación y funcionamiento. | un | 6
12.1.11 | Caja metálica 12 x 12 x 5, Incluye accesorios para su instalación y funcionamiento. | un | 55
12.1.12 | Tubería metálica EMT de 1/2", Incluye accesorios para su instalación y funcionamiento. | ml | 170
12.1.13 | Tubería metálica EMT de 3/4", Incluye accesorios para su instalación y funcionamiento. | ml | 70
12.1.14 | Coraza metálica de 1/2", Incluye accesorios para su instalación y funcionamiento. | ml | 24
12.1.15 | Conector curvo o recto de 1/2", Incluye accesorios para su instalación y funcionamiento. | un | 32
12.1.16 | Cable FPLR 2 x 16, Incluye accesorios para su instalación y funcionamiento. | ml | 650
COSTO DIRECTO
|  | ADMINISTRACIÓN |  | 0%
|  | IMPREVISTOS |  | 0%
|  | UTILIDAD |  | 0%
|  | IVA / UTILIDAD |  | 19%
TOTAL
MOBILIARIO Y EQUIPOS
ITEM | DESCRIPCIÓN ESPECIFICA DEL BIEN O SERVICIO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
13 | MOBILIARIO
13.1 | MOB-4 Superficie escritorio de 1,20 x 0,60m con pasacable | un | 2
13.2 | MOB-8 Ameba superficie en melamina, base metalic negra, ducto central con grommets | un | 3
13.3 | MOB-23 Escritorio phantom 1,50 x 0,90 con pasacable, almacenamiento 2M1A frente Mt, superficie laminada | un | 3
13.4 | MOB-12 Escritorio-Quick pro 1,35 x 0,60m base metalica negra con pacable | un | 2
13.5 | MOB-15 Barra autoconsulta, superficie melamina de 3,60 x 0,60 h1= 0,90m h2=0,73m | un | 1
13.6 | MOB-2 Almacenamiento active doble, puertas en melamina blanca y superficie en melamina tipo madera, 0,75 x 0,50 | un | 3
13.7 | MOB-11 Mesa gamma D1,00m superficie laminada y conectividad | un | 3
13.8 | MOB-9 Mesa 0,80 x 0,80 superficie en melamina, base metalica negra | un | 3
13.9 | MOB-1 Recepción 2,70 x 0,70 superficie laminada + frente con estanteria y esquina con frente blanco, conectividad pasacable, ducto bajo superficie, con cajines laterales | un | 2
13.10 | MOB-5 Bibliofijo sencilo de 6 niveles 0,90 x 0,30m H=2,40m | un | 6
13.11 | MOB-6 Bibliomovil 3 modulos fijos 2 modulos moviles de 6 niveles 0,90 x 0,30m H=2,40m | un | 13
13.12 | MOB-7 Bibliomovil 3 modulos fijos 2 modulos moviles de 6 niveles 0,80 x 0,30m H=2,40m | un | 5
13.13 | MOB-10 Bibliofijo sencillode 3 niveles 0,90 x 0,30m H=0,90m | un | 40
13.14 | MOB-14 Bibliomovil 2 modulos fijos 1 modulo movile de 6 niveles 0,80 x 0,30m H=2,40m | un | 4
13.15 | MOB-13 Tablero Quick Pro, con superficie para tv | un | 4
13.16 | MOB-16 Barra 3,00 x 0,40 en melamina h=0,9m con conectividad | un | 1
13.17 | MOB-17 Bibliofijo doble de 6 niveles dim: 0,75 x 0,30m H=2,40m | un | 14
13.18 | MOB-18 Bibliofijo doble de 6 niveles dim: 0,90 x 0,30m H=2,40m | un | 16
13.19 | MOB-22 Bibliomovil 4 modulos fijos 3 modulos moviles de 6 niveles dim: 0,90 x 0,30 H=2,40m | un | 4
13.20 | MOB-24 División en Celosia con superficie para tv y logo | un | 1
13.21 | MOB-26 Barra 2,70 x 0,50 en melamina h=0,9m con conectividad | un | 1
13.22 | MOB-25 Barra 2,40 x 0,50 en melamina h=0,9m con conectividad | un | 1
13.23 | MOB-27 Bibliofijo sencillo de 6 niveles dim: 0,75 x 0,30 m H=2,40m | un | 1
13.24 | MOB-28 Locker 52p (0,40x0,40m) 5,20x0,40m H=1,60m cuerpo y frente metalico | un | 1
13.25 | MOB-29 Locker 32p (0,40x0,40m) 3,20x0,40m H=1,60m cuerpo y frente metalico | un | 1
13.26 | MOB-30 Locker 12p (0,40x0,40m) 1,20x0,40m H=1,60m cuerpo y frente metalico | un | 2
13.27 | MOB-31 Locker 44p (0,40x0,40m) 4,40x0,40m H=1,60m cuerpo y frente metalico | un | 1
13.28 | MOB-32 Locker 24p (0,40x0,40m) 2,40x0,40m H=1,60m cuerpo y frente metalico | un | 1
13.29 | SL-13 Sofa Pixel 4 ptos espaldar y asiento tapizado, bases metalicas | un | 1
13.30 | SL-12 Sofa pixel 5 ptos espaldar y asiento tapizado, bases metalicas | un | 1
13.31 | MOB-21 Tarima 2 niveles acabado en alistonado madera teka con puntos de conectividad e iluminación, asientos tapizados | un | 1
13.32 | MOB-20 Nichos de estudio individual acabdo en melamina con tapizado interno, iluminación y conectividad | un | 10
13.33 | MOB-19 Mesa Laptop superficie laminada, base metalica pintada | un | 19
13.34 | MOB-3 Mesa superficie en melamina D60, base metalica negra | un | 1
13.35 | SL-4 Puff Handy base polipropileno y superficie laminada | un | 25
13.36 | SL-7 Puff Pera | un | 4
13.37 | SL-10 Puff tapiado D50 | un | 5
13.38 | SL-11 Puff twist tapiado piso blando | un | 3
13.39 | SL-1 Silla Twist, mecanismo syncro con 3 posiciones de bloqueo, asiento gris | un | 3
13.40 | SL-1 Silla Twist, mecanismo syncro con 3 posiciones de bloqueo, asiento negro | un | 4
13.41 | SL-2 Poltrona Musa tapizada base trineo | un | 6
13.42 | SL-3 Silla blanca Drop monoconcha plastica y estructura de 4 apoyos en madera, asiento tapizado | un | 25
13.43 | SL-3 Silla gris Drop monoconcha plastica y estructura de 4 apoyos en madera, asiento tapizado | un | 15
13.44 | SL-8 Poltrona Mosh en estructura negra y textiles grises | un | 2
13.45 | SL-6 Silla Drop Amarilla monoconcha plastica y estructura de 4 apoyos metalica | un | 6
13.46 | SL-6 Silla Drop gris monoconcha plastica y estructura de 4 apoyos metalica | un | 6
13.47 | SL-5 Silla Replay base con ruedas negras, asiento y espaldar tapizado | un | 6
13.48 | SL-9 Butaco Banyo asiento gris y estructura madera | un | 11
13.49 | Transporte e instalación | un | 1
14 | EQUIPOS
14.1 | Salvaescalera DELTA. Recorrido recto con inclinación, Dos (2) Paradas, Parqueo abajo recto. Parqueo arriba descanso. Llamados via radio en los DOS (2) pisos. Cumple con las normativas: TÜV certificado según la normativa EN 81- 40, Reglas de seguridad para la construcción e instalación de ascensores. Ascensores especiales para el transporte de personas y cargas. Parte 40: Salvaescaleras y plataformas elevadoras inclinadas para el uso por personas con movilidad reducida. INCLUYE: Instalación, puesta en funcionamiento y certificación del equipo por entidad avalada por la ONAC. Incluye instalación, estructura metálica y todas las demás actividades, materiales y accesorios requeridos para la correcta ejecución del ítem y puesta en funcionamiento. Las zonas y espacios intervenidos deben quedar limpios, sin residuos, escombros o similares, los cuales deben ser dispuestos en un botadero certificado (con todas las actividades que conlleva). En dado caso que se requiera, se debe realizar la reposición y/o reinstalación de elementos preexistentes. Incluye todos los materiales y suministros necesarios para su correcta instalación y puesta en funcionamiento. | un | 1
14.2 | Pizarra digital de 55" con sistema opertivo android | un | 8
COSTO DIRECTO
IVA 19%
TOTAL
TOTAL OBRA + MOBILIARIO Y EQUIPOS