## Hoja1
Cuadro de Cantidades Resumido
Revision de planos | 21 de Octubre de 2011
Edificio | Tomas sencillas de datos | Toma doble de datos | Total puntos Red | Rack Comunicaciones | Sw Acceso x 48 puertos | Modulo 10G | Sw Distribucion F.O x 12 puertos todos 10 G | Salida Energia Regulada | UPS | Capacidad UPS | Access Point | Antenas Externas | Observaciones
Auditorio Occidental | 1 | 10 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |  | 4 | 2 | El punto sencilo es para ubicar en el techo para la camara de domo, y uno de las tomas reguladas va al techo a la camara de domo, dos AP que estan en pasillos tendran antenas externas para cubrir la cafeteria
Auditorio Oriental | 1 | 10 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |  | 4 | 2 | El punto sencilo es para ubicar en el techo para la camara de domo, y uno de las tomas reguladas va al techo a la camara de domo, dos AP que estan en pasillos tendran antenas externas para cubrir la cafeteria
Cafeteria | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |  | 0 | 0 | Esta toma se ubica bajo el puente que comunica los auditorios con el edificio de aulas
Edificio Aulas Piso 1 | 80 | 6 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 1 | 40Kva | 14 | 2
Edificio Aulas Piso 2 | 74 | 4 | 82 | 1 | 6 | 1 | 0 | 72 | 0 |  | 13 | 0 | Los Sw van en stack o virtualizados y en modulo 10G es para conectarse con el segundo piso del edificio administrativo en estrella
Edificio Aulas Piso 3 | 39 | 4 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 |  | 7 | 0 | 1 toma de datos y una regulada es de uso exterior para camara tipo domo
Total Edificio Aulas
Edificio Programas Piso 1 | 35 | 14 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 1 | 30 Kva | 10 | 0
Edificio Programas Piso 2 | 9 | 30 | 69 | 1 | 5 | 1 | 0 | 29 | 0 |  | 6 | 0 | Los Sw van en stack o virtualizados y en modulo 10G es para conectarse con el segundo piso del edificio administrativo en estrella
Edificio Programas Piso 3 | 5 | 28 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 |  | 4 | 0 | 2 puntos de datos y regulados son exteriores para camaras tipo domo
Total Edificio Programas
Edificio Administrativo Piso 1 | 69 | 7 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 1 | 40 Kva | 4 | 2
Edificio Administrativo Piso 2 | 9 | 21 | 51 | 1 | 4 | 8 | 1 | 21 | 0 |  | 5 | 0 | Este Sw de distribucion recibe los cuartos tecnicos de Faries y se conecta con enlaces 10G agregados a facultad de ciencias al Sw core que ya esta instalado
Edificio Administrativo Piso 3 | 7 | 9 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |  | 4 | 0 | 2 puntos de datos y regulados son exteriores para camaras tipo domo
Total Edificio Administrativo
Contingencia por cambios | 5 | 5 | 15 | 0 | 1 | 5 | 0 | 11 | 0 |  | 15 | 2 | Los puertos 10G que aprarecen aca son lo que se instalaran en el Sw Core 8200 que ya se encuentra operando en al facutlad de ciencias
Total general | 335 | 148 | 631 | 3 | 16 | 15 | 1 | 400 | 3 |  | 90 | 10
Observaciones
En los auditorios no se instalara Rack de comunicaiones, todos los puntos de datos llegaran al 2 piso del edifiicio de aulas , la obra dejara instaladas las bandejas de districbios bajo el puento que una estas estructuras
La energia regulada de los auditorioas se conectara a la ups ubicada en el primer piso del edificio de aulas, la obra dejara instalda la ducteria para esto
Se requiere un solo Sw de distribucion de 12 puertos en F.O. Para instalar los modulos 10 G del anillo de Faries y los que se conectac con la Fac de Ciencias
Los elementos del anexo tecnico que no aparecen en este cuadro permanecen igual en sus cantidades
Diagrama de Topologia en Estrella