## Anexo 6
UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA
CAFETERÍA, BAÑOS Y VESTIERES ESPACIOS DEPORTIVOS CAMPUS NUEVA GRANADA CAJICA
ANEXO Nº 6 - PROPUESTA ECONÓMICA
ÍTEM | DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | TOTAL
1 | PRELIMINARES
1.1 | Campamento en tabla burra y lámina de zinc. |  | m2 | 36 | 36
1.2 | Cerramiento en polisombra verde h=2.00m , incluye hoyos, rollizos, hincado, relleno y fijación de polisombra |  | ml | 150 | 150
1.3 | Red eléctrica provisional |  | ml | 50 | 50
1.4 | Red hidráulica provisional |  | ml | 50 | 50
1.5 | Red sanitaria provisional |  | ml | 50 | 50
1.6 | Localización y Replanteo |  | m2 | 1000 | 1000
2 | MOVIMIENTO DE TIERRAS Y RELLENOS |  |  |  | 0
2.1 | Descapote mecánico (Incluye trasiego de materiales < 2 km) |  | m2 | 874 | 874
2.2 | Excavación manual en material heterogéneo e=(0 a 2m), no incluye retiro |  | m3 | 108.2055 | 108.21
2.3 | Excavación mecánica en material heterogeneo seco e=(0 a 2m). (No Incluye retiro) |  | m3 | 703.953 | 703.95
2.4 | Relleno mecánico en recebo B-200 (extendido y compactado al 95% del proctor modificado) |  | m3 | 1147.146 | 1147.15
2.5 | Relleno manual en material proveniente de la excavación extendido y compactado |  | m3 | 192.9 | 192.9
2.6 | Relleno en tierra negra |  | m3 | 15.1 | 15.1
2.7 | Trasiego interno de material con volqueta a Dist.<2.00Km, incluye extendida y compactaciòn del material |  | m3 | 794.0585 | 794.06
2.8 | Retiro de sobrantes, fuera de la UMNG, disposiciòn a una botadero certificado |  | m3 | 50 | 50
3 | CIMENTACION |  |  |  | 0
3.01 | Concreto de limpieza (e=0.05m) f´c=1500psi |  | M2 | 192.05 | 192.05
3.02 | Concreto ciclópeo f´c=21 Mpa, piedra media zonga 50% - 50% |  | m3 | 12.6855 | 12.69
3.03 | Concreto para zapatas f´c=21 MPa (no incluye refuerzo) |  | m3 | 6.0675 | 6.07
3.04 | Concreto para vigas de cimentación f´c=21 MPa (no incluye refuerzo) |  | m3 | 23.6437 | 23.64
3.05 | Concreto para zarpas muro de contencion f´c=21 MPa (no incluye refuerzo) |  | M3 | 17.75 | 17.75
3.06 | Concreto para zarpas muro de contencion Rampa f´c=21 MPa (no incluye refuerzo) |  | m3 | 10.5125 | 10.51
3.07 | Muro de contención en concreto impermeabilizado a la vista f´c=21 MPa (no incluye refuerzo) |  | m3 | 49.514 | 49.51
3.08 | Muro de contención en concreto impermeabilizado a la vista para rampas f´c=21 MPa (no incluye refuerzo) |  | m3 | 19.6965 | 19.7
3.09 | Placa contrapiso concreto f´c=21 MPa e=0.10m. (No incluye refuerzo) |  | m2 | 198.3 | 198.3
3.10 | Acero de refuerzo 420 MPa (Incluye alambre negro y figuración) |  | kg | 12789.801 | 12789.8
3.11 | Acero de refuerzo 240 mpA (Incluye alambre negro y figuración) |  | kg | 0 | 0
4 | ESTRUCTURA |  |  |  | 0
4.01 | Columnas en concreto f´c= 28 MPa (no incluye refuerzo) |  | m3 | 11.4528 | 11.45
4.02 | Placa de entrepiso maciza e=0.15 m, concreto f´c=28 MPa impermeabilizada aligerada (no incluye refuerzo.) |  | m2 | 164.35 | 164.35
4.03 | Vigas descolgadas en concreto f´c=28 Mpa, nivel +2.09 m (no incluye refuerzo) |  | m3 | 12.2676 | 12.27
4.04 | Placa voladizo en concreto impermeabilizado f´c=28 Mpa, E=0,10 M (no incluye refuerzo) |  | m2 | 41.52 | 41.52
4.05 | Placa de cubierta aligerada e=0.50 m, incluye vigas, viguetas, tortas, etc., concreto f´c=28 MPa impermeabilizada aligerada (no incluye refuerzo.) |  | m2 | 174.2 | 174.2
4.06 | Rampa en concreto a la vista f´c=21 MPa (no incluye refuerzo) |  | m3 | 5.454 | 5.45
4.07 | Escalera en Concreto a la vista f´c=3000psi (no incluye refuerzo) |  | m3 | 9.8297 | 9.83
4.08 | Placa contrapiso concreto terrazas f´c=21 MPa e=0.10m. (No incluye refuerzo) |  | M2 | 243.4 | 243.4
4.09 | Concreto impermeabilizado integralmente con plastocrete DM de SIKA (f'c=24.5 Mpa con inclusor de aire) en tanque de agua, incluye cinta SIKA PVC |  | m3 | 9.999 | 10
4.10 | Acero de refuerzo 60000psi (Incluye alambre negro y figuración) |  | kg | 16387.8358 | 16387.84
4.11 | Acero de refuerzo 36000psi (Incluye alambre negro y figuración) |  | kg | 177.0581 | 177.06
4.12 | Malla electrosoldada |  | kg | 1735.7099 | 1735.71
4.13 | Pases en tubería de acero sin revestimiento galvanizado cal. 40 , L= 30 cm., entre vigas VG-1 de cubierta, 3" |  | un | 6 | 6
5 | ELEMENTOS EN CONCRETO NO ESTRUCTURAL Y PREFABRICADOS |  |  |  | 0
5.1 | Mesones lavamanos concreto a la vista f´c=2500psi e=0.08m, a=0.60m (incluye refuerzo) |  | ml | 11.25 | 11.25
5.2 | Bancas en concreto a la vista f´c=2500psi e=0.08m, a=0.35m (incluye refuerzo) |  | ml | 21.2 | 21.2
5.3 | Alfagía en Concreto f´c=2500psi (no incluye refuerzo) Según diseño. A=0.17 Ml |  | M2 | 40.04 | 40.04
5.4 | Pirlàn duchas en concreto, h=0,10 m, a=0,10 m |  | ml | 11.9 | 11.9
5.5 | Pirlàn pocetas de aseo, a=0.10, h=0.50 m en bloque |  | ml | 1.95 | 1.95
5.6 | Columnetas muro apoyo escalera terrazas, 0.15 * 0.15 m, cada 2.50 m |  | ml | 38.95 | 38.95
5.7 | Dintel puertas en Concreto f´c=2500psi (no incluye refuerzo) Según diseño. A=0.12 Ml, h=0.12 m |  | ml | 17.81 | 17.81
7 | MAMPOSTERIA |  |  |  | 0
7.01 | Muros en Bloque arcilla Santa fé No. 4 e=9cm (33x23x9) Ancho > 0.80 m |  | m2 | 170 | 170
7.02 | Muros en Bloque arcilla Santa fé No. 5 e=11.5cm (33x23x11.5) Ancho > O = 0.60 m |  | m2 | 190.43 | 190.43
7.03 | Muros en Bloque arcilla Santa fé No. 5 e=11.5cm (33x23x11.5) Ancho < 0.60 )m |  | ml | 86.4 | 86.4
7.04 | Muros en ladrillo arcilla a la vista (1 cara) Coral o Arena Santa fé gran formato (39x19x5)cm. Ancho > 0.60m |  | m2 | 323.29 | 323.29
7.05 | Muros en ladrillo arcilla a la vista (1 cara) Coral o Arena Santa fé gran formato. (39x19x5)cm. Ancho < 0.60 m |  | ml | 2.65 | 2.65
7.06 | Enchape en ladrillo arcilla a la vista Coral o Arena Santa fé gran formato. (39x5)cm. |  | m2 | 15.58 | 15.58
7.07 | Sobrecimiento muro en ladrillo tolete e=0.12 m, para apoyo escaleras terrazas |  | m2 | 157.51 | 157.51
7.08 | Dovelas en grout (incluyen acero y grouting) |  | ml | 515.18 | 515.18
7.09 | Anclaje con epóxico D=1/2", Prof=0.30m (Incluye perforación) |  | un | 258 | 258
7.10 | Anclajes con epóxico, Ø1/4", Prof=20cm |  | un | 129 | 129
7.11 | Hidrófugo para ladrillo a la vista |  | m2 | 341.52 | 341.52
8 | PAÑETES, MORTEROS Y ALISTADOS |  |  |  | 0
8.1 | Pañete liso impermeabilizado 1:3 en muros (Incluye filos y dilataciones) Ancho > 0.60 ml |  | m2 | 593.1835 | 593.18
8.2 | Pañete liso impermeabilizado 1:3 en muros (Incluye filos y dilataciones) Ancho < 0.60 ml |  | ml | 265.8 | 265.8
9 | IMPERMEABILIZACIONES |  |  |  | 0
9.1 | Impermeabilización con polietileno calibre 8 |  | m2 | 441.7 | 441.7
9.2 | Impermeabilización con manto metal foil FL-100 autoprotegido con una capa de aluminio grofado. Marca: Fiber - Glass |  | m2 | 174.2 | 174.2
10 | CIELOS RASOS |  |  |  | 0
10.1 | Cielo raso TILE LAY-IN de Hunter Douglas Nª 106 color aluminio crudo. En el sector de lavamanos, trampa de acceso y lockers sin perforaciones |  | m2 | 155.75 | 155.75
10.2 | Cieloraso en superboard de 8mm a junta perdida con masilla acrílica y una mano de pintura (A todo costo) . Incluye acabado en acriltex blanco |  | m2 | 9.1 | 9.1
10.3 | Cieloraso en superboard de 8mm a junta perdida con masilla acrílica y una mano de pintura (A todo costo). Pliege perimetral, incluye acabado en acriltex blanco |  | ML | 52.2 | 52.2
11 | ACABADOS MUROS |  |  |  | 0
11.1 | Enchape muro con cerámica lìnea Artica color blanco de alfa formato 28 * 43 rematado tubular de aluminio con aleta 1", A>0.60 ml |  | m2 | 290.22 | 290.22
11.2 | Enchape muro con cerámica lìnea Artica color blanco de alfa formato 28 * 43 rematado tubular de aluminio con aleta 1", A<0.60 ml |  | ml | 171.8 | 171.8
11.3 | Mesòn en granito verde ubatuba sobre pie de amigos en doble àngulo de 1-1/2" anclados a dovela cargada en el muro con perno expansivo |  | ml | 11.8 | 11.8
11.4 | Mesòn cocina superpuesto en acero y salpicadero enchapado en ceràmica de pardel lìnea àrtica color blanco de alfa formato 28 * 43, dejar hueco para incrustar estufa de cuatro puestos |  | ML | 2.05 | 2.05
12 | ACABADOS PISOS |  |  |  | 0
12.1 | Piso en baldosa de granito vibroprensado 30 x 30 Tipo Alfa, perlato claro fondo crema (incluye destronque, pulida, cristalización y boquilla con alfacolor). |  | m2 | 160.25 | 160.25
12.2 | Piso en cuarto 26, pegado con mortero 1>4, dilatado cada 3 m |  | m2 | 458.55 | 458.55
12.3 | Piso en concreto endurecido e=0.05m |  | m2 | 2.15 | 2.15
12.4 | Piso en granito fundido en sitio grano y color similar al de la baldosa de granito, incluye pirlan en bronce |  | m2 | 12.05 | 12.05
12.5 | Gradas escaleras (Huella y Contrahuella) |  | ml | 209.95 | 209.95
12.6 | Mediacaña en granito Tipo Alfa, perlato claro fondo crema, incluye pirlán en aluminio (incluye destronque, pulida, cristalización y boquilla con alfacolor). |  | ml | 243.8 | 243.8
12.7 | Bocapuerta en granito pulido en sitio, grano y color similar al de la baldosa de granito, incluye pirlan en bronce |  | ml | 11.1 | 11.1
13 | CARPINTERIA DE MADERA |  |  |  | 0
13.1 | Mueble cocina bajo en tablex de 10 mm con acabado melamìnico postformado blanco interior y exterior, bajo mesòn en acero inoxidable cocina, dimensiones: prof. 0,65, alto 0.80, largo 1.95, dejar espacio para estufa de cuatro puestos, herrajes de primera calidad |  | un | 1 | 1
13.2 | Mueble alto con puertas, en tablex y acabado melamìnico post-formado, herrajes de primera calidad. Dimensiones: prof. 0.4, alto 0.60 m, largo 1.95 m, herrajes de primera calidad |  | un | 1 | 1
13.3 | Mueble àrea mostrador bajo en tablex de 10 mm con acabado melamìnico postformado blanco interior y exterior, bajo mesòn àrea mostrador, dimensiones: prof. 0,60, alto 0.80, largo 2.50 |  | un | 1 | 1
13.4 | Bancas en madera, dimensiones alto 050 m, ancho 0.25 m, largo 0.55 en vestieres duchas |  | un | 14 | 14
13.5 | Puerta en fuelle corredera plegables en sistema 6038 y persiana total |  | un | 1 | 1
13.6 | Puerta entamborada en triplex perillo y laca transparente, incluye marco en aluminio y cerradura, en depòsito cafeterìa, 2.00 * 0.80 m |  | un | 1 | 1
14 | CARPINTERIA METALICA Y ACERO INOXIDABLE |  |  |  | 0
14.1 | Divisiones sanitarias SOCODA modelo en cantiliver (En Acero Inoxidable 304, calibre 20 satinado, accesorios Inoxidables, bisagras con apertura mayor de 100º y cauchos protectores de rozamiento e impacto) A todo costo. Incluye dovela de anclaje |  | M2 | 18.32 | 18.32
14.2 | Divisiones Duchas a todo costo |  | M2 | 38.08 | 38.08
14.3 | Divisiones Orinales a todo costo, tipo SOCODA |  | M2 | 1.6 | 1.6
14.4 | Mueble vitrina mostrador, dimensiones: alto a.20 m, ancho 0.60 M, largo 3.85 |  | un | 1 | 1
14.5 | Pasamanos en rampa y escaleras con tubo Ø2" con anticorrosivo y esmalte color a escoger, anclado debidamente al muro, según diseño. A todo costo. |  | ml | 121.2 | 121.2
14.6 | Cerramiento en cristal templado transparente de 6 MM sobre sistema spider en acero inoxidable |  | M2 | 30 | 30
14.7 | Lockers metàlicos, mòdulos de 3 * 1, con cerradura segùn modelo |  | un | 20 | 20
15 | VENTANAS Y REJILLAS |  |  |  | 0
Ventanerìa en aluminio alúmina color crudo sistema 3831 con pisavidrio recto ALN395 y vidrio templado 6 MM o malla PVC segùn el caso- Persianas superpuestas a lo largo de las fachadas oriental y occidental en panel cortasor 84R color blanco sobre estructura SL5. Persianas ventilación sobre circulación y posteriores en aluminio sistema 3831 de alúmina
15.01 | Ventana V-252 en baños, 2.52 * 0.90 |  | un | 2 | 2
15.02 | Ventana V-202 en baños, 2.02 * 0.90 |  | un | 2 | 2
15.03 | Ventana V-170 en vestidores, 1.70 * 0.90 |  | un | 2 | 2
15.04 | Ventana V-307 en vestidores, 3.07 * 0.90 |  | un | 2 | 2
15.05 | Ventana V-457 en vestidores, 4.57 * 0.90 |  | un | 1 | 1
15.06 | Ventana VA-248 en baños, 2.48 * 0.48 |  | un | 2 | 2
15.07 | Ventana V-303 en cafeterìa, 3.03 * 0.46 |  | un | 4 | 4
15.08 | Ventana VP-385 en cafeterìa, 3.85 * 1.00 |  | un | 4 | 4
15.09 | Rejilla R-130, en baños 1.30 * 0.42 |  | un | 2 | 2
15.10 | Rejilla R-75, en baños 0.75 * 0.42 |  | un | 2 | 2
15.11 | Rejilla R-136, en cafeterìa 1.36 * 0.46 |  | un | 2 | 2
15.12 | Rejilla R-91, en cafeterìa 0.91 * 0.46 |  | un | 2 | 2
15.13 | Rejilla R-25, en baños 0.25 * 2.40 |  | un | 4 | 4
16 | PUERTAS |  |  |  | 0
16.01 | Puerta en aluminio P-55, 1.60 * 0.55, incluye marco y cerradura (Aseo Cafeterìa) |  | un | 1 | 1
16.02 | Puerta en aluminio PC-85, 2.00 * 0.85, incluye marco y cerradura (Depòsito cafeterìa) |  | un | 1 | 1
16.03 | Puerta en aluminio P-70, 2.00 * 0.85, incluye marco y cerradurav(Baño vestidor hombres y baño vestidor mujeres) |  | un | 2 | 2
16.04 | Puerta en aluminio PD-113, 1.84 * 1.13, incluye marco y cerradura (Nichos calentadores duchas) |  | un | 2 | 2
16.05 | Puerta en aluminio PD-100, 2.20 * 1.00, incluye marco y cerradura (Armario baño mujeres) |  | un | 1 | 1
16.06 | Puerta en aluminio P-85, 2.20 * 0.85, incluye marco y cerradura (Cuarto de bombas) |  | un | 1 | 1
16.07 | Puerta en aluminio P-85, 2.20 * 0.85, incluye marco y cerradura (Cuarto de aseo y cuarto elèctrico) |  | un | 2 | 2
16.08 | Puerta en aluminio PC-90, 2.00 * 0.90, incluye marco y cerradura (Cuarto basuras) |  | un | 1 | 1
16.09 | Puerta en aluminio PC-100, 2.20 * 1.00, incluye marco y cerradura (Baño hombres, baño mujeres, vestidor hombres, vestidor mujeres) |  | un | 4 | 4
16.10 | Puerta en aluminio PC-100, 2.00 * 1.00, incluye marco y cerradura (Mostrador Cafeterìa) |  | un | 1 | 1
17 | APARATOS SANITARIOS |  |  |  | 0
17.1 | Sanitario Erie E.P. de Corona completo con asiento, color blanco |  | un | 6 | 6
17.2 | Sanitario para discapacitados Erie E.P. de corona completo con asiento, color blanco |  | un | 2 | 2
17.3 | Orinal Gotta E.P. de Corona completo, color blanco |  | un | 3 | 3
17.4 | Lavamanos de incrustar SAN LORENZO de corona color blanco |  | un | 12 | 12
17.5 | Ducha Balance de Presión de Corona con regadera antivandálica |  | un | 14 | 14
17.6 | Ducha Balance de Presión de Corona con regadera antivandálica y teleducha para discapacitados |  | un | 2 | 2
17.7 | Llave de manguera Poceta de aseo |  | un | 2 | 2
17.8 | Lavaplatos en acero inoxidable tipo socoda, con mesón integral |  | un | 1 | 1
17.9 | Estufa elèctrica de cuatro puestos |  | un | 1 | 1
18 | GRIFERIAS Y ACCESORIOS |  |  |  | 0
18.01 | Grifería sanitaria antivandálica Alta Eficiencia de Corona con accesorios |  | un | 8 | 8
18.02 | Grifería lavamanos de mesa push antivandálica de Corona con accesorios |  | un | 12 | 12
18.03 | Grifería orinal antivandálica Alta Eficiencia de Corona con accesorios |  | un | 3 | 3
18.04 | Llave tipo jardín pesada 97720 cromo |  | un | 2 | 2
18.05 | Dispensador de jabón de AyA Ref:8-AA-640 (Duchas) |  | un | 16 | 16
18.06 | Dispensador de jabón de AyA Ref:8-AA-640 (Lavamanos) |  | un | 12 | 12
18.07 | Papelera en acero inoxidable Marca SOCODA |  | un | 8 | 8
18.08 | Barra de seguridad para discapacitados sanitarios de Accesorios y Acabados (AyA) Ref.8-AA-508, en acero inoxidable satinado, con tornillos escondidos. |  | JGO | 2 | 2
18.09 | Barra de seguridad para discapacitados duchas de Accesorios y Acabados (AyA) Ref.8-AA-508, en acero inoxidable satinado, con tornillos escondidos. |  | JGO | 2 | 2
18.10 | Secador eléctrico para mano tipo manos libres ref. 1AA-ECCSRA |  | un | 4 | 4
18.11 | Dispensador de papel higiénico en acero satinado marca AyA REF:8-AA-845 |  | un | 8 | 8
18.12 | Ganchos metálicos |  | un | 24 | 24
18.13 | Toalleros metálicos |  | un | 16 | 16
18.14 | Extractor de olores para baños pequeños con rejilla externa Ref.:10-AA-300 |  | un | 2 | 2
18.15 | Griferìa lavaplatos cuello de ganso |  | un | 1 | 1
18.16 | Rejilla con sosco Milenio 3 x 2 |  | un | 31 | 31
19 | LUMINARIAS |  |  |  | 0
19.1 | Led hidroled inoxidable cuadrada para empotrar en piso (para exteriores sobre terreno), bombillo de 4W - 120 V |  | un | 34 | 34
19.2 | Led hidroled inoxidable cuadrada para empotrar en piso (para exteriores sobre terreno), bombillo de 15W - 120 V |  | un | 23 | 23
19.3 | Bala Dulux 26/32W ahorrador SV de High Ligths |  | un | 27 | 27
19.4 | Bala Dulux 2*26 / 32W ahorrador SV de High Ligths |  | un | 48 | 48
19.5 | Lámpara paralux con reflector especular de 16 celdas de incrustar, bombillo fluorescente de 17 w T5, con balastro electrónico, de High Ligths |  | un | 1 | 1
20 | PINTURA |  |  |  | 0
20.1 | Estuco y pintura acrìlica tres manos tipo Viniltex Pintuco Incluye filos y dilataciones, A>0.60 ml |  | m2 | 232.5055 | 232.51
20.2 | Estuco y pintura acrìlica tres manos tipo Viniltex Pintuco Incluye filos y dilataciones, A<0.60 ml |  | ml | 126.05 | 126.05
20.3 | Pintura acrìlica tres manos tipo Viniltex Pintuco Incluye filos y dilataciones, A>0.60 ml |  | m2 | 144.24 | 144.24
20.4 | Pintura acrìlica tres manos tipo Viniltex Pintuco Incluye filos y dilataciones, A<0.60 ml |  | ml | 65.3 | 65.3
21 | ESPEJOS |  |  |  | 0
21.1 | Espejo cristal flotado 6 mm, biselado empotrado |  | m2 | 11.76 | 11.76
22 | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS |  |  |  | 0
22.1 | ACOMETIDA |  |  |  | 0
22.1.01 | CONEXIÓN A RED EXISTENTE | 4"*1" | UN | 1 | 1
22.1.02 | TUBERIA PVC.P | 1" | ML | 106 | 106
22.1.03 | ACCESORIO PVC.P | 1" | UN | 27.6667 | 28
22.1.04 | TUBERIA HG | 1" | ML | 4 | 4
22.1.05 | ACCESORIO HG | 1" | UN | 6 | 6
22.1.06 | REGISTRO PASO DIRECTO | 1" | UN | 3 | 3
22.1.07 | CHEQUE | 1" | UN | 1 | 1
22.1.08 | FLOTADOR MECANICO | 1" | UN | 1 | 1
22.1.09 | NIPLE PASAMUROS ACERO | 1" | UN | 1 | 1
22.1.10 | MANOMETRO CARATULA 2" |  | UN | 1 | 1
22.2 | CUARTO DE BOMBAS AGUA POTABLE |  |  |  | 0
22.2.01 | TUBERIA HG | 3" | ML | 22 | 22
22.2.02 | ACCESORIO HG | 3" | UN | 6 | 6
22.2.03 | TUBERIA HG | 2" | ML | 15 | 15
22.2.04 | ACCESORIO HG | 2" | UN | 15 | 15
22.2.05 | REGISTRO PASO DIRECTO | 3" | UN | 2 | 2
22.2.06 | REGISTRO PASO DIRECTO | 2" | UN | 5 | 5
22.2.07 | REGISTRO PASO DIRECTO | 1,1/2" | UN | 1 | 1
22.2.08 | REGISTRO PASO DIRECTO | 1/2" | UN | 1 | 1
22.2.09 | CHEQUE | 2" | UN | 3 | 3
22.2.10 | CHEQUE PERFORADO | 1,1/2" | UN | 1 | 1
22.2.11 | VALVULA DE PIE CON COLADERA | 3" | UN | 2 | 2
22.2.12 | JUNTA DE EXPANSION BORRACHA | 3" | UN | 2 | 2
22.2.13 | JUNTA DE EXPANSION BORRACHA | 2" | UN | 3 | 3
22.2.14 | NIPLE PASAMUROS ACERO | 3" | UN | 2 | 2
22.2.15 | NIPLE PASAMUROS ACERO | 2" | UN | 1 | 1
22.2.16 | MANOMETRO CARATULA 2" |  | UN | 2 | 2
22.3 | DISTRIBUCION INTERIOR DE AGUA FRIA PRESION |  |  |  | 0
22.3.01 | TUBERIA PVC.P | 2" | ML | 6 | 6
22.3.02 | ACCESORIO PVC.P | 2" | UN | 5 | 5
22.3.03 | TUBERIA PVC.P | 1,1/2" | ML | 23 | 23
22.3.04 | ACCESORIO PVC.P | 1,1/2" | UN | 32 | 32
22.3.05 | TUBERIA PVC.P | 1,1/4" | ML | 19 | 19
22.3.06 | ACCESORIO PVC.P | 1,1/4" | UN | 12 | 12
22.3.07 | TUBERIA PVC.P | 1" | ML | 18 | 18
22.3.08 | ACCESORIO PVC.P | 1" | UN | 10 | 10
22.3.09 | TUBERIA PVC.P | 3/4" | ML | 12 | 12
22.3.10 | ACCESORIO PVC.P | 3/4" | UN | 9 | 9
22.3.11 | TUBERIA PVC.P | 1/2" | ML | 18 | 18
22.3.12 | ACCESORIO PVC.P | 1/2" | UN | 25 | 25
22.3.13 | REGISTRO PASO DIRECTO | 1,1/2" | UN | 2 | 2
22.3.14 | REGISTRO PASO DIRECTO | 1,1/4" | UN | 2 | 2
22.3.15 | REGISTRO PASO DIRECTO | 1" | UN | 4 | 4
22.3.16 | REGISTRO PASO DIRECTO | 1/2" | UN | 12 | 12
22.3.17 | CHEQUE | 1/2" | UN | 8 | 8
22.3.18 | LLAVE MANGUERA | 1/2" | UN | 3 | 3
22.4 | PUNTOS HIDRAULICOS DE AGUA FRIA PRESION |  |  |  | 0
22.4.1 | LAVAPLATOS | 1/2" | UN | 1 | 1
22.4.2 | LLAVE MANGUERA | 1/2" | UN | 3 | 3
22.4.3 | DUCHA | 1/2" | UN | 16 | 16
22.4.4 | LAVAMANOS | 1/2" | UN | 12 | 12
22.4.5 | SANITARIO FLUXOMETRO | 1,1/4" | UN | 8 | 8
22.4.6 | ORINAL FLUXOMETRO | 1" | UN | 3 | 3
22.4.7 | CALENTADOR DE PASO ELECTRICO | 1/2" | UN | 8 | 8
22.5 | PUNTOS HIDRAULICOS DE AGUA CALIENTE |  |  |  | 0
22.5.1 | DUCHA | 1/2" | UN | 16 | 16
22.5.2 | CALENTADOR DE PASO ELECTRICO | 1/2" | UN | 8 | 8
22.6 | RED GENERAL AGUA CALIENTE |  |  |  | 0
22.6.1 | TUBERIA CPVC | 1/2" | ML | 55 | 55
22.6.2 | ACCESORIO CPVC | 1/2" | UN | 45 | 45
22.7 | MONTAJE DE APARATOS |  |  |  | 0
22.7.1 | LAVAPLATOS |  | UN | 1 | 1
22.7.2 | LLAVE MANGUERA |  | UN | 3 | 3
22.7.3 | DUCHA |  | UN | 16 | 16
22.7.4 | LAVAMANOS |  | UN | 12 | 12
22.7.5 | SANITARIO FLUXOMETRO |  | UN | 8 | 8
22.7.6 | ORINAL FLUXOMETRO |  | UN | 3 | 3
22.7.7 | CALENTADOR DE PASO ELECTRICO |  | UN | 8 | 8
22.7.8 | EQUIPO DE PRESION |  | UN | 1 | 1
22.7.9 | TANQUE HIDROACUMULADOR |  | UN | 1 | 1
22.8 | RED GENERAL DE DESAGÜES AGUAS LLUVIAS, NEGRAS, VENTILACIONES Y REVENTILACIONES |  |  |  | 0
22.8.01 | TUBERIA PVC.S | 6" | ML | 25 | 25
22.8.02 | ACCESORIO PVC.S | 6" | UN | 4.1667 | 4
22.8.03 | TUBERIA PVC.S | 4" | ML | 210 | 210
22.8.04 | ACCESORIO PVC.S | 4" | UN | 65 | 65
22.8.05 | TUBERIA PVC.S | 3" | ML | 83 | 83
22.8.06 | ACCESORIO PVC.S | 3" | UN | 37.8333 | 38
22.8.07 | TUBERIA PVC.S | 2" | ML | 53 | 53
22.8.08 | ACCESORIO PVC.S | 2" | UN | 19 | 19
22.8.09 | TUBERIA PVC CORR. | 4" | ML | 65 | 65
22.8.10 | GRAVA PARA FILTRO |  | M3 | 15.6 | 16
22.8.11 | GEOTEXTIL NT 1600 |  | M2 | 143 | 143
22.9 | MOVIMIENTO DE TIERRAS |  |  |  | 0
22.9.1 | EXCAVACION EN MATERIAL COMUN |  | M3 | 38 | 38
22.9.2 | RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN |  | M3 | 18.4 | 18
22.9.3 | Trasiego interno de material con volqueta a Dist.<2.00Km, incluye extendida y compactaciòn del material |  | M3 | 21.9 | 22
22.10 | SALIDAS SANITARIAS |  |  |  | 0
22.10.01 | LAVAPLATOS | 2" | UN | 1 | 1
22.10.02 | DUCHA | 2" | UN | 16 | 16
22.10.03 | LAVAMANOS | 2" | UN | 12 | 12
22.10.04 | SANITARIO FLUXOMETRO | 4" | UN | 8 | 8
22.10.05 | ORINAL FLUXOMETRO | 2" | UN | 3 | 3
22.10.06 | SALIDA CODO | 4" | UN | 8 | 8
22.10.07 | SALIDA CODO | 2" | UN | 4 | 4
22.10.08 | SIFON | 4" | UN | 7 | 7
22.10.09 | SIFON | 3" | UN | 20 | 20
22.10.10 | SIFON | 2" | UN | 4 | 4
22.11 | EQUIPOS |  |  |  | 0
22.11.1 | EQUIPO DE PRESION (Equipo de presión de agua potable preensamblado. Dos motobombas centrífugas (una líder y una reforzadora: Capacidad=180GPM, Presión=60-80psi, Potencia=9HP), 1 tanque hidroacumulador de 500lts en acero al carbón cal.10, accesorios de conexión y maniobra, y un tablero de control eléctrico marca siemens) |  | UN | 1 | 1
22.12 | CONSTRUCCIONES EN MAMPOSTERIA Y CONCRETO |  |  |  | 0
22.12.1 | TRAMPA DE GRASAS |  | UN | 1 | 1
22.12.2 | CAJA DE INSPECCION | 1,0*1,0 | UN | 2 | 2
22.12.3 | CAJA DE INSPECCION | 0,6*0,6 | UN | 13 | 13
22.12.4 | CAJA DE INSPECCION | 0,4*0,4 | UN | 1 | 1
22.13 | VARIOS |  |  |  | 0
22.13.1 | EMPATE A POZO EXISTENTE |  | UN | 2 | 2
22.13.2 | ELABORACION PLANOS RECORD |  | UN | 3 | 3
22.13.3 | DESINFECCION SISTEMA |  | UN | 1 | 1
22.13.4 | ELABORACION MANUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO |  | UN | 1 | 1
22.13.5 | LAVADO TANQUE |  | UN | 1 | 1
0
23 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS |  |  |  | 0
| Las unidades serán: U: Unidad; M: Metro Lineal; GL: Global; JU: Juego. |  |  |  | 0
23.1 | SALIDA DE ALUMBRADO Y TOMAS |  |  |  | 0
| Los aparatos que se sugieren utilizar son: |  |  |  | 0
| * Levinton - Línea Comercial, color blanco; los interruptores no llevarán piloto. |  |  |  | 0
| NOTA: Todas las tomacorrientes cumplirán la Norma NTC 1650 Tercera Actualización (Clavijas y tomacorrientes para uso general doméstico). |  |  |  | 0
| Se hace claridad que existen en la aplicación de tomacorrientes algunas dificultades normativas y de disponibilidad local que dificultan el cumplimiento pleno de esta especificación y se describen siendo conscientes que actuamos acercándonos a una aplicación coherente con la normativa. |  |  |  | 0
| Para efectos de cuantificar las cantidades que inciden para llegar a los valores unitarios de los diferentes tipos de salidas, el oferente deberá considerar como parte de los materiales que componen la salida, la totalidad de la instalación eléctrica del circuito ramal desde que se inicia en el tablero de automáticos hasta alimentar el último punto eléctrico de ese circuito y en el caso de las salidas de comunicaciones, la prolongación desde el inmueble hasta la caja en el punto fijo. |  |  |  | 0
| Las luminarias especificadas se deben tomar únicamente como referencia orientadora pero el alcance de lo enunciado en estas cantidades es solo la parte de obras de redes eléctricas sin incluir la luminaria, la cual formará parte de una adquisición independiente de pantallería. |  |  |  | 0
| Todos los interruptores, incluyendo los conmutables, se deben incluir como una incidencia dentro del valor unitario de las diferentes salidas cumplirán la Norma NTC 1337 Quinta actualización (Interruptores para instalaciones eléctricas fijas domésticas y similares). |  |  |  | 0
23.1.1 | Salida luminaria incandescente con portalámparas (roseta) e interruptor |  | U | 5 | 5
23.1.2 | Salida para luminaria fluorescente incrustada (bala fluorescente compacta) 120 Volt., incluye interruptor
23.1.2.1 | 26 W |  | U | 27 | 27
23.1.2.2 | 2 x 26 W |  | U | 48 | 48
23.1.3 | Salida para luminaria fluorescente T.8 de 2x32 W - 120 Volt., incluye interruptor |  | U | 1 | 1
23.1.4 | Salida para luminaria leds de piso 120 Volt., incluye interruptor, así:
23.1.4.1 | 15 W |  | U | 23 | 23
23.1.4.2 | 4 W |  | U | 34 | 34
23.1.5 | Detectores de presencia para uso racional de energía (Levinton o similar)
23.1.5.1 | De techo tipo omnidireccional (360 grados) |  | U | 12 | 12
23.1.5.2 | De techo tipo dual (infrarrojo y ultrasónico). |  | U | 8 | 8
23.1.6 | Salida tomacorriente con polo a tierra, doble monofásico de muro, 15 Amp., 120 Volt. |  | U | 7 | 7
23.1.7 | Salida tomacorriente doble con polo a tierra y adicionalmente con interruptor interior de circuito de falla a tierra para protección personal (GFCI), 15 Amp. 120 Volt. |  | U | 2 | 2
23.1.8 | Salida tomacorriente doble con polo a tierra 15 Amp., 120 Volt. (Nevera, utensilios). |  | U | 8 | 8
23.1.9 | Salida para secadora de manos 120 Volt. (tubería, cajas y alambrado, sin aparato). |  | U | 2 | 2
23.1.10 | Salida para estufa trifásica (Toma de cinco polos 30 Amp. conectada a tres fases, neutro y tierra). |  | U | 1 | 1
23.1.11 | Salida para calentador trifásica (toma de cinco polos 50 Amp., conectada a tres fases, neutro y tierra). |  | U | 8 | 8
23.1.12 | Salida para flotador (Equipo de presión). |  | U | 1 | 1
23.1.13 | Salida caja de interruptores con puerta y cerradura, de tal forma que los interruptores no queden al acceso sin control, con interruptores de codillo de 15 Amp., rótulos de identificación y el siguiente número de interruptores:
| Caja de interruptores de cafetería: poli sencillo: 3 |  | GL | 1 | 1
23.2 | ACOMETIDAS Y ALIMENTADORES |  |  |  | 0
Las medidas correspondientes al conductor se han incrementado con las puntas estimadas de 3,0 m en el tablero general; 1,5 m en el armario de medidores y 1,0 m en el tablero de automáticos.
En el precio del metro lineal de tubería se debe incluir la incidencia por codos, adaptadores, soportes, cajas de paso y corazas para independizar alimentadores en las cajas de paso.
Ver cuadro resumen de medidas de alimentadores.
23.2.1 | Tendido de Tubería Conduit P.V.C.
La tubería y los codos cumplirán la Norma NTC 979 Cuarta actualización (Tubos y curvas de policloruro de vinilo rígido para alojar y proteger conductores eléctricos aislados).
23.2.1.1 | Ø 1" |  | M | 15 | 15
23.2.1.2 | Ø 1 1/2" |  | M | 8 | 8
23.2.1.3 | Ø 2" |  | M | 25 | 25
23.2.1.4 | Ø 3" |  | M | 15 | 15
23.2.1.5 | 2 Ø 3" |  | M | 104 | 104
23.2.2 | Cableado de Acometidas y Alimentadores en Conductor de Cobre THHN/THWN 90°C
Cumplirá la Norma NTC 1099 Cuarta actualización (Alambres y cables aislados con termoplástico para transmisión y distribución de energía eléctrica).
(Hasta calibre No. 10 de 1 hilo, calibre 8 y superiores de varios hilos).
23.2.2.1 | 3 #10 + 1 #10 + 1 #10T |  | M | 17 | 17
23.2.2.2 | 3 #2 + 1 #4 + 1 #8T |  | M | 10 | 10
23.2.2.3 | 3 #1/0 + 1 #2 + 1 #6T |  | M | 29 | 29
23.2.2.4 | 3 #4/0 + 1 #2/0 + 1 #2T |  | M | 122 | 122
23.3 | CAJAS DE PASO Y TABLEROS |  |  |  | 0
23.3.1 | Cajas de paso en mamposteria con marco en angulo y tapa de concreto reforzado, similar a la CS 274 de Codensa S.A. ESP.
23.3.1.1 | 30 x 30 x 30 cm. |  | U | 5 | 5
23.3.2 | Tableros de automáticos con puerta, chapeta de cierre y cerradura, trifásico, para interruptores automáticos enchufables.
Similar a Luminex TWP Legrand o Square D tipo NTQ Schneider Electric.
23.3.2.1 | De 18 circuitos. |  | U | 2 | 2
23.3.2.2 | De 36 circuitos. |  | U | 1 | 1
23.3.3 | Tablero general en lámina C.R. calibre 18, tratamiento superficial para protegerlo de oxidación y dar mayor adherencia a la pintura; con acabado final gris claro al horno, barraje en cobre rojo electrolítico de 30 x 5 mm. para las fases; de 20 x 5 mm. para el neutro; de 20 x 3 mm. para la tierra, soportado sobre aisladores de resina y los siguientes interruptores automáticos formato caja moldeada.
Dos (2) de 3 x 150
Uno (1) de 3 x 100
| Uno (1) de 3 x 50 |  | U | 1 | 1
23.3.4 | Interruptores Automáticos Enchufables
Similar al Luminex Safic Legrand o Prime - Square D, línea Súper D de Schneider Electric.
23.3.4.1 | 1 x 20 Amp. |  | U | 20 | 20
23.3.4.2 | 1 x 30 Amp. |  | U | 2 | 2
23.3.4.3 | 3 x 30 Amp. |  | U | 1 | 1
23.3.4.4 | 3 x 50 Amp. |  | U | 8 | 8
23.3.5 | Automático de 3x225 Amp., Icc. 10 kA que se adiciona en la subestación de pedestal de 75 kVA existente, incluyendo los pases y su soporte. |  | U | 1 | 1
23.4 | PROTECCIÓN CONTRA DESCARGAS ELÉCTRICAS ATMOSFÉRICAS |  |  |  | 0
NOTA ACLARATORIA:
Como una propuesta básica que creemos que puede resultar dentro de lo previsto económicamente en el proyecto, se enuncia una cantidad de obra sugerida, instalandose una cabeza ionizante en la cubierta.
No obstante cualquier otra propuesta que optimice la sugerida, será aceptada con concepto favorable y evaluado a la luz del presupuesto de las demás ofertas.
23.4.1 | Tendido de tubería Ø1" (desde la punta del mastil en cubierta hasta el terreno y la salida hasta la puesta a tierra. (Dos subidas de 7 m c/u). |  | M | 24 | 24
23.4.2 | Cableado de puesta a tierra, en cable de cobre desnudo No.2/0 incluye interconexión de las cajas de derivación de tierras y la caja de control de pararrayos y la interconexión en terreno entre los pozos, incluyendo el de la varilla que pone a tierra el alimentador eléctrico y/o varillas de puesta a tierra, las bajadas y la interconexión por cubierta. |  | M | 79 | 79
23.4.3 | Mástil de seis (6)m en cubierta desarrollado con tubo galvanizado pesado de Ø1 1/4" incluyendo elementos de anclaje y soporte. |  | U | 1 | 1
23.4.4 | Pararrayos ionizante; radio mínimo de cubrimiento 105 m con varilla de acero inoxidable de 2 m., collar de empalme para cable de cobre y/o demás elementos de fijación y soporte. |  | U | 1 | 1
23.4.5 | Caja de control de tierra (Junta de control) en material aislante. Para aislamiento del pararrayos y medida de toma a tierra de aproximadamente 15 x 15 x 10 cm. con un barraje de cobre rojo electrolítico 3/4" x 1/4" x 8 cm. soportada sobre aislador y con dos bornes de tornillo prisionero para cable 1/0. |  | U | 2 | 2
23.4.6 | Puesta a tierra del pararrayos mediante varillas Cooper Weld de 5/8" x 8' ; incluyendo uniones termosoldadas, la preparación de tierra, la caja de inspección. |  | U | 8 | 8
24 | EQUIPOS ESPECIALES |  |  |  | 0
24.1 | Calentador de paso elèctrico |  | un | 8 | 8
25 | OBRAS EXTERIORES |  |  |  | 0
25.1 | Sardinel concreto prefabricado A-10 Marca: Titán (incluye excavación y relleno) |  | ml | 55.3 | 55.3
25.2 | Suministro y siembra de grama |  | m2 | 192.9 | 192.9
25.3 | Suministro y siembra de Sauco Amarillo (h=0.70m) |  | un | 5 | 5
25.4 | Suministro y siembra de Liquidambar (h=0.70m) |  | un | 5 | 5
25.5 | Suministro y siembra de Eugenias (h=0.70m) |  | un | 5 | 5
25.6 | Suministro y siembra de Alcaparros (h=0.70m) |  | un | 5 | 5
25.7 | Suministro y siembra de Jazmines (h=0.70m) |  | un | 5 | 5
25.8 | Suministro y siembra de Eucalipto Calistemo (h=0.70m) |  | un | 5 | 5
25.9 | Suministro y siembra de Cotton Easter (h=0.70m) |  | un | 5 | 5
0
26 | ASEO GENERAL |  |  |  | 0
26.1 | Aseo y limpieza general |  | m2 | 874 | 874
27 | SISTEMA DE SEGURIDAD Y CONTROL
27.1 | SISTEMA DE INCENDIO
27.1.1 | PANEL DE INCENDIO |  | UN |  | 1
27.1.2 | DETECTOR TÉRMICO |  | UN |  | 4
27.1.3 | DETECTOR ÓPTICO TÉRMICO |  | UN |  | 3
27.1.4 | ESTACIONES MANUALES DE ALARMA |  | UN |  | 3
27.1.5 | STROBO |  | UN |  | 2
27.1.6 | SIRENA/LUZ ESTROBOSCÓPICA |  | UN |  | 7
27.2 | SISTEMA DE CONTROL DE ACCESOS
27.2.1 | PANEL DE ALARMAS |  | UN |  | 1
27.2.2 | DETECTORES DE APERTURA |  | UN |  | 3
27.2.3 | TECLADO CONTROL |  | UN |  | 1
27.2.4 | DETECTOR DE MOVIMIENTO |  | UN |  | 1
27.3 | CCTV
27.3.1 | DVR |  | UN |  | 1
27.3.2 | MINIDOMO |  | UN |  | 3
27.3.3 | MINIDOMO RANGO DINÁMICO |  | UN |  | 2
27.4 | INFRAESTRUCTURA
27.4.1 | TUBERÍA EMT 1" ACCESOS |  | ML |  | 27
27.4.2 | TUBERÍA EMT 3/4" CCTV |  | ML |  | 31
27.4.3 | TUBERÍA EMT 3/4" INCENDIO |  | ML |  | 55
27.4.4 | TUBERÍA EMT 2" VERTICAL |  | ML |  | 20
27.4.5 | CABLEADO |  | GBL |  | 1
28 | SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACIÓN
28.1 | EQUIPO EXTRACCIÓN CAFETERIA
28.1.1 | VE-01 SANITARIOS
28.1.1.1 | 165 ACRUB TYPE B -(165R5B) CFM = 1600 SP = .55 ALT = 8465 TEMP = 70 BHP = .272 (Motor Normally Shipped Mounted) |  | UN | 1 | 1
28.1.1.2 | ODP -1/2HP - 208V/3 PH/ 60 1725/0000 56 |  | UN | 1 | 1
28.1.1.3 | DRIVES @ 987 RPM |  | UN | 1 | 1
28.1.1.4 | ALUMINUM BIRDSCREEN |  | UN | 1 | 1
28.1.1.5 | BELT TENSIONR-ROTARY |  | UN | 1 | 1
28.1.2 | VE-02 DUCHAS |  |  |  | 0
28.1.2.1 | 135 ACWD -(135W15D) CFM = 1260 SP = .35 ALT = 8465 TEMP = 70 BHP = .125 ODP -1/2HP - 115V/1 PH/ 60 1550/0000 -TOL |  | UN | 2 | 2
28.1.2.2 | ALUMINUM BIRDSCREEN |  | UN | 2 | 2
28.1.2.3 | FSC 10 AMP 120 VOLT |  | UN | 2 | 2
28.1.3 | VE-03 COCINA |  |  |  | 0
28.1.3.1 | 210 ACRUB-HP -(210RH6B) CFM = 1630 SP = .75 ALT = 8465 TEMP = 70 BHP = .43 (Motor Normally Shipped Mounted) |  | UN | 1 | 1
28.1.3.2 | ODP -3/4HP - 208V/3 PH/ 60 1725/0000 56 |  | UN | 1 | 1
28.1.3.3 | DRIVES @ 921 RPM |  | UN | 1 | 1
28.1.3.4 | SOPORTES, ANCLAJES Y ACCESORIOS PARA MONTAJE |  | C/U | 4 | 4
28.1.3.5 | MONTAJE Y MOVILIZACION UNIDAD |  | PZA | 4 | 4
28.2 | DUCTOS
DESPIECE DETALLADO REQUERIDO POR UNITARIOS, SUJETOS A REVISION POR DETALLE FINAL DE OBRA
28.2.1 | DUCTO CIRCULAR
28.2.1.1 | DUCTO RECTO | PLG
28.2.1.1.1 | DIAMETRO | 4 | ML | 31 | 31
28.2.1.1.2 | DIAMETRO | 5 | ML | 14 | 14
28.2.1.1.3 | DIAMETRO | 6 | ML | 11 | 11
28.2.1.1.4 | DIAMETRO | 7 | ML | 3 | 3
28.2.1.1.5 | DIAMETRO | 8 | ML | 3 | 3
28.2.1.1.6 | DIAMETRO | 9 | ML | 6 | 6
28.2.1.1.7 | DIAMETRO | 10 | ML | 10 | 10
28.2.1.1.8 | DIAMETRO | 11 | ML | 18 | 18
28.2.1.1.9 | DIAMETRO | 14 | ML | 9 | 9
28.2.1.2 | CODOS 90 | PLG |  |  | 0
28.2.1.2.1 | DIAMETRO | 4 | UND | 19 | 19
28.2.1.2.2 | DIAMETRO | 7 | UND | 1 | 1
28.2.1.2.3 | DIAMETRO | 9 | UND | 1 | 1
28.2.1.2.4 | DIAMETRO | 10 | UND | 1 | 1
28.2.1.2.5 | DIAMETRO | 14 | UND | 1 | 1
28.2.1.3 | CODOS 45 | PLG |  |  | 0
28.2.1.3.1 | DIAMETRO | 4 | UND | 4 | 4
28.2.1.4 | REDUCCIONES CONCENTRICAS | PLG |  |  | 0
28.2.1.4.1 | DIAMETRO | 5 | UND | 4 | 4
28.2.1.4.2 | DIAMETRO | 6 | UND | 1 | 1
28.2.1.4.3 | DIAMETRO | 7 | UND | 1 | 1
28.2.1.4.4 | DIAMETRO | 8 | UND | 1 | 1
28.2.1.4.5 | DIAMETRO | 9 | UND | 2 | 2
28.2.1.4.6 | DIAMETRO | 10 | UND | 2 | 2
28.2.1.4.7 | DIAMETRO | 11 | UND | 2 | 2
28.2.1.4.8 | DIAMETRO | 14 | UND | 1 | 1
28.2.1.5 | UNIONES | PLG |  |  | 0
28.2.1.5.1 | DIAMETRO | 4 | UND | 33 | 33
28.2.1.5.2 | DIAMETRO | 5 | UND | 9 | 9
28.2.1.5.3 | DIAMETRO | 6 | UND | 5 | 5
28.2.1.5.4 | DIAMETRO | 7 | UND | 3 | 3
28.2.1.5.5 | DIAMETRO | 8 | UND | 2 | 2
28.2.1.5.6 | DIAMETRO | 9 | UND | 5 | 5
28.2.1.5.7 | DIAMETRO | 10 | UND | 6 | 6
28.2.1.5.8 | DIAMETRO | 11 | UND | 6 | 6
28.2.1.5.9 | DIAMETRO | 14 | UND | 4 | 4
28.2.1.6 | TAPAS DUCTO | PLG |  |  | 0
28.2.1.6.1 | DIAMETRO | 4 | UND | 6 | 6
28.2.1.6.2 | DIAMETRO | 5 | UND | 7 | 7
28.2.1.6.3 | DIAMETRO | 14 | UND | 1 | 1
28.2.1.7 | MODULO DE REJILLA STANDAR | PLG |  |  | 0
28.2.1.7.1 | DIAMETRO | 4 | UND | 7 | 7
28.2.1.7.2 | DIAMETRO | 6 | UND | 8 | 8
28.2.1.7.3 | DIAMETRO | 7 | UND | 2 | 2
28.2.1.7.4 | DIAMETRO | 9 | UND | 2 | 2
28.2.1.7.5 | DIAMETRO | 10 | UND | 2 | 2
28.2.1.8 | PIEZAS ESPECIALES | PLG |  |  | 0
28.2.1.8.1 | DIAMETRO | 11 | UND | 2 | 2
28.2.1.8.2 | DIAMETRO | 14 | UND | 2 | 2
28.3 | DIFUSORES, REJILLAS Y PERSIANAS
REJILLAS DE RETORNO/EXTRACCION TIPO PERSIANA C/DAMPER
28.3.1 | 4" CIRCULAR PP |  | PZA | 16 | 16
28.3.2 | 4"*10" |  | PZA | 6 | 6
28.3.3 | 6"*12" |  | PZA | 13 | 13
28.3.4 | 8"*14" |  | PZA | 2 | 2
28.3.5 | MONTAJE Y TORNILLERIA REJILLAS Y DIFUSORES |  | PZA | 37 | 37
28.3.6 | CUELLOS CIRCULARES CON DAMPER 8" A 14" |  | PZA | 20 | 20
28.4 | TABLEROS ELÉCTRICOS
28.5.1 | TEA-101 CAFET |  | UN | 1 | 1
28.5.2 | MONTAJE TABLEROS |  | GLB | 1 | 1
28.5 | INSTRUMENTACION Y CONTROL | BASICOS
CONTROL MODULES
SISTEMA DE CONTROL AUTOMATICO AIRE ACONDICIONADO
MODULO DE CAPTURA DE DATOS
28.5.1 | MicroNet BACnet unitary controller panel mount (6UI, 3UO, 6DO) | MNB-300 | UN | 1 | 1
28.5.2 | RELAY PANEL | FUN-RIBM24S | UN | 4 | 4
28.5.3 | POWER SUPPLY 200 mA ADJUSTABLE | FUN-PSM24A | UN | 1 | 1
28.5.4 | CALIBRACION Y ARRANQUE SISTEMA DE CONTROL | BASICO | GLB | 1 | 1
| HARDWARE AND WIRING |  |  |  | 0
28.5.5 | SHIELDED CABLE O EQUIVALENTE COMUNICACIÓN Y SEÑALES ANAL. |  | ML | 268 | 268
| FLEX CONDUIT 1/4", WIRING SUPPORTS |  |  |  | 0
28.5.6 | INSTALACION MODULOS |  | PZA | 1 | 1
28.5.7 | INSTALACION SENSORES |  | PZA | 4 | 4
28.5.8 | CONEXIÓN PUNTOS DE CONTROL |  | PZA | 15 | 15
28.5.9 | VARIOS, ANCLAJES, TERMINALES ETC. |  | GLB | 1 | 1
28.6 | SENSORES Y FILTROS POR LEED
28.6.1 | SENSORES DE CORRIENTE PARA EXTRACTORES |  | UN | 4 | 4
| HARDWARE AND WIRING |  |  |  | 0
28.6.2 | SHIELDED CABLE O EQUIVALENTE COMUNICACIÓN Y SEÑALES ANAL. |  | ML | 112 | 112
| FLEX CONDUIT 1/4", WIRING SUPPORTS |  |  |  | 0
28.6.3 | INSTALACION SENSORES |  | PZA | 4 | 4
28.6.4 | CONEXIÓN PUNTOS DE CONTROL |  | PZA | 4 | 4
28.6.5 | VARIOS, ANCLAJES, TERMINALES ETC. |  | GLB | 1 | 1
28.7 | BALANCEO DOCUMENTACION
| SISTEMAS DE AIRE Y ENFRIAMIENTO |  |  |  | 0
| INCLUIDA DOCUMENTACION Y RECORRIDOS FINALES |  |  |  | 0
28.7.1 | EXTRACCION |  | SIST | 4 | 4
TOTAL COSTO DIRECTO
ADMINISTRACIÓN
IMPREVISTOS
UTILIDAD
| IVA (16% SOBRE LA UTILIDAD) |  | 16%
COSTO TOTAL OBRA
Note on E35: INCLUYE 10% ACERO DE CONSTRUCCION
Note on F35: INCLUYE 10% ACERO DE CONSTRUCCION
Note on E43: CUANTIA 0.22 M3/M2
Note on F43: CUANTIA 0.22 M3/M2
Note on E48: INCLUYE 10% ACERO DE CONSTRUCCION
Note on F48: INCLUYE 10% ACERO DE CONSTRUCCION
Note on E49: INCLUYE 10% ACERO DE CONSTRUCCION
Note on F49: INCLUYE 10% ACERO DE CONSTRUCCION
Note on E50: INCLUYE 10% ACERO DE CONSTRUCCION
Note on F50: INCLUYE 10% ACERO DE CONSTRUCCION
Note on E80: igual al àrea de las placas de contrapiso
Note on F80: igual al àrea de las placas de contrapiso
Note on E81: igual al àrea de la plaa de cubierta
Note on F81: igual al àrea de la plaa de cubierta