## estr costos DEF (2)
CONSTRUCCIÓN Y DOTACION DE MOBILIARIO EDIFICIO DE AULAS DEL COMPLEJO SEPÚLVEDA
CAP | SUB | ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UN | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
1 |  |  | ACTIVIDADES PRELIMINARES
| 1 |  | PRELIMINARES
|  | 1 | Campamento en tabla burra y lamina de zinc, incluye sanitarios provisionales | M2 | 100
|  | 2 | Cerramiento en polisombra verde h=2.00m , incluye hoyos, rollizos, hincado, relleno y fijación de polisombra | ML | 420
|  | 3 | Localización y replanteo | M2 | 5502
|  | 4 | Valla informativa | M2 | 8
|  | 5 | Tala de árboles pequeños (h=1m a 5m) y retiro de vegetación | UN | 5
| 2 |  | INSTALACIÓN SERVICIOS PROVISIONALES |  | 0
|  | 1 | Red agua provisional, incluye medidor | ML | 52
|  | 2 | Red sanitaria provisional | ML | 52
|  | 3 | Red electrica provisional, incluye medidor | ML | 52
|  | 4 | Red telefónica provisional | ML | 52
2 |  |  | CIMENTACIÓN |  | 0
| 1 |  | EXCAVACIONES Y RELLENOS |  | 0
|  | 1 | Descapote mecánico (Incluye trasiego de materiales < 2 km), incluye trasiego interno de material con volqueta a Dist.<2.00Km, extendida y compactaciòn del material | M2 | 5502
|  | 2 | Excavación mecánica de hetereogeneo, e=(0 a 2 m) incluye trasiego interno de material con volqueta a Dist < 2.0 km, apile, conformación y compoctación en el sitio autorizado dentro del campus | M3 | 1795
|  | 3 | Excavación manual de material comun heterogéneo e=0.00 a 2.00 m, incluye trasiego con apile y conformación a sitio autorizado dentro del campus | M3 | 1261
|  | 4 | Relleno manual con subbase granular B-200 compactado (extendido y compactado al 95% del proctor modificado) | M3 | 744
|  | 5 | Relleno mecánico con subbase granular B-200 compactado (extendido y compactado al 95% del proctor modificado) | M3 | 1077
|  | 6 | Relleno mecánico con base granular B-600 compactado (extendido y compactado al 95% del proctor modificado) | M3 | 827
|  | 7 | Relleno manual en material proveniente de la excavación (extendido y compactado) | M3 | 540
|  | 8 | Relleno mecánico en tierra negra | M3 | 63
|  | 9 | Relleno con gravilla blanca 2" para contenedor de raíz | M3 | 10
|  | 10 | Perfilada de terreno (incluye trasiego), extendida y compactación de material | M2 | 1181
|  | 11 | Trasiego interno de material con volqueta a Dist.<2.00Km, incluye extendida y compactaciòn del material | M3 | 2895
|  | 12 | Retiro de material de excavación fuera de las instalaciones a botadero certificado | M3 | 1261
| 2 |  | CONCRETOS DE CIMIENTOS |  | 0
|  | 1 | Concretos para zapatas en concreto de 3000 psi- 21 Mpa (premezclado no incluye refuerzo) | M3 | 274
|  | 2 | Concretos para vigas de cimentación de 3000 psi -21 Mpa (no incluye el refuerzo) | M3 | 257
|  | 3 | Concreto de limpieza (e=0.05m) f´c=1500psi | M3 | 32
|  | 4 | Acero de refuerzo Fy=60000 psi (incluye alambre negro,figuración y transportes internos) | KG | 36852
|  | 5 | Acero de refuerzo Fy=37000 psi (incluye alambre negro,figuracion y transportes internos) | KG | 15794
3 |  |  | ESTRUCTURA EN CONCRETO |  | 0
| 1 |  | ELEMENTOS VERTICALES |  | 0
|  | 1 | Columnas 4000 psi -28 Mpa (premezclado no incluye refuerzo) | M3 | 162
|  | 2 | Muros en concreto a la vista f´c=4000 psi - 28 Mpa (no incluye refuerzo) | M3 | 94
|  | 3 | Cortasol en concreto visto reforzado 4000 psi- 285 PSI, agregado fino y acabado con pintura gris basalto | ML | 217
| 2 |  | ELEMENTOS HORIZONTALES |  | 0
|  | 1 | Vigas Aéreas en Concreto a la vista 4000 PSI-28 Mpa (no incluye refuerzos, libre por todos los lados) | M3 | 27
|  | 3 | Viga sobre muro apoyo ventaneria de 12x15 | ML | 252
|  | 4 | Alfajía con panel inclinado en concreto visto reforzado 4000 psi, agregado fino y acabado con pintura gris basalto | ML | 205
|  | 5 | Dintel Descolgado Bajo Placa (Sin Refuerzo) | ML | 234
| 3 |  | LOSA EN CONCRETO |  | 0
|  | 1 | Placa contrapiso concreto f´c=4000 psi e=0.12m. Impermeabilizado (No incluye refuerzo) | M3 | 360
|  | 2 | Placa de entrepiso segundo y tercer nivel en concreto 4000 psi -28Mpa (premezclado sin refuerzo )incluye vigas, viguetas, riostras, etc. | M3 | 529
|  | 3 | Placa de cubierta en concreto impermeabilizado 4000 psi -28Mpa (premezclado sin refuerzo) | M3 | 358.252
|  | 4 | Losa maciza e=0.12 m | M3 | 46
|  | 5 | Graderías en concreto f`c= 4000 psi (no incluye refuerzo), según detalles | M3 | 87
| 4 |  | OTROS ELEMENTOS EN CONCRETO |  | 0
|  | 1 | Escalera en Concreto a la vista f´c= 4000 psi (no incluye refuerzo) | M3 | 30
|  | 2 | Concreto impermeabilizado integralmente con plastocrete DM de SIKA (f'c=28 Mpa con inclusor de aire) en tanque de agua, incluye cinta SIKA PVC | M3 | 24
|  | 3 | Marco claraboyas en concreto f´c=4000 psi (0.12m x 0.50m) | ML | 88
|  | 4 | Columnetas en concreto de 21 Mpa, 0.15 * 0.15 m (Sin Refuerzo) | M3 | 21
|  | 5 | Viguetas para Elementos no Estructurales en Muros de Bloque No 5 Liso Canaleta S3 | ML | 1212
|  | 6 | Pedestal para rampa en concreto 3000 psi -21Mpa (premezclado sin refuerzo) | M3 | 9
|  | 7 | Contenedor de raices tipo B20 (TIPO A) (1.2x1.2x1m. Inc. Suministro,Construcción y filtro en gravilla. No Inc. Tierra) | UN | 10
|  | 8 | Rampa en concreto 3000 psi-Mpa (premezclado) | M2 | 52
|  | 9 | Dintel en Concreto f´c=2500psi (no incluye refuerzo) Según diseño. A=0.12 Ml, h=0.12 m | ML | 34
|  | 10 | Bordillo en concreto fundido en obra ,20 x ,35 (incluye acero de refuerzo) | ML | 248
|  | 11 | Bordillo en concreto fundido en obra ,20 x ,25 | ML | 124
|  | 12 | Bordillo en concreto fundido en obra ,10 x ,15 | ML | 63
|  | 13 | Poyo para lockers en concreto , eprom=0.10 | M2 | 71
|  | 14 | Placa maciza, para lockers en concreto de 21 MPa, eprom=0.10 | M2 | 71
|  | 15 | Concreto para Soporte de Divisiones de Baños en Cantiléver (L=1,5 ml / unidad) | UN | 37
|  | 16 | Cárcamo en Concreto 3000 PSI 0.60*0.30 Tapa alfajor, incluye marco y contramarco en ángulo de 2" * 2" | ML | 26
|  | 17 | Cárcamo en Concreto eléctrico 3000 PSI 1.30*0.30 Tapa alfajor, incluye marco y contramarco en ángulo de 2" * 2" | ML | 9
|  | 18 | Juntas de dilatación en concreto | ML | 52
|  | 19 | Rejilla Prefabricada en Concreto 40x40x6 cm para Cárcamos | ML | 26
|  | 20 | Junta de dilatación para piso (1.00x0.25 a 0.30m de ancho) en lámina HR 3/15 y empaque de neopreno con terminación en bronce a todo costo (Incluye materiales y equipos) | ML | 23
| 5 |  | ACERO DE REFUERZO - ESTRUCTURAS |  | 0
|  | 1 | Acero de refuerzo Fy=60000 psi (incluye alambre negro,figuración y transportes internos) | KG | 151558
|  | 2 | Acero de refuerzo Fy=37000 psi (incluye alambre negro,figuracion y transportes internos) | KG | 58055
|  | 3 | Malla electrosoldada Fy= 5000 Kg/cm2 (Incluye alambre negro, figuración y transportes internos) | KG | 25406
| 6 |  | ESTRUCTURA METÁLICA |  | 0
|  | 1 | Estructura metálica tridimensional para la cubierta de la rampa de acceso a la facultad de ingenieria ed. Aulas, que consta de Estructura espacial de dimensiones según diseño, perfiles, malla superior e inferior, diagonales con tuberías circulares estructurales de diametro según planos, uniones, apoyos, nudos y tornilleria de la estructura, aplicación de anticorrosivo e imprimante epóxico y 2mils de esmalte uretano. (no incluye obra civil, cubierta, ni aislamiento en áreas de trabajo) | KG | 5171
|  | 2 | Ganchos para apoyo de andamios colgantes de limpieza en acero fy=60000psi (Incluye suministro, instalación, pintura anticorrosiva y pintura de esmalte). | UN | 99
4 |  |  | MUROS Y DIVISIONES |  | 0
| 1 |  | MAMPOSTERÍA EN ARCILLA |  | 0
|  | 1 | Muros en ladrillo arcilla a la vista (1 cara) Coral o Arena Santa fé gran formato (39x19x5)cm. Ancho > o = 0.70 m. | M2 | 1656
|  | 2 | Muros en ladrillo arcilla a la vista (1 cara) Coral o Arena Santa fé gran formato (39x19x5)cm. Ancho < 0.70 m | ML | 497
|  | 3 | Mampostería de bloque en arcilla No 5 (33*23*11.5), e=0.12 m | M2 | 3463
|  | 4 | Mampostería de bloque en arcilla No 5 (33*23*11.5), e=0.12 m, ancho < o = 0,70 m | ML | 308
|  | 5 | Hilada de Remate en Ladrillo Gran Formato en Cubiertas y Terrazas | ML | 787
|  | 6 | Enchape para vigas placas y columnas en ladrillo gran formato, ancho < o = 0,70 m | ML | 787
| 2 |  | MAMPOSTERÍA EN CONCRETO |  | 0
|  | 1 | Mampostería en Bloque de Cemento Abusardado Tipo Split 12.5x19x39, el primero y último bloque debe ser en bloque liso | M2 | 821
|  | 2 | Enchape en Bloque de Cemento Abusardado Tipo Split 6x19x40, el primero y último bloque debe ser en bloque liso | M2 | 821
| 3 |  | DOVELAS |  | 0
|  | 1 | Dovelas para Elementos no Estructurales en Muros de Bloque No 5 Liso Canaleta S3, (incluye perforación, anclaje, acero y grout) | ML | 7967
|  | 2 | Dovelas para Elementos no Estructurales en Muros de Ladrillo Gran Formato (incluye perforación, anclaje, acero y grout) | ML | 3810
|  | 3 | Dovelas para Elementos no Estructurales en Muros de Bloque Split Abujardado (incluye perforación, anclaje, acero y grout) | ML | 1887
| 4 |  | REFUERZO PARA ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES |  | 0
|  | 1 | Anclaje Epóxico grafil 4 mm para Elementos no Estructurales | UN | 472
|  | 2 | Anclajes Epóxicos entre 1/4" a 1/2" con longitudes entre 20 y 30 cm para Elementos no estructurales | UN | 11980
|  | 3 | Anclaje Epóxico 5/8" 30 cm para Elementos no estructurales | UN | 3953
5 |  |  | PAÑETES |  | 0
| 1 |  | PAÑETES LISOS |  | 0
|  | 1 | Pañetes lisos sobre muros 1:4 (incluye filos y dilataciones) | M2 | 4203
|  | 2 | Pañetes lisos sobre muros 1:4 (incluye filos y dilataciones), ancho < 0.60 m | ML | 1859
|  | 3 | Pañete liso bajo placa, mortero 1:4, ancho >0.60 m, incluye filos y dilataciones | M2 | 158
|  | 4 | Pañetes lisos bajo placa lockers 1:4 (incluye filos y dilataciones) | ML | 153
| 2 |  | PAÑETES IMPERMEABILIZADOS |  | 0
|  | 1 | Pañete liso impermeabilizado en muros 1:3 (incluye filos y dilataciones) | M2 | 723
|  | 2 | Pañetes liso impermeabilizado sobre muros 1:3 (incluye filos y dilataciones), ancho <0.60 m | ML | 156
|  | 3 | Pañetes lisos impermeabilizados sobre muros exteriores 1:3 (incluye filos y dilataciones), ancho > 0.80 m | M2 | 675
|  | 4 | Pañetes lisos impermeabilizados sobre muros exteriores 1:3 (incluye filos y dilataciones), ancho < o = 0,80m | ML | 110
| 3 |  | OTROS |  | 0
|  | 1 | Dilatación arquitectónica 2cm para exterior | ML | 338
|  | 2 | Impermeabilización interior tanque agua con Tegraproof | M2 | 105
6 |  |  | PISOS Y GUARDAESCOBAS |  | 0
| 1 |  | BASES PARA PISOS |  | 0
|  | 1 | Afinado de pisos en mortero 1:4, Eprom=4 cm | M2 | 1630
|  | 2 | Afinado de pisos con mortero impermeabilizado 1:3, pendiente hacia sifones, eprom.=0.04 m | M2 | 429
|  | 3 | Alistado pasos escalera huella y contrahuella | ML | 294
|  | 4 | Concreto autonivelante para pedestales de rampa | UN | 28
| 2 |  | ACABADOS PARA PISOS |  | 0
|  | 1 | Piso porcelanato radica negro alfa 44.2 X 77.5 atmósfera | M2 | 1530
|  | 2 | Piso en baldosa BH1 30 x 30 Cod:135000146 Tipo Alfa (incluye destronque, pulida al plomo, cristalización y brillado). | M2 | 2272
|  | 3 | Piso vinílico en rollo auditorio, tráfico pesado, armstrong, con propiedades acústicas, color a escoger | M2 | 288
|  | 4 | Piso vinílico en rollo auditorio, tráfico pesado, armstrong, con propiedades acústicas, color a escoger | ML | 11
|  | 5 | Piso en piedra muñeca | M2 | 379
|  | 6 | Adoquín español terracota -arena moore(20 x 6 x 10) | M2 | 1338
|  | 7 | Escenario en madera Granadillo algarrobo sobre estructura metálica, incluye estructura metálica de soporte | M2 | 14
|  | 8 | Guardaescoba piso porcelanato radica negro alfa 44.2 X 77.5 atmósfera | ML | 1056
|  | 9 | Paso para escalera en porcelanato radica negro | ML | 269
|  | 10 | Guardaescoba baldosa de granito BH1 | ML | 1227
|  | 11 | Bordillo prefabricado en concreto tipo A-80 20 x 35 (cartilla mobiliario urbano IDU) | ML | 1192
|  | 12 | Pirlan en PVC pasos escalera auditorio | ML | 25
|  | 13 | Cenefa en gravilla mona | ML | 59
|  | 14 | Guardaescoba en madera granadillo algarrobo ,04 cmt | ML | 14
|  | 15 | Cinta antideslizante para paso y rampa tesa negra 25mm | ML | 127
7 |  |  | ACABADO MUROS |  | 0
| 1 |  | ENCHAPE SOBRE MUROS |  | 0
|  | 1 | Enchape para baño en artica blanco 33 x 60 rectificado | M2 | 418
|  | 2 | Enchape para baño en artica blanco 33 x 60 rectificado, ancho < 0.60 m | ML | 135
|  | 3 | Tapa para meson en granito negro absoluto 2cm, incluye ángulo de soporte para mesón en 1-1/2" | M2 | 3
|  | 4 | Tapa para meson en granito negro absoluto 2cm, para lavamanos, incluye ángulo de soporte para mesón en 1-1/2" | m2 | 28
|  | 5 | Enchape de Muros en Porcelanato Forge Rojo 48x48 | M2 | 201
|  | 6 | Enchape de Muros en Porcelanato Forge Rojo 48x48 | ML | 100
|  | 7 | Suministro e instalación de muros acústicos drywall y láminas black theater de Fiber Glass | m2 | 250
8 |  |  | CIELORASOS Y MEMBRANA ARQUITECTÓNICA |  | 0
| 1 |  | CIELORASOS |  | 0
|  | 1 | Cieloraso Bandeja Tile Lay-in Hunter Dougas en aluminio, color blanco microperforado, acústico, incluye estructura en perfil autoensamblado | M2 | 2237
|  | 2 | Cieloraso en drywall plano, ancho < 1.00 m | ML | 2188
|  | 3 | Cielo raso en dry wall ST1/2" perfilería cal.26 y una mano de pintura (Ancho>0.80m) | M2 | 469
|  | 4 | Cieloraso en superboard de 8mm a junta perdida con masilla acrílica y dos manos de pintura blanca (A todo costo) . Incluye acabado en acriltex blanco | M2 | 149
|  | 5 | Cielo raso 84R maderable en aluminio, acústico hunter douglas | M2 | 192
| 2 |  | MEMBRANA ARQUITECTÓNICA, ÁREA APROXIMADA 360 M2 |  | 0
|  | 1 | Ingeniería | UN | 1
|  | 2 | Estructura metálica | UN | 1
|  | 3 | Montaje de estructura metálica | UN | 1
|  | 4 | Membrana arquitectónica, incluye (cables,corte,sellado) | UN | 1
|  | 5 | Montaje de membrana | UN | 1
|  | 6 | Topografía | UN | 1
9 |  |  | IMPERMEABILIZACIONES |  | 0
|  | 1 | Impermeabilización con polietileno calibre 8 | M2 | 2756
|  | 2 | Impermeabilización con manto metal foil FL-100 autoprotegido con una capa de aluminio grofado. Marca: Fiber - Glass | M2 | 2276
10 |  |  | CUBIERTA |  | 0
|  | 1 | Suministro e instalación de claraboyas en cubierta de aulas en policarbonato Danpalón 8mm Multicell Pánel de abejas para bóvedas. (A todo costo) | M2 | 117
|  | 2 | Suministro e instalación de tapa ducto de iluminación y ventilación en teja metálica cindulit negra según detalle | m2 | 58
|  | 3 | Cubierta de iluminación cenital en policarbonato alveolar de 8 mm, color clear según detalle | m2 | 270
|  | 4 | Cubierta en policarbonato danpalón compacto color clear de 4 mm, según detalle | m2 | 265
|  | 5 | Afinado de Pisos en Mortero Impermeabilizado 1:3, Eprom=0.08 m Incluye Malla Gallinero | M2 | 2069
|  | 6 | Mediacaña en mortero impermeabilizado 1:3 (incluye dilatación) | ML | 787
11 |  |  | CARPINTERÍA METÁLICA Y DE ALUMINO |  | 0
| 1 |  | CARPINTERÍA EN LÁMINA Y MARCOS |  | 0
|  | 1 | Suministro e instalación de Ventana rejilla en aluminio vidrio cristal 5mm sistema aluminia | M2 | 338
|  | 2 | Suministro e instalación Ventana en aluminio vidrio cristal 5mm sistema alumina | M2 | 227
|  | 3 | Suministro e instalación Rejilla en aluminio color crudo | M2 | 21
|  | 4 | Suministro e instalación Rejilla de ventilación según diseño bioclimático color crudo | M2 | 362
|  | 5 | Suministro e instalación Pelicula PVB protección UV para vidrios de fachada | M2 | 338
| 2 |  | PUERTAS |  | 0
|  | 1 | Suministro e instalación de Puerta en vidrio templado 10mm (incluye anclajes y accesorios de fijación, chapeta en aluminio brillado, manija tubular en acero inóxidable, cerradura de seguridad yale, porta cerradura en aluminio brillado y topo puerta) | M2 | 45
|  | 2 | Suministro e instalación Puerta en vidrio laminado color azul claro de 10mm con marco en aluminio según diseño (incluye manija tubular en aluminio, cerradura antipanico accesorios en acero, elementos de fijación, anclajes y topes) | M2 | 87
|  | 3 | Suministro e instalación de Puerta metálica entamborada coll rolled calibre 18 con anticorrosivo y pintura electrostática Anolock de una hoja (incluye marco, elementos de anclaje y fijación, cerradura Schlage A-50-PD Jupiter cromomate, persiana y/o rejilla de acuerdo con diseño arquitectónico) | M2 | 57
|  | 4 | Puerta Auditorio camerino con Montante en Vidrio (2.00*0.66) | M2 | 2
|  | 5 | Puerta Corta Fuego 2 Hojas Lámina CR Cal 16, Parámetros Norma NFPA80 y ASTM152 Barrera Corta Fuego 1 Hora Resistencia | M2 | 14
|  | 6 | Puerta Acceso Auditorios Entamborada en Lámina, con Enchape a dos Caras en Listón de Teka, (incluye elementos de fijación y anclaje, cerradura antipánico) | M2 | 11
| 3 |  | OTROS |  | 0
|  | 1 | Dámper cortafuego 400 KVA 60*60 RE-180 | UN | 2
|  | 2 | Pasamuro cortafuego 400 KVA 30*30 | UN | 2
|  | 3 | Tapas en Lámina Alfajor con Marco y Contramarco de 1"x1" para Salida a Cubierta | M2 | 5
|  | 4 | Escalera de Gato en Tubular de 1 1/2", Anclada a la Pared | ML | 5
|  | 6 | Rejilla metálica para piso ,30 | ML | 9
12 |  |  | CARPINTERÍA DE ALUMINIO Y DE ACERO INOXIDABLE |  | 0
|  | 1 | Divisiones sanitarias modelo en cantiliver de 1,48m (En Acero Inoxidable 304, calibre 20 satinado, accesorios Inoxidables, bisagras con apertura mayor de 100º y cauchos protectores de rozamiento e impacto) A todo costo. Incluye dovela de anclaje | M2 | 204
|  | 2 | Baranda escalera en acero inoxidable y vidrio templado h=1.10m. Según diseño. A todo costo. (Incluye vidrios, accesorios) | ML | 233
|  | 3 | Pasamanos en escalera E1 y E2 en acero inoxidable. Según diseño. A todo costo. (Incluye accesorios) | ML | 23
|  | 4 | Pasamano acero inoxidable para exterior incluye anclajes según diseño. A todo costo | ML | 210
13 |  |  | CARPINTERÍA EN MADERA |  | 0
| 1 |  | PUERTAS, VENTANAS Y REJILLAS EN MADERA |  | 0
|  | 1 | Ventana en madera (listón de madera teca) | M2 | 4
|  | 2 | Rejilla en madera (listón de madera teca) | M2 | 4
|  | 3 | Puerta en madera entamborada (triplex) | M2 | 3
| 2 |  | OTROS ELEMENTOS EN MADERA |  | 0
|  | 1 | Banca en listón de madera teca acabado natural sin esmalte sobre angulo 2" x2" x 1/4", pintura | ML | 23
14 |  |  | APARATOS Y EQUIPOS |  | 0
| 1 |  | APARATOS Y ELEMENTOS SANITARIOS, incluye montaje completo de los mismos con sus respectivas válvulas |  | 0
|  | 1 | TAZA SANITARIA ERIE ENTRADA POSTERIOR, INCLUYE Fluxómetro de Bajo Consumo 4,8lt, Incluye Válvula Anti vandálica Tipo Push y Asiento Abierto | UN | 33
|  | 2 | ORINAL GOTTA ENTRADA POSTERIOR, INCLUYE Válvula Anti vandálica Tipo Push | UN | 14
|  | 3 | Lavamanos Corona Space Incluye Grifería Tipo Push | UN | 21
|  | 4 | Lavamanos Colgar Aquajet Blanco Incluye Grifería Tipo Push | UN | 4
|  | 5 | Lavaplatos en acero Inox. | UN | 2
|  | 6 | Suministro de Llave tipo jardín pesada 97720 cromo | UN | 6
|  | 7 | Poceta de aseo en bloque n° 4, pañetado con mortero impermeabilizado 1:3, y enchape con cerámica línea ártica color blanco, piso en granito pulido y mediacñas en todos sus bordes en granito pulido, esquineras en los enchapes con win de aluminio crudo | UN | 2
|  | 8 | Suministro e instalación de Barra de seguridad para discapacitados de Accesorios y Acabados (AyA) Ref.8-AA-508, en acero inoxidable satinado, con tornillos escondidos. | JUEGO | 4
|  | 9 | Suministro e instalación de Papelera en acero inoxidable Marca SOCODA | UN | 33
|  | 10 | Suministro e instalación de Dispensador de jabón de AyA Ref:8-AA-600 | UN | 14
|  | 11 | Suministro e instalación de Dispensador de papel higiénico marca AyA REF:8-AA-845 | UN | 33
|  | 12 | Suministro e instalación de Secador de manos de AyA Ref: 2-AA-76C marca Excel | UN | 8
|  | 13 | Tapa Plástica 20x20 cm de Registro | UN | 14
|  | 14 | Rejilla de Aluminio 4"x3" con Sosco y Cúpula para Cubiertas | UN | 14
|  | 15 | Rejilla de Aluminio 4"x3" con Sosco para Baños | UN | 23
| 2 |  | EQUIPOS |  | 0
|  | 1 | Suministro e instalación Sistema Equipo de Presión (2 Bombas Centrifugas 20515 hce 7,5 Siemens, 2 Tanques Hidroacumuladores de 500 lts Vertical con Membrana y 1 Armario Eléctrico de Acero Cal 16 Equipado) | UN | 1
|  | 2 | Suministro e instalación Sistema Equipo de Presión contra incendio | UN | 1
15 |  |  | PINTURA |  | 0
| 1 |  | SOBRE MURO |  | 0
|  | 1 | Vinilo para interiores sobre pañete 3 manos | M2 | 4503
|  | 2 | Vinilo para interiores sobre pañete 3 manos, ancho <0.60 m | ML | 1921
|  | 3 | Vinilo para exteriores sobre pañete tipo koraza (3 manos) | M2 | 675
|  | 4 | Vinilo para exteriores sobre pañete tipo koraza (3 manos), ancho <0.60 | ML | 110
|  | 5 | Estuco plástico y pintura vinilo tres manos tipo Viniltex Pintuco Incluye filos y dilataciones | M2 | 48
| 2 |  | BAJO PLACA |  | 0
|  | 1 | Vinilo bajo placa lisa, tres manos | M2 | 158
| 3 |  | OTROS |  | 0
|  | 1 | Limpieza e Hidrófugo para ladrillo y bloque a la vista | M2 | 1656
16 |  |  | VIDRIOS |  | 0
| 1 |  | VIDRIOS Y ESPEJOS |  | 0
|  | 1 | Espejo cristal biselado empotrado 6mm | M2 | 28
17 |  |  | OBRAS EXTERIORES |  | 0
| 1 |  | OBRAS EXTERIORES |  | 0
|  | 1 | Sardinel concreto prefabricado A-10 Marca: Titán incluye excavación y relleno | ML | 612
|  | 2 | Anden perimetral, E=0.10 m, Concreto escobiado de 3000 psi (Sin Refuerzo) | M2 | 248
|  | 3 | Loseta prefabricada 40 x40 color ocre textura cuadriculada, base de 4 cm de arena y sello en arena | M2 | 128
|  | 4 | Rampa de acceso sobre andén vía principal en adoquín y elementos en concreto s/diseño | M2 | 13
| 2 |  | JARDINES |  | 0
|  | 1 | Cespedon con base en tierra negra 5cm | M2 | 2083
|  | 2 | Matera para jardín D=1M | UN | 10
|  | 3 | Relleno en canto rodado 1/1/2" | M2 | 10
|  | 4 | Sauco Amarillo (h=0.70m) | UN | 26
|  | 5 | Eugenia h= 1mt | UN | 26
|  | 6 | Alcaparros, h=1.00 m | UN | 26
|  | 7 | Jazmines h =1.00 m | UN | 26
|  | 8 | Papiro | UN | 10
|  | 9 | Caucho sabanero h=1,2 - 1,5 mt | UN | 10
|  | 10 | Magnolio h=1,5 mt | UN | 10
|  | 11 | Palma americana | UN | 10
|  | 12 | Abutilones h=1,5 | UN | 10
|  | 13 | Liquidambar h=1,5 | UN | 10
|  | 14 | Falso pimiento h=1,00 | UN | 10
| 3 |  | MOBILIARIO |  | 0
|  | 1 | Jardines (diseño y construcción) | M2 | 625
|  | 2 | Caneca en acero inoxidable anclada (cartilla mobiliario urbano IDU) | UN | 8
|  | 3 | Bancas en concreto a la vista f´c=2500psi e=0.08m, a=0.35m (incluye refuerzo) | UN | 4
18 |  |  | ASEO Y VARIOS |  | 0
|  | 1 | Aseo general | M2 | 4024
19 |  |  | INSTALACIONES HIDRÁULICAS |  | 0
| 1 |  | DISTRIBUCIÓN INTERIOR DE AGUA FRÍA |  | 0
|  |  | TUBERÍAS EN PVC-P |  | 0
|  | 1 | Tubería PVC P 3" | ML | 21
|  | 2 | Tubería PVC P 2,1/2" | ML | 69
|  | 3 | Tubería PVC P 2" | ML | 16
|  | 4 | Tubería PVC P 1,1/2" | ML | 28
|  | 5 | Tubería PVC P 1,1/4" | ML | 68
|  | 6 | Tubería PVC P 1" | ML | 8
|  | 7 | Tubería PVC P 3/4" | ML | 16
|  | 8 | Tubería PVC P 1/2" | ML | 8
|  |  | ACCESORIOS EN PVC-P |  | 0
|  | 9 | Accesorios PVC P 3" | UN | 5
|  | 10 | Accesorios PVC P 2,1/2" | UN | 12
|  | 11 | Accesorios PVC P 2" | UN | 48
|  | 12 | Accesorios PVC P 1,1/2" | UN | 48
|  | 13 | Accesorios PVC P 1,1/4" | UN | 79
|  | 14 | Accesorios PVC P 1" | UN | 6
|  | 15 | Accesorios PVC P 3/4" | UN | 23
|  | 16 | Accesorios PVC P 1/2" | UN | 8
|  |  | REGISTROS P/D ROSCAR |  | 0
|  | 17 | Reg.P/D Roscar 3" | UN | 1
|  | 18 | Reg.P/D Roscar 2,1/2" | UN | 1
|  | 19 | Reg.P/D Roscar 2" | UN | 1
|  | 20 | Reg.P/D Roscar 1,1/2" | UN | 13
|  | 21 | Reg.P/D Roscar 1,1/4" | UN | 3
|  | 22 | Reg.P/D Roscar 1" | UN | 3
|  | 23 | Reg.P/D Roscar 3/4" | UN | 3
|  | 24 | Reg.P/D Roscar 1/2" | UN | 13
|  |  | REGISTROS DE BOLA |  | 0
|  | 25 | Registro bola 3" | UN | 1
|  | 26 | Registro bola 2-1/2" | UN | 1
|  | 27 | Registro bola 2" | UN | 1
|  | 28 | Registro bola 1.1/2" | UN | 7
|  | 29 | Registro bola 1.1/4" | UN | 2
|  | 30 | Registro bola 1" | UN | 3
|  | 31 | Registro bola 3/4" | UN | 3
|  | 32 | Registro bola 1/2" | UN | 7
|  |  | OTROS |  | 0
|  | 33 | Llave manguera cromada 1/2" | UN | 2
|  | 34 | Válvula expulsora de aire 1" | UN | 1
|  | 35 | Soportes desde 1-1/2" hasta 4" | UN | 42
|  | 36 | Soportes desde 1/2" hasta 1-1/2" | UN | 63
|  | 37 | Valvula de compuerta RW 2" | UN | 2
|  | 38 | Valvula de compuerta RW 1-1/2" | UN | 2
|  | 39 | Valvula de compuerta RW 1-1/4" | UN | 4
| 2 |  | PUNTOS HIDRÁULICOS DE AGUA FRÍA |  | 0
|  | 1 | Punto AF sanitario 1/2" | UN | 31
|  | 2 | Punto AF lavamanos 1/2" | UN | 23
|  | 3 | Punto AF sanitario Fluxometro 1-1/4" | UN | 31
|  | 4 | Punto AF orinal Fluxometro 3/4" | UN | 14
|  | 5 | Punto AF llave manguera 1/2" | UN | 2
|  | 6 | Punto AF lavaplatos 1/2" | UN | 2
|  | 7 | Punto AF poceta de aseo 1/2" | UN | 2
| 3 |  | MONTAJE DE APARATOS |  | 0
|  | 1 | Lavamanos, incluye grifería completa | UN | 23
|  | 2 | Sanitario fluxometro, incluye válvula antivandalismo de sensor y grifería completa | UN | 31
|  | 3 | Orinal fluxometro, incluye válvula antivandalismo de sensor y grifería completa | UN | 14
|  | 4 | Llave manguera | UN | 2
|  | 5 | Lavaplatos, incluye grifería completa | UN | 2
|  | 6 | Llave manguera para Poceta de aseo 1/2" | UN | 2
| 4 |  | RED GENERAL SUMINISTRO AGUA POTABLE |  | 0
|  |  | TUBERÍAS EN PVC-P |  | 0
|  | 1 | Tubería PVC P 4" | ML | 36
|  | 2 | Tubería PVC P 3" | ML | 2
|  | 3 | Tubería PVC P 2,1/2" | ML | 39
|  | 4 | Tubería PVC P 2" | ML | 220
|  |  | ACCESORIOS EN PVC-P |  | 0
|  | 5 | Accesorio PVC P 4" | UN | 11
|  | 6 | Accesorios PVC P 3" | UN | 4
|  | 7 | Accesorios PVC P 2,1/2" | UN | 12
|  | 8 | Accesorios PVC P 2" | UN | 31
| 5 |  | CUARTO BOMBAS AGUA POTABLE |  | 0
|  |  | TUBERÍA HG |  | 0
|  | 1 | Tubería HG 4" | ML | 73
|  | 2 | Tubería HG 3" | ML | 14
|  | 3 | Tubería HG 2" | ML | 15
|  | 4 | Tubería Ø1 1/2" HG SCH40 o de acero al carbón ranurada SCH10 | ML | 4
|  |  | ACCESORIOS HG |  | 0
|  | 5 | Accesorio HG 4" | UN | 21
|  | 6 | Accesorio HG 3" | UN | 7
|  | 7 | Accesorio HG 2" | UN | 12
|  | 8 | Accesorio 4" para tubería HG SCH40 o de acero al carbón ranurada SCH10 | UN | 9
|  | 9 | Accesorio 1 1/2" para tubería HG SCH40 o de acero al carbón ranurada SCH10 | UN | 6
|  |  | REGISTROS Y OTROS |  | 0
|  | 10 | Reg.P/D Roscar 4" | UN | 3
|  | 11 | Reg.P/D Roscar 2" | UN | 5
|  | 12 | Reg.P/D Roscar 1/2" | UN | 1
|  | 13 | Cheque 4" | UN | 3
|  | 14 | Cheque perforado 2" | UN | 1
|  | 15 | Unión flexible tipo borracha 4" | UN | 5
|  | 16 | Copa excéntrica 4"*2" | UN | 2
|  | 17 | Copa concentrica 4"*2" | UN | 2
|  | 18 | Niple pasamuro acero inox. 4" | UN | 3
|  | 19 | Niple pasamuro acero inox. 2" | UN | 1
|  | 20 | Suministro e instalación bombas centrífugas | UN | 2
|  | 21 | Suministro e instalación tanque hidroacumulador 500 L | UN | 2
20 |  |  | INSTALACIONES SANITARIAS Y AGUAS LLUVIAS |  | 0
| 1 |  | REDES DE AGUAS LLUVIAS , NEGRAS Y REVENTILACIONES. |  | 0
|  |  | TUBERÍA PVC-S |  | 0
|  | 1 | Tubería PVC S 6" | ML | 4
|  | 2 | Tuberia PVC S 4" | ML | 257
|  | 3 | Tubería PVC S 3" | ML | 141
|  | 4 | Tubería PVC S 2" | ML | 39
|  |  | TUBERÍA PVC-L |  | 0
|  | 5 | Tubería PVC L 6" | ML | 29
|  | 6 | Tubería PVC L 4" | ML | 29
|  | 7 | Tubería PVC L 3" | ML | 58
|  | 8 | Tubería PVC L 2" | ML | 168
|  |  | ACCESORIOS PVC-S |  | 0
|  | 9 | Accesorios PVC S 6" | UN | 4
|  | 10 | Accesorios PVC S 4" | UN | 196
|  | 11 | Accesorios PVC S 3" | UN | 28
|  | 12 | Accesorios PVC S 2" | UN | 252
|  |  | ABRAZADERAS |  | 0
|  | 13 | Abrazaderas 6" | UN | 31
|  | 14 | Abrazaderas 4" | UN | 96
|  | 15 | Abrazaderas 3" | UN | 31
|  | 16 | Abrazaderas 2" | UN | 9
| 2 |  | SALIDAS SANITARIAS |  | 0
|  | 1 | Salida Sanitario 4" | UN | 33
|  | 2 | Salida Orinal 3" | UN | 14
|  | 3 | Salida Lavamanos 2" | UN | 23
|  | 4 | Salida Lavaplatos 2" | UN | 2
|  | 5 | Salida Sifón 4" | UN | 33
|  | 6 | Salida Sifón 3" | UN | 14
|  | 7 | Salida Sifón 2" | UN | 23
|  | 8 | Salida Sifón con tapon 4" | UN | 10
|  | 9 | Soportes en placa | UN | 476
| 3 |  | CONSTRUCCIONES EN MAMPOSTERÍA Y CONCRETO |  | 0
|  | 1 | Cajas de inspección 60*60, incluye marco y contramarco | UN | 4
|  | 2 | Cajas de inspección 80*80, incluye marco y contramarco | UN | 2
|  | 3 | Cajas de inspección 1.00*1.00, incluye marco y contramarco | UN | 2
|  | 4 | Cajas de inspección 1.20*1.20, incluye marco y contramarco | UN | 1
|  | 5 | Construcción pozo A.N., hprom.= 2.50 m | UN | 2
|  | 6 | Construcción pozo A.L., hprom.= 3.50 m | UN | 1
|  | 7 | Cárcamo para aguas lluvias, incluye rejilla en concreto s/diseño, incluye marco en ángulo de 2" * 2" | ML | 248
| 4 |  | TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO |  | 0
|  | 1 | Excavación en material común, sin retiro | M3 | 101
|  | 2 | Relleno material seleccionado de la excavación | M3 | 64
|  | 3 | Trasiego interno de material con volqueta a Dist.<2.00Km, incluye extendida y compactaciòn del material | M3 | 39
|  | 4 | Tubería Novafort 160mm, incluye accesorios | ML | 17
|  | 5 | Tubería Novafort 200 mm, incluye accesorios | ML | 74
|  | 6 | Tubería Novafort 250mm, incluye accesorios | ML | 74
| 5 |  | RED GENERAL AGUAS LLUVIAS |  | 0
|  | 1 | Tubería pcv alc. 8" | ML | 58
|  | 2 | Tubería pcv alc. 6" | ML | 151
|  | 3 | Tubería pcv alc. 4" | ML | 21
|  | 4 | Tuberías PVC corr. 4" | ML | 163
|  | 5 | Geotextil NT 1600 | M2 | 327
|  | 6 | Grava para filtro | M3 | 38
|  | 7 | Excavación en material común | M3 | 107
|  | 8 | Relleno con recebo común | M3 | 107
|  | 9 | Trasiego interno de material con volqueta a Dist.<2.00Km, incluye extendida y compactaciòn del material | M3 | 107
|  | 10 | Filtro en geodren (incluye gravilla y tubería perforada de 4") | ML | 248
| 6 |  | RED DESAGUES AGUAS RESIDUALES |  | 0
|  | 1 | Tubería PVC NF 6" | ML | 216
|  | 2 | Accesorio PVC NF 6" | UN | 5
|  | 3 | Tubería PVC S 4" | ML | 25
|  | 4 | Accesorios PVC S 4" | UN | 10
|  | 5 | Excavación en material común | M3 | 57
|  | 6 | Relleno con recebo común | M3 | 57
|  | 7 | Trasiego interno de material con volqueta a Dist.<2.00Km, incluye extendida y compactaciòn del material | M3 | 57
|  | 8 | Conexión a colector general 10"*6" | UN | 2
21 |  |  | INSTALACIONES RED DE INCENDIO |  | 0
| 1 |  | RED INTERIOR INCENDIO |  | 0
|  |  | TUBERÍA DE ACERO |  | 0
|  | 1 | Tubería Ø4" HG SCH40 o de acero al carbón ranurada SCH10 | ML | 17
|  | 2 | Tubería Ø3" HG SCH40 o de acero al carbón ranurada SCH10 | ML | 138
|  |  | ACCESORIOS DE ACERO |  | 0
|  | 4 | Accesorio 4" para tubería HG SCH40 o de acero al carbón ranurada SCH10 | UN | 13
|  | 5 | Accesorio 3" para tubería HG SCH40 o de acero al carbón ranurada SCH10 | UN | 70
|  |  | ACCESORIOS |  | 0
|  | 6 | Cheque 3" | UN | 5
|  | 7 | Siamesa 3"*2,1/2"*2,1/2" | UN | 3
|  | 8 | Válvula de 3" | UN | 3
|  | 9 | Válvula Expulsora de Aire 1" | UN | 3
| 2 |  | ACOMETIDA PRINCIPAL |  | 0
|  | 1 | Conexión a red general | UN | 1
|  | 2 | Tubería PVC P 4" | ML | 81
|  | 3 | Accesorio PVC P 4" | UN | 24
|  | 4 | Tubería HG 4" | ML | 4
|  | 5 | Accesorios HG 4" | UN | 4
|  | 6 | Reg.P/D Roscar 4" | UN | 3
|  | 7 | Cheque 4" | UN | 1
|  | 8 | Flotador mecanico 4" | UN | 1
|  | 9 | Manometro 2" | UN | 1
| 3 |  | RED GENERAL INCENDIO |  | 0
|  | 1 | Conexión a red general | UN | 1
|  | 2 | Tubería Acero 4" | ML | 183
|  | 3 | Accesorio Acero 4" | UN | 60
|  | 4 | Rociador pendent K=5,6 1/2" QR | UN | 189
|  | 5 | Rociador lateral K=5,6 1/2" QR | UN | 94
|  | 6 | Punto sprinklers 1" | UN | 189
|  | 7 | Registro de bola 1" | UN | 2
|  | 8 | Válv de prueba con visor 1" | UN | 1
|  | 9 | Toma bomberos de 2-1/2" | UN | 2
|  | 10 | Suministro e Instalación Siamesa 3"*2,1/2"*2,1/2" | UN | 1
|  | 11 | Suministro e Instalación Gabinete clase III, Norma ICONTEC completo. Incluye: Manguera L=0.30m, extintor, llave, hacha, válvula, gabinete en lámin y canastilla. | UN | 3
|  | 12 | Suministro e Instalación Válv expulsora de aire 1" | UN | 1
|  | 13 | Escudo para rociador | UN | 189
22 |  |  | INSTALACIONES RED DE RIEGO |  | 0
| 1 |  | RED GENERAL RIEGO |  | 0
|  | 1 | Conexión a red general | UN | 1
|  |  | TUBERÍAS EN PVC-P |  | 0
|  | 2 | Tubería PVC P 1,1/4" | ML | 10
|  | 3 | Tubería PVC P 1" | ML | 178
|  | 4 | Tubería PVC P 3/4" | ML | 194
|  | 5 | Tubería PVC P 1/2" | ML | 84
|  |  | ACCESORIOS EN PVC-P |  | 0
|  | 6 | Accesorios PVC P 1,1/4" | UN | 4
|  | 7 | Accesorios PVC P 1" | UN | 55
|  | 8 | Accesorios PVC P 3/4" | UN | 57
|  | 9 | Accesorios PVC P 1/2" | UN | 36
|  |  | REGISTROS Y OTROS |  | 0
|  | 10 | Reg.P/D Roscar 1/2" | UN | 10
|  | 11 | Llave manguera 1/2", incluye montaje | UN | 10
23 |  |  | INSTALACIONES ELÉCTRICAS |  | 0
| 1 |  | SALIDAS ILUMINACIÓN |  | 0
|  | 1 | Salida para lampara fluorescente 2X32 T8., incluye tubería, cableado y elementos de conexión | UN | 656
|  | 2 | Salida para bala fluorescente 2*26W, incluye tubería, cableado y elementos de conexión | UN | 53
|  | 3 | Salida para luz penumbra o aplique roseta, incluye roceta, tubería, cableado, elementos de conexión | UN | 5
|  | 4 | Salida para aplique tipo tortuga, en rampa, se debe incluir cableado, roceta, tubería y elementos de conexión | UN | 14
|  | 5 | Salida Lampara de emergencia, incluye tubería, cableado y elementos de conexión | UN | 12
|  | 6 | Salida para bala de piso | UN | 12
|  | 7 | Salida para luminaria en poste de 4.5 mts | UN | 8
|  | 8 | Salida para luminaria tipo bolardo | UN | 10
|  | 9 | Salida para bala fluorescente. En tubería EMT | UN | 12
|  | 10 | Salida para reflector exterior | UN | 8
| 2 |  | SALIDAS TOMACORRIENTE |  | 0
|  | 1 | Salida para toma normal doble con polo a tierra en tubería completa, inclye toma, tubería, cableado y elementos de conexión | UN | 330
|  | 2 | Salida toma normal en canaleta y tubería, aulas de sistemas (polo a tierra aislado, cableado, elementos de conexión | UN | 32
|  | 3 | Salida para tomas reguladas con tubería al final, en aulas (polo a tierra aislado).Se debe incluye toma, cableado y elementos de conexión | UN | 47
|  | 4 | Salida para secador de manos, se debe incluir tubería, cableado, elementos de conexión | UN | 8
|  | 5 | Salida para motor telon | UN | 1
|  | 6 | Salida para tomacorriente bifasica | UN | 5
|  | 7 | Salida tomacorriente trifasica | UN | 5
| 3 |  | VOZ Y DATOS (solo ductería) |  | 0
|  | 1 | Salida para voz y datos o datos datos doble en muro o piso PVC diametro 3/4" (dos tubos) | UN | 34
|  | 2 | Salida para voz y datos o datos datos doble enmuro o piso PVC diametro 1" (dos tubos) | UN | 34
|  | 3 | Salida para voz, video doble en muro o piso PVC diametro 1-1/4" (dos tubos) | UN | 34
|  | 4 | Salida para voz y datos (en canaleta) | UN | 31
|  | 5 | Canaleta perimetral de 12X4 cm para tomas (se debe incluir troqueles y accesorios) | UN | 31
|  | 6 | Salida para sonido (incluye solo tubería) | UN | 131
| 4 |  | ACOMETIDAS Y ALIMENTADORES |  | 0
Las medidas correspondientes al conductor se han incrementado con las puntas estimadas de 3,0 m en el tablero general; 1,5 m en el armario de medidores y 1,0 m en el tablero de automáticos.
En el precio del metro lineal de tubería se debe incluir la incidencia por codos, adaptadores, soportes, cajas de paso y corazas para independizar alimentadores en las cajas de paso.
Ver cuadro resumen de medidas de alimentadores.
Tendido de Tubería Conduit P.V.C. La tubería y los codos cumplirán la Norma NTC 979 Cuarta actualización (Tubos y curvas de policloruro de vinilo rígido para alojar y proteger conductores eléctricos aislados).
|  | 1 | Ø 1 1/4" | ML | 205
|  | 2 | Ø 1 1/2" | ML | 33
|  | 3 | Ø 2" | ML | 258
|  | 4 | Ø 2" (Libre) | ML | 304
|  | 5 | Ø 3" (Libres) | ML | 77
|  |  | Cableado de Acometidas y Alimentadores en Conductor de Cobre THHN/THWN 90°C. Cumplirá la Norma NTC 1099 Cuarta actualización (Alambres y cables aislados con termoplástico para transmisión y distribución de energía eléctrica). (Hasta calibre No. 10 de 1 hilo, calibre 8 y superiores de varios hilos). |  | 0
|  | 1 | 3 #8 + 1 #4 + 1 #8T | ML | 166
|  | 2 | 3 #8 + 1 #10 + 1 #10T | ML | 142
|  | 3 | 3 #6 + 1 # 8 + 1 #10T | ML | 180
|  | 4 | 3 #4 + 1 # 6 + 1 # 8T | ML | 139
|  | 5 | 3 #2 + 1 #4 + 1 #8T | ML | 139
|  | 6 | 3 #1/0 + 1 #2 + 1 #6T | ML | 297
|  | 7 | 3#300MCM + 1#3/0 | ML | 194
| 5 |  | SISTEMAS PORTACABLES |  | 0
|  | 1 | bandeja tipo escalera de 20x8 cms. calibre 16. debera tener tornillo cobrizado soldado en cada extremo, para comunicaciones | ML | 152
|  | 2 | Canaleta perimetral de 12X4 cm para tomas (se debe incluir troqueles y accesorios) | ML | 36
| 6 |  | TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN PARCIALES E INTERRUPTORES |  | 0
|  |  | Tableros de automáticos con puerta, chapeta de cierre y cerradura, trifásico, para interruptores automáticos enchufables. Similar a Luminex TWP Legrand o Square D tipo NTQ Schneider Electric. |  | 0
|  | 1 | De 12 circuitos. | UN | 2
|  | 2 | De 18 circuitos. | UN | 2
|  | 3 | De 24 circuitos. | UN | 4
|  | 4 | De 30 circuitos. | UN | 2
|  |  | Interruptores Automáticos Enchufables. Similar al Luminex Safic Legrand o Prime - Square D, línea Súper D de Schneider Electric. |  | 0
|  | 5 | 1 x 20 Amp. | UN | 157
|  | 6 | 1 x 30 Amp. | UN | 21
|  | 7 | 2 x 20 Amp. | UN | 16
|  | 8 | 2 x 30 Amp. | UN | 2
|  | 9 | 3 x 30 Amp. | UN | 2
|  | 10 | Interruptor automático marca industrial DPX U 125 de 3X60/40A. 240VAC 25KA | UN | 8
|  | 11 | Interrruptor termogagnético de 3X70A. 25KA Industrial | UN | 2
|  | 12 | Interruptor automático marca industrial DPX U 125 de 3X80A. 240VAC 25KA | UN | 1
| 7 |  | TABLEROS GENERALES |  | 0
|  | 1 | Tablero general de acometidas para aulas (TGA Aulas 2), incluye barraje tetrapolar de 400A, interruptor IND 3X256/ 320A 65KA, totalizador uno (1), interruptores IND.3X63A,25KA, UNO (1), interruptores IND.3X50A,25KA, TRES (3), interruptores IND.3X40A,25KA, SEIS (6), Interruptor sobreponer 1X40A,10KA, UNO (1) | UN | 1
| 8 |  | SISTEMA DE PUESTA A TIERRA Y APANTALLAMIENTO |  | 0
|  | 1 | Cable No. 2/0 CU | ML | 226
|  | 2 | Cable No. 1/0 AL | ML | 738
|  | 3 | Varilla cobre-cobre de 5/8" x 2.4 mts | UN | 42
|  | 4 | Pararrayos tipo franklin de 2 m | UN | 8
|  | 5 | Punta Franklin de 60 cms con base | UN | 75
|  | 6 | Bajante en tuberia galvanizada de 1" | ML | 155
|  | 7 | Unión en Tee para cable No. 1/0 AL | UN | 21
|  | 8 | Conector bimetalico para cable 2/0 CU a 1/0 AL | UN | 16
|  | 9 | Soldadura Cadwell 115 gms | UN | 58
|  | 10 | Caja de inspección de 30x30 cms en mamposteria y/o pozo de inspeccion tipo Fibrit. | UN | 16
|  | 11 | Soporte apantallamiento anillo superior | UN | 126
| 9 |  | ADECUACIONES ELÉCTRICAS |  | 0
|  | 1 | Instalación y suministro de cofre eléctrico Principal para distribución de corriente normal y regulada, incluye totalizadores, breakers, barrajes, aisladores, protecciones DPS, etc ubicado en el cuarto para UPS. | Unit | 1
|  | 2 | Instalación y suministro de cofre eléctrico secundario para distribución de corriente normal y regulada, incluye totalizadores, breakers, barrajes, aisladores, etc, ubicados en edificio de aulas pisos uno, dos y tres y edificio administrativo pisos uno y dos. | Unit | 1
|  | 3 | Instalación y suministro de acometida eléctrica para corriente normal y regulada desde Cofre eléctrico Principal en cuarto de UPS de aulas fase I hasta Cofre secundario en el primer piso del edificio Aulas: 2 X (3F#1/0 + 1T#2 + 1N#2/0) | ML | 21
|  | 4 | Instalación y suministro de acometida eléctrica para corriente normal y regulada desde Cofre eléctrico Principal en cuarto de UPS hasta Cofre secundario en el segundo piso del edificio de aulas : 2 X (3F#8 + 1T#10 + 1N#6) | ML | 42
| 10 |  | SUBESTACIÓN |  | 0
|  | 1 | Cable No. 2/0 XLPE 15 KV - 2 Fi= 4" PVC | UN | 65
|  | 2 | Terminal premoldeado uso interior | UN | 1
|  | 3 | Malla de puesta a tierra subestacion | GL | 1
|  | 4 | Celda de protección con fusibles de 40A para transformador de 400 KVA | UN | 1
|  | 5 | Celda de Medida en Media Tension. Norma AE 325 de Codensa (Opcional) | UN | 1
|  | 6 | Interconexion entre celda de protección, medida y transformador | GL | 1
|  | 7 | Transformador en aceite 225 KVA 11.4KV/208/120V | UN | 1
|  | 8 | Tablero con transferencia automática 700 A | UN | 1
|  | 9 | Planta eléctrica 225 KVA, incluye Cabina Insonora en Lámina Galvanizada 75 DB a 1.00 mt Intemperie, Fibra con Malla Metálica, Pintada Electrostáticamente | UN | 1
|  | 10 | Tablero general de acometidas | UN | 1
| 11 |  | OTROS - Eléctricos |  | 0
|  | 1 | Tablero de 30 circuitos. Alumbrado exterior | UN | 1
|  | 2 | Panel de control de alumbrado. Iluminación exterior | UN | 1
|  | 3 | Interruptor industrial de 70/100 A | UN | 1
|  | 4 | Interruptor enchufable de 1x20 A | UN | 2
|  | 5 | Interruptor enchufable de 2x20/30 A | UN | 2
|  | 6 | Interruptor enchufable de 3x20/50 A | UN | 3
| 12 |  | COMUNICACIONES (Incluye excavación, instalación y relleno) |  | 0
|  | 1 | Canalización en 6x4" PVC | ML | 47
|  | 2 | Canalización en 4x3" PVC | ML | 47
|  | 3 | Canalización en 4x2" PVC | ML | 239.71
|  | 4 | Canalización en 2x2" PVC | ML | 21
|  | 5 | Canalización en 2x1" PVC | ML | 21
|  | 6 | Caja en mampostería sencilla Norma ETB | UN | 4
|  | 7 | Caja en mampostería doble Norma ETB | UN | 2
|  | 8 | Caja CS-275 | UN | 6
|  | 9 | Caja CS-276 | UN | 2
| 13 |  | CANALIZACIONES |  | 0
|  | 1 | Instalación y suministro de Bandeja Portacable tipo escalerilla de 30X8 con división y tapa superior. Instalada con riel peralta y varilla roscada | Mtrs | 126
|  | 2 | Instalación y suministro de cambio de nivel y figuras para bandeja con tapa | Unit | 12
|  | 3 | Instalación y suministro de tres salidas en tuberia IMC en calibres 1" + 3/4" + 3/4" incrustadas en muros o piso para salidas de voz/datos, corriente normal y regulada en aulas Incluye cajas de paso, conduletas, terminales, codos y demas accesorios. | Unit | 31
|  | 4 | Instalación y suministro de paso en tuberia EMT en diferentes calibres desde bandeja porta cable hasta canaleta para salidas electricas, logicas, telefónicas, video, etc. Incluye, terminales, uniones, cajas de paso, conduletas y demas elementos. | Unit | 23
|  | 5 | Instalación y suministro de salida en tuberia EMT en calibre de 3/4" a la vista para salida de video en aulas. Incluye, terminales, uniones, cajas de paso, conduletas y demas elementos. | Unit | 42
|  | 6 | Instalación y suministro de canaleta perimetral de 12X4, metalica con pintura electrostática con división en las áreas administrativas. | ML | 94
| 14 |  | LUMINARIAS |  | 0
|  | 1 | Bala abierta de empotrar en cielorasos para fluorescente compacto, tubos en posición horizontal, aro exterior plano, reflector especular plateado, cofre portabalasto y porta sockett integrado en cuerpo luminaria con sistema disipador de calor, dos bombillos fluorescentes compactos de 4 pines, 2x32W-4100 Kelvin, balasto electrónico 120/220V multivoltaje, encendido programado. D=23 cm. H8 F 2 32 (SALAS DE DESCANSO) | UN | 18
|  | 2 | Bala abierta de empotrar en cielorasos para fluorescente compacto, tubos en posición horizontal, aro exterior plano, reflector especular plateado, cofre portabalasto y porta sockett integrado en cuerpo luminaria con sistema disipador de calor, dos bombillos fluorescentes compactos de 4 pines, 2x32W-4100 Kelvin, balasto electrónico atenuable 120/220V multivoltaje, encendido programado. D=23 cm. H8 F 2 32 ATE (AUDITORIO Y CUARTO TÉCNICO AUDITORIO) | UN | 27
|  | 3 | Bala abierta de empotrar en cielorasos para fluorescente compacto, tubos en posición horizontal, aro exterior plano, reflector especular plateado, cofre portabalasto y porta sockett integrado en cuerpo luminaria con sistema disipador de calor, bombillo fluorescente compacto de 4 pines, 1x32W-4100 Kelvin, balasto electrónico atenuable 120/220V multivoltaje, encendido programado. D=23 cm. H8 F 1 32 ATE (AUDITORIO) | UN | 8
|  | 4 | Bala orientable para empotrar en cielos, D= 16 cm, cuerpo en aluminio inyectado con sistema giratorio, bombilla halogena tipo R111-75W-12V apertura 24°, transformador magnético, 3000 Kelvin (AUDITORIO) H6 R111 H75 | UN | 12
|  | 5 | Bala fija para empotrar en cielo falso, aro exterior inyectado en aluminio, bombilla LED de alta intensidad 20w/ transf. 24 -120V / 220 V - 3000 kelvin-apertura 24°, H3 LED (SALIDA BAÑOS Y AUDITORIO) | UN | 21
|  | 6 | Luminaria cuadrada de empotrar en muro. Hermética para exteriores. ANTIVANDÁLICA, cierre en vidrio templado o acrilico opalizado, LED de alta intensidad 7W/Transf. 24 - 120 / 220 V monocolor. (EXTERIOR ACCESO AUDITORIO) | UN | 12
|  | 7 | Miniluminaria cuadrada de empotrar en muro para iluminación guía. Hermética. ANTIVANDÁLICA, cierre en vidrio templado o acrilico opalizado, LED de aalta intensidad 3W/Transf. 24-120 / 220 V (CORREDORES AUDITORIO) | UN | 44
|  | 8 | Luminaria (A) modular para empotrar en cieloraso, iluminación directia e indirecta, dimensiones 60 cms * 120 cms, tubos traslapados, 2 tubos fluorescentes T5 de 28W ecológico 4100 Kelvin, balasto electrónico atenuable, multivoltaje 120/220V. D-IND 60 FT5 2 28 (Salones de clase) | UN | 302
|  | 9 | Regleta para tubos fluorescentes, L=1.20 m, luz indirecta, tubo fluorescente lineal T5 de 54W - 4100 Kelvin ecológico, balasto electrónico atenuable, multivoltaje, encendido programado. (AUDITORIO) R FT5 54 ATE | UN | 21
|  | 10 | Luminaria lineal de empotrar en cieloraso, cerrada rectangular de 10 * 120cms, cierre en acrilico opalizado, dos tubo fluorescente lineal T5 de 28W, ecológico, 4100 Kelvin, balasto electrónico atenuable 1x28W multivoltaje 120/220V (CORREDORES EN DRY WALL), SC 120 FT5 1 28 | UN | 42
|  | 11 | Luminaria lineal de empotrar en cieloraso, cerrada rectangular de 10 * 240cms, cierre en acrilico opalizado, cuatro tubos fluorescentes lineal T5 de 54W, ecológico, 4100 Kelvin, balasto electrónico atenuable 4x54W multivoltaje 120/220V (CORREDORES EN DRY WALL), SC 240 FT5 4 54 | UN | 33
|  | 12 | Luminaria lineal de empotrar en cieloraso, cerrada rectangular de 10 * 480cms, cierre en acrilico opalizado, cuatro tubos fluorescentes lineal T5 de 54W, ecológico, 4100 Kelvin, balasto electrónico atenuable 4x54W multivoltaje 120/220V (CORREDORES EN DRY WALL), SC 480 FT5 4 54 | UN | 16
|  | 13 | Luminaria lineal de empotrar en cieloraso, cerrada rectangular de 10 * 120cms, cierre en acrilico opalizado, un tubo fluorescente lineal T5 de 28W, ecológico, 4100 Kelvin, balasto electrónico atenuable 1x28W multivoltaje 120/220V (EN BAÑOS), EC 120 FT5 1 28 | UN | 16
|  | 14 | Luminaria hermética de sobreponer descolgar, L=120 cms, tubo fluorescente lineal T5, cierre en acrílico opalizado, 2 tubos T5 de 28W ecológico 4100 Kelvin, balasto electrónico atenuable, multivoltaje de 120/220V (EN CUARTOS TÉCNICOS), VAP 120 FT 5 2 28 | UN | 12
|  | 15 | Bolardo. Bolard 2 150 w de Schereder | UN | 10
|  | 16 | Poste metálico Cornaline de 4.5 mts de Schereder | UN | 8
|  | 17 | Luminaria ARAMIS. Sodio 70W | UN | 8
|  | 18 | Reflector halogeno 150 w - 120 V .Tipo exterior | UN | 8
|  | 19 | Aplique decorativo de pared. Hermética PARA EXTERIORES (IP66),iluminación directa difusa, 1 tubo fluorescente compacto de 24W, 4 pines 4100 Kelvin, balasto electrónico 120/220V multivoltaje, encendido programado, APD FT5 1 24 | UN | 12
|  | 20 | Aplique de techo para interiores, luz difusa, una bombilla circular T9 de 40W - 4100 Kelvin, balasto electrónico 120/220V multivoltaje, encendido programado (BAJO PLACA DESCANSO ESCALERAS) AT FT9 1 40 | UN | 33
|  | 21 | Balasto bateria autonomía de funcionamiento 90 minutos, operación con tubo fluorescente compacto de 26W hasta 42W, . | UN | 8
|  | 22 | Balasto (A) bateria autonomía de funcionamiento 90 minutos, operación con tubo fluorescente lineal T5 de 28W hasta 42W, . | UN | 8
|  | 23 | Balasto (B) bateria autonomía de funcionamiento 90 minutos, testigo de operación y carga de bateria, operación con LEDS en diferentes vatiajes. | UN | 8
| 15 |  | AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL |  | 0
|  | 1 | Balasto atenuable ECOSYSTEM, para voltaje 120 a 277, T5 de 28W, dos bombillas por balasto, tipo EC5 T528 J UNV 2 (aulas, baños, corredores, sala de estudio, bañosde discapacitado, camerino y sala de sistemas) | UN | 56
|  | 2 | Balasto atenuable ECOSYSTEM tipo H, para voltaje 120 a 277, T5 de 28W, dos bombillas por balasto. Tipo EHD T528 CU 210 (aulas, baños, corredores, sala de estudio,escaleras, camerino y sala de sistemas) | UN | 336
|  | 3 | Balasto atenuable ECOSYSTEM, para voltaje 120 a 277, T4 de 32W, dos bombillas por balasto. Tipo EC3D T4MW kU 2 (Auditorios) | UN | 24
|  | 4 | Ecosystem energy saver node con dos links ecosystem, entradas para sensores y teclados, aplicación de programación desde iPOD. Tipo QSN-4S16-S | UN | 4
|  | 5 | Módulo de switcheo de 4 zonas con links de programación QS, entradas para sensores y teclados. Tipo QSN- 4S16-S | UN | 6
|  | 6 | Teclado de control de escenas ecosystem de 4 botones. Tipo CC-4BRL | UN | 33
|  | 7 | Sensor de ocupación dual (IR+ultrasonico) 2.000 FT2. Tipo LOS-CDT-2000 | UN | 46
|  | 8 | Sensor luz día ecosystem con receptor IR. Tipo EC-DIR-WH | UN | 48
|  | 9 | Procesador timeclock de la serie grafi eye para control programado de horarios y escenas lumínicas. Tipo QSGR-TC-3S | UN | 2
|  | 10 | Instalaciones eléctricas del sistema, únicamente contempla la instalación de los elementos descritos en este capítulo. No incluye, sockets, perfileria, alimentación eléctrica de los balastos o sensores o el el cableado de control. | UN | 557
|  | 11 | Programación y arranque del sistema con ingenieros certificados por la fábrica. | UN | 1
|  | 12 | Entrenamiento de 4 horas por ingenieros de Smartbusiness al personal seleccionado por el cliente | UN | 1
| 16 |  | SISTEMA ELECTRICO PARA PUESTO DE TRABAJO |  | 0
|  | 1 | Instalación y suministro de troquel multiple de 12 Cms de iguales caracteristicas a la canaleta. | Unit | 45
|  | 2 | Instalación y suministro de salida Eléctrica normal en cable eléctrico THWN No. 12 triplex en color azul, blanco y verde, con todos sus accesorios. | Unit | 45
|  | 3 | Instalación y suministro de salida Eléctrica regulada en cable eléctrico THWN No. 12 triplex en color rojo,blanco y verde, con todos sus accesorios. | Unit | 99
|  | 4 | Instalación y suministro de toma eléctrica doble 15A, 125 V, normal color Blanca | Unit | 45
|  | 5 | Instalación y suministro de toma eléctrica doble 15A, 125 V,tierra aislada color naranja. | Unit | 99
| 17 |  | CERTIFICACIONES |  | 0
|  | 1 | Certificación RETIE de acuerdo a normatividad vigente con ente certificador autorizado | GBL | 1
|  | 2 | Certificación RETILAP de acuerdo a normatividad vigente con ente certificador autorizado | GBL | 1
0
COSTO DIRECTO OBRA
Administración
Imprevistos
Utilidades
|  |  | IVA sobre la utilidad | 16%
| A |  | COSTO TOTAL OBRA
DIS |  |  | AJUSTES DISEÑOS |  | 0
|  | 1 | Diseños Red de Extinciòn de Incendios ajustado a NSR 2010 | GBL | 1
|  | 2 | Revisión y ajuste Diseños Eléctricos a Retie actualizado | GBL | 1
|  | 3 | Revisiòn ajuste Diseños Estructura Metálica | GBL | 1
|  | 4 | Diseño estructural tanque de agua subterránea, capacidad aprox. 50m3, cafeteria al aire libre y camerino del auditorio | GBL | 1
|  | 5 | Diseño de jardines | GBL | 1
|  | 6 | Diseño de Iluminación | GBL | 1
COSTO DISEÑOS
|  |  | IVA SOBRE DISEÑOS | 16% | 0
| B |  | COSTO TOTAL DISEÑOS |  | 0
0
DOTACIÒN EDIFICIO SEPÚLVEDA
MOB |  |  | MOBILIARIO |  | 0
| 1 |  | PISO 1 - AULAS TIPO A, B Y C |  | 0
|  | 1 | PUESTO AULA | UN | 625
|  | 2 | PUESTO DOCENTE | UN | 15
|  | 3 | SILLA OPERATIVA | UN | 15
|  | 4 | SILLA AULA | UN | 625
|  | 5 | Suministro e instalación de tableros en porcelana still americana importada anti reflejo de 4.80 mts de largo x 1.20mts de alto. Mitad en blanco y mitad en cuadricula de 5x5 base en aglomerado 9mm de espesor. | UN | 15
| 2 |  | PISO 1 - AULAS ESPECIALIZADAS SISTEMAS E IDIOMAS |  | 0 | 0 | 0
|  | 1 | PUESTO SISTEMAS (con capacidad para 4 personas) | UN | 8
|  | 2 | PUESTO DOCENTE | UN | 1
|  | 3 | SILLA OPERATIVA | UN | 1
|  | 4 | SILLA PUESTO SISTEMAS | UN | 32
|  | 5 | Suministro e instalación de tableros en porcelana still americana importada anti reflejo de 4.80 mts de largo x 1.20mts de alto. Mitad en blanco y mitad en cuadricula de 5x5 base en aglomerado 9mm de espesor.- para aula de sistemas | UN | 1
|  | 6 | MESAS SALA (modulares) para sala de estudio | UN | 8
|  | 7 | SILLAS SALA para sala de estudio | UN | 32
| 3 |  | PISO 1 - CENTRO DE RECARGA |  | 0
|  | 1 | Superficies en listón de madera teca acabado natural sin esmalte sobre ángulo 2" x2" x 1/4", pintura | ML | 26
|  | 2 | SILLAS CARGA | UN | 9
| 4 |  | PISO 1 - SALA DE DESCANSO |  | 0
|  | 1 | SOFA INDIVIDUAL | UN | 6
|  | 2 | SOFAS COMPUESTO (con capacida para 2 personas) | UN | 5
|  | 3 | MESA ESTAR | UN | 5
| 5 |  | PISO 2 - AULAS TIPO B Y C |  | 0
|  | 1 | PUESTO AULA | UN | 634
|  | 2 | PUESTO DOCENTE | UN | 15
|  | 3 | SILLA OPERATIVA | UN | 15
|  | 4 | SILLA AULA | UN | 634
|  | 5 | Suministro e instalación de tableros en porcelana still americana importada anti reflejo de 4.80 mts de largo x 1.20mts de alto. Mitad en blanco y mitad en cuadricula de 5x5 base en aglomerado 9mm de espesor.- para aula de sistemas | UN | 15
| 6 |  | PISO 2 - AULAS ESPECIALIZADAS SISTEMAS E IDIOMAS |  | 0
|  | 1 | PUESTO SISTEMAS (con capacidad para 4 personas) | UN | 8
|  | 2 | PUESTO DOCENTE | UN | 1
|  | 3 | SILLA OPERATIVA | UN | 1
|  | 4 | SILLA PUESTO SISTEMAS | UN | 32
|  | 5 | Suministro e instalación de tableros en porcelana still americana importada anti reflejo de 4.80 mts de largo x 1.20mts de alto. Mitad en blanco y mitad en cuadricula de 5x5 base en aglomerado 9mm de espesor.- para aula de sistemas | UN | 1
|  | 6 | MESAS SALA (modulares) para sala de estudio | UN | 8
|  | 7 | SILLAS SALA para sala de estudio | UN | 32
| 7 |  | PISO 2 - CENTRO DE RECARGA |  | 0
|  | 1 | SUPERFICIES CARGA | ML | 11
|  | 2 | SILLAS CARGA | UN | 9
| 8 |  | PISO 2 - SALA DE DESCANSO |  | 0
|  | 1 | SOFA INDIVIDUAL | UN | 6
|  | 2 | SOFAS COMPUESTO (con capacida para 2 personas) | UN | 5
|  | 3 | MESA ESTAR | UN | 5
| 9 |  | CAFETERIA |  | 0
|  | 1 | Parasoles | UN | 4
|  | 2 | Sillas Parasoles | UN | 24
|  | 3 | Mesas para cafetería | UN | 10
|  | 4 | Sillas cafetería | UN | 40
| 10 |  | LOCKERS |  | 0
|  | 1 | LOCKER (cuerpos por 3 unidades cada uno para piso 1y 2) | UN | 487
| 11 |  | AUDITORIO |  | 0
|  | 1 | Silletería auditorio (SILLA TEATRO GOLDEN: Ref.115339 de Metalmuebles y Cia, Ltda.) | UN | 132
|  | 2 | Mesa de expositores | UN | 6
|  | 3 | Silla interlocutora | UN | 9
|  | 4 | Atril Oratorio | UN | 1
|  | 5 | Mueble proyector | UN | 1
COSTO MOBILIARIO
|  |  | IVA MOBILIARIO | 16% | 0
| C |  | COSTO TOTAL MOBILIARIO |  | 0
RESUMEN
| A |  | COSTO TOTAL OBRA
| B |  | COSTO TOTAL DISEÑOS
| C |  | COSTO TOTAL MOBILIARIO
VALOR TOTAL DEL PROYECTO
Note on F21: campus: Se incluyen 25,28 m3 que se teniian previstos para cajas de inspección hidráulicas
Note on F24: campus: Cantidad igual a la de la placa
Note on F25: campus: Se incluyen 22,75 m3 para relleno de cajas
Note on F36: campus: se incluye cant de ref de dovelas.. 6204
Note on F56: campus: 12 ml *7 claraboyas
Note on D61: campus: Revisar resistencia concreto, no se identifica en planos
Note on F62: campus: Corresponde a long de puertas
Note on F63: campus: Bordillo perimetral paralelo a la estructura
Note on F64: campus: Cantidad aproximada
Note on F65: campus: cantidad aproximada
Note on F72: campus: cantidad igual a la de carcamo en cto
Note on F76: campus: se incluye cant de ref de dovelas.. 6204
Note on F84: campus: Esta cantidad corresponde al 30% de la cantidad de m2 del mismo ítem
Note on F87: campus: Cantidad igual a la de media cañas de cubierta
Note on F88: campus: Cantidad igual a la de media cañas de cubierta
Note on F150: campus: Se deja cantidad de ppto inicial
Note on F181: campus: puertas de Rack y tablero auditorio
Note on F142: campus: Cantidad aproximada de acuerdo con área intervenida de camacho leyva- no se encuentra en diseño incluir este material
Note on F143: campus: Cantidad aproximada de acuerdo con área intervenida de camacho leyva- no se encuentra en diseño incluir este material
Note on F231: campus: Cantidad igual a muros en gran formato de fachada
Note on F321: campus: Para cafetería
Note on G50: GJMV: precio de Concreto impermeabilizado integralmente con plastocrete DM de SIKA (f'c=28 Mpa con inclusor de aire)- polideportivo
Note on F582: GJMV: Incluye canalización del camacho leyva a la red ppal