## PPTO OBRA
EDIFICIO DE INVESTIGACIONES Y POSTGRADOS
PRESUPUESTO
ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD TOTAL | VR. UNITARIO | VR. ITEM | VR. SUBCAP | VR. CAPITULO
1 | PRELIMINARES | [5 empty] | 0
1.1 | ACTIVIDADES PRELIMINARES
1.1.1 | Campamento | M2 | 100
1.1.2 | Cerramiento provisional en lona verde h=2 m | ML | 200
1.1.3 | Cerramiento provisional en lamina h=2 m | ML | 384
1.1.4 | Localizacion y replanteo | M2 | 2983.32
1.1.5 | Valla informativa | M2 | 18
1.2 | INSTALACION SERVICIOS PROVISIONALES
1.2.1 | Red agua provisional, incluye medidor | ML | 125
1.2.2 | Red electrica provisional, incluye medidor | ML | 100
2 | CIMENTACION
2.1 | EXCAVACIONES Y RELLENOS
2.1.1 | Descapote e=0.20 | M2 | 2400
2.1.2 | Excavación mecanica de material común | M3 | 1345
2.1.3 | Excavacion manual de material comun heterogeneo no incluye retiro | M3 | 657.77
2.1.4 | Relleno con subbase granular compactado | M3 | 720
2.1.5 | Relleno con recebo comun compactado | M3 | 2880
2.1.6 | Relleno con gravilla blanca 2" para contenedor de raiz | M3 | 7.5
2.1.7 | Perfilada de terreno (incluye trasiego) | M2 | 1200
2.1.8 | Trasiego interno de material de excavacion | M3 | 838.7226
2.1.9 | Retiro de material de excavacion fuera de las instalaciones a botadero autorizado | M3 | 607.77
2.2 | CONCRETOS DE CIMIENTOS
2.2.1 | Zapatas en concreto de 4000 psi-28 Mpa (premezclado sin refuerzo) | M3 | 100.38
2.2.2 | Vigas de cimentacion en concreto de 4000 psi -28 Mpa (sin refuerzo) | M3 | 157.9
2.2.3 | Placa maciza en concreto 4000 psi - 28 Mpa (Sin Refuerzo) | M3 | 292
2.2.4 | Concreto de limpieza 1500 psi | M3 | 97.983
2.3 | ACERO DE REFUERZO - CIMENTACION
2.3.1 | Acero de refuerzo Fy=60000 psi (incluye alambre negro,figuracion y transportes internos) | KG | 33356.13
3 | ESTRUCTURA EN CONCRETO
3.1 | ELEMENTOS VERTICALES
3.1.1 | Columnas 4000 psi -28 Mpa (premezclado sin refuerzo) | M3 | 305
3.1.2 | Cortasol en concreto visto reforzado 4000 psi, agregado fino y acabado con pintura gris basalto | ML | 97.2
3.2 | ELEMENTOS HORIZONTALES
3.2.1 | Vigas Aéreas en Concreto a la vista 4000 PSI-28 Mpa (Sin Refuerzo) | M3 | 351.47
3.2.4 | Viga sobre muro apoyo ventaneria de 12x15 | ML | 40
3.2.5 | Alfajia con panel inclinado en concreto visto reforzado 4000 psi, agregado fino y acabado con pintura gris basalto | ML | 40
3.2.6 | Dintel en L Descolgado Bajo Placa (Sin Refuerzo) | ML | 40
3.3 | LOSA EN CONCRETO
3.3.1 | Placa de contrapiso 4000 psi-28 Mpa (premezclado sin refuerzo) | M3 | 281.18
3.3.2 | Placa de entrepiso en lamina colaborante de 2" cal 16 segundo y tercer nivel en concreto 4000 psi -28Mpa (premezclado sin refuerzo) | M2 | 2749.04
3.3.5 | Placa Maciza en Concreto 4000 psi -28Mpa (premezclado sin refuerzo) para Recalce de Piso en Cuartos Técnicos | M3 | 6.75
3.4 | OTROS ELEMENTOS EN CONCRETO
3.4.1 | Escaleras en concreto 4000 psi | M3 | 6.09
3.4.2 | Columnetas en Concreto 4000 psi -28Mpa (Sin Refuerzo) para Cubiertas Puentes y Rampa Auditorio | M3 | 15.19
3.4.3 | Pedestal para puentes y rampas en concreto 4000 psi -28Mpa (premezclado sin refuerzo) | M3 | 3.35
3.4.4 | Tanque en Concreto Impermeabilizado 4000 PSI para Almacenamiento de Agua | M3 | 86
3.4.5 | Caja contenedora de raiz en concreto 1.20 x 1.20 x 1.80 | UN | 5
3.4.6 | Rampa en concreto 4000 psi- 28Mpa (premezclado) | M2 | 16.25
3.4.7 | Dintel en concreto ,15 x ,45 | ML | 45
3.4.8 | Bordillo en concreto fundido en obra ,20 x ,35 | ML | 132
3.4.9 | Bordillo en concreto fundido en obra ,20 x ,25 | ML | 350
3.4.10 | Bordillo en concreto de 0.10 x 0.15 | ML | 285
3.4.11 | Banca en concreto fundida en sitio | UN | 25
3.4.12 | Concreto para Soporte de Divisiones de Baños en Cantiléver (L=1,5 ml / unidad) | UN | 21
3.4.13 | Cárcamo en Concreto 4000 PSI 0.60*0.30 Tapa alfajor, incluye marco y contramarco en ángulo de 2" * 2" | ML | 145
3.4.14 | Cárcamo en Concreto eléctrico 4000 PSI 1.30*0.30 Tapa alfajor, incluye marco y contramarco en ángulo de 2" * 2" | ML | 145
3.4.15 | Juntas de dilatacion en concreto | ML | 750
3.4.16 | Rejilla Prefabricada en Concreto 40x40x6 cm para Cárcamos | ML | 290
3.5 | ACERO DE REFUERZO - ESTRUCTURAS
3.5.1 | Acero de refuerzo Fy=60000 psi (incluye alambre negro,figuracion y transportes internos) | KG | 126950.29
3.5.2 | Malla electrosoldada Fy= 5000 Kg/cm2 (Incluye alambre negro, figuracion y transportes internos) | KG | 4319
3.6 | ESTRUCTURA METALICA
3.6.1 | Estructura metalica incluye todos los elementos de fijación, soporte, soldadura, etc. | KG | 146784.6
4 | INSTALACIONES HIDRAULICAS
4.1 | DISTRIBUCION INTERIOR DE AGUA FRIA
TUBERÍAS EN PVC-P
4.1.1 | Tuberia PVC P 3" | ML | 1
4.1.2 | Tuberia PVC P 2,1/2" | ML | 75
4.1.3 | Tuberia PVC P 2" | ML | 6
4.1.4 | Tuberia PVC P 1,1/2" | ML | 39
4.1.5 | Tuberia PVC P 1,1/4" | ML | 45
4.1.6 | Tuberia PVC P 1" | ML | 58
4.1.7 | Tuberia PVC P 3/4" | ML | 18
4.1.8 | Tuberia PVC P 1/2" | ML | 72
ACCESORIOS EN PVC-P
4.1.9 | Accesorios PVC P 3" | UN | 1
4.1.10 | Accesorios PVC P 2,1/2" | UN | 30
4.1.11 | Accesorios PVC P 2" | UN | 10
4.1.12 | Accesorios PVC P 1,1/2" | UN | 72
4.1.13 | Accesorios PVC P 1,1/4" | UN | 54
4.1.14 | Accesorios PVC P 1" | UN | 42
4.1.15 | Accesorios PVC P 3/4" | UN | 45
4.1.16 | Accesorios PVC P 1/2" | UN | 147
REGISTROS P/D ROSCAR
4.1.17 | Reg.P/D Roscar 3" | UN | 1
4.1.18 | Reg.P/D Roscar 2,1/2" | UN | 1
4.1.19 | Reg.P/D Roscar 2" | UN | 1
4.1.20 | Reg.P/D Roscar 1,1/2" | UN | 6
4.1.21 | Reg.P/D Roscar 1,1/4" | UN | 3
4.1.22 | Reg.P/D Roscar 1" | UN | 3
4.1.23 | Reg.P/D Roscar 3/4" | UN | 3
4.1.24 | Reg.P/D Roscar 1/2" | UN | 27
REGISTROS DE BOLA
4.1.25 | Registro bola 3" | UN | 1
4.1.26 | Registro bola 2-1/2" | UN | 1
4.1.27 | Registro bola 2" | UN | 1
4.1.28 | Registro bola 1.1/2" | UN | 6
4.1.29 | Registro bola 1.1/4" | UN | 3
4.1.30 | Registro bola 1" | UN | 3
4.1.31 | Registro bola 3/4" | UN | 3
4.1.32 | Registro bola 1/2" | UN | 27
OTROS
4.1.33 | Llave manguera cromada 1/2" | UN | 3
4.1.34 | Válvula expulsora de aire 1" | UN | 1
4.1.35 | Abrazaderas 2-1/2" | UN | 23
4.1.36 | Abrazaderas 2" | UN | 2
4.1.37 | Abrazaderas 1-1/2" | UN | 34
4.1.38 | Abrazaderas 1-1/4" | UN | 38
4.1.39 | Abrazaderas 1" | UN | 6
4.1.40 | Abrazaderas 3/4" | UN | 14
4.1.41 | Abrazaderas 1/2" | UN | 76
4.1.42 | Stickers identificacion de valvulas | UN | 35
4.2 | PUNTOS HIDRAULICOS DE AGUA FRIA
4.2.1 | Punto AF sanitario 1/2" | UN | 1
4.2.2 | Punto AF lavamanos 1/2" | UN | 25
4.2.3 | Punto AF sanitario push 1" | UN | 22
4.2.4 | Punto AF orinal Sensor 1/2" | UN | 9
4.2.5 | Punto AF llave manguera 1/2" | UN | 7
4.2.6 | Punto AF ducha 1/2" | UN | 1
4.2.7 | Punto AF lavaplatos 1/2" | UN | 1
4.2.8 | Punto AF poceta de aseo 1/2" | UN | 4
4.3 | MONTAJE DE APARATOS
4.3.1 | Sanitarios de tanque | UN | 1
4.3.2 | Lavamanos, incluye grifería completa | UN | 25
4.3.3 | Sanitario de pared, incluye válvula antivandalismo de sensor y grifería completa | UN | 22
4.3.4 | Orinal pared, incluye válvula antivandalismo de sensor y grifería completa | UN | 9
4.3.5 | Llave manguera | UN | 3
4.3.6 | Ducha completa | UN | 1
4.3.7 | Lavaplatos, incluye grifería completa | UN | 1
4.3.8 | Llave manguera para Poceta de aseo 1/2" | UN | 3
4.3.9 | Siamesa | UN | 1
4.3.10 | Amortiguador de Golpe de Ariete 1/2". | UN | 8
4.3.11 | Amortiguador de Golpe de Ariete 3/4". | UN | 4
4.4 | REDES DE AGUAS LLUVIAS , NEGRAS Y REVENTILACIONES.
TUBERÍA PVC-S
4.4.1 | Tuberia PVC S 6" | ML | 46
4.4.2 | Tuberia PVC S 4" | ML | 504
4.4.3 | Tuberia PVC S 3" | ML | 44
4.4.4 | Tuberia PVC S 2" | ML | 45
TUBERÍA PVC-L
4.4.5 | Tuberia PVC L 6" | ML | 1
4.4.6 | Tuberia PVC L 4" | ML | 46
4.4.7 | Tuberia PVC L 3" | ML | 69
4.4.8 | Tuberia PVC L 2" | ML | 1
ACCESORIOS PVC-S
4.4.9 | Accesorios PVC S 6" | UN | 4
4.4.10 | Accesorios PVC S 4" | UN | 414
4.4.11 | Accesorios PVC S 3" | UN | 86
4.4.12 | Accesorios PVC S 2" | UN | 86
ABRAZADERAS
4.4.13 | Abrazaderas 6" | UN | 1
4.4.14 | Abrazaderas 4" | UN | 192
4.4.15 | Abrazaderas 3" | UN | 106
4.4.16 | Abrazaderas 2" | UN | 32
TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO
4.4.17 | Excavacion en material comun, sin retiro | M3 | 255
4.4.18 | Relleno material seleccionado de la excavación | M3 | 150
4.4.19 | Retiro sobrantes | M3 | 179
4.4.20 | Tuberia pcv alc 10", incluye accesorios | ML | 17
4.4.21 | Tuberia pcv alc. 8", incluye accesorios | ML | 42
4.4.22 | Tuberia pcv alc. 6", incluye accesorios | ML | 62
4.4.23 | Tuberia pcv alc. 4", incluye accesorios | ML | 31
4.5 | SALIDAS SANITARIAS
4.5.1 | Salida Sanitario 4" | UN | 22
4.5.2 | Salida Orinal 3" | UN | 9
4.5.3 | Salida Lavamanos 2" | UN | 25
4.5.4 | Salida Lavaplatos 2" | UN | 1
4.5.5 | Salida Ducha 2" | UN | 1
4.5.6 | Salida Sifon 4" | UN | 30
4.5.7 | Salida Sifon 3" | UN | 10
4.5.8 | Salida Sifon 2" | UN | 4
4.5.9 | Salida Sifon con tapon 4" | UN | 23
4.5.10 | Soportes en placa | UN | 31
4.6 | CONSTRUCCIONES EN MAMPOSTERIA Y CONCRETO
4.6.1 | Cajas de inspeccion 60*60, incluye marco y contramarco | UN | 1
4.6.2 | Cajas de inspeccion 80*80, incluye marco y contramarco | UN | 16
4.6.3 | Cajas de inspeccion 1.00*1.00, incluye marco y contramarco | UN | 1
4.6.4 | Cajas de inspeccion 1.20*1.20, incluye marco y contramarco | UN | 2
4.6.5 | Construcción pozo A.N., hprom.= 2.50 m | UN | 2
4.6.6 | Cárcamo para aguas lluvias, incluye rejilla en concreto s/diseño, incluye marco en ángulo de 2" * 2" | ML | 12
4.7 | ACOMETIDA PRINCIPAL
4.7.1 | Conexión a red general | UN | 1
4.7.2 | Tuberia PVC P 2-1/2" | ML | 5
4.7.3 | Accesorio PVC P 2-1/2" | UN | 13
4.7.4 | Tuberia 2-1/2" Acero Galvanizado SCH 40 Roscada. | ML | 4
4.7.5 | Accesorios Acero Galvanizado 2-1/2" | UN | 8
4.7.6 | Reg.P/D Roscar 2-1/2" | UN | 1
4.7.7 | Cheque 2-1/2" | UN | 1
4.7.8 | Flotador mecanico 4" | UN | 1
4.7.9 | Medidor 2-1/2" | UN | 1
4.7.10 | Abrazaderas 2-1/2" | UN | 2
4.7.11 | Caja para medidor de agua en piso 2-1/2" | UN | 1
4.7.12 | Plaquetas de identificacion | UN | 1
4.7.13 | Stickers identificacion de valvulas | UN | 2
4.8 | CUARTO BOMBAS AGUA POTABLE
TUBERÍA HG
4.8.1 | Tuberia HG 4" | ML | 25
4.8.2 | Tuberia HG 3" | ML | 15
4.8.3 | Tuberia HG 2" | ML | 15
ACCESORIOS HG
4.8.4 | Accesorio HG 4" | UN | 20
4.8.5 | Accesorio HG 3" | UN | 7
4.8.6 | Accesorio HG 2" | UN | 12
REGISTROS Y OTROS
4.8.7 | Reg.P/D Roscar 4" | UN | 3
4.8.8 | Reg.P/D Roscar 2" | UN | 5
4.8.9 | Reg.P/D Roscar 1/2" | UN | 1
4.8.10 | Cheque 4" | UN | 3
4.8.11 | Cheque perforado 2" | UN | 1
4.8.12 | Union flexible tipo borracha 4" | UN | 5
4.8.13 | Copa excentrica 4"*2" | UN | 2
4.8.14 | Copa concentrica 4"*2" | UN | 2
4.8.15 | Niple pasamuro acero inox. 4" | UN | 3
4.8.16 | Niple pasamuro acero inox. 2" | UN | 1
4.8.17 | Montaje bombas centrifugas | UN | 2
4.8.18 | Montaje tanque hidroacumulador 500 L | UN | 2
4.9 | RED GENERAL SUMINISTRO AGUA POTABLE
TUBERÍAS EN PVC-P
4.9.1 | Tuberia PVC P 4" | ML | 35
4.9.2 | Tuberia PVC P 3" | ML | 2
4.9.3 | Tuberia PVC P 2,1/2" | ML | 38
4.9.4 | Tuberia PVC P 2" | ML | 214
ACCESORIOS EN PVC-P
4.9.5 | Accesorio PVC P 4" | UN | 11
4.9.6 | Accesorios PVC P 3" | UN | 4
4.9.7 | Accesorios PVC P 2,1/2" | UN | 12
4.9.8 | Accesorios PVC P 2" | UN | 31
4.1 | RED GENERAL RIEGO
4.10.1 | Conexión a red general | UN | 1
TUBERÍAS EN PVC-P
4.10.2 | Tuberia PVC P 1,1/4" | ML | 10
4.10.3 | Tuberia PVC P 1" | ML | 187
4.10.4 | Tuberia PVC P 3/4" | ML | 197
4.10.5 | Tuberia PVC P 1/2" | ML | 90
ACCESORIOS EN PVC-P
4.10.6 | Accesorios PVC P 1,1/4" | UN | 4
4.10.7 | Accesorios PVC P 1" | UN | 55
4.10.8 | Accesorios PVC P 3/4" | UN | 60
4.10.9 | Accesorios PVC P 1/2" | UN | 40
REGISTROS Y OTROS
4.10.10 | Reg.P/D Roscar 1/2" | UN | 15
4.10.11 | Llave manguera 1/2", incluye montaje | UN | 15
4.11 | RED DESAGUES AGUAS RESIDUALES
4.11.1 | Tuberia PVC NF 6" | ML | 225
4.11.2 | Accesorio PVC NF 6" | UN | 5
4.11.3 | Tuberia PVC S 4" | ML | 24
4.11.4 | Accesorios PVC S 4" | UN | 10
4.11.5 | Excavacion en material comun | M3 | 60
4.11.6 | Relleno con recebo común | M3 | 60
4.11.7 | Retiro sobrantes | M3 | 60
4.11.8 | Conexión a colector general 10"*6" | UN | 2
4.12 | RED GENERAL AGUAS LLUVIAS
4.12.1 | Tuberia pcv alc. 8" | ML | 43
4.12.2 | Tuberia pcv alc. 6" | ML | 32
4.12.3 | Tuberia pcv alc. 4" | ML | 13
4.12.4 | Tuberias PVC corr. 4" | ML | 35
4.12.5 | Geotextil NT 1600 | M2 | 200
4.12.6 | Grava para filtro | M3 | 6
4.12.7 | Excavacion en material comun | M3 | 10.5
4.12.8 | Relleno con recebo común | M3 | 5
4.12.9 | Retiro sobrantes | M3 | 4
4.12.10 | Filtro en geodren (incluye gravilla y tubería perforada de 4") | ML | 200
5 | RED GENERAL CONTRA INCENDIO
5.1 | SISTEMA DETECCIÓN DE INCENDIOS
5.1.7 | TUBERIA EMT 3/4". | ML | 198
5.2 | SISTEMA DE EXTINCION DE INCENDIOS
5.2.1 | ACCESORIOS CPVC INCENDIO, DIFERENTES DIÁMETROS | UN | 540
5.2.2 | TUBERIA CPVC Ø1" MARCA MASTER REF. BLAZE | ML | 444
5.2.3 | TUBERIA CPVC Ø1.1/4" MARCA MASTER REF. BLAZE | ML | 51
5.2.4 | TUBERIA CPVC Ø1.1/2" MARCA MASTER REF. BLAZE | ML | 15
5.2.5 | TUBERIA CPVC Ø2" MARCA MASTER REF. BLAZE | ML | 57
5.2.6 | TUBERIA CPVC Ø2.1/2" MARCA MASTER REF. BLAZE | ML | 105
5.2.7 | TUBERIA AC CC SCH 40 Ø2.1/2" | ML | 63
5.2.8 | ACCESORIO RANURADO 150 PSI Ø 2.1/2¨ | UN | 20
5.2.9 | TUBERIA CPVC Ø3" MARCA MASTER REF. BLAZE | ML | 48
5.2.10 | TUBERIA AC CC SCH 40 Ø3" | ML | 12
5.2.11 | ACCESORIO RANURADO 150 PSI Ø 3¨ | UN | 6
5.2.12 | TUBERIA AC CC SCH 40 Ø4" | ML | 18
5.2.13 | ACCESORIO RANURADO 150 PSI Ø 4¨ | UN | 8
5.2.14 | Brida ranurada UL/FM 4" | UN | 1
5.2.15 | SOPORTE TIPO PERA CON CHAZO 1” MARCA MECANO REF. CAG100 | UN | 290
5.2.16 | SOPORTE TIPO PERA CON CHAZO 1.1/4” MARCA MECANO REF. CAG100 | UN | 40
5.2.17 | SOPORTE TIPO PERA CON CHAZO 1 ½” MARCA MECANO REF. CAG100 | UN | 10
5.2.18 | SOPORTE TIPO PERA CON CHAZO 2” MARCA MECANO REF. CAG100 | UN | 35
5.2.19 | SOPORTE TIPO PERA CON CHAZO 2.1/2” MARCA MECANO REF. CAG100 | UN | 80
5.2.20 | SOPORTE TIPO PERA CON CHAZO 3” MARCA MECANO REF. CAG100 | UN | 45
5.2.21 | SOPORTE TIPO PERA CON CHAZO 4” MARCA MECANO REF. CAG100 | UN | 3
5.2.22 | SOPORTE RISER | UN | 6
5.2.23 | SOPORTE ANTISISMICO TRANSVERSAL Ø 3" MARCA TOLCO | UN | 10
5.2.24 | SOPORTE ANTISISMICO TRANSVERSAL Ø 2.1/2" MARCA TOLCO | UN | 18
5.2.25 | SOPORTE ANTISISMICO LONGITUDINAL Ø 3" MARCA TOLCO | UN | 8
5.2.26 | SOPORTE ANTISISMICO LONGITUDINAL Ø 2.1/2" MARCA TOLCO | UN | 15
5.2.27 | VALVULA MARIPOSA Ø3" MARCA TYCO-FIRE REF. 59-300-F-030N | UN | 3
5.2.28 | VALVULA MARIPOSA Ø4" MARCA TYCO-FIRE REF. 59-300-F-040N | UN | 1
5.2.29 | VALVULA CHEQUE RANURADA Ø3¨ MARCA TYCO-FIRE REF. 59-590-0-030 | UN | 3
5.2.30 | VALVULA CHEQUE RANURADA Ø4” MARCA TYCO-FIRE REF. 59-590-0-040 | UN | 1
5.2.31 | SENSOR DE FLUJO | UN | 4
5.2.32 | VALVULA TEST AND DRAIN Ø1-1/4" MARCA TYCO-FIRE REF. 54-350-1-001 | UN | 1
5.2.33 | MANOMETRO | UN | 2
5.2.34 | Rociador Pendent MARCA TYCO-FIRE REF. 57-371-9-135 | UN | 144
5.2.35 | Gabinete 12 rociadores MARCA TYCO-FIRE REF. 1124 | UN | 1
5.2.36 | PUNTO SPRINKLER | UN | 144
5.2.37 | GABINETE TIPO III (SEGÚN NFPA) | UN | 3
5.2.38 | PINTURA ESMALTE 2.1/2" A 3" | M2 | 10
5.2.39 | PINTURA ESMALTE 4" A 6" | M2 | 18
5.2.40 | TEE MECANICA 4" x 2.1/2" | UN | 3
5.2.41 | TEE MECANICA 3"X 1-1/4" | UN | 3
5.2.42 | UNION RANURADA 4” | UN | 15
5.2.43 | UNION RANURADA 3” | UN | 30
6 | INSTALACIONES ELECTRICAS
6.1 | SALIDAS ILUMINACION
6.1.1 | Salida para Iluminacion LED | UN | 725
6.1.2 | Salida para sensor de movimiento | UN | 24
6.1.3 | Salida Power Pack | UN | 22
6.1.4 | Salida lampara de emergencia | UN | 12
6.1.5 | Salida para reflector exterior | UN | 60
6.2 | SALIDAS TOMACORRIENTES
6.2.1 | Salida para tomacorriente doble con polo a tierra normal | UN | 301
6.2.2 | Salida para tomacorriente doble con polo a tierra regulada | UN | 78
6.2.5 | Salida para tomacorriente doble con polo a tierra - GFCI | UN | 9
6.2.6 | Salida para secamanos | UN | 9
6.2.7 | Salida para motor telon | UN | 6
6.2.8 | Salida para tomacorriente bifasica | UN | 6
6.2.9 | Salida tomacorriente trifasica | UN | 3
6.3 | SALIDAS COMUNICACIONES
6.3.1 | Salida para voz/datos o datos/datos doble en muro o piso en tubería PVC ø1” (Solo tubería) | UN | 168
6.3.7 | Salida sensor de humo en tubería EMT | UN | 110
6.3.8 | Salida para sistema de television | UN | 9
6.3.9 | Salida para sistema de television en canaleta | UN | 1
6.3.10 | Salida para sistema de sonido | UN | 19
6.4 | ALIMENTADORES TOMACORRIENTES
6.4.1 | Alimentador en cable 2# 12 (1F+1N). Circuito normal de tomas. El conductor de tierra se deriva hacia | ML | 575
6.4.2 | Alimentador en cable 3# 12 (1F+1N+1TA). Circuito regulado | ML | 225
6.4.3 | Alimentador en cable 3# 12 (1F+1N+1T). Circuito normal de tomas. | ML | 575
6.5 | ALIMENTADORES ALUMBRADO
6.5.1 | Alimentador en alambre 2# 12 (1F+1N). Circuito normal de alumbrado. El conductor de tierra se deriva. | ML | 1450
6.6 | TABLEROS AUTOSOPORTADOS
6.6.1 | Tablero By pass UPS incluye: 3 Totalizador de 3x60 A, Barraje para tres fases, barraje para neutro y | UN | 1
6.6.2 | Tablero General de distribucion normal incluye: 1 Totalizador de 3x250 A, 1 Interruptor de 3x60 A, 1 | UN | 1
6.6.3 | Tablero By pass UPS incluye: 3 Totalizador de 3x80 A, Barraje para tres fases, barraje para neutro y | UN | 1
6.6.4 | Tablero General de distribucion regulado incluye: 1 Totalizador de 3x80 A, 4 Interruptor de 3x20 A, | UN | 1
6.7 | TABLEROS PARCIALES TIPO SERIE
6.7.1 | Tablero de automáticos de 24 circuitos tipo pesado con puerta y chapa de cierre y espacio para total | UN | 3
6.7.2 | Tablero de automáticos de 18 circuitos tipo pesado con puerta y chapa de cierre y espacio para total | UN | 2
6.7.3 | Tablero de automáticos de 12 circuitos tipo pesado con puerta y chapa de cierre y espacio para total | UN | 5
6.8 | TABLERO CONTROL DE ALUMBRADO
6.8.1 | Tablero autosoportado para control de alumbrado incluye: borneras, interruptores de codillo, marcaci | UN | 3
6.9 | INTERRUPTORES AUTOMATICOS
6.9.1 | Interruptor automático DSE 10kA 240 VAC enchufables de 1x20 A | UN | 90
6.9.2 | Interruptor automático DSE 10kA 240 VAC enchufables de 2x20 A | UN | 1
6.9.3 | Interruptor automático DSE 10kA 240 VAC enchufables de 3x30 A | UN | 1
6.9.4 | Interruptor automático marco Industrial DPX U125 de 3x20 A. 240 VAC 25 kA | UN | 9
6.9.5 | Interruptor automático marco Industrial DPX U125 de 3x60/40 A. 240 VAC 25 kA | UN | 2
6.1 | CAJAS DE PASO
6.10.1 | Caja de paso metálica con tapa, bisagra y cierre deslizante en poliamida de 20x25 cm. | UN | 6
6.10.2 | Caja de paso metálica con tapa, bisagra y cierre deslizante en poliamida de 30x30 cm. | UN | 6
6.10.3 | Caja de paso CS 276. Norma Codensa | UN | 2
6.10.4 | Caja de paso CS 275. Norma Codensa | UN | 2
6.10.5 | Caja de paso CS 274. Norma Codensa | UN | 8
6.10.6 | Caja de paso 40x40 cms alumbrado ornamental | UN | 15
6.11 | BANDEJA Y/O DUCTOS
6.11.1 | BANDEJA TIPO DUCTO DE 20X8 cms calibre 18, CON TAPA TROQUELADA. Debera tener tornillo cobrizado sold | ML | 238
6.11.2 | BANDEJA TIPO DUCTO DE 30X8 cms calibre 18, CON TAPA TROQUELADA. Debera tener tornillo cobrizado sold | ML | 104
6.11.3 | BANDEJA TIPO ESCALERA DE 30X8 cms. Calibre 16. Debera tener tornillo cobrizado soldado en cada extremo | ML | 175
6.11.4 | BANDEJA TIPO ESCALERA DE 20X8 cms. Calibre 16. Debera tener tornillo cobrizado soldado en cada extremo | ML | 85
6.11.5 | TUBERÍA EMT DE 1" con sus accesorios, cajas de paso, soportes y anclajes debidamente instalada | ML | 380
6.11.6 | TUBERÍA EMT DE 3/4" con sus accesorios, cajas de paso, soportes y anclajes debidamente instalada | ML | 575
6.11.7 | TUBERÍA EMT DE 1/2" con sus accesorios, cajas de paso, soportes y anclajes debidamente instalada | ML | 775
6.12 | CANALETAS
6.12.1 | Canaleta metalica un compartimiento en lamina cold rolled Cal. 20 de sección 10x5 cm. con tapa atorn | ML | 1215
6.13 | ACOMETIDAS ELECTRICAS GENERALES
6.13.1 | Alimentador con 3No.6 + 1No.6 + 1No.8TA + 1No.8T y ø1,1/4" EMT. Desde tablero By pass a Tablero gen | ML | 7
6.13.2 | Alimentador con 3No.4 + 1No.4 + 1No.8T y ø1,1/2" EMT. Desde tablero general normal TGA a Tablero By | ML | 125
6.13.3 | Alimentador con 3No.4 + 1No.4 + 1No.8T y ø1,1/2" EMT. Desde tablero By pass a UPS. Se debera inclui | ML | 10
6.13.4 | Alimentador con 3No.4 + 1No.4 + 1No.8TA + 1No.10TD y ø1,1/2" EMT. Desde tablero By pass a Tablero | ML | 10
6.13.5 | Alimentador con 3No.6 + 1No.6 + 1No.10T y ø1,1/4" EMT. Desde tablero general normal TGA a Tablero | ML | 10
6.13.6 | Alimentador con 3No.6 + 1No.6 + 1No.10T y ø1,1/4" EMT. Desde tablero By pass a UPS. Se debera inclu | ML | 15
6.13.7 | Alimentador con 3No.4 +1No.4 + 1No.8T - 1x1,1/2" PVC. Desde TABLERO GENERAL A T. EQUIPO DE PRESION | ML | 15
6.13.8 | Alimentador con 3No.6 +1No.6 + 1No.10T - 1x1,1/4" PVC. Desde TABLERO GENERAL A T. PRIMER Y SEGUNDO | ML | 65
6.13.9 | Alimentador con 3No.8 +1No.8 + 1No.10T - 1x1,1/4" PVC. Desde TABLERO GENERAL A T. PRIMER Y SEGUNDO | ML | 40
6.13.10 | Alimentador con 3No.10 +1No.10 + 1No.12T - 1" PVC. Desde TABLERO GENERAL A T. CAFETERIA | ML | 35
6.13.11 | Alimentador con 9No.300MCM +3No.3/0 + 1No.2/0T - 3x3" PVC. Desde Subestacion 225 KVA a Transferencia | ML | 25
6.13.12 | Alimentador con 3No.300MCM +1No.250MCM + 1No.1/0T - 1x3" PVC. Desde TABLERO GENERAL A T. EDIFICIO AU | ML | 45
6.13.13 | Alimentador con 3No.250MCM +1No.4/0 + 1No.2/0T - 1x3" PVC. Desde TABLERO GENERAL A T. EDIFICIOS PROG | ML | 70
6.13.14 | Alimentador con 3No.1/0 +1No.1/0 + 1No.4T - 1x2" PVC. Desde TABLERO GENERAL A T. EDIFICIO ADIMINISTR | ML | 125
6.14 | ACOMETIDAS ELECTRICAS PARCIALES
6.14.1 | Conductor en cable No. 8 desnudo para aterrizaje de bandeja ducto y tipo escalera. Incluye bornas pa | ML | 215
6.14.2 | Conductor en cable No. 12 aislado para aterrizaje de canaleta perimetral. Incluye bornas para aterri | ML | 105
6.14.3 | Alimentador con 3No.6 + 1No.6 + 1No.8T y ø1.1/4" EMT. Desde tablero general normal T.GA a Tablero A | ML | 50
6.14.4 | Alimentador con 3No.8 + 1No.8 + 1No.10T y ø1.1/4" EMT. Desde tablero general normal T.GA a Tablero | ML | 25
6.14.5 | Alimentador con 3No.10 + 1No.10 + 1No.12T y ø1" EMT. Desde tablero general normal T.GA a Tablero To | ML | 35
6.14.6 | Alimentador con 3No.10 + 1No.10 + 1No.12TA + 1No.12TD y ø1" EMT. Desde tablero general regulado T.G | ML | 25
6.14.7 | Alimentador con 3No.6 + 1No.6 + 1No.10T y ø1.1/4" EMT. Desde tablero general normal T.GA a Tablero | ML | 8
6.14.8 | Alimentador con 3No.8 + 1No.8 + 1No.10T y ø1" EMT. Desde tablero general normal T.GA a Tablero Toma | ML | 21
6.14.9 | Alimentador con 3No.8 + 1No.8 + 1No.10T y ø1,1/4" EMT. Desde tablero general normal a T-A1. | ML | 10
6.15 | LUMINARIAS
6.15.1 | Salida para luz penumbra o aplique roseta | UN | 15
6.15.2 | Suministro e instalación de sensor de ocupación de tecnología Dual en techo DT-355 WATT STOPPER para | UN | 24
6.15.3 | Suministro e instalación de Power Packs en techo BZ-100-EP watt stopper. Capacidad de accionamiento | UN | 24
6.15.4 | Luminaria de emergencia marca LITHONIA ref.: ELM2 | UN | 12
6.15.5 | Poste metalico Cornaline de 4.5 mts de Schereder | UN | 15
6.15.6 | Bala Techo 5" 20W Blanco 120V 5700K ANG. REF.:516205 | UN | 251
6.15.7 | Panel Redondo 14W Blanco C/Driver SC. REF.:511095 | UN | 33
6.15.8 | Tubo T8 25W Blanco Estriado 1.20 m SC. REF.:510025 | UN | 74
6.15.9 | Bombillo Dimerizable PAR 38 25° 19.5W 120V 5700K ANG. REF.:VB3815 | UN | 32
6.15.10 | Bala Techo 40W 6" 120V 5700K ANG. REF.: 516225 | UN | 141
6.15.11 | Panel Cuadrado 60x60 50W. REF.: 516050 | UN | 64
6.15.12 | Bala de Piso IP 67 5W. REF.: 514395 | UN | 95
6.15.13 | Consola DMX manual | UN | 1
6.15.14 | Suministro e instalación de Power Packs para control RGB. | UN | 10
6.15.15 | Reflector Fachada LED RGB - DMX | UN | 25
6.15.16 | Aplique de pared ref. Ardila | UN | 35
6.15.17 | Bala de piso LED 30W | UN | 30
6.15.18 | Bala de piso LED 10W | UN | 20
6.16 | APANTALLAMIENTO
MATERIALES SPEXT
SUBSISTEMA DE CAPTACION
6.16.1 | Soporte para conductor sin tornillos 177/30-DIN. Marca OBO. Ref. 5207 46 0 | UN | 370
6.16.2 | Zócalo 194. Marca OBO. Ref. 5207 25 8 | UN | 370
6.16.3 | Conector de prolongación 101/V. Marca OBO. Ref. 5408 55 5 | UN | 15
6.16.4 | Punta Captadora 101/ALU-1000. Marca OBO. Ref. 5401 77 1 | UN | 28
6.16.5 | Punta Captadora 101/ALU-1500. Marca OBO. Ref. 5401 80 1 | UN | 1
6.16.6 | Soporte para punta captadora SD-Fix. Marca OBO. Ref. 5403 33 5 | UN | 29
6.16.7 | Conductor redondo de Aluminio RD 8 ALU. Marca OBO. Ref. 5021 28 6 | ML | 407
6.16.8 | Conector en cruz 253. Marca OBO. Ref. 5312 80 9. | UN | 29
6.16.9 | Junta de Dilatación 172/AR. Marca OBO. Ref. 5218 92 6 | UN | 8
6.16.10 | Conector adaptable 249/ALU. Marca OBO. Ref. 5311 51 9 | UN | 58
SUBSISTEMA DE BAJANTES
6.16.11 | Conector en cruz 252/FL DIN. Marca OBO. Ref. 5312 65 5. | UN | 11
6.16.12 | Conductor redondo de Aluminio RD 8 ALU. Marca OBO. Ref. 5021 28 6 | ML | 198
6.16.13 | Soporte para conductor 113/Z-16. Marca OBO. Ref. 5412 60 9. | UN | 143
6.16.14 | Taco de expansión 910/N. Marca OBO. Ref. 2349 04 3. | UN | 143
6.16.15 | Tirafondo 985 Marca OBO. Ref. 3133 02 8. | UN | 143
6.16.16 | Tubo termoencogible 25 kV Ø 1.18".Marca IPP. Ref. MVBT 2512. | ML | 44
6.16.17 | Bornes de unión y de separación 233/ZV. Marca OBO. Ref. 5336 37 6. | UN | 11
6.16.18 | Aviso de señalización de bajante | UN | 11
6.16.19 | Abrazadera de puesta a tierra 942/Z. Marca OBO. Ref. 5050 19 7. | UN | 11
6.16.20 | TUBO,TERMOENCOGIBLE,POLIMERICO,125GDO C, Marca RAYCHEM, Ref. LVIT-150/50. | UN | 44
SUBSISTEMA DE PUESTA A TIERRA
6.16.21 | Cable en cobre desnudo 2/0. Marca CENTELSA. Ref. 0190123B | ML | 450
6.16.22 | Varilla Copperweld de 2.40 m. X 5/8" | UN | 11
6.16.23 | Conector para puesta a tierra. Marca OBO. Ref. 5001 66 8 | UN | 22
SUBSISTEMA DE EQUIPOTENCIALIZACIÓN
6.16.25 | Cable de puenteo. Marca OBO. Ref. 5331 01 3 | UN | 20
6.16.26 | Cinta de conexión y de dilatación. Marca OBO. Ref. 5331 50 1 | UN | 20
MANO DE OBRA SPEXT
SUBSISTEMA DE CAPTACION
6.16.27 | Montaje de anillo superior, incluye (fijación de soportes, tendido de conductor e instalaciones de conectores y juntas de dilatación) | ML | 370
6.16.28 | Instalación de puntas de captación. Incluye (instalación de base, punta y conexión añillo superior) | UN | 28
SUBSISTEMA DE BAJANTES
6.16.30 | Montaje de bajantes, incluye ( fijación de soportes, tendido de alambrón, instalación de conectores e instalación de tubo termoencogible. | ML | 198
SUBSISTEMA DE PUESTA A TIERRA
6.16.32 | Tendido de cable desnudo para tierra 2/0 AWG Cu (incluye instalación de accesorios) | ML | 450
6.16.33 | Hincada de varilla | UN | 11
SUBSISTEMA DE EQUIPOTENCIALIZACIÓN
6.16.34 | Instalación y conexión de accesorios de equipotencialización. | UN | 40
OTROS SERVICIOS
6.16.37 | Elaboración de planos As built (7 planos aprox) | GL | 1
RELLENO MATERIAL SELECCIONADO
6.16.42 | Relleno con material seleccionado de 3,5m x 6,0m x 0,10m de espesor para placa | M3 | 2.1
LOSA EN CONCRETO DE 3.5 X 6.0 X 0.20 m DE 3000 PSI
6.16.43 | LOSA EN CONCRETO DE 3.5 X 6.0 X 0.20 m DE 3000 PSI | M3 | 4.2
6.16.44 | Varilla corrugada de 3/8" para parrilla placa en concreto | KG | 120
ARENA LAVADA PARA ESTABILIZACIÓN DE LA SUBESTACIÓN SOBRE LA PLACA
6.16.47 | Arena lavada de 3,5m x 6,0m x 0,15m de espesor para estabilización de la subestación | M3 | 3.2
CAJA DE REGISTRO PARA TUBERÍA ELÉCTRICA DE 1.2 X 1.2 X 0.8 m.
6.16.48 | CAJA DE REGISTRO PARA TUBERÍA ELÉCTRICA DE 1.2 X 1.2 X 0.8 m. | UN | 2
6.16.50 | Tapas en lamina de alfajor de 1/8" de 1,0m x 1,0m | UN | 2
CAJA DE REGISTRO PARA TUBERÍA ELÉCTRICA DE 0.5 X 0.5 X 0.8 m.
6.16.54 | Tapa en lamina de alfajor de 1/8" de 0,50m x 0,50m | UN | 1
6.16.55 | CAJA DE REGISTRO PARA TUBERÍA ELÉCTRICA DE 0.5 X 0.5 X 0.8 m. | UN | 1
PLACA PARA PROTECCIÓN DE TUBERÍA
6.16.60 | Suministro, transporte y colocación concreto de 3000 psi para placa protección tubería 1,0m x 0,50 m x 0,10m | M3 | 0.1
EXCAVACIONES
6.16.61 | Excavación manual terreno compactado hasta 1.50m placa | M3 | 21
6.16.62 | Excavación manual terreno compactado hasta 1.50m para tubería de pvc | M3 | 1.72
6.16.63 | Relleno y compactación en canga o material seleccionado e=.10 cm | M3 | 2.1
6.16.64 | Suministro de arena lavada para lleno sobre placa de concreto e=.15 cm | M3 | 3.15
6.16.65 | Relleno y compactación con material de excavación | M3 | 4.87
ESTRUCTURAS (LOZA EN CONCRETO)
6.16.66 | Suministro, transporte y colocación concreto de 3000 psi para losa e=.20 | M3 | 4.2
6.16.67 | Sum. Figuración y colocación de acero de refuerzo fy=420 MPA ASTM A-615 Grado 60 placa | KG | 115
CAJA DE REGISTRO PARA TUBERÍA ELÉCTRICA
6.16.68 | Construcción de caja de .40 x .40 x .80 | UN | 1
6.16.69 | Suministro e instalación de tapa de .50m x .50m en lamina de alfajor 1/8" | UN | 1
6.17 | SUBESTACION
6.17.1 | Cable No. 2/0 XLPE 15 KV - 2 Fi= 4" PVC | ML | 65
6.17.2 | Terminal premoldeado uso interior | UN | 6
6.17.3 | Malla de puesta a tierra subestacion | GL | 1
6.17.4 | Celda de proteccion | UN | 1
6.17.5 | Celda de Medida en Media Tension. Norma AE 325 de Codensa (Opcional) | UN | 1
6.17.6 | Interconexion entre celda de proteccion, medida y transformador | GL | 2
6.17.7 | Transformador en aceite 225 KVA 11.4KV/208/120V | UN | 1
6.17.8 | Tablero con transferencia automatica 700 A | UN | 1
6.17.9 | Planta electrica 225 KVA, incluye Cabina Insonora en Lámina Galvanizada 75 DB a 1.00 mt Intemperie, Fibra con Malla Metálica, Pintada Electrostáticamente | UN | 1
6.17.10 | Tablero general de acometidas | UN | 1
6.18 | OTROS - Electricos
6.18.1 | Tablero de 30 circuitos. Alumbrado exterior | UN | 1
6.18.2 | Panel de control de alumbrado. Iluminacion exterior | UN | 1
6.18.3 | Interruptor industrial de 70/100 A | UN | 1
6.18.4 | Interruptor enchufable de 1x20 A | UN | 2
6.18.5 | Interruptor enchufable de 2x20/30 A | UN | 2
6.18.6 | Interruptor enchufable de 3x20/50 A | UN | 3
6,18,7 | Certificación RETIE de acuerdo a normatividad vigente con ente certificador autorizado | GBL | 1
6,18,8 | Certificación RETILAP de acuerdo a normatividad vigente con ente certificador autorizado | GBL | 1
6.19 | COMUNICACIONES (Incluye excavación, instalación y relleno)
6.19.1 | Canalización en 6x4" PVC | ML | 6
6.19.2 | Canalización en 4x3" PVC | ML | 65
6.19.3 | Canalización en 4x2" PVC | ML | 165
6.19.4 | Canalización en 2x2" PVC | ML | 25
6.19.5 | Canalización en 2x1" PVC | ML | 35
6.19.6 | Caja en mamposteria sencilla Norma ETB | UN | 12
6.19.7 | Caja en mamposteria doble Norma ETB | UN | 3
7 | SISTEMA DE SONIDO, CONTROL DE ACCESO Y SEGURIDAD - CCTV, CAPACITACIÓN E INTEGRACION A LENEL
7.1 | SISTEMA DE PERIFONEO Y SONIDO AMBIENTAL EDIFICIO DE POSTGRADOS
7.1.5 | Tubería 3/4 "EMT todo costo incluye cajas, uniones y accesorios de montaje | ML | 53
7.2 | SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO Y SEGURIDAD EDIFICIO DE POSTGRADOS
7.2.20 | Tubería 3/4 "EMT todo costo incluye cajas, uniones y accesorios de montaje | ML | 95
7.3 | CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION IP EDIFICIO DE POSTGRADOS
7.3.7 | Tubería 3/4 "EMT todo costo incluye cajas, uniones y accesorios de montaje | ML | 200
8 | MUROS Y DIVISIONES
8.1 | MAMPOSTERIA EN ARCILLA
8.1.1 | Mamposteria de bloque en arcilla No 5 (33*23*11.5) | M2 | 575
8.1.2 | Mamposteria en ladrillo gran formato 0.39 X 0.11,5 color tierra | M2 | 285
8.1.3 | Mampostería en Ladrillo Gran Formato Muro Curvo Auditorio | M2 | 440
8.1.4 | Mampostería Ladrillo Tolete Recocido, E=0.12 m | M2 | 70
8.1.5 | Mampostería Ladrillo Tolete Recocido, E=0.25 m | M2 | 65
8.1.6 | Mamposteria en ladrillo tolete .15 | ML | 15
8.1.7 | Hilada de Remate en Ladrillo Gran Formato en Cubiertas y Terrazas | ML | 525
8.1.8 | Enchape para vigas placas y columnas en ladrillo gran formato | ML | 905
8.1.9 | Poyo en ladrillo, h=0.10 M | M2 | 8
8.2 | MAMPOSTERIA EN CONCRETO
8.2.1 | Mampostería en Bloque de Cemento Abusardado Tipo Split 12.5x19x39 | M2 | 1660
8.2.2 | Enchape en Bloque de Cemento Abusardado Tipo Split 6x19x40 | M2 | 1660
8.3 | DOVELAS
8.3.1 | Dovelas para Elementos no Estructurales en Muros de Bloque No 5 Liso Canaleta S3 | ML | 425
8.3.2 | Dovelas para Elementos no Estructurales en Muros de Ladrillo Gran Formato | ML | 125
8.3.3 | Dovelas para Elementos no Estructurales en Muros de Bloque Split Abusardado | ML | 860
8.4 | REFUERZO PARA ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES
8.4.1 | Anclaje Epoxico grafil 4 mm para Elementos no Estructurales | UN | 345
8.4.2 | Anclaje Epoxico 1/4" 6cm para Elementos no estructurales | UN | 600
8.4.3 | Anclaje Epoxico 3/8" 9 cm para Elementos no estructurales | UN | 600
8.4.4 | Anclaje Epoxico 1/2" 12 cm para Elementos no estructurales | UN | 2495
8.4.5 | Anclaje Epoxico 5/8" 14 cm para Elementos no estructurales | UN | 435
8.4.6 | Refuerzo para elementos no estructurales | KG | 2375
8.4.7 | Viguetas para Elementos no Estructurales en Muros de Bloque No 5 Liso Canaleta S3 | ML | 235
9 | CIELORASOS, FACHADAS Y PANELES ACUSTICOS
9.1 | CIELOS RASOS
9.1.1 | Cieloraso Bandeja Tile Clip-in Hunter Dougas en aluminio, color blanco acabado liso, acústico | M2 | 355
9.1.2 | Cieloraso panel 84R Hunter Douglas en aluminio liso acústico, color blanco | M2 | 105
9.1.3 | Cieloraso en drywall plano | ML | 55
9.1.4 | Cielo raso diseño especial moldura curvada para auditorios | M2 | 440
9.1.5 | Cielo raso 84R maderable en aluminio, acústico hunter douglas | M2 | 130
9.1.6 | Cielo raso Tensoflex | M2 | 1570
9.1.7 | Fachada Flotante en material imitacion madera para zona de servicio | M2 | 278.125
9.2 | MEMBRANA ARQUITECTONICA
9.2.1 | Ingenieria | UN | 1
9.2.2 | Estructura metalica | UN | 1
9.2.3 | Montaje de estructura metalica | UN | 1
9.2.4 | Membrana arquitectonica, incluye (cables,corte,sellado) | UN | 1
9.2.5 | Montaje de membrana | UN | 1
9.2.6 | Topografia | UN | 1
9.3 | PANELES ACÚSTICOS
9.3.1 | Panel acústico con indice de aislamiento acústico STC 53 (Sound Transmission Class), No son audibles los gritos. Paredes móviles en desplazamiento y almacenamiento. Los modulos deben descolgar y deslizar desde el riel metalico superior, sin necesidad de un riel guia inferior, evitando generar obstaculos en el piso. Cada modulo debera contener en su interior una serie de capas de diferentes materiales acústicos que garantizen el aislamiento acústico STC 53. Ls módulos deberan contar con un sistema de perfiles machihembrados y empaques especiales que garantizen el selo hermético entre ellos. Para garantizar el sello contra el piso y el riel superior, cada módulo traera consigo un sistema de gato mecánico de accionamiento manual, garantizando el sello acústico y convirtiendo la pared acústica en un elemento rígido. El sistema de desplazamiento debeá ser conformado por ruedas silenciosas y resistentes, montados sobre rodamientos que le permita realizar giros de 90 grados directamente a los bolsillos. | M2 | 236.56
9.3.2 | Sistema de sujección y Rieles, calculos estructurales y ejecución de las cerchas y/o vigas para la instalación del sistema de nivelación y rieles de desplazamiento y almacenamiento, teniendo en cuenta el peso por metro cuadrado del sistema. En el conjunto de nivelacion se instalaran cada 60 cm y en el almacenamiento cada 30 cm. | ML | 44.03
9.3.3 | Mano de obra montaje | GL | 1
10 | PAÑETES
10.1 | PAÑETES LISOS
10.1.1 | Pañetes lisos sobre muros 1:4 (incluye filos y dilataciones) | M2 | 1970
10.1.2 | Pañete liso bajo placa 1:4 | M2 | 1355
10.1.3 | Pañete Curvo Inclinado 1:4 Bajo Placa Aligerada en Gradería de Auditorio (incluye filos y dilataciones) | M2 | 75
10.1.4 | Pañete liso 1:4 Bajo Placa Dinteles en L a 2 caras (incluye filos y dilataciones) | ML | 870
10.1.5 | Pañete liso 1:4 Bajo Placa lockers (incluye filos y dilataciones) | ML | 70
10.2 | PAÑETES IMPERMEABILIZADOS
10.2.1 | Pañetes lisos impermeabilizados sobre muros baños 1:3 (incluye filos y dilataciones) | M2 | 835
10.2.2 | Pañetes lisos impermeabilizados sobre muros exteriores 1:3 (incluye filos y dilataciones) | M2 | 2325
10.2.3 | Pañete liso Impermeabilizado 1:3 Exterior viga canal a triple altura (incluye filos y dilataciones) | M2 | 50
10.3 | OTROS
10.3.1 | Dilatacion arquitectonica 2cm para exterior | ML | 1265
10.3.2 | Goteras | ML | 290
10.3.4 | Impermeabilización interior tanque agua con Tegraproof | M2 | 172
11 | PISOS Y GUARDAESCOBAS
11.1 | BASES PARA PISOS
11.1.1 | Afinado de pisos en mortero 1:4, Eprom=4 cm | M2 | 1980
11.1.2 | Afinado impermeabilizado mortero 1:3, Eprom=4 cm | M2 | 210
11.1.3 | Alistado pasos escalera huella y contrahuella | ML | 120
11.1.4 | Concreto autonivelante para pedestales de rampa y puente | UN | 26
11.2 | ACABADOS PARA PISOS
11.2.1 | Piso porcelanato radica negro alfa 44.2 X 77.5 atmósfera | M2 | 557
11.2.2 | Baldosa de granito BH1 33 x 33, incluye dilatacion, destronque, pulida y cristalizada | M2 | 210
11.2.3 | Piso porcelanato Orión blanco 60 * 60, 1A natural, brillante, tráfico pesado | M2 | 110
11.2.4 | Piso vinilico en rollo auditorio, tráfico pesado, armstrong, con propiedades acústicas, color a escoger | M2 | 560
11.2.5 | Piso de madera estructurada teca (incluye estructura metalica de soporte) | M2 | 125
11.2.6 | Piso en madera teca | M2 | 85
11.2.7 | Piso en piedra muñeca | M2 | 78
11.2.8 | Piso en piedra muñeca 1 x ,50 | M2 | 105
11.2.11 | Escenario en madera Granadillo algarrobo sobre estructura metálica, incluye estructura metálica de soporte | M2 | 34
11.2.13 | Enchape de Pisos en Tableta 1/4 x 26 colonial para Terrazas, A>0.50 m | M2 | 205
11.2.14 | Enchape de Pisos en Tableta 1/4 x 26 colonial para Terrazas, A<0.50 m | ML | 205
11.2.15 | Guardaescoba piso porcelanato radica negro alfa 44.2 X 77.5 atmósfera | ML | 374
11.2.17 | Huella Escalera Versalles 0.25*0.25 | ML | 75
11.2.18 | Guardaescoba baldosa de granito BH1 | ML | 85
11.2.19 | Bordillo prefabricado en concreto tipo A-80 20 x 35 (cartilla moviliario urbano IDU) | ML | 112
11.2.20 | Guardaescoba para piso en madera laminado parquet roble royal | ML | 88.5
11.2.21 | Pirlan de remate pisos Auditorios | ML | 100
11.2.22 | Pirlan en PVC pasos escalera auditorio | ML | 52
11.2.23 | Cenefa en gravilla mona | ML | 102
11.2.24 | Guardaescoba en madera granadillo algarrobo ,04 cm | ML | 44
11.2.25 | Cinta antideslizante para paso y rampa tesa negra 25mm | ML | 765
11.2.26 | Destronque, pulida y cristalizada de baldosa | M2 | 215
12 | CUBIERTA
12.1 | ELEMENTOS PARA CUBIERTA
12.1.2 | Cubierta en sistema policarbonato alveolar multicell danpalon sello seco,color ice,incluye paneles | M2 | 15.79
12.1.3 | Cubierta tipo sandwich en fibre de vidrio lisa pintada 1 cara aluzinc ,39 mm (incluye suministro e instalacion) | M2 | 245.7452
12.1.4 | Afinado de Pisos en Mortero Impermeabilizado 1:3, Eprom=0.08 m Incluye Malla Gallinero | M2 | 729.0958
12.1.5 | Supermanto zetal 600 X1 debidamente instalado de acuerdo a especificaciones técnicas del proveedor | M2 | 729.0958
12.1.6 | Mediacaña en mortero impermeabilizado 1:3 (incluye dilatación) | ML | 998.8138
12.1.7 | Flanches metalico de acero galvanizado calibre 26, d=0.50 m | ML | 177.2492
13 | CARPINTERIA METALICA Y DE ALUMINO
13.1 | CARPINTERIA EN LAMINA Y MARCOS
13.1.1 | Fachada flotante en cristal acustico pelicula de seguridad de 8 micras accesorios en aluminio y acer | M2 | 325
13.1.2 | Ventana rejilla en aluminio vidrio cristal 5mm sistema aluminia | M2 | 130
13.1.3 | Ventana en aluminio vidrio cristal 5mm sistema alumina | M2 | 85
13.1.4 | Rejilla en aluminio color champaña | M2 | 85
13.1.5 | Puerta en vidrio templado 10mm accesorios en acero inoxidable | M2 | 40
13.1.6 | Puerta en vidrio laminado color azul 10mm accesorios en acero inoxidable | M2 | 32
13.1.7 | Puerta en lamina C.R | M2 | 17
13.1.8 | Puerta hunter douglas C 40 | M2 | 2
13.1.9 | Puerta en rejilla | M2 | 6
13.1.10 | P4 A - Puertas Cuartos Eléctricos y Cuartos Técnicos Entamborada 2.00*1.00 con una Persiana | UN | 6
13.1.11 | Puerta Depósitos Persiana 2.40*2.00 - 2 Hojas Edificio Administrativo | UN | 2
13.1.12 | Puerta Auditorio Cuarto Deposito 2.00*2.66 con Montante en Vidrio (2.00*0.66) | UN | 2
13.1.13 | Puerta Auditorio Cuarto Control 2.00*2.66 con Montante en Lamina (2.00+0.6) | UN | 2
13.1.14 | Puertas en Lamina CR. Entamborada Cuartos de Aseo .80*2.00 con Rejilla | UN | 3
13.1.15 | Puerta Corta Fuego 2 Hojas Lamina CR Cal 16, Parámetros Norma NFPA80 y ASTM152 Barrera Corta Fuego 1 Hora Resistencia | UN | 2
13.1.16 | Puerta lamina CR Celda Medida Acceso 1.50*2.66 Entamborada con Montante (2.30*0.36) | UN | 2
13.1.17 | Puerta Auditorio II Disponible Entamborada 2.66*2.00 con Montante en Lamina (2.30*0.36) | UN | 2
13.1.18 | Puerta Auditorio II Transferencia Entamborada 2.66*2.00 con Montante en Lamina (2.30*0.36) | UN | 2
13.1.19 | Puerta Auditorio II en Lamina CR. para Tableros de Control en Persiana 2.66*1.00 | UN | 1
13.1.20 | Puerta Acceso Auditorios Entamborada en Lamina, con Enchape a dos Caras en Listón de Teka | UN | 1
13.1.21 | Dámper cortafuego 400 KVA 60*60 RE-180 | UN | 4
13.1.22 | Pasamuro cortafuego 400 KVA 30*30 | UN | 4
13.1.23 | Tapas en Lamina Alfajor con Marco y Contramarco de 1"x1" para Salida a Cubierta | M2 | 3
13.1.24 | Escalera de Gato en Tubular de 1 1/2", Anclada a la Pared | ML | 3
13.1.25 | Reja para terraza de platina en aluminio | ML | 60
13.1.26 | Rejilla metalica para piso ,30 | ML | 10
13.1.27 | Rejilla en termobrise 150 hd 3,55 x 2,95 | UN | 5
13.2 | CARPINTERIA DE ALUMINIO Y DE ACERO INOXIDABLE
13.2.1 | División en Acero Inoxidable Sistema Cantiléver de 1.48m, incluye gancho en zona sanitarios | M2 | 15.9
13.2.2 | Barandas en acero inoxidable,platina y vidrio templado | ML | 121.141
13.2.3 | Pasamano acero inoxidable para exterior | ML | 113.26
13.2.4 | Gabinete contraincendio en acero inoxidable 99 X 77 X 24 | UN | 0
13.2.5 | Reja para terraza de platina en aluminio | ML | 9
13.2.6 | Cortasol hunter douglas ref. 84R SL-2 fijado a estructura | ML | 99
13.2.7 | Domo Tipo Burbuja D=2.17 para Cubierta en Auditorio | UN | 2
14 | CARPINTERIA EN MADERA
14.1 | PUERTAS, VENTANAS Y REJILLAS EN MADERA
14.1.1 | Puerta en madera de una y dos hojas (liston madera teca) | M2 | 8
15 | ENCHAPES
15.1 | SOBRE MUROS
15.1.1 | Enchape en porcelanato New Age Alfa 50 X 50 | M2 | 240
15.1.2 | Enchape para baño en artica blanco 33 x 60 rectificado | M2 | 525
15.1.3 | Enchape en madera triplex flormorado | M2 | 260
15.1.4 | Tapa para meson en granito negro absoluto 2cm, incluye ángulo de soporte para mesón en 1-1/2" | M2 | 20.16
15.1.5 | Enchape de Muros en Porcelanato Forge Rojo 48x48 | M2 | 30
15.1.6 | Enchape de Muros en Porcelanato Forge Rojo 48x49 | ML | 25
15.1.7 | Enchape de Muros y Pisos en Mármol Royal Betta brillado / Antikado en Baños de Decanatura y Vicedecanatura en Edificio de Administración | M2 | 15
15.1.8 | Enchape de Mesón en Granito Verde Ubatuba en Baños de Decanatura y Vicedecanatura | ML | 2
16 | APARATOS Y EQUIPOS
16.1 | APARATOS Y ELEMENTOS SANITARIOS, incluye montaje completo de los mismos con sus respectivas válvulas
16.1.1 | Taza Sanitaria Corona ERIE EP de Fluxómetro de Bajo Consumo 4,8lt, Incluye Válvula Anti vandálica Tipo Push. | UN | 19
16.1.2 | Taza Sanitaria Corona Adriática PRO de Fluxómetro de Bajo Consumo 4,8lt, para Discapacitados Incluye Válvula Anti vandálica Tipo Push y Asiento Abierto | UN | 3
16.1.3 | Sanitario para discapacitados linea institucional tipo push (edificio) | UN | 2
16.1.4 | Orinal Corona Gotta Incluye Válvula Anti vandálica Tipo Push | UN | 9
16.1.5 | Lavamanos Corona Space Incluye Grifería Tipo Push | UN | 21
16.1.6 | Lavamanos Colgar Aquajet Blanco Incluye Grifería Tipo Push | UN | 4
16.1.8 | Lavaplatos en acero Inox. | UN | 1
16.1.9 | Poceta Lava traperos (Incluye Enchape) | UN | 3
16.1.10 | Barras de ayuda para minusvalidos | UN | 3
16.1.11 | Dispensador de papel linea institucional (edificio) | UN | 22
16.1.12 | Dispensador de jabon en spray (edificio) | UN | 14
16.1.13 | Secador de manos linea institucional (edificio) | UN | 6
16.1.14 | Incrustaciones baños decanatura y vicedecanatura | jgo | 1
16.1.15 | Tapa Plástica 20x20 cm de Registro | UN | 14
16.1.16 | Rejilla de Aluminio 4"x3" con Sosco y Cúpula para Cubiertas | UN | 22
16.1.17 | Rejilla de Aluminio 4"x3" con Sosco para Baños | UN | 13
16.2 | EQUIPOS
16.2.1 | Suministro e instalación Sistema Equipo de Presión (2 Bombas Centrifugas 20515 hce 7,5 Siemens, 2 Tanques Hidroacumuladores de 500 lts Vertical con Membrana y 1 Armario Electrico de Acero Cal 16 Equipado) | UN | 1
16.2.2 | Suministro e instalación Sistema Equipo Eyector (2 Electrobombas Sumergibels SC31 Emerson 0,4 HP y 1 Armario Electrico de Acero Cal 16 Equipado) | UN | 2
16.2.3 | Ascensor de tres paradas cabina traslucida capacidad 8 personas | UN | 1
17 | PINTURA
17.1 | SOBRE MURO
17.1.1 | Vinilo para interiores sobre pañete 3 manos | M2 | 1970
17.1.2 | Vinilo para exteriores sobre pañete tipo koraza (3 manos) | M2 | 2370
17.1.3 | Estuco plástico y pintura vinilo tres manos | M2 | 115
17.2 | BAJO PLACA
17.2.1 | Vinilo bajo placa lisa o cielo raso, tres manos | M2 | 75
18 | CERRADURAS Y VIDRIOS
18.1 | CERRADURAS
18.1.1 | Cerradura antipanico puerta doble | UN | 4
18.2 | VIDRIOS, ESPEJOS Y OFICINA ABIERTA
18.2.1 | Espejo liso de 4mm | M2 | 26
18.2.2 | Division en vidrio templado para interiores de piso a techo, incluye logos y puertas s/diseño | M2 | 137.5
19 | OBRAS EXTERIORES
19.1 | OBRAS EXTERIORES
19.1.1 | Anden perimetral, E=0.10 m, Concreto 3000 psi (Sin Refuerzo) | M2 | 350
19.1.2 | Tableta cuadrática en concreto para plazoleta 40 * 40 | M2 | 575
19.1.3 | Rampa de acceso sobre andén vía principal en adoquín y elementos en concreto s/diseño | M2 | 25
19.1.4 | Sardinel rampa de acceso sobre andén ppal | ML | 45
19.2 | JARDINES
19.2.1 | Cespedon con base en tierra negra 5cm, incluido 10 cm de tierra. | M2 | 50
19.2.2 | Arborizacion interior (según especificacion) | UN | 9
19.2.3 | Matera para jardin D=1M | UN | 9
19.2.4 | Relleno en canto rodado 1/1/2" | M2 | 10
19.2.5 | Eugenia h= 1mt | UN | 2
19.2.6 | Papiro | UN | 2
19.2.7 | Caucho sabanero h=1,2 - 1,5 mt | UN | 2
19.2.8 | Magnolio h=1,5 mt | UN | 2
19.2.9 | Palma americana | UN | 2
19.2.10 | Abutilones h=1,5 | UN | 2
19.2.11 | Liquidambar h=1,5 | UN | 2
19.2.12 | Falso pimiento h=1,00 | UN | 2
19.3 | MOBILIARIO EXTERIOR
19.3.1 | Jardines | M2 | 50
19.3.2 | Caneca en acero inoxidable anclada (cartilla mobiliario urbano IDU) | UN | 5
19.3.3 | Bancas en concreto blanco idem a las existentes | UN | 10
21 | ASEO Y VARIOS
21.1 | ASEO Y LIMPIEZA
21.1.1 | Limpieza e impermeabilizacion de fachadas exteriores | M2 | 725
21.1.2 | Aseo general | M2 | 3341
22 | ESTACION DE BOMBEO EXTINCION HIDRAULICA
22.1 | BOMBA Y ACCESORIOS CONTRA INCENDIOS
22.1.1 | Suministro, Instalacion y puesta e servicio Bomba Jockey Electrico Vertical de 750 GPM | UN | 1
22.1.2 | Accesorios Hidraulicos caseta bombeo contra incendios
22.1.2.1 | Presostatos | UN | 2
22.1.2.2 | Manometros | UN | 1
22.1.2.3 | Valvula de cierre | UN | 1
22.1.2.4 | Valvula de retencion | UN | 1
22.1.2.5 | Valvula de alivio de circulación | UN | 1
22.1.2.6 | Valvula de seguridad | UN | 1
22.1.2.7 | Valvula de prueba de bombas | UN | 1
22.1.2.8 | Junta de expansion | UN | 1
VALOR COSTO DIRECTO
ADMINISTRACIÓN
IMPREVISTOS
UTILIDADES
TOTAL A.I.U.
| IVA SOBRE LA UTILIDAD | 16%
COSTO TOTAL OBRA
23 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIONES DE OFICINA Y MOBILIARIO
23.1 | SISTEMA DE OFICINA ABIERTA
23.1.2 | Sistema de Oficina Abierta Sistema L8 Formica | M2 | 347.25
23.2 | MOBILIARIO INTERIOR
23.2.1 | SILLAS
23.2.1.1 | Silla Winner con brazos. Asiento Tapizado negro (tejido grupo K). Espaldar en polipropileno gris. Base aluminio aluminizado. Brazos regulables. Ubicadas en las salas de investigacion y area administrativa. | UN | 24
23.2.1.2 | Silla Quick espaldar alto con brazos fijos. Tapizado Glock azul. Mecanismo contacto permanente. Hemiciclos | UN | 128
23.2.1.3 | Silla Allis 4 patas. Estructura aluminizada. Asiento / espaldar tapizados. Con brazos. Estructura cromada. Interlocutoras area de investigacion | UN | 36
23.2.1.4 | Silla salida apoyacabezas tapizada. Brazos graduables. Mecanismo sincronico. Base aluminio brillado. Silla principal | UN | 1
23.2.1.5 | Silla salida interlocutora. Estructura cromada Espaldar Polipropileno B. Interlocutores sala principal. | UN | 1
23.2.1.6 | Silla Allis rodachinas sin brazos. Estructura aluminizada. Asiento/ espaldar tapizados. Salas de estudios. | UN | 62
23.2.1.7 | Silla Scala. Tapizada azul. Asiento abatible. Anclada al piso. Mesita antipanico. Balcones. | UN | 135
23.2.1.8 | Silla Scala. Tapizada azul. Asiento abatible. Anclada al piso. Mesita antipanico. Balcones Descapacitados | UN | 12
23.2.1.9 | Sillas Allis exterior (carcaza verde - negro - blanco - gris - naranja - café - azul) | UN | 50
23.2.2 | MESAS Y PUESTOS DE TRABAJO
23.2.2.1 | Vital Superficie 160x158 en melamina (codigo 12 o 16). Estructura aluminizada. Niveladores. Zona de investigacion y Area administrativa. | UN | 24
23.2.2.2 | Archivador 70x60x41. 2 cajones. Un cajon archivo. Guias metalicas. Zona de investigacion y Area administrativa. | UN | 24
23.2.2.3 | Vita para reunión 160x80 superficie melamina. Estructura Aluminizada. Sala de reuniones | UN | 3
23.2.2.4 | Vita para reunión 240x120 superficie melamina. Estructura Aluminizada. Sala de reuniones | UN | 1
23.2.2.5 | Vita para reunión 360x160 superficie melamina. Estructura Aluminizada. Sala de reuniones | UN | 2
23.2.2.6 | Mesa Paena 110x240. Atención a público. | UN | 1
23.2.2.7 | Mesa exteriores Palau. Superficie vidrio templado. Diametro 800 mm. Estructura pintura aluminio. | UN | 10
23.2.2.8 | Puesto de Trabajo principal Arkitek wl16 200x100 superficie vidrio negro con block 157x50. Block en wengue. Puertas vidrio negro estructura cromada. | UN | 1
23.2.3 | SALAS
23.2.3.1 | Mesa Auxiliar Sala de espera. | UN | 7
23.2.3.2 | Xilon Poltrona tapizado paño Prana Estructura Cromada. | UN | 28
23.2.3.3 | Sofa Xilon 3 asientos. Tapizado paño especial. Estructura Cromada. | UN | 2
23.2.3.4 | Sofa Air Plus. Polipropileno. Exterior cafeteria | UN | 3
COSTO MOBILIARIO Y DIVISIONES DE OFICINA
| IVA | 16%
COSTO TOTAL MOBILIARIO Y DIVISIONES DE OFICINA
COSTO TOTAL CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN EDIFICIO DE INVESTIGACIONES Y POSTGRADOS