## PRESUPUESTO
CONSTRUCCIÓN Y DOTACION DE MOBILIARIO EDIFICIO FAEDIS
CANTIDADES DE OBRA Y PRESUPUESTO
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UN | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | VALOR TOTAL CAPITULO
1 | PRELIMINARES
1.1 | ACTIVIDADES PRELIMINARES
1.1.1 | Campamento | M2 | 100
1.1.2 | Cerramiento provisional en lona verde h=2 m | ML | 200
1.1.3 | Cerramiento provisional en lamina h=2 m | ML | 384
1.1.4 | Localizacion y replanteo | M2 | 2630
1.1.5 | Valla informativa | M2 | 18
1.2 | INSTALACION SERVICIOS PROVISIONALES |  | 0
1.2.1 | Red agua provisional, incluye medidor | ML | 125
1.2.2 | Red electrica provisional, incluye medidor | ML | 120
2 | CIMENTACION |  | 0
2.1 | EXCAVACIONES Y RELLENOS |  | 0
2.1.1 | Descapote e=0.20 | M2 | 800
2.1.2 | Excavación mecanica de material común | M3 | 610
2.1.3 | Excavación manual en material comun hetereogeneo | M3 | 240
2.1.4 | Relleno con subbase granular compactado | M3 | 240
2.1.5 | Relleno con recebo comun compactado | M3 | 435
2.1.6 | Trasiego interno de material de excavacion | M3 | 850
2.1.7 | Retiro de material de excavacion fuera de las instalaciones a botadero autorizado | M3 | 208
2.2 | CONCRETOS DE CIMIENTOS |  | 0
2.2.1 | Zapatas en concreto de 4000 psi-28 Mpa (premezclado sin refuerzo) | M3 | 130
2.2.2 | Vigas de cimentacion en concreto de 4000 psi -28 Mpa (sin refuerzo) | M3 | 45
2.2.3 | Concreto de limpieza 1500 psi | M3 | 30
2.3 | ACERO DE REFUERZO - CIMENTACION |  | 0
2.3.1 | Acero de refuerzo Fy=60000 psi (incluye alambre negro,figuracion y transportes internos) | KG | 14000
3 | ESTRUCTURA EN CONCRETO |  | 0
3.1 | ELEMENTOS VERTICALES |  | 0
3.1.1 | Columnas 4000 psi -28 Mpa (premezclado sin refuerzo) | M3 | 80
3.1.2 | Columnas Circular 4000 psi -28 Mpa (premezclado sin refuerzo) | M3 | 30
3.1.3 | Pantallas 4000 psi -28 Mpa (premezclado sin refuerzo) | M3 | 20
3.2 | ELEMENTOS HORIZONTALES |  | 0
3.2.1 | Vigas aéreas en concreto a la vista 4000 PSI-28Mpa (Sin refuerzo). Rectas y curvas | M3 | 4
3.3 | LOSA EN CONCRETO |  | 0
3.3.1 | Placa de contrapiso 4000 psi-28 Mpa (premezclado sin refuerzo) | M3 | 130
3.3.2 | Placa en concreto de 4000 psi -28Mpa (Aligerado con casetón h=0.40 - premezclado sin refuerzo, incluye formaleta, casetón y curado) | M2 | 2500
3.4 | RAMPA EN CONCRETO ACCESO VEHICULAR |  | 0
3.4.1 | Zapatas en concreto de 4000 psi-28 Mpa | M3 | 9
3.4.2 | Vigas de cimentacion en concreto de 4000 psi -28 Mpa | M3 | 7
3.4.3 | Acero de refuerzo Fy=60000 psi (incluye alambre negro,figuracion y transportes internos) | KG | 700
3.4.4 | Concreto de limpieza 1500 psi | M3 | 2
3.4.5 | Placa de contrapiso 4000 psi-28 Mpa (premezclado sin refuerzo) | M3 | 10
3.4.6 | Malla electrosoldada Fy= 5000 Kg/cm2 (Incluye alambre negro, figuracion y transportes internos) | KG | 70
3.4.7 | Sardineles en concreto 2500 psi | M3 | 1
3.5 | OTROS ELEMENTOS EN CONCRETO |  | 0
3.5.1 | Escaleras en concreto 4000 psi | M3 | 9
3.5.2 | Tanque en Concreto Impermeabilizado 4000 PSI para Almacenamiento de Agua | M3 | 25
3.5.3 | Dintel en concreto ,15 x ,45 | ML | 48
3.5.4 | Bordillo en concreto fundido en obra ,20 x ,25 | ML | 183
3.5.5 | Concreto para Soporte de Divisiones de Baños en Cantiléver (L=1,5 ml / unidad) | UN | 27
3.5.6 | Cárcamo en Concreto eléctrico 4000 PSI 1.30*0.30 Tapa alfajor, incluye marco y contramarco en ángulo de 2" * 2" | ML | 51
3.5.7 | Rejilla Prefabricada en Concreto para Cárcamos | ML | 51
3.5.8 | Juntas de dilatacion en concreto | ML | 65
3.5.9 | Viga Cinta en concreto reforzado de 4000psi de 0,15x0,10m para Confinamiento del antepecho | ML | 55
3.5.10 | Columnetas en concreto de 4000psi con refuerzo de 0,10m x 0,10m x 1m para confinamiento e antepechos | ML | 337
3.5.11 | Dinteles en concreto 0,25x0,25 | ML | 6
3.5.12 | Dinteles en varilla 0,04x0,12 | ML | 38
3.5.13 | Poyo Cocina y Lockers en cocnreto de 2.500 psi | M3 | 1
3.6 | ACERO DE REFUERZO - ESTRUCTURAS |  | 0
3.6.1 | Acero de refuerzo Fy=60000 psi (incluye alambre negro,figuracion y transportes internos) | KG | 135000
3.6.2 | Malla electrosoldada Fy= 5000 Kg/cm2 (Incluye alambre negro, figuracion y transportes internos) | KG | 5400
3.7 | ESTRUCTURA METALICA |  | 0
3.7.1 | Estructura metalica incluye todos los elementos de fijación, soporte, soldadura, etc. | KG | 3900
3.7.2 | Estructura Escalera Central perfil en C doble curvado y soldado con platinas HR en "U" cromadas en cada peldaño, acabado en pintura poliester blanca | KG | 4000
3.7.3 | Estructura Escalera de emergencia perfil en c doble, con pasos en lámina de alfajor y marco en ángulo, acabado con pintura de poliéster blanca | KG | 3500
4 | MUROS Y DIVISIONES |  | 0
4.1 | MAMPOSTERÍA EN ARCILLA |  | 0
4.1.1 | Muros de 12 cm de ancho en ladrillo estructural Santa fé (24x12x6)cm. Incluye malla ram cada 12 hiladas y dovelas cada 2,5m, ubicado en el costado interno contra los muros en gran formato que bordean el laboratorio de Hipermedia | M2 | 300
4.1.2 | Muros en ladrillo arcilla a la vista (2 caras) Arena Santa fé gran formato (39x11,5x5)cm. En traba al medio Ancho=0,115 m | M2 | 700
4.1.3 | Muros en ladrillo estructural Santa fé (24x12x6)cm. Ancho=0,115, en traba al medio | ML | 10
4.1.4 | Muros en ladrillo arcilla a la vista (2 caras) Arena Santa fé gran formato (39x11,5x5)cm. En traba al medio Ancho=0,115 m | ML | 80
4.1.5 | Mampostería de bloque en arcilla No 4 (33*23*9), e=0.10 m | M2 | 1200
4.1.6 | Mampostería de bloque en arcilla No 4 (33*23*9), e=0.10 m, ancho < o = 0,70 m | ML | 200
4.1.7 | Hilada de Remate en Ladrillo Gran Formato en Cubiertas y Terrazas H=25CM | ML | 91
4.1.8 | Muros en ladrillo arcilla a la vista (2 caras) Arena Santa fé gran formato (39x11,5x5)cm. En Soga y Tizón Ancho = 0.25 m. | ML | 32
5 | PAÑETES |  | 0
5.1 | PAÑETES LISOS |  | 0
5.1.1 | Pañetes lisos sobre muros 1:4 (incluye filos y dilataciones) | M2 | 1900
5.1.2 | Pañetes lisos sobre muros 1:4 (incluye filos y dilataciones), ancho < 0.60 m | ML | 700
5.1.3 | Pañete liso bajo placa, mortero 1:4, ancho >0.60 m, incluye filos y dilataciones | M2 | 80
5.2 | PAÑETES IMPERMEABILIZADOS |  | 0
5.2.1 | Pañetes lisos impermeabilizados sobre muros exteriores 1:3 (incluye filos y dilataciones), ancho > 0.80 m | M2 | 167
5.2.2 | Pañetes lisos impermeabilizados sobre muros exteriores 1:3 (incluye filos y dilataciones), ancho < o = 0,80m | ML | 102
5.2.3 | Pañetes lisos impermeabilizados sobre muros baños y cocineta 1:3 (incluye filos y dilataciones), ancho < o = 0,80m | M2 | 500
5.3 | OTROS |  | 0
5.3.1 | Dilatación arquitectónica 2cm para exterior | ML | 42
5.3.2 | Impermeabilización interior tanque agua con Tegraproof | M2 | 44
5.3.3 | Rinconera y media cañas Laboratorio Hipermedia H=0,40m B=0,40m r=0,4m - prefabricado en granito pulido | ML | 17
6 | INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS |  | 0
6.1 | DISTRIBUCION INTERIOR DE AGUA FRIA |  | 0
6.1.1 | TUBERÍAS EN PVC-P |  | 0
6.1.1.1 | Tuberia PVC P 3" | ML | 17
6.1.1.2 | Tuberia PVC P 2,1/2" | ML | 22
6.1.1.3 | Tuberia PVC P 2" | ML | 28
6.1.1.4 | Tuberia PVC P 1,1/2" | ML | 71
6.1.1.5 | Tuberia PVC P 1,1/4" | ML | 31
6.1.1.6 | Tuberia PVC P 1" | ML | 30
6.1.1.7 | Tuberia PVC P 3/4" | ML | 74
6.1.1.8 | Tuberia PVC P 1/2" | ML | 203
6.1.2 | ACCESORIOS EN PVC-P |  | 0
6.1.2.1 | Accesorios PVC P 3" | UN | 5
6.1.2.2 | Accesorios PVC P 2,1/2" | UN | 10
6.1.2.3 | Accesorios PVC P 2" | UN | 60
6.1.2.4 | Accesorios PVC P 1,1/2" | UN | 95
6.1.2.5 | Accesorios PVC P 1,1/4" | UN | 46
6.1.2.6 | Accesorios PVC P 1" | UN | 22
6.1.2.7 | Accesorios PVC P 3/4" | UN | 27
6.1.2.8 | Accesorios PVC P 1/2" | UN | 176
6.1.3 | REGISTROS P/D ROSCAR |  | 0
6.1.3.1 | Reg.P/D Roscar 3" | UN | 2
6.1.3.2 | Reg.P/D Roscar 1,1/2" | UN | 6
6.1.3.3 | Reg.P/D Roscar 1" | UN | 6
6.1.3.4 | Reg.P/D Roscar 1/2" | UN | 8
6.1.4 | OTROS |  | 0
6.1.4.1 | Llave manguera cromada 1/2" | UN | 6
6.1.4.2 | Válvula expulsora de aire 1" | UN | 3
6.1.4.3 | Abrazaderas 2-1/2" | UN | 10
6.1.4.4 | Abrazaderas 2" | UN | 10
6.1.4.5 | Abrazaderas 1-1/2" | UN | 30
6.1.4.6 | Abrazaderas 1-1/4" | UN | 14
6.1.4.7 | Abrazaderas 3/4" | UN | 6
6.1.4.8 | Abrazaderas 1/2" | UN | 30
6.1.4.9 | Stickers identificacion de valvulas | UN | 35
6.1.4.10 | iFiltro 1-1/2" | UN | 6
6.1.4.11 | iFiltro 1/2" | UN | 6
6.1.4.12 | Equipo eyector | UN | 1
6.1.4.13 | Equipo de presion 6 lps 41 mca | UN | 1
6.1.5 | PUNTOS HIDRAULICOS DE AGUA FRIA |  | 0
6.1.5.1 | Punto AF sanitario 1/2" | UN | 11
6.1.5.2 | Punto AF lavamanos 1/2" | UN | 20
6.1.5.3 | Punto AF sanitario push 1¼" | UN | 21
6.1.5.4 | Punto AF orinal Sensor 1/2" | UN | 6
6.1.5.5 | Punto AF llave manguera 1/2" | UN | 1
6.1.5.6 | Punto AF lavaplatos 1/2" | UN | 3
6.1.5.7 | Punto AF poceta de aseo 1/2" | UN | 3
6.1.6 | APARATOS |  | 0
6.1.6.1 | Siamesa | UN | 1
6.1.6.2 | Amortiguador de Golpe de Ariete 1/2". | UN | 6
6.1.6.3 | Amortiguador de Golpe de Ariete 3/4". | UN | 6
6.2 | REDES DE AGUAS LLUVIAS, NEGRAS Y REVENTILACIONES. |  | 0
6.2.1 | TUBERÍA PVC-S |  | 0
6.2.1.1 | Tuberia PVC S 6" | ML | 27
6.2.1.2 | Tuberia PVC S 4" | ML | 326
6.2.1.3 | Tuberia PVC S 3" | ML | 69
6.2.1.4 | Tuberia PVC S 2" | ML | 21
6.2.2 | TUBERÍA PVC-L |  | 0
6.2.2.1 | Tuberia PVC L 4" | ML | 15
6.2.2.2 | Tuberia PVC L 3" | ML | 24
6.2.2.3 | Tuberia PVC L 2" | ML | 57
6.2.3 | ACCESORIOS PVC-S |  | 0
6.2.3.1 | Accesorios PVC S 6" | UN | 18
6.2.3.2 | Accesorios PVC S 4" | UN | 128
6.2.3.3 | Accesorios PVC S 3" | UN | 70
6.2.3.4 | Accesorios PVC S 2" | UN | 53
6.2.4 | ABRAZADERAS |  | 0
6.2.4.1 | Abrazaderas 4" | UN | 81
6.2.4.2 | Abrazaderas 3" | UN | 46
6.2.4.3 | Abrazaderas 2" | UN | 44
6.2.5 | TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO |  | 0
6.2.5.1 | Excavacion en material comun, sin retiro | M3 | 87
6.2.5.2 | Relleno material seleccionado de la excavación | M3 | 83
6.2.5.3 | Retiro sobrantes | M3 | 113
6.2.5.4 | Tuberia pcv alc. 8", incluye accesorios | ML | 32
6.2.5.5 | Tuberia pcv alc. 6", incluye accesorios | ML | 109
6.2.5.6 | Tuberia pcv alc. 4", incluye accesorios | ML | 44
6.2.6 | SALIDAS SANITARIAS |  | 0
6.2.6.1 | Salida Sanitario 4" | UN | 23
6.2.6.2 | Salida Orinal 3" | UN | 6
6.2.6.3 | Salida Lavamanos 2" | UN | 20
6.2.6.4 | Salida Lavaplatos 2" | UN | 3
6.2.6.5 | Salida Sifon 4" | UN | 26
6.2.6.6 | Salida Sifon 3" | UN | 16
6.2.6.7 | Soportes en placa | UN | 36
6.2.7 | CONSTRUCCIONES EN MAMPOSTERIA Y CONCRETO |  | 0
6.2.7.1 | Cajas de inspeccion 60*60, incluye marco y contramarco | UN | 12
6.2.7.2 | Cajas de inspeccion 80*80, incluye marco y contramarco | UN | 1
6.3 | CUARTO BOMBAS AGUA POTABLE |  | 0
6.3.1 | TUBERÍA HG |  | 0
6.3.1.1 | Tuberia HG 4" | ML | 4
6.3.1.2 | Tuberia HG 3" | ML | 4
6.3.1.3 | Tuberia HG 2" | ML | 3
6.3.2 | ACCESORIOS HG |  | 0
6.3.2.1 | Accesorio HG 4" | UN | 6
6.3.2.2 | Accesorio HG 3" | UN | 4
6.3.2.3 | Accesorio HG 2" | UN | 6
6.3.3 | REGISTROS Y OTROS |  | 0
6.3.3.1 | Reg.P/D Roscar 4" | UN | 3
6.3.3.2 | Reg.P/D Roscar 2" | UN | 3
6.3.3.3 | Reg.P/D Roscar 1/2" | UN | 1
6.3.3.4 | Cheque 4" | UN | 1
6.3.3.5 | Cheque perforado 2" | UN | 1
6.3.3.6 | Union flexible tipo borracha 4" | UN | 2
6.3.3.7 | Copa excentrica 4"*2" | UN | 2
6.3.3.8 | Copa concentrica 4"*2" | UN | 1
6.3.3.9 | Niple pasamuro acero inox. 4" | UN | 2
6.3.3.10 | Niple pasamuro acero inox. 2" | UN | 2
6.3.3.11 | Montaje bombas centrifugas | UN | 1
6.3.3.12 | Montaje tanque hidroacumulador 500 L | UN | 1
7 | RED GENERAL CONTRA INCENDIO |  | 0
7.1 | SISTEMA DE EXTINCION DE INCENDIOS |  | 0
7.1.1 | ACCESORIOS CPVC | UN | 345
7.1.2 | TUBERIA CPVC Ø1" MARCA MASTER REF. BLAZE | ML | 371
7.1.3 | TUBERIA CPVC Ø1.1/4" MARCA MASTER REF. BLAZE | ML | 155
7.1.4 | TUBERIA CPVC Ø1.1/2" MARCA MASTER REF. BLAZE | ML | 46
7.1.5 | TUBERIA CPVC Ø2" MARCA MASTER REF. BLAZE | ML | 111
7.1.6 | TUBERIA CPVC Ø2.1/2" MARCA MASTER REF. BLAZE | ML | 109
7.1.7 | TUBERIA PVC CORZAN Ø6" | ML | 24
7.1.8 | ACCESORIOS PVC CORZAN | UN | 9
7.1.9 | TUBERIA AC CC SCH 40 Ø2.1/2" | ML | 8
7.1.10 | ACCESORIO RANURADO 150 PSI Ø 2.1/2¨ | UN | 36
7.1.11 | TUBERIA AC CC SCH 40 Ø4" | ML | 46
7.1.12 | ACCESORIO RANURADO 150 PSI Ø 4¨ | UN | 52
7.1.13 | Brida ranurada UL/FM 4" | UN | 1
7.1.14 | SOPORTE TIPO PERA CON CHAZO 1” MARCA MECANO REF. CAG100 | UN | 372
7.1.15 | SOPORTE TIPO PERA CON CHAZO 1.1/4” MARCA MECANO REF. CAG100 | UN | 90
7.1.16 | SOPORTE TIPO PERA CON CHAZO 1 ½” MARCA MECANO REF. CAG100 | UN | 26
7.1.17 | SOPORTE TIPO PERA CON CHAZO 2” MARCA MECANO REF. CAG100 | UN | 51
7.1.18 | SOPORTE TIPO PERA CON CHAZO 2.1/2” MARCA MECANO REF. CAG100 | UN | 51
7.1.19 | SOPORTE TIPO PERA CON CHAZO 4” MARCA MECANO REF. CAG100 | UN | 15
7.1.20 | SOPORTE RISER | UN | 3
7.1.21 | SOPORTE ANTISISMICO TRANSVERSAL Ø 2.1/2" MARCA TOLCO | UN | 9
7.1.22 | SOPORTE ANTISISMICO LONGITUDINAL Ø 2.1/2" MARCA TOLCO | UN | 9
7.1.23 | VALVULA MARIPOSA Ø3" MARCA TYCO-FIRE REF. 59-300-F-030N | UN | 3
7.1.24 | VALVULA CHEQUE RANURADA Ø3¨ MARCA TYCO-FIRE REF. 59-590-0-030 | UN | 3
7.1.25 | SENSOR DE FLUJO | UN | 3
7.1.26 | VALVULA TEST AND DRAIN Ø1-1/4" MARCA TYCO-FIRE REF. 54-350-1-001 | UN | 3
7.1.27 | MANOMETRO | UN | 3
7.1.28 | Rociador Pendent MARCA TYCO-FIRE REF. 57-371-9-135 | UN | 231
7.1.29 | Gabinete 12 rociadores MARCA TYCO-FIRE REF. 1124 | UN | 1
7.1.30 | PUNTO SPRINKLER | UN | 231
7.1.31 | GABINETE TIPO III (SEGÚN NFPA) | UN | 3
7.1.32 | TEE MECANICA 4" x 2.1/2" | UN | 3
8 | INSTALACIONES ELECTRICAS |  | 0
8.1 | SALIDAS ILUMINACION |  | 0
8.1.1 | Salida de sensor de ocupación de tecnología Dual en techo DT-355 WATT STOPPER | UN | 24
8.1.2 | Salida de Power Packs en techo BZ-100-EP watt stopper. Capacidad de accionamiento | UN | 24
8.1.3 | Salida Luminaria de emergencia marca LITHONIA ref.: ELM2 | UN | 14
8.1.4 | Salida Bala LED Techo 5" 15W Blanco 120V 5700K ANG. REF.:516205 | UN | 186
8.1.5 | Salida Panel Cuadrado 60x60 50W. REF.: 516050 Dimerizable de 1 a 10V | UN | 108
8.1.6 | Salida Luminaria de 53w | UN | 10
8.1.7 | Salida Reflector Fachada LED RGB - DMX | UN | 7
8.1.8 | Salida Bala stil Led 8" Recesada 40w | UN | 140
8.1.9 | Salida Lyteframe led de 3x6W | UN | 3
8.2 | SALIDAS TOMACORRIENTES |  | 0
8.2.1 | Salida para tomacorriente doble con polo a tierra normal | UN | 153
8.2.2 | Salida para tomacorriente doble con polo a tierra regulada | UN | 207
8.2.3 | Salida para tomacorriente doble con polo a tierra - GFCI | UN | 6
8.2.4 | Salida para secamanos | UN | 6
8.2.5 | Salida para tomacorriente bifasica | UN | 1
8.2.6 | Salida tomacorriente trifasica | UN | 2
8.2.7 | Salida para toma sensor sanitarios | UN | 27
8.2.8 | Salida para toma HDM | UN | 8
8.3 | SALIDAS COMUNICACIONES |  | 0
8.3.1 | Salida para voz/datos o datos/datos doble en muro o piso en tubería PVC ø1” (solo ductería) | UN | 110
8.3.2 | Salida para sistema de television | UN | 4
8.3.3 | Salida para sistema de sonido (PARLANTES) (solo ductería) | UN | 55
8.3.4 | Salida para datos o datos/datos sencilla en muro o piso en tubería PVC ø1” (solo ductería) | UN | 3
8.4 | ALIMENTADORES TOMACORRIENTES |  | 0
8.4.1 | Alimentador en cable 2# 12 (1F+1N). Circuito normal de tomas. El conductor de tierra se deriva hacia | ML | 528
8.4.2 | Alimentador en cable 3# 12 (1F+1N+1TA). Circuito regulado | ML | 924
8.4.3 | Alimentador en cable 3# 12 (1F+1N+1T). Circuito normal de tomas. | ML | 462
8.5 | ALIMENTADORES ALUMBRADO |  | 0
8.5.1 | Alimentador en alambre 2# 12 (1F+1N). Circuito normal de alumbrado. El conductor de tierra se deriva. | ML | 528
8.6 | TABLEROS AUTOSOPORTADOS |  | 0
8.6.1 | Tablero General de distribucion normal incluye: 1 Totalizador de 3x500A | UN | 1
8.6.2 | Tablero General de distribucion regulado de 24 circuitos incluye: 1 Totalizador de 3x40 A | UN | 3
8.6.3 | Tablero General de Hipermedia regulado de 24 circuitos incluye: 1 Totalizador de 3x125 A | UN | 1
8.7 | TABLEROS PARCIALES |  | 0
8.7.1 | Tablero de Hipermedia de 36 circuitos tipo pesado con puerta y chapa de cierre y espacio para totalizador de 3x175 | UN | 1
8.7.2 | Tablero de Tomas automáticos de 18 circuitos tipo pesado con puerta y chapa de cierre y espacio para totalizador de 3x50 y 3x40 | UN | 3
8.8 | TABLERO CONTROL DE ALUMBRADO |  | 0
8.8.1 | Tablero autosoportado para control de alumbrado incluye: proteccion de 30x30A, borneras, interruptores de codillo | UN | 3
8.9 | INTERRUPTORES AUTOMATICOS |  | 0
8.9.1 | Interruptor automático DSE 10kA 240 VAC enchufables de 1x20 A | UN | 95
8.9.2 | Interruptor automático DSE 10kA 240 VAC enchufables de 2x20 A | UN | 1
8.9.3 | Interruptor automático DSE 10kA 240 VAC enchufables de 3x30 A | UN | 3
8.9.4 | Interruptor automático marco Industrial DPX U125 de 3x20 A. 240 VAC 25 kA | UN | 1
8.9.5 | Interruptor automático marco Industrial DPX U125 de 3x60/40 A. 240 VAC 25 kA | UN | 1
8.1 | CAJAS DE PASO |  | 0
8.10.1 | Caja de paso CS 276. Norma Codensa | UN | 9
8.10.2 | Caja de paso CS 275. Norma Codensa | UN | 3
8.10.3 | Caja de paso de 30x30 en Mamposteria. Norma Codensa | UN | 4
8.10.4 | Caja de paso AP 280. Norma Codensa de 30x30 | UN | 1
8.10.5 | Caja de paso CS 274. Norma Codensa | UN | 5
8.11 | BANDEJA Y/O DUCTOS |  | 0
8.11.1 | BANDEJA TIPO MALLA CABLOFIL DE 500X105 mm, CON TAPA TROQUELADA. Debera tener tornillo cobrizado sold | ML | 238
8.11.2 | BANDEJA TIPO MALLA CABLOFIL DE 300X105 mm, CON TAPA TROQUELADA. Debera tener tornillo cobrizado sold | ML | 104
8.11.3 | BANDEJA TIPO MALLA CABLOFIL DE 200X54 mm, CON TAPA TROQUELADA. Debera tener tornillo cobrizado sold | ML | 35
8.11.4 | TUBERÍA EMT DE 3/4" con sus accesorios, cajas de paso, soportes y anclajes debidamente instalada | ML | 585
8.12 | ACOMETIDAS ELECTRICAS GENERALES |  | 0
8.12.1 | Alimentador con 3No.2/0 + 1 No 4/0 + 1x 6T AL en Bandeja Desde UPS a Tablero General Regulado Acometidas | ML | 15
8.12.2 | Alimentador con 3No.1/0 + 1 No 1/0 + 4T en Bandeja Desde tablero Distribuccion Acometidas a Hipermedia (TN - HIP) | ML | 25
8.12.3 | Alimentador con 3No.8 + 1 No 8 + 10T en Bandeja Desde tablero Distribuccion Acometidas a Tomas 1 piso (TN-T1) | ML | 5
8.12.4 | Alimentador con 3No.8 + 1 No 8 + 10T en Bandeja Desde tablero Distribuccion Acometidas a Alumbrado 1 piso (TN-AL1) | ML | 5
8.12.5 | Alimentador con 3No.8 + 1 No 8 + 10T en Bandeja Desde tablero Distribuccion Acometidas a Tomas 2 piso (TN-T2) | ML | 8
8.12.6 | Alimentador con 3No.8 + 1 No 8 + 10T en Bandeja Desde tablero Distribuccion Acometidas a Alumbrado 2 piso (TN-AL2) | ML | 8
8.12.7 | Alimentador con 3No.8 + 1 No 8 + 10T en Bandeja Desde tablero Distribuccion Acometidas a Tomas 3 piso (TN-T3) | ML | 11
8.12.8 | Alimentador con 3No.8 + 1 No 8 + 10T en Bandeja Desde tablero Distribuccion Acometidas a Alumbrado 3 piso (TN-AL3) | ML | 11
8.12.9 | Alimentador con 3No.8 + 1 No 8 + 10T en Bandeja Desde tablero Distribuccion Acometidas a Ascensor (TN-ASC) | ML | 12
8.12.10 | Alimentador con 3No.2 + 1 No 1/0 + 1x6T Cu en Bandeja Desde tablero Distribuccion Reguladas a Hipermedia (TR-HIP) | ML | 27
8.12.11 | Alimentador con 3No.8 + 1 No 6 + 1x10T Cu en Bandeja Desde tablero Distribuccion Reguladas a Regulado 1 piso (TR-1) | ML | 6
8.12.12 | Alimentador con 3No.8 + 1 No 6 + 1x10T AL en Bandeja Desde tablero Distribuccion Reguladas a Regulado 2 piso (TR-2) | ML | 6
8.12.13 | Alimentador con 3No.8 + 1 No 6 + 1x10T Cu en Bandeja Desde tablero Distribuccion Reguladas a Regulado 3 piso (TR-3) | ML | 9
8.12.14 | Alimentador con 3No.2/0 + 1 No 4/0 + 1x6T AL en Bandeja Desde tablero Distribuccion Acometidas a Transformador | ML | 2
8.13 | ACOMETIDAS ELECTRICAS REGULACION Y DUCTOS |  | 0
8.13.1 | Acometida desde Medidor AE319 hata tablero de Transferencia con cable Cu de 2(3x3/0+1x3/0)+1x2T en Bandeja | ML | 5
8.13.2 | Acometida desde Planta Electrica hasta tablero de Transferencia con cable Cu de 4(3x4/0+1x4/0)+1x2T en bandeja | ML | 120
8.14 | LUMINARIAS |  | 0
8.14.1 | Luminaria de emergencia marca LITHONIA ref.: ELM2 | UN | 18
8.14.2 | Bala Techo 5" 15W Blanco 120V 5700K ANG. REF.:516205 | UN | 158
8.14.3 | Panel Cuadrado 60x60 50W. REF.: 516050 | UN | 108
8.14.4 | Luminaria de 53w | UN | 10
8.14.5 | Consola DMX manual | UN | 1
8.14.6 | Suministro e instalación de Power Packs para control RGB. | UN | 1
8.14.7 | Reflector Fachada LED RGB - DMX | UN | 8
8.14.8 | Bala stil Led 8" Recesada 40w | UN | 140
8.15 | APANTALLAMIENTO |  | 0
8.15.1 | SUBSISTEMA DE PUESTA A TIERRA |  | 0
8.15.1.1 | Cable en cobre desnudo 2/0. Marca CENTELSA. Ref. 0190123B | ML | 65
8.15.1.2 | Varilla Copperweld de 2.40 m. X 5/8" | UN | 7
8.15.2 | SUBSISTEMA DE CAPTACION |  | 0
8.15.2.1 | Montaje de anillo superior, incluye (fijación de soportes, tendido de conductor e instalaciones de conectores y juntas de dilatación), | ML | 190
8.15.2.2 | Punta Captadora 101/ALU-1000. Marca OBO. Ref. 5401 77 1 Instalación de puntas de captación. Incluye (instalación de base, punta y conexión añillo superior) | UN | 21
8.15.3 | SUBSISTEMA DE BAJANTES |  | 0
8.15.3.1 | Montaje de bajantes, incluye ( fijación de soportes, tendido de alambrón, instalación de conectores e instalación de tubo termoencogible. | ML | 90
8.15.4 | SUBESTACION |  | 0
8.15.4.1 | Cable No. 2/0 XLPE 15 KV - 2 Fi= 4" PVC | ML | 65
8.15.4.2 | Malla de puesta a tierra subestacion | UN | 1
8.15.4.3 | Celda de proteccion | UN | 1
8.15.4.4 | Interconexion entre celda de proteccion, medida y transformador | UN | 1
8.15.4.5 | Transformador seco de 150 - 220 De 60 KVA, Incluye celda de trafo. | UN | 1
8.15.4.6 | Tablero con transferencia automatica 500 A Regulable | UN | 1
8.15.4.7 | CAJAS DE INSPECCION PARA LA PUESTA A TIERRA DONDE SE ENCUENTRA LAS CABEZAS DE Varilla Copperweld | UN | 7
8.15.5 | OTROS - Electricos |  | 0
8.15.5.1 | Interruptor enchufable de 1x20 A | UN | 95
8.15.5.2 | Interruptor enchufable de 2x20/30 A | UN | 1
8.15.5.3 | Interruptor enchufable de 3x20/50 A | UN | 1
8.16 | COMUNICACIONES (Incluye excavación, instalación y relleno) |  | 0
8.16.1 | Canalización en 3x4" PVC | ML | 121
8.16.2 | Canalización en 2x6" PVC | ML | 144
8.17 | SISTEMA DE SONIDO, CONTROL DE ACCESO Y SEGURIDAD - CCTV, CAPACITACIÓN E INTEGRACION A LENEL |  | 0
8.17.1 | CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION IP EDIFICIO DE FAEDIS |  | 0
8.17.1.1 | Tubería 3/4 "EMT todo costo incluye cajas, uniones y accesorios de montaje | ML | 200
8.18 | DETECCION DE INCENDIOS (SOLO DUCTERIA EMT) |  | 0
8.18.1 | Caja de seguridad de 40X30 X15 CM | UN | 9
8.18.2 | Salida detectores de Humo solo Ducto | UN | 42
8.18.3 | Salida Sirenas | UN | 3
8.18.4 | Salida luces estroboscopicas | UN | 3
8.18.5 | Salida estación manual | UN | 3
8.18.6 | Salida botón de panico | UN | 3
9 | EQUIPOS AIRE ACONDICIONADO |  | 0
9.1 | Enfriador de agua tipo paquete por condensacion por aire |  | 0
9.1.1 | CH-01 14.5 TR 34.8 gpm 220/3/60, 20 KW R410A | UND | 1
9.2 | Unidad Acondicionadora tipo paquete por condensacion por aire |  | 0
9.2.1 | RT-01 10 TR Descarga hacia abajo 220/3/60, 11 KW R410A | UND | 1
9.3 | ACCESORIOS ENFRIADOR DE AGUA |  | 0
9.3.1 | Junta de expansión o union antivibratoria flange ø 2" | UND | 2
9.3.2 | Valvula de control modulado de 2 vias ø 2" | UND | 1
9.3.3 | Valvula de balanceo ø 2" | UND | 1
9.3.4 | Manometros Dial 4 1/2", rango 0 - 100 psig | UND | 2
9.3.5 | Termómetros | UND | 2
9.3.6 | Valvula de mariposa ø 2" (aislamiento) | UND | 2
9.4 | ACCESORIOS BOMBA AGUA FRIA |  | 0
9.4.1 | Purga automática de aire ø 1/2" | UND | 2
9.5 | SEPARADOR DE AIRE (SA) |  | 0
9.5.1 | separador de aire 34.8 gpm, con accesorios de instalación | UND | 1
9.6 | UNIDADES TIPO FAN COIL (FC) |  | 0
9.6.1 | Unidades tipo fan coil horizontal, ubicación entre vigas ∆T 10°C, incluye plenum de retorno aislado |  | 0
9.6.2 | FC- 24000 cfm 30.000btu/h 6 gpm 2 hp 280-1-60 | UND | 1
9.6.3 | FC- 700 cfm 19.000btu/h 3.8 gpm 1/8 hp 280-1-60 | UND | 5
9.7 | ACCESORIOS UNIDAD TIPO FAN COIL |  | 0
9.7.1 | Valvula de balanceo y control ø 3/4" presion independiente | UND | 5
9.7.2 | Valvula de bola ø 3/4" | UND | 10
9.7.3 | Valvula de balanceo y control ø 1" presion independiente | UND | 1
9.7.4 | Valvula de bola ø 1" | UND | 2
9.8 | VALVULAS SISTEMAS DE TUBERIAS |  | 0
9.8.1 | Valvula de balanceo entrada cada piso |  | 0
9.8.2 | Tipo Circuit Setter con manómetros ø 1 1/2" | UND | 1
9.8.3 | Tipo Circuit Setter con manómetros ø 1" | UND | 1
9.8.4 | Valvula mariposa aislamiento piso ø 1 1/2" | UND | 1
9.8.5 | Valvula mariposa aislamiento piso ø 1" | UND | 2
9.9 | SISTEMA DE CONTROL DIRECTO DIGITAL |  | 0
9.9.1 | Incluye controlador principal, módlos control programable, sensores, actuadores, accesorios de instalación electrica, cableado de control, software de control, ingeniería, termostato para fan coil con conexión Bacnet (MS/TP), con sensor de ocupacion. Sensor Diferencial de presion de contacto dual, Valvula ø1/2" (aislamiento sensor diferencial de presion), Reduccion ø1/2" a ø1/8" (acople sensor diferencial de presion), Sensor diferencial de temperatura, Valvula ø1/2" (aislamiento sensor diferencial detemperatura), Reduccion ø1/2" a ø1/8" (acople a sensor diferencial de temperatura), Transductor de presion, Transductor de temperatura, Termocupla, Medidor de flujo magnetico, Sensor de flujo. Transductor diferencial de presion con display y conexiones, hembra de 1/8 NFTP cable 16-22 AWG, Valvula de bola ø1/2"(trasductor diferencial de presion), Acople reductor ø1/2" a 1/8 NFTP (trasductor diferencial de presion), Union soldada roscada para acople sensor temperatura, Cableado de control | GLB | 1
9.1 | TUBERIA DE AGUA FRIA PREAISLADA |  | 0
9.10.1 | ø 3/4" | ML | 69
9.10.2 | ø 1" | ML | 46
9.10.3 | ø 1 1/2" | ML | 53
9.10.4 | ø 2" | ML | 4
9.11 | CONDUCTOS EN LÁMINA GALVANIZADA |  | 0
9.11.1 | Conductos em lámina de acero galvanizado, unión TDC, incluye uniones, refuerzos y soportes |  | 0
9.11.2 | Calibre 24 | M2 | 70
9.12 | AISLAMIENTO TERMICO |  | 0
9.12.1 | Aislamiento térmico tipo Duct Wrap para conductos | M2 | 70
9.13 | Manguera Flexible |  | 0
9.13.1 | incluye uniones, refuerzos y soportes |  | 0
9.13.1.1 | ø 4" | ML | 70
9.14 | Ducto en fibra de vidrio |  | 0
9.14.1 | Ducto fibra de vidrio doble foil aluminio 1" | M2 | 80
9.15 | Difusores de Suministro, con dámper |  | 0
9.15.1 | DIFUSORES CIRCULARES CUELLO 12" - MODULO 22"- 600 CFM , NC-30 | UND | 7
9.16 | Rejillas de Suministro, con dámper |  | 0
9.16.1 | R.S 30"x10" | UND | 1
9.17 | Rejillas de retorno aleta fija, con dámper |  | 0
9.17.1 | 6"X6" | UND | 6
9.17.2 | 28"X24" | UND | 3
9.18 | damper manual |  | 0
9.18.1 | Diametro 4" | UND | 7
9.19 | TABLERO ELECTRICO DE FUERZA |  | 0
9.19.1 | Tablero electrico de fuerza TEAA-01 | UND | 1
9.19.2 | Tablero electrico de fuerza TEAA-02 | UND | 1
9.19.3 | Tablero electrico de fuerza TEAA-03 | UND | 1
9.2 | MONTAJE, BALANCEO PUESTA EN FUNCIONAMIENTO |  | 0
9.20.1 | Montaje, balanceo y puesta en marcha todos los sistemas | GLB | 1
10 | PISOS Y GUARDAESCOBAS |  | 0
10.1 | BASES PARA PISOS |  | 0
10.1.1 | Afinado de pisos en mortero 1:4, Eprom=5 cm | M2 | 2187
10.1.2 | Afinado de pisos Baños y Cocinetas con mortero impermeabilizado 1:3, pendiente hacia sifones, eprom.=0.05 m | M2 | 168
10.1.3 | Afinado de Placa de Cubierta con mortero impermeabilizado 1:3, pendiente hacia sifones, eprom.=0.08 m | M2 | 851
10.1.4 | Alistado pasos escalera emergencia huellas | ML | 87
10.2 | ACABADOS PARA PISOS |  | 0
10.2.1 | PISO PORCELANATO ORION BLANCO 60X60 1A NATURAL BRILLANTE TRAFICO PESADO | M2 | 1403
10.2.2 | GUARDAESCOBA PISO PORCELANATO ORION BLANCO | ML | 540
10.2.3 | PISO PORCELANATO RADICA NEGRO 42X77.5 ATMOSFERAS HALL ACCESO Y CIRCULACIONES | M2 | 782
10.2.4 | GUARDAESCOBA PISO PORCELANATO RADICA NEGRO | ML | 240
10.2.5 | Piso en rollo vnílico Tapiflex Excellence 65 Bylin ref ZEBRANO 3765402 Tráfico Pesado reduce hasta 19 deciveles. | M2 | 392
10.2.6 | BALDOSA DE GRANITO BH1 33X33 PULIDO Y BRILLADO (BASURAS) | M2 | 3
10.2.7 | Piso falso en acero de alta resistencia SAE 1010 24"X24" con pintura electrostática color gris nopal y recubrimiento laminado de alta presión micarta sobre niveladores en acero zincados estructura Stringer FUNDIVAL , Incluye ventosa de dos posiciones | M2 | 115
10.2.8 | Piso puente en madera teca con imprimante anti hongo, acabado Magestic y aceite de teca incluye estructura en repisa de madera teca recubierta con pintura classtime color negro. | M2 | 9
10.2.9 | Piso en PVC tipo madera laminado texturizado color gris claro mate sala de descanso en terraza de cubierta incluye elementos de transición y boceles | M2 | 43
11 | ACABADO MUROS |  | 0
11.1 | ENCHAPE SOBRE MUROS |  | 0
11.1.1 | Enchape para baño en artica blanco 33 x 60 rectificado | M2 | 418
11.1.2 | Enchape para baño en artica blanco 33 x 60 rectificado, ancho < 0.60 m | ML | 125
11.1.3 | Meson en granito negro absoluto 2cm para cocineta, incluye ángulo de soporte a mueble para mesón en 1-1/2" | ML | 3
11.1.4 | Tapa para meson en granito negro absoluto 2cm, para lavamanos, incluye ángulo de soporte para mesón en 1-1/2" | ML | 16
11.1.5 | Enchape en ladrillo granformato | ML | 215
11.1.6 | Revestimientoen NBK - Hunter Douglas e=13cm | M2 | 291
11.1.7 | Revestimiento en NBK - Hunter Dougls e=13cm | ML | 114
11.1.8 | Revestimiento en Sofwave 50 Hunter Douglas | M2 | 17
11.2 | OTROS |  | 0
11.2.1 | Revestimiento a muro de lobby en wovin wall Madera sencillo sin iluminación piso techo | M2 | 118
11.2.2 | División en 3form Varia Organics Tach, enmarcado en perfil de aluminio piso techo y apoyado sobre persiana de ventilación Aeroshield Hunter Douglas | M2 | 76
11.2.3 | LABORATORIO HIPERMEDIAL: Recubrimiento en Black Teather 2" en techo y paredes arriba de la parrilla de iluminación. Incluye cortina y riel, puertas acusticas metalicas (2), ventana acustica | GLB | 1
11.2.4 | CONTROL TECNICO Y SALAS DE TELECONFERENCIA: Paneles y nubes acústicas en paredes y techos, Recubrimiento en vinilo trafico alto en las paredes frontales, Puerta acústica en madera para control técnico | GLB | 1
11.2.5 | AUDIO BOOTH PISO 3: Recubrimiento tipo "sonex" en paredes y techo, Puerta acústica en madera, Ventana acústica, Piso en vinilo trafico alto | GLB | 1
12 | CIELORASOS |  | 0
12.1 | Cielo Raso en Superboard | M2 | 1183
12.2 | Cielo Raso en Superboard | ML | 150
12.3 | Cielo Raso 0.61x0.61 Hunter Douglas TILE LAY-IN con perforaciones 104 aluminio de 0,7MM acabado en pintura de poliester color bronce 3084 con perfilería a la vista. | M2 | 779
12.4 | Cielo Raso 0.61x0.61 Hunter Douglas TILE LAY-IN con perforaciones 104 aluminio de 0,5MM acabado en pintura de poliester color Aluminio7257 con perfilería a la vista. | M2 | 69
12.5 | Cielo Raso en Panel 84R Maderable Estructura V4 Hunter Douglas con estructura en aluminio de 0,5 acabado liso color roble en laca acrilica transparente | M2 | 168
13 | IMPERMEABILIZACIONES |  | 0
13.1 | Impermeabilización antepechos terraza con manto textura color100%poliester con granulos minerales. | M2 | 77
13.2 | Impermeabilización culatas terraza con manto asfáltico 2.5mm | ML | 89
14 | CUBIERTA |  | 0
14.1 | Suministro e instalación de Cúpula en lámina de policarbonato alveolar calibre 6mm color azul celeste con conector omegal cada 1m, U de remate en aluminio, cinta antidust y Poliuretano. Estructura en perfiles para arcos y correas tubulares Agua Negra recubierta con Wash Primer, fondo antióxido y 2 manos de pintura esmalte color gris plata-cromo , platinas HR de anclaje acabado en pintura elecrostática plata-cromo. | M2 | 68
14.2 | Suministro e instalación de Cubierta (Cubierta 1) sobre acceso principal conformada por lámina de policarbonato alveolar calibre 8mm incoloro con conectores omegal, U de aluminio, cinta y Poliuretano apoyada sobre estructura metálica conformada por arcos de tubería redonda de 4" recubierta con Wash Primer, fondo antióxido y 2 manos de pintura esmalte color gris plata-cromo , correas en tubular rectangular de 4x8cm y platinas de anclaje e láminas HR | M2 | 144
14.3 | Suministro e instalación de Cubierta (Cubierta 2) sobre sala de descanso conformada por lámina de policarbonato alveolar calibre 6mm incolorol celeste con conectores omegal, U de aluminio, cinta y Poliuretano apoyada sobre estructura metálica conformada por arcos de tubería redonda de 4" recubierta con Wash Primer, fondo antióxido y 2 manos de pintura esmalte color gris plata-cromo , correas en tubular rectangular de 4x8cm y platinas de anclaje e láminas HR | M2 | 60
14.4 | Suministro e instalación de Cubierta (Cubierta 3) sobre terraza de tercer piso conformada por lámina de policarbonato alveolar calibre 6mm incolorol celeste con conectores omegal, U de aluminio, cinta y Poliuretano apoyada sobre estructura metálica conformada por arcos de tubería redonda de 2", correas en tubular rectangular de 4x4cm y platinas de anclaje e láminas HR | M2 | 28
14.5 | Suministro e instalación de Cubierta (Cubierta 4) sobre acceso a escenografía en primer nivel conformada por lámina de policarbonato alveolar calibre 6mm incolorol celeste con conectores omegal, U de aluminio, cinta y Poliuretano apoyada sobre estructura metálica conformada por arcos de tubería redonda de 2" recubierta con Wash Primer, fondo antióxido y 2 manos de pintura esmalte color gris plata-cromo , correas en tubular rectangular de 4x4cm y platinas de anclaje e láminas HR | M2 | 11
14.6 | Suministro e instalación de Cubierta (Cubierta 5) sobre acceso a Cuarto eléctrico en primer nivel conformada por lámina de policarbonato alveolar calibre 6mm incolorol celeste con conectores omegal, U de aluminio, cinta y Poliuretano apoyada sobre estructura metálica conformada por arcos de tubería redonda de 2" recubierta con Wash Primer, fondo antióxido y 2 manos de pintura esmalte color gris plata-cromo , correas en tubular rectangular de 4x4cm y platinas de anclaje e láminas HR | M2 | 3
14.7 | Mediacaña en mortero impermeabilizado 1:3 (incluye dilatación) H=15CM | ML | 143
14.8 | Piso Acabado en losa Ecodrenante grano fino de 50x50, incluye Impermeabilización con Geomembrana en PVC adherida químicamente a la placa (anti raiz, antihingo y Filtro UV) | M2 | 678
14.9 | Piso Acabado en losa Ecodrenante grano grueso de 50x50, incluye Impermeabilización con Geomembrana en PVC adherida químicamente a la placa (anti raiz, antihingo y Filtro UV), ajardinamiento con sustrato vegetal de 15cm, césped tipo kikuyo y plantas de mediano y bajo porte | M2 | 145
14.10 | Viga Cinta en concreto reforzado de 4000psi de 0,15x0,10m para Confinamiento del antepecho incluye dilatación de 2cm de profundidad por 5 cm de alto para annclaje de sistema pararrayos | ML | 55
14.11 | Columnetas en concreto de 4000psi con refuerzo de 0,10m x 0,10m x 1m para confinamiento e antepechos | ML | 18
14.12 | Ganchos an acero corrugado de 3/4" para mantenimiento de fachadas, debidamente anclados a los hierros de la placa antes d e la fudición de cubierta, espaciados cada 5m y a una distancia de 80cm del borde de la placa | UND | 30
14.13 | SALA DE DESCANSO CUBIERTA |  | 0
14,13.1 | Estructura metálica conformada por tubería redonda de 4" recubierta con Wash Primer, fondo antióxido y 2 manos de pintura esmalte color gris plata-cromo , y platinas de anclaje en láminas HR | KG | 99
14,13.2 | Perfil de acero en C 8x40mm x e=2,5mm recubierta con Wash Primer, fondo antióxido y 2 manos de pintura esmalte color gris plata-cromo soldado a tubería agua negra | KG | 98
14,13.3 | Ventana en vidrio crudo de 5mm laminado a una cara incoloro con estructura de aluminio anodizado | M2 | 56
14,13.4 | P11 Suministro e instalación de marco y puerta en aluminio, con ventana y persiana | UN | 2
14,13.5 | Muro sobre Dintel en Superboard | ML | 82
14.14 | CERRAMIENTO EN CUBIERTA SOBRE ESCALERA DE EMERGENCIA |  | 0
14.14.1 | Estructura metálica conformada por tubería redonda de 4" recubierta con Wash Primer, fondo antióxido y 2 manos de pintura esmalte color gris plata-cromo , y platinas de anclaje en láminas HR | KG | 60
14.14.2 | Perfil de acero en C 8x40mm x e=2,5mm recubierta con Wash Primer, fondo antióxido y 2 manos de pintura esmalte color gris plata-cromo soldado a tubería agua negra | KG | 71
14.14.3 | Ventana en vidrio crudo de 5mm laminado a una cara incoloro con estructura de aluminio anodizado | M2 | 36
15 | CARPINTERÍA METÁLICA Y DE ALUMINO |  | 0
15.1 | CARPINTERÍA EN LÁMINA Y MARCOS |  | 0
15.1.1 | Fachada Flotante en vidrio templado laminado 5+5 PPVB de 0,38m, incluye arañas, parales de acero y estructura de anclaje | M2 | 380
15.1.2 | Fachada en Vidrio templado Laminado 3+3 PPVB 0,38m con parales de 4" y estructura de anclaje | M2 | 380
15.1.3 | Fachada en vidrio templado Laminado 3+3 PPVB 0,38m con marco y estructura en aluminio incluye rejilla aeroshield Hunter Douglas de 4 paneles fijos y 4 paneles móviles manuales., angeo mosquitera en fibra de vidrio color gris. | M2 | 545
15.1.4 | Ventanas de Proyección en vidrio templado de 5mm laminado gris opal white 1 cara estructura en aluminio incluye rejilla aeroshield Hunter Douglas de 4 paneles fijos y 4 paneles móviles manuales. | M2 | 88
15.1.5 | Ventana en vidrio crudo de 5mm laminado a una cara incoloro con estructura de aluminio anodizado | M2 | 21
15.2 | PUERTAS |  | 0
15.2.1 | PV 1 Acceso Principal de 3,6m x 2,40 Incluye PERFILERIA EN ALUMINIO 4" TOPE DE PUERTA MAGNETICO REF HL - 074 ITALUMINIO SOPORTES PARA VIDRIO FIJO BASE PLANA ACERO INOXIDABLE REF ITA - 1809 ITALUMINIO CERRAMIENTOS LARTERALES EN VÍDRIO TEMPLADO FIJO DE 10MM MANIJA TIPO ROMA EN TUBO DE ACERO INOXIDABLE H=1.5M D=32MM CERRADURA DOBLE MANIJA RECIBIDOR A VIDRIO IZQUIERDA REF BL - B818 ITALUMINIO 2 HOJAS DE LA PUERTA EN VIDRIO TEMPLADO DE 10MM CON PELÍCULA DE SEGURIDAD INCOLORA PARALES EN TUBO REDONDO DE 2" PARA BISAGRA TIPO ABRAZADERA EN ACERO INOXIDABLE BISAGRA TIPO ABRAZADERA EN ACERO INOXIDABLE | UN | 1
15.2.2 | PV 2 - A (PISO 1) Incluye PERFILERIA EN ALUMINIO 4" TOPE DE PUERTA MAGNETICO REF HL - 074 ITALUMINIO SOPORTES PARA VIDRIO FIJO BASE PLANA ACERO INOXIDABLE REF ITA - 1809 ITALUMINIO CERRAMIENTO LARTERALES EN VÍDRIO TEMPLADO FIJO DE 10MM MANIJA TIPO ROMA EN TUBO DE ACERO INOXIDABLE H=1.5M D=32MM CERRADURA LLAVE 2 PIEZAS EN ACERO INOXIDABLE RECIBIDOR A VIDRIO IZQUIERDA REF WT - 2103 ITALUMINIO 2 HOJAS DE LA PUERTA EN VIDRIO TEMPLADO DE 10MM CON PELÍCULA DE SEGURIDAD INCOLORA VIDRIO CUERPO SUPERIOR DE 5MM TEMPLADO PELÍCULA DE SEGURIDAD INCOLORA PARALES EN TUBO REDONDO DE 2" PARA BISAGRA TIPO ABRAZADERA EN ACERO INOXIDABLE BISAGRA TIPO ABRAZADERA EN ACERO INOXIDABLE | UN | 1
15.2.3 | PV 2 - B (PISO 2 Y 3) Incluye PERFILERIA EN ALUMINIO 4" TOPE DE PUERTA MAGNETICO REF HL - 074 ITALUMINIO SOPORTES PARA VIDRIO FIJO BASE PLANA ACERO INOXIDABLE REF ITA - 1809 ITALUMINIO CERRAMIENTO LARTERALES EN VÍDRIO TEMPLADO FIJO DE 10MM MANIJA TIPO ROMA EN TUBO DE ACERO INOXIDABLE H=1.5M D=32MM CERRADURA LLAVE 2 PIEZAS EN ACERO INOXIDABLE RECIBIDOR A VIDRIO IZQUIERDA REF WT - 2103 ITALUMINIO 2 HOJAS DE LA PUERTA EN VIDRIO TEMPLADO DE 10MM CON PELÍCULA DE SEGURIDAD INCOLORA VIDRIO CUERPO SUPERIOR DE 5MM TEMPLADO PELÍCULA DE SEGURIDAD INCOLORA PARALES EN TUBO REDONDO DE 2" PARA BISAGRA TIPO ABRAZADERA EN ACERO INOXIDABLE BISAGRA TIPO ABRAZADERA EN ACERO INOXIDABLE | UN | 2
15.2.4 | PV 3-A (PISO 1 AULAS ESPECIALIZADAS) Incluye PERFILERÍA EN ALUMINIO 3"X1 1/2" TOPE DE PUERTA MAGNETICO REF HL - 074 ITALUMINIO MANIJA TIPO ROMA EN TUBO DE ACERO INOXIDABLE H=1.5M D=32MM CERRADURA DOBLE MANIJA BLANCO MATE REF AM 2013 ITALUMINIO 2 VIDRIOS DE LA PUERTA EN VIDRIO TEMPLADO DE 5MM CON PELÍCULA SAND BLASTING VIDRIO CUERPO SUPERIOR DE 5MM CRUDO PELÍCULA DE SEGURIDAD INCOLORA | UN | 1
15.2.5 | PV 3-B (PISO 2 Y 3 AULAS ESPECIALIZADAS) Incluye Incluye PERFILERÍA EN ALUMINIO 3"X1 1/2" TOPE DE PUERTA MAGNETICO REF HL - 074 ITALUMINIO MANIJA TIPO ROMA EN TUBO DE ACERO INOXIDABLE H=1.5M D=32MM CERRADURA DOBLE MANIJA BLANCO MATE REF AM 2013 ITALUMINIO 2 VIDRIOS DE LA PUERTA EN VIDRIO TEMPLADO DE 5MM CON PELÍCULA SAND BLASTING VIDRIO CUERPO SUPERIOR DE 5MM CRUDO PELÍCULA DE SEGURIDAD INCOLORA | UN | 2
15.2.6 | PV 4 - A (PISO 1) Incluye PERFILERÍA EN ALUMINIO 4" TOPE DE PUERTA MAGNETICO REF HL - 074 ITALUMINIO NOXIDABLE REF ITA - 1809 ITALUMINIO CERRADURA YALE PLATA REF 2234 BARRA ANTIPÁNICO YALE 35010 BARRA ANTIPANICO YALE MANIJA EIFFEL REF 32016 2 HOJAS DE LA PUERTA EN VIDRIO TEMPLADO DE 10MM CON PELÍCULA DE SEGURIDAD INCOLORA VIDRIO CUERPO SUPERIOR DE 5MM TEMPLADO PELÍCULA DE SEGURIDAD INCOLORA PARALES EN TUBO REDONDO DE 2" PARA BISAGRA TIPO ABRAZADERA EN ACERO INOXIDABLE BISAGRA TIPO ABRAZADERA EN ACERO INOXIDABLE | UN | 1
15.2.7 | PV 4 - B (PISO 2 Y 3) Incluye PERFILERÍA EN ALUMINIO 4" TOPE DE PUERTA MAGNETICO REF HL - 074 ITALUMINIO NOXIDABLE REF ITA - 1809 ITALUMINIO CERRADURA YALE PLATA REF 2234 BARRA ANTIPÁNICO YALE 35010 BARRA ANTIPANICO YALE MANIJA EIFFEL REF 32016 2 HOJAS DE LA PUERTA EN VIDRIO TEMPLADO DE 10MM CON PELÍCULA DE SEGURIDAD INCOLORA VIDRIO CUERPO SUPERIOR DE 5MM TEMPLADO PELÍCULA DE SEGURIDAD INCOLORA PARALES EN TUBO REDONDO DE 2" PARA BISAGRA TIPO ABRAZADERA EN ACERO INOXIDABLE BISAGRA TIPO ABRAZADERA EN ACERO INOXIDABLE | UN | 2
15.2.8 | P 5 (PISO 1) Incluye PERFILERÍA EN ALUMINIO 4" TOPE DE PUERTA MAGNETICO REF HL - 074 ITALUMINIO NOXIDABLE REF ITA - 1809 ITALUMINIO CERRADURA YALE PLATA REF 2234 BARRA ANTIPÁNICO YALE 35010 BARRA ANTIPANICO YALE MANIJA EIFFEL REF 32016 2 HOJAS DE LA PUERTA EN VIDRIO TEMPLADO DE 10MM CON PELÍCULA DE SEGURIDAD INCOLORA VIDRIO CUERPO SUPERIOR DE 5MM TEMPLADO PELÍCULA DE SEGURIDAD INCOLORA PARALES EN TUBO REDONDO DE 2" PARA BISAGRA TIPO ABRAZADERA EN ACERO INOXIDABLE BISAGRA TIPO ABRAZADERA EN ACERO INOXIDABLE | UN | 1
15.2.9 | P6 Puerta Corta Fuego 2 Hojas Lámina CR Cal 16, Parámetros Norma NFPA80 y ASTM152 Barrera Corta Fuego 1 Hora Resistencia BARRA ANTIPÁNICO YALE REF7 TAMPA, DE UN PUNTO DE CIERRE CON CHASIS DE ACERO Y TAPAS DE ZINC ACABADO COLOR GRIS Y AISLAMIENTO ENTRE HOJAS CON MANTA DE CERÁMICA | M2 | 5
15.2.10 | P7 Puerta Acceso Escenografía Entamborada en Lámina, con Enchape a dos Caras en Listón de Teka, (incluye elementos de fijación y anclaje, cerradura antipánico) | M2 | 5
15.2.11 | P8 Carpintería PVC Blanco Puerta Ventana B=2M H=2,2M inversora de dos hojas cristal incoloro 3+4 crudo laminado (PVB 0,76mm), espaciador 12mm y cristal incoloro 3+4 crudo laminado (PVB 0,76mm | UN | 1
15.2.12 | P10 Suministro e instalación de Marco y Puerta acustica en madera maciza de 4cms, conformada por dos laminas de 19mm + enchapes; con mirillas de 20cms x 40cms y empaque perimetral en neopreno. En vano de 0,80M X 2,20M. Incluye cerradura Duralock inox ref 361 | UN | 1
15.2.13 | P11 Suministro e instalación de marco y puerta en aluminio, con ventana y persiana | UN | 8
15.2.14 | P12 Puerta Corta Fuego 2 Hojas Lámina CR Cal 16, Parámetros Norma NFPA80 y ASTM152 Barrera Corta Fuego 1 Hora Resistencia | M2 | 14
15.2.15 | P15 Suministro e instalación de puerta de acceso a lavatraperos tipo persiana h= 1,85 fabricada en madera macia de cedro amargo con acabado en poliuretano blanco, tres bisagras de 3" Stanley Satindas con apertura al exterior | M2 | 6
15.2.16 | P16 Suministro e instalación Marco y puerta batiente con mirilla de b=0,20 x h= 0.7 bisagra de vaiven en vano de 0,8m x 2,2m | UN | 3
15.2.17 | PV 17 (PISO 3) Incluye PERFILERIA EN ALUMINIO 4" 8,91M2 EN VÍDRIO TEMPLADO DE5MM CERRADURA LLAVE 2 PIEZAS EN ACERO INOXIDABLE RECIBIDOR A VIDRIO IZQUIERDA REF WT - 2103 ITALUMINIO PELÍCULA DE SEGURIDAD INCOLORA ESTRUCTURA EN ALUMINIO DE 4" | UN | 1
15.2.18 | P18 Suministro e instalación Marco y puerta para vano de 0,60mx2,20m en madera entamborada e=4cm enchapada en fórmica color Nogal Brianza ref m/429, incluye chapa duralock inox ref 366 | UN | 3
15.2.19 | P19 Puerta shut tipo Persiana1,70*2.00 - 2 Hojas | M2 | 4
15.3 | OTROS |  | 0
15.3.1 | Tapas en Lámina Alfajor con Marco y Contramarco de 1"x1" para Salida a Cubierta | M2 | 2
15.3.2 | Escalera de Gato en Tubular de 1 1/2", Anclada a la Pared | ML | 2
15.3.3 | Rejilla metálica para piso cárcamo 30 cm, incluye marco y contramarco en ángulo 1" | ML | 52
15.3.4 | Rejilla metálica para piso cárcamo 15 cm, incluye marco y contramarco en ángulo 1" | ML | 52
15.3.5 | Carpintería PVC Blanco Ventana B=2M H=1,2 inversora de un fijo con dos cristal incoloro 3+4 crudo laminado (PVB 0,76mm), espaciador 12mm y cristal incoloro 3+4 crudo laminado (PVB 0,76mm | UN | 1
16 | CARPINTERÍA DE ALUMINIO Y DE ACERO INOXIDABLE |  | 0
16.1 | CARPINTERÍA DE ALUMINIO Y DE ACERO INOXIDABLE |  | 0
16.1.1 | Divisiones sanitarias modelo en cantiliver de 1,48m (En Acero Inoxidable 304, calibre 20 satinado, accesorios Inoxidables, bisagras con apertura mayor de 100º y cauchos protectores de rozamiento e impacto) A todo costo. Incluye puertas (P13 y P14) y dovelas de anclaje | M2 | 63
16.1.2 | Baranda escalera Principal en acero inoxidable y vidrio templado 10mm con paral en tubo de acero inoxidable (ref wt-6901 Italuminio) y pasamanos en tubo de acero inoxidable 2" diámetro h=1.0m. A todo costo. (Incluye vidrios, accesorios) | ML | 42
16.1.3 | Baranda circulaciones y pasillos en Paral tubular 2"y Pasamanos tubular 2"en acero inoxidable y cerramiento con varillas 4 soportes. H= 1m con base hacia el exterior y cabezal de retorno | ML | 95
16.1.4 | Baranda escalera de Emergencia en Paral tubular 2"y Pasamanos tubular 2"en acero inoxidable y cerramiento con varillas 4 soportes. H= 1m con base y cabezal rectos | ML | 51
16.1.5 | Baranda en acero inoxidable para exterior incluye anclajes en Paral tubular 2"y Pasamanos tubular 2"en acero inoxidable y cerramiento con varillas 4 soportes. H= 1m con base hacia el exterior y cabezal de retorno | ML | 81
16.1.6 | Tapas en acero inoxidable para shut de basuras 60X60CM | UN | 6
16.1.7 | Suministro e instalación de cortasol e=8cm conformado en lamina de alucobond a tres caras, con estructura en aluminio rematado en su vertice exterior con cortasol Aerobrise 200 de Hunter Douglas | ML | 333
16.1.8 | Estructura bajo Domo en tubular de aluminio 88ML de 4¨x 1-3/4¨ , uncluye accerorios y herrajes de anclaje a viga perimetral y 24 secciones de polisombra enmarcada en aluminio flotados a alturas etre 5 y 35 cm lijada acabado tipo madera color nogal. | UN | 1
16.2 | OTROS ELEMENTOS |  | 0
16.2.1 | Pasos escalera Principal 3Form Crhoma Renew Renew e = 50mm acabado sandstone Hunter Douglas | M2 | 27
16.2.2 | Pergola para sala de descanso en estructura metálica tipo perfil (columnas y vigas y pied de amigos) acabado en pintura electrostática anclada al piso con platinas, encerrada en ventanas de aluminio y superboard en la franja superior contra cubierta, dos puertas batientes latrales de 0,8 en vidrio aluminio, y puerta frontal corrediza. Adopta forma ondulada en cubierta (cubierta No.2 de este presupuesto) | UN | 1
17 | CARPINTERÍA EN MADERA |  | 0
17.1 | PUERTAS, VENTANAS Y REJILLAS EN MADERA |  | 0
17.1.1 | Suministro e instalación de Entrepaños entamborados e=4cm enchapados en fórmica textura blanca en mueble lavatraperos trapezoidal frente=0,60m, costado izq=0,33m costado derecho = 0,51, fondo =0,60 | UN | 9
17.1.2 | Suminstro e instalación de mueble bajo mesón cocineta en aglomerado acabado melamínica liso. Color gris ceniza brillante. Tapa posterior en aglomerado tipo "MUF" o similar, aislada 2cm contra la pared. Soportado en poyo , con tapa para zocalo en aluminio mate h:10cm. Interior blanco. Con bisagras con frenoh=0,73 mas poyo h=0,10 L=2 y a=0,60, cajonera de tres cajones en costado izquierdo corredera full extension, y tres puertas frontale en pintura de poliuretano blanco | ML | 6
17.1.3 | Suminstro e instalación de Mueble alto en aglomerado acabado melamínico liso. Color gris ceniza brillante. . Interior blanco de tres puertas Una puerta de mueble en vidrio opalizado con marco en aluminio natural mate. Apertura tipo push. Con bisagras con freno según especificación del fabricante sobre mesón cocineta de h=0,5m L=2,0m b=0,30m | ML | 6
17.1.4 | Suministro e instalación de mesón barra auxiliar en quintuplex e=18mm reengruesada en el frente a e=36mm enchapada en formica blanca postformable con soportes fijos anclados a muro en ángulo de 1"x5/16" acabado en pintura electrostática negro mate apoyado en los costados y en la parte posterior | ML | 6
17.2 | OTROS ELEMENTOS |  | 0
17.2.1 | Banca en listón de madera teca de 60cm de ancho y e= 22MM acabado natural sin esmalte sobre marco y soportes acabados en pintura electrostática negro mate cada metro en perfil de 3"x2" anclado a muro | ML | 28
17.2.2 | Mesón de 62 cm de ancho en granito pulido Ref. Negro Absoluto con reengruese a 7cm y salpicadero h=15cm en granito pulido Ref. Negro Absoluto, remetido en el pañete y dilatado 1cm. | ML | 7
18 | APARATOS Y EQUIPOS |  | 0
18.1 | APARATOS Y ELEMENTOS SANITARIOS, incluye montaje completo de los mismos con sus respectivas válvulas |  | 0
18.1.1 | TAZA SANITARIA ERIE ENTRADA POSTERIOR, antibacterial, Incluye Válvula Anti vandálica Tipo Push UA (GF) de bajo consumo, Asiento Abierto y demás accesorios necesarios para su correcta instalación y funcionamiento | UN | 21
18.1.2 | ORINAL GOTTA ENTRADA POSTERIOR, antibacterial. Incluye Válvula Anti vandálica Tipo Push de empotrar, UA EP (GF), y demás accesorios necesarios para su correcta instalación y funcionamiento | UN | 6
18.1.3 | Lavamanos Corona Space, antibacterial, Incluye Grifería Tipo Push (GF) de bajo consumo, y demás accesorios necesarios para su correcta instalación y funcionamiento | UN | 18
18.1.4 | Suministro e instalacion de Lavamanos Colgar Aquajet Blanco Incluye Grifería Tipo Push | UN | 2
18.1.5 | suministro e instalacion de Lavaplatos en acero Inox. 50X35 de sobeponer, incluye grifería monomando para cocina e300 Duravex y desagüe | UN | 3
18.1.6 | Suministro e instalacion de de Llave tipo jardín pesada 97720 cromo | UN | 12
18.1.7 | Poceta de aseo en bloque N° 4, pañetado con mortero impermeabilizado 1:3, y enchape con cerámica línea ártica color blanco, piso en granito pulido y mediacñas en todos sus bordes en granito pulido, esquineras en los enchapes con win de aluminio crudo | UN | 3
18.1.8 | Suministro e instalación de Barra de seguridad para discapacitados de Accesorios y Acabados (AyA) Ref.8-AA-508, en acero inoxidable satinado, con tornillos escondidos. | JUEGO | 6
18.1.9 | Suministro e instalación de Papelera en acero inoxidable Marca SOCODA | UN | 21
18.1.10 | Suministro e instalación de Dispensador de jabón de AyA Ref:8-AA-600 | UN | 18
18.1.11 | Suministro e instalación de Dispensador de papel higiénico marca AyA REF:8-AA-845 | UN | 21
18.1.12 | Suministro e instalación de Secador de manos de AyA Ref: 2-AA-76C marca Excel | UN | 6
18.1.13 | Tapa Plástica 20x20 cm de Registro | UN | 9
18.1.14 | Rejilla de Aluminio 4"x3" con Sosco y Cúpula para Cubiertas | UN | 25
18.1.15 | Rejilla de Aluminio 4"x3" con Sosco para Baños | UN | 6
18.2 | OTRO ELEMENTOS SANITARIOS, |  | 0
18,2.1 | Mesón de 28cm de ancho en granito pulido Ref. Negro Absoluto con reengruese a 7cm y salpicadero h=15cm en granito pulido Ref. Negro Absoluto, remetido en el pañete y dilatado 1cm.incluye estructura soporte anclada a la pared en tubular de acero recubierto con wash primer y pintura electrostática negro mate. | ML | 17
19 | ASCENSOR |  | 0
19.1 | Suministro e instalación de Ascensor panorámico SINERGY THYSSENKRUPP 450kg sin cuarto de máquinas 3 paradas, velocidad 1m/segundo, ACOMETIDA/FUERZA 220V-60Hz In 17A, ACOMETIDA/ALUMBRADO 220V-60Hz In 6A, TIPO DE GUÍA DE CABINA T 70, TIPO DE GUÍA DE CONTRAPESO T 45 | UN | 1
20 | PINTURA |  | 0
20.1 | SOBRE MURO |  | 0
20.1.1 | Estuco y Vinilo para interiores sobre pañete 3 manos | M2 | 1370
20.1.2 | Estuco y Vinilo para interiores sobre pañete 3 manos, ancho <0.60 m | ML | 535
20.2 | BAJO PLACA |  | 0
20.2.1 | Vinilo bajo placa lisa, tres manos | M2 | 117
20.3 | OTROS |  | 0
20.3.1 | Limpieza e Hidrófugo para ladrillo y bloque a la vista | M2 | 550
20.3.2 | Suministro e instalación de rejilla antisalpique C40E Hunter Douglas en aluminio con pintura poliester color gris aluzinca dos caras acbado liso | UN | 12
21 | OBRAS EXTERIORES |  | 0
21.1 | OBRAS EXTERIORES |  | 0
21.1.1 | Rellenos agragado pétreo recebo común compactado E=0,3 | M2 | 600
21.1.2 | Bordillo en concreto prefabricado A-81 (35x15x80cm) Marca Titán incluye excavación y relleno | ML | 140
21.1.3 | Anden perimetral, 0,60M X E=0.10 m, Concreto Liso (quemado) de 2500 psi (Sin Refuerzo) | M2 | 60
21.1.4 | Anden perimetral, 0,40M X E=0.10 m, Concreto Liso (quemado) de 2500 psi (Sin Refuerzo) | ML | 100
21.1.5 | Loseta prefabricada 40 x40 color ocre textura cuadriculada, base de 4 cm de arena y sello en arena | M2 | 60
21.1.6 | Piso tráfico peatonal en adoquín colonial arcillas de la sabana 20x10x6 ó similar | M2 | 60
21.1.7 | Adoquin vehicular moore Español Terracota Arena | M2 | 159
21.1.8 | Adoquín ecológico | M2 | 160
21.1.9 | Piso en piedra Calera 10cmx JP | M2 | 60
21.1.10 | Jardinera en bloque No.5 Enchapada a tres caras en piedra Bogotá de h=25cm e= 17cm | ML | 60
21.2 | JARDINES |  | 0
21.2.1 | Coralito amarillo | DOC | 23
21.2.2 | Hebe enano | DOC | 77
21.2.3 | Begonia en roca | DOC | 101
21.2.4 | Azalea | UND | 52
21.2.5 | Amaranto | DOC | 63
21.2.6 | Carrizo | UND | 9
21.2.7 | Moldeos en cesped | UND | 233
21.2.8 | Holly contoneaster h=2.0 mts | UND | 9
21.2.9 | Liquidambar h=2 mts | UND | 3
21.2.10 | Jazmin australiano | UND | 7
21.3 | MOBILIARIO |  | 0
21.3.1 | Caneca en acero inoxidable anclada (cartilla mobiliario urbano IDU) | UN | 2
22 | ASEO Y VARIOS |  | 0
22.1 | Aseo general | M2 | 2650
COSTO DIRECTO OBRA
ADMINISTRACION
IMPREVISTO
UTILIDAD
iva sobre utilidad
TOTAL OBRA
23 | MOBILIARIO
23.1 | MOBILIARIO
23.1.1 | PISO 1 - AULA ESPECIALIZADA
23.1.1.1 | Mesa de trabajo docente 1,20 X ,60 | UN | 1
23.1.1.2 | Tren de dos puestos de trabajo | UN | 1
23.1.1.3 | Tren de tres puestos de trabajo | UN | 9
23.1.1.4 | Silla Opertativa WOW Docentes | UN | 1
23.1.1.5 | Silla ISO MALLA Interlocutor estructura cromada cuatro patas | UN | 29
23.1.1.6 | Mueble locker 3X3 DE 9 Puertas | UN | 2
23.1.1.7 | Mueble locker 2X3 DE 6 Puertas | UN | 2
23.1.2 | PISO 1 - PROGRAMA DE INGENIERÍA CIVIL |  | 0
23.1.2.1 | PUESTO DIRECTOR 1,60 X 1,60, INCLUYE ARCHIVADOR | UN | 1
23.1.2.2 | PUESTOS DOCENTES 1,40 X 1,60, INCLUYE ARCHIVADOR | UN | 8
23.1.2.3 | PUESTO SECRETARIA 1,40 X 1,60, INCLUYE ARCHIVADOR | UN | 1
23.1.2.4 | Silla Opertativa WOW Docentes | UN | 10
23.1.2.5 | Silla ISO MALLA Interlocutor estructura cromada cuatro patas | UN | 18
23.1.2.6 | MODULO DE ALMACENAMIENTO OFICINA DIRECTORESDE 0,90X0,48X1,21 | UN | 1
23.1.3 | PISO 1 - PROGRAMAS NUEVOS |  | 0
23.1.3.1 | PUESTO DIRECTOR 1,60 X 1,60, INCLUYE ARCHIVADOR | UN | 2
23.1.3.2 | PUESTOS DOCENTES 1,40 X 1,60, INCLUYE ARCHIVADOR | UN | 6
23.1.3.3 | PUESTO SECRETARIA 1,40 X 1,60, INCLUYE ARCHIVADOR | UN | 2
23.1.3.4 | Silla Opertativa WOW Docentes | UN | 10
23.1.3.5 | Silla ISO MALLA Interlocutor estructura cromada cuatro patas | UN | 16
23.1.3.6 | MODULO DE ALMACENAMIENTO OFICINA DIRECTORESDE 0,90X0,48X1,21 | UN | 1
23.1.4 | PISO 1 - PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL |  | 0
23.1.4.1 | PUESTO DIRECTOR 1,60 X 1,60, INCLUYE ARCHIVADOR | UN | 1
23.1.4.2 | PUESTOS DOCENTES 1,40 X 1,60, INCLUYE ARCHIVADOR | UN | 5
23.1.4.3 | PUESTO SECRETARIA 1,40 X 1,60, INCLUYE ARCHIVADOR | UN | 1
23.1.4.4 | Silla Opertativa WOW Docentes | UN | 7
23.1.4.5 | Silla ISO MALLA Interlocutor estructura cromada cuatro patas | UN | 12
23.1.4.6 | MODULO DE ALMACENAMIENTO OFICINA DIRECTORESDE 0,90X0,48X1,21 | UN | 1
23.1.5 | PISO 1 - CENTRO DE INVESTIGACIONES |  | 0
23.1.5.1 | PUESTO DIRECTOR 1,60 X 1,60, INCLUYE ARCHIVADOR | UN | 1
23.1.5.2 | PUESTOS DOCENTES 1,40 X 1,60, INCLUYE ARCHIVADOR | UN | 2
23.1.5.3 | PUESTO SECRETARIA 1,40 X 1,60, INCLUYE ARCHIVADOR | UN | 2
23.1.5.4 | PUESTO DOBLE JOVENES INVESTIGADORES 1,91 X 0,58 | UN | 1
23.1.5.5 | Silla Opertativa WOW Docentes | UN | 7
23.1.5.6 | Silla ISO MALLA Interlocutor estructura cromada cuatro patas | UN | 6
23.1.5.7 | MODULO DE ALMACENAMIENTO OFICINA DIRECTORESDE 0,90X0,48X1,21 | UN | 1
23.1.6 | PISO 1 - INGLÉS Y CAT FAEDIS |  | 0
23.1.6.1 | PUESTO DIRECTOR 1,60 X 1,60, INCLUYE ARCHIVADOR | UN | 2
23.1.6.2 | PUESTO SECRETARIA 1,40 X 1,60, INCLUYE ARCHIVADOR | UN | 2
23.1.6.3 | Silla Opertativa WOW Docentes | UN | 4
23.1.6.4 | Silla ISO MALLA Interlocutor estructura cromada cuatro patas | UN | 4
23.1.6.5 | MODULO DE ALMACENAMIENTO OFICINA DIRECTORESDE 0,90X0,48X1,21 | UN | 2
23.1.7 | PISO 1 - INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES |  | 0
23.1.7.1 | MODULO DE RECEPCIÓN AGLOMERADO ENCHAPADO EN FORMICA, CAJONERA Y PUERTAS EN COSTADO INTERIOR | UN | 1
23.1.7.2 | Silla Opertativa WOW Docentes | UN | 2
23.1.7.3 | SOFA PLATINOEB 2,5 PUESTOS DE 1,9M TAPIZADO CON BRAZO ACABADO EN PRANNA | UN | 1
23.1.7.4 | SOFA PLATINOEB 2,0 PUESTOS DE 1,7M TAPIZADO CON BRAZO ACABADO EN PRANNA | UN | 1
23.1.8 | PISO 2 - AULA ESPECIALIZADA |  | 0
23.1.8.1 | Mesa de trabajo docente 1,20 X ,60 | UN | 1
23.1.8.2 | Tren de dos puestos de trabajo | UN | 1
23.1.8.3 | Tren de tres puestos de trabajo | UN | 9
23.1.8.4 | Silla Opertativa WOW Docentes | UN | 1
23.1.8.5 | Silla ISO MALLA Interlocutor estructura cromada cuatro patas | UN | 29
23.1.8.6 | Mueble locker 3X3 DE 9 Puertas | UN | 2
23.1.8.7 | Mueble locker 2X3 DE 6 Puertas | UN | 2
23.1.9 | PISO 2 - PROGRAMA DE INGENIERÍA INDUSTRIAL |  | 0
23.1.9.1 | PUESTO DIRECTOR 1,60 X 1,60, INCLUYE ARCHIVADOR | UN | 1
23.1.9.2 | PUESTOS DOCENTES 1,40 X 1,60, INCLUYE ARCHIVADOR | UN | 8
23.1.9.3 | PUESTO SECRETARIA 1,40 X 1,60, INCLUYE ARCHIVADOR | UN | 1
23.1.9.4 | Silla Opertativa WOW Docentes | UN | 10
23.1.9.5 | Silla ISO MALLA Interlocutor estructura cromada cuatro patas | UN | 18
23.1.9.6 | MODULO DE ALMACENAMIENTO OFICINA DIRECTORESDE 0,90X0,48X1,21 | UN | 1
23.1.10 | PISO 2 - PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS |  | 0
23.1.10.1 | PUESTO DIRECTOR 1,60 X 1,60, INCLUYE ARCHIVADOR | UN | 1
23.1.10.2 | PUESTOS DOCENTES 1,40 X 1,60, INCLUYE ARCHIVADOR | UN | 8
23.1.10.3 | PUESTO SECRETARIA 1,40 X 1,60, INCLUYE ARCHIVADOR | UN | 1
23.1.10.4 | Silla Opertativa WOW Docentes | UN | 10
23.1.10.5 | Silla ISO MALLA Interlocutor estructura cromada cuatro patas | UN | 18
23.1.10.6 | MODULO DE ALMACENAMIENTO OFICINA DIRECTORESDE 0,90X0,48X1,21 | UN | 1
23.1.11 | PISO 2 - PROGRAMA DECONTADURÍA PÚBLICA |  | 0
23.1.11.1 | PUESTO DIRECTOR 1,60 X 1,60, INCLUYE ARCHIVADOR | UN | 1
23.1.11.2 | PUESTOS DOCENTES 1,40 X 1,60, INCLUYE ARCHIVADOR | UN | 6
23.1.11.3 | PUESTO SECRETARIA 1,40 X 1,60, INCLUYE ARCHIVADOR | UN | 1
23.1.11.4 | Silla Opertativa WOW Docentes | UN | 8
23.1.11.5 | Silla ISO MALLA Interlocutor estructura cromada cuatro patas | UN | 14
23.1.11.6 | MODULO DE ALMACENAMIENTO OFICINA DIRECTORESDE 0,90X0,48X1,21 | UN | 1
23.1.12 | PISO 2 - PROGRAMA RELACIONES INTERNACIONALES |  | 0
23.1.12.1 | PUESTO DIRECTOR 1,60 X 1,60, INCLUYE ARCHIVADOR | UN | 1
23.1.12.2 | PUESTOS DOCENTES 1,40 X 1,60, INCLUYE ARCHIVADOR | UN | 7
23.1.12.3 | PUESTO SECRETARIA 1,40 X 1,60, INCLUYE ARCHIVADOR | UN | 1
23.1.12.4 | Silla Opertativa WOW Docentes | UN | 9
23.1.12.5 | Silla ISO MALLA Interlocutor estructura cromada cuatro patas | UN | 16
23.1.12.6 | MODULO DE ALMACENAMIENTO OFICINA DIRECTORESDE 0,90X0,48X1,21 | UN | 1
23.1.12.7 | PISO 2 - SALAS DE TELECONFERENCIA |  | 0
23.1.12.8 | SUPERFICIE TELECONFERENCIA TIPO OVALO | UN | 2
23.1.12.9 | Silla Opertativa WOW | UN | 10
23.1.13 | PISO 3 - AULA ESPECIALIZADA |  | 0
23.1.13.1 | Mesa de trabajo docente 1,20 X ,60 | UN | 1
23.1.13.2 | Tren de dos puestos de trabajo | UN | 1
23.1.13.3 | Tren de tres puestos de trabajo | UN | 9
23.1.13.4 | Silla Opertativa WOW Docentes | UN | 1
23.1.13.5 | Silla ISO MALLA Interlocutor estructura cromada cuatro patas | UN | 29
23.1.13.6 | Mueble locker 3X3 DE 9 Puertas | UN | 2
23.1.13.7 | Mueble locker 2X3 DE 6 Puertas | UN | 2
23.1.14 | PISO 3 - PROGRAMA DE PORTGRADOS Y EXTENSIÓN |  | 0
23.1.14.1 | PUESTO DIRECTOR 1,60 X 1,60, INCLUYE ARCHIVADOR | UN | 1
23.1.14.2 | PUESTOS DOCENTES 1,40 X 1,60, INCLUYE ARCHIVADOR | UN | 7
23.1.14.3 | PUESTO SECRETARIA 1,40 X 1,60, INCLUYE ARCHIVADOR | UN | 1
23.1.14.4 | Silla Opertativa WOW Docentes | UN | 9
23.1.14.5 | Silla ISO MALLA Interlocutor estructura cromada cuatro patas | UN | 16
23.1.14.6 | MODULO DE ALMACENAMIENTO OFICINA DIRECTORESDE 0,90X0,48X1,21 | UN | 1
23.1.15 | PISO 3 - ARCHIVO |  | 0
23.1.15.1 | Archivo rodante de 5 niveles en lámina acabado pintura electrostática triple mecánico (o,30x0,87x2,00) | UN | 1
23.1.16 | PISO 3 -SALAS DE REUNIONES |  | 0
23.1.16.1 | MESA RECTANGULAR DE 12 PUESTOS DE 3,0MX1,5M CON TRES BASES APPEAL EN FORMICA + 2 GROMETS | UN | 2
23.1.16.2 | Silla Opertativa WOW Docentes | UN | 24
23.1.17 | PISO 3 -REGISTRO CALIFICADO, CONSEJERÍA ESTUDIANTIL, PLANEACION ACADÉMICA, CONTROL ACADÉMICO, PROYECCIÓN SOCIAL, BIENESTAR VIRTUAL |  | 0
23.1.17.1 | PUESTO DIRECTOR 1,60 X 1,60, INCLUYE ARCHIVADOR | UN | 1
23.1.17.2 | PUESTOS DOCENTES 1,40 X 1,60, INCLUYE ARCHIVADOR | UN | 7
23.1.17.3 | PUESTO SECRETARIA 1,40 X 1,60, INCLUYE ARCHIVADOR | UN | 3
23.1.17.4 | Silla Opertativa WOW Docentes | UN | 9
23.1.17.5 | Silla ISO MALLA Interlocutor estructura cromada cuatro patas | UN | 16
23.1.17.6 | PISO 3 DECANATURA Y VICEDECANATURA |  | 0
23.1.17.7 | Puesto decanatura de 1,90 x 0,80 mas credeza en fórmica con vases en tubería de 1"x2", soporte bajo superficie de 1,22x0,28 | UN | 2
23.1.17.8 | Silla Aeron Herman Miller | UN | 2
23.1.17.9 | Silla Interlocutor CAPER con rodachines | UN | 8
23.1.17.10 | Sofá Platino 2 puestos 1,7m tapizado con brazo acabado en prana | UN | 2
23.1.17.11 | Mesa redonda de 0,9 diámetrox e=25mm con base en abako diag con nivelador fórmica + cp | UN | 1
23.1.18 | PISO 3 SALAS DE TELECONFERENCIA |  | 0
23.1.18.1 | SUPERFICIE Laminada 1,9x0,76 | UN | 3
23.1.18.2 | Silla Opertativa WOW Docentes | UN | 15
23.1.19 | PISO 3 DESARROLLO MULTIMEDIA |  | 0
23.1.19.1 | PUESTO DIRECTOR 1,60 X 1,60, INCLUYE ARCHIVADOR | UN | 1
23.1.19.2 | PUESTO SECRETARIA 1,40 X 1,60, INCLUYE ARCHIVADOR | UN | 1
23.1.19.3 | PUESTO INGENIERO MULTIMEDIA MÓDULO CUATRO SUPERFICIES | UN | 7
23.1.19.4 | Silla Opertativa WOW Docentes | UN | 30
23.1.19.5 | Silla ISO MALLA Interlocutor estructura cromada cuatro patas | UN | 4
23.1.19.6 | Mueble locker 3X3 DE 9 Puertas | UN | 2
23.1.19.7 | Mueble locker 2X3 DE 6 Puertas | UN | 1
23.2 | DIVISIONES |  | 0
23.2.1 | PANELERIA DIRECTORES PISO TECHO |  | 0
23.2.1.1 | PANEL MIXTO AO 241 300X122 V 107 LAMINADO FORMICA | UN | 33
23.2.1.2 | PANEL MIXTO AO 241 300X1,07 V 107 LAMINADO FORMICA | UN | 30
23.2.1.3 | PANEL MIXTO AO 241 300X091 V 107 LAMINADO FORMICA | UN | 12
23.2.1.4 | PANEL MIXTO AO 241 300X076 V 107 LAMINADO FORMICA | UN | 21
23.2.1.5 | PANEL MIXTO AO 241 300X061 V 107 LAMINADO FORMICA | UN | 9
23.2.1.6 | PANEL MIXTO AO 241 300X045 V 107 LAMINADO FORMICA | UN | 15
23.2.1.7 | P9 PANEL PUERTA AO IZQ 241 300X091 VIDRI | UN | 19
23.2.1.8 | CONECTOR AO 241 300 | UN | 180
23.2.1.9 | ESTRUCTURA AO L 241 300 MTS | UN | 15
23.2.1.10 | ESTRUCTURA AO T 241 300 MTS | UN | 6
23.2.1.11 | FIJADOR PANEL PARED AO 300 | UN | 42
23.2.1.12 | AJUSTE DOBLE RIEL 5 9 CM DE 3,00 | UN | 15
23.2.2 | PANELERIA DOCENTES ALTURA 1.58 |  | 0
23.2.2.1 | PANEL LAMINADO FORMICA AO 158X122 | UN | 66
23.2.2.2 | PANEL LAMINADO FORMICA AO 158X1,07 | UN | 126
23.2.2.3 | PANEL LAMINADO FORMICA AO 158X031 | UN | 135
23.2.2.4 | CONECTOR AO 158 | UN | 360
23.2.2.5 | REMATE TERMINAL AO 158 (sin remate zócalo) | UN | 72
23.2.2.6 | ESTRUCTURA AO L 158 MTS | UN | 60
23.2.2.7 | ESTRUCTURA AO T 158 MTS | UN | 3
23.2.2.8 | FIJADOR PANEL PARED AO 158 | UN | 63
23.2.2.9 | CAMBIO ALTURA AO (plástico) 158 300 | UN | 9
23.3 | VARIOS |  | 0
23.3.1 | INSTALACION COMPONENTE PARA PROYECTOS | UN | 570
SUB-TOTAL MOBILIARIO
IVA
COSTO TOTAL MOBILIARIO
24 | SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO CONECTADO A RED
24.1 | MODULO FOTOVOLTAICO MONOCRISTALINO – 185Wp EP125M/72. Marca: EOPLLY. Garantía defectos fabricación: 10 años. Garantía reducción potencia líneal: Primer año 3.5%, del año 1 al 25 no más del 0.7% anual). Garantía certificada por el banco de Zurich. | UN | 144
24.2 | INVERSOR DE CONEXIÓN A RED 9kW SIN TRANSFORMADOR Modelo: SB9000TL-US Marca: SMA. Garantía: 10años. | UN | 3
24.3 | ESTRUCTURA DE SOPORTE PARA MÓDULOS FOTOVOLTAICOS Modelo: WS4Hx6 10° Marca: SCHLETTER. Garantía 10años | UN | 6
24.4 | COMBINER BOX 4E +1S Modelo: EXT41S, Marca: ROKER. Garantía 2 años. Incluye: barrajes y protecciones. Fabricada en Polipropileno para intermperie | UN | 3
24.5 | GABINETE DE CONEXIÓN TRIFASICO Modelo: INT9E1S3F Marca: COFRECOL. Garantía: 2años Tipo intemperie, Incluye: Barraje y protecciones trifasicas. | UN | 1
24.6 | CONECTORES MC-4 Conexctor rapido para cable solar 4mm2, intemperie | UN | 32
24.7 | CABLE SOLAR 4MM2 Para conexión entre series de módulos y Combiner Box | UN | 100
24.8 | TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA | UN | 1
SUB-TOTAL SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO CONECTADO A RED
IVA
COSTO TOTAL SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO CONECTADO A RED
TOTAL OBRA Y DOTACION